国家能源局福建监管办公室 行政许可决定书

闽监能许可〔2015〕312号

关于准予福建龙源风力发电有限责任公司等

24家发电企业电力业务许可的决定

各被许可人：

根据《电力业务许可证管理规定》及相关规定，经审查，决定准予以下发电企业发电类电力业务许可。

- 福建龙源风力发电有限责任公司

- 寿宁县百家山水电开发有限公司

- 国电福清江阴风力发电有限公司

- 宁化县水茜闽源水电站

- 华安县华鸿水电发展有限公司

- 永泰江河水电发展有限公司

- 福建省福安市留洋水电有限公司

- 福安市赛江水利开发中心

- 漳平市象湖永华电站

- 武平县桃溪陂礤口水电站(普通合伙)

- 福建省谋成水泥发展有限公司

- 福建省尤溪县西滨湖里桥电站

- 柘荣县广源水电有限公司

- 福能（仙游）风力发电有限责任公司

- 永定明发水电有限公司

- 华安县龙财一级水电站

- 华安县龙财二级水电站（普通合伙）

- 永泰县村洋洋中水电站

- 永春县贵坑电力有限公司

- 永泰县闽能水电有限公司

- 龙岩市蔡宝渡二级水电有限公司

- 武平县中堡岐岭下水电站

- 上杭县丰田水电站(普通合伙)

- 宁德恒阳新能源开发有限公司

附件：	发电企业电力业务许可项目情况

国家能源局福建监管办公室

2015年12月23日

附件：

发电企业电力业务许可项目情况

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 机组台数 | 装机容量（MW） | 许可证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建龙源风力发电有限责任公司 | 莆田萩芦风电场 | 25 | 24*2+1.8 | 1041915-01345 |
|  |  | 莆田白鹤风电场 | 24 | 24*2 |  |
| 2 | 寿宁县百家山水电开发有限公司 | 寿宁县岭兜水电站 | 2 | 2*2.5 | 1041915-01346 |
| 3 | 国电福清江阴风力发电有限公司 | 福清江阴风电场 | 7 | 7*2 | 1041915-01347 |
| 4 | 宁化县水茜闽源水电站 | 水茜闽源水电站 | 3 | 2*0.63+0.32 | 1041915-01348 |
| 5 | 华安县华鸿水电发展有限公司 | 下桥水电站 | 3 | 3*0.5 | 1041915-01349 |
| 6 | 永泰江河水电发展有限公司 | 丹云九老溪二级生态电站 | 2 | 2*0.8 | 1041915-01350 |
| 7 | 福建省福安市留洋水电有限公司 | 福安市留洋水电站 | 3 | 2*0.63+0.5 | 1041915-01351 |
| 8 | 福安市赛江水利开发中心 | 福安市财洪电站 | 2 | 2*0.5 | 1041915-01352 |
| 9 | 漳平市象湖永华电站 | 象湖永华电站 | 2 | 0.5+0.63 | 1041915-01353 |
| 10 | 武平县桃溪陂礤口水电站(普通合伙) | 桃溪陂礤口水电站 | 4 | 3*0.32+0.63 | 1041915-01354 |
| 11 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 谋成一期余热电站 | 1 | 4.5 | 1041915-01355 |
|  |  | 谋成二期余热电站 | 1 | 4.5 |  |
| 12 | 福建省尤溪县西滨湖里桥电站 | 西滨湖里桥电站 | 3 | 3*0.8 | 1041915-01356 |
| 13 | 柘荣县广源水电有限公司 | 朝里二级水电站 | 2 | 2*0.63 | 1041915-01357 |
| 14 | 福能（仙游）风力发电有限责任公司 | 仙游草山风电场 | 23 | 23*1.5 | 1041915-01358 |
| 15 | 永定明发水电有限公司 | 龙潭水电站 | 3 | 3*0.5 | 1041915-01359 |
| 16 | 华安县龙财一级水电站 | 龙财一级水电站 | 3 | 3*0.4 | 1041915-01360 |
| 17 | 华安县龙财二级水电站（普通合伙） | 龙财二级水电站 | 3 | 3*0.4 | 1041915-01361 |
| 18 | 永泰县村洋洋中水电站 | 村洋洋中水电站 | 2 | 2*0.5 | 1041915-01362 |
| 19 | 永春县贵坑电力有限公司 | 贵坑水电站 | 2 | 2*0.8 | 1041915-01363 |
| 20 | 永泰县闽能水电有限公司 | 梧桐洋水电站 | 2 | 2*0.5 | 1041915-01364 |
| 21 | 龙岩市蔡宝渡二级水电有限公司 | 蔡宝渡二级水电站 | 3 | 3*0.63 | 1041915-01365 |
| 22 | 武平县中堡岐岭下水电站 | 中堡岐岭下水电站 | 3 | 3*0.4 | 1041915-01366 |
| 23 | 上杭县丰田水电站(普通合伙) | 丰田水电站 | 3 | 3*0.4 | 1041915-01367 |
| 24 | 宁德恒阳新能源开发有限公司 | 宁德东侨光伏发电项目 | 6 | 2.78+1.98+1.94+1.58+0.62+1.09 | 1041915-01368 |

抄送：国网福建省电力有限公司。

国家能源局福建监管办公室

2015年12月23日印发