国家能源局南方监管局文件

南方监能琼办〔2022〕118号

关于发布海南统调电厂2022年4月

并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

海南电网公司，各有关电厂：

按照南方区域“两个细则”规定，海南电力调度控制中心完成了2022年4月的并网运行考核及辅助服务补偿统计工作，并向我局报送了并网运行考核、辅助服务补偿结果。经审核，现予以发布。请你们按照规定开展结算。

附件：1.2022年4月海南统调电厂并网运行考核结果

2.2022年4月海南统调电厂辅助服务补偿结果

南方能源监管局

2022年7月11日

附件1

2022年4月海南统调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 发电计划考核 （万元） | 一次调频考核 （万元） | 电压曲线合格率 考核（万元） | 调峰考核 （万元） | 燃料管理考核 （万元） | 技术监督考核 （万元） | 安全管理考核 （万元） | 调度管理考核 （万元） | 黑启动考核 （万元） | 并网运行考核合计 净收入（万元） | 上网电量 （MWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙隆基光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.04 | 2411.864 |
| 昌江核电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23.9381 | 856625 |
| 昌江华盛金光光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.4568 | 16344.24 |
| 昌江南亚光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0151 | 2119.74 |
| 昌江天利科光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0782 | 2798.04 |
| 昌江中电国际光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0725 | 2594.76 |
| 澄迈晶科光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0659 | 2361.8 |
| 澄迈南电光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.3866 | 2636.48 |
| 澄迈桥沙光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -1.9344 | 2048.48 |
| 大广坝水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2873 | 10282.8 |
| 儋州华宇康光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0487 | 1742.2 |
| 儋州金海光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0888 | 3180.366 |
| 儋州塘根光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 儋州益花滩光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0586 | 2096.102 |
| 定安通威光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.3539 | 1403.52 |
| 定安协鑫光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0946 | 3385.76 |
| 定安鑫安光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0009 | 1180.2 |
| 东方电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.5575 | 522904.8 |
| 东方风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -13.6317 | 4991.36 |
| 东方戈枕光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1049 | 3754.872 |
| 东方广坝光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.3382 | 5024.809 |
| 东方合利天光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0773 | 2768.92 |
| 东方神华光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -11.6035 | 12949.438 |
| 东方天利和光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0425 | 1519 |
| 东方新龙光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0773 | 2766.887 |
| 东方意晟光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.086 | 3078.985 |
| 峨蔓风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1602 | 10442.96 |
| 感城风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2491 | 9241.32 |
| 高排风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.1353 | 6413.704 |
| 戈枕水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0314 | 1124.64 |
| 海口新厂 | 1.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.3873 | 260117 |
| 海口信义光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.6465 | 23134.144 |
| 海南文昌电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.5891 | 164220.76 |
| 红岭水电厂 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1217 | 5676 |
| 华能澄迈光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.2147 | 7685.04 |
| 华能东方光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0485 | 1734.95 |
| 乐东崇高岭光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.9453 | 426.893 |
| 乐东天昊光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乐东万冲光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0449 | 1607.2 |
| 乐东响水光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.3329 | 2153.58 |
| 临高彩虹光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 临高光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -3.0528 | 2081.28 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0048 | 172.74 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | 2.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -1.6889 | 25200.45 |
| 琼中湾岭光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.014 | 1822.38 |
| 屯昌现代农业光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0568 | 2033.08 |
| 屯昌鑫业光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1857 | 6645.157 |
| 万宁气电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.3763 | 120820.04 |
| 文昌风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.2036 | 9232.08 |
| 文昌华林光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -11.9291 | 1296.29 |
| 文昌立洋光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0661 | 2362.32 |
| 文昌龙虎山光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1362 | 4871.65 |
| 文昌旻晖光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 4153.901 |
| 文昌西点光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.3287 | 2301.6 |
| 文昌旭蓝光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.334 | 2115.4 |
| 西南部电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.2382 | 259022.5 |
| 洋浦电厂 | 0 | 0.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.8685 | 66192.834 |
| 莺歌海盐场光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1246 | 4457.64 |
| 合计 | 1.1454 | 3.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481729.956 |

注：4月新增纳入“两个细则”管理的电厂有：儋州塘根光伏、东方风电场、乐东天昊光伏、文昌龙虎山光伏。

2022年4月海南统调电厂并网运行考核结果（续表）

| 电厂名称 | 风光功率预测 考核费用 （万元） | 风光有功功率 变化考核 （万元） | 风电脱网 考核 （万元） | 风电发电 计划考核 （万元） | 调度检修 管理考核 （万元） | AVC考核 （万元） | 不含非停 考核合计 （万元） | 不含非停 考核返还 （万元） | 非停考核 （万元） | 非停返还 （万元） | 并网运行考核 合计净收入 （万元） | 上网电量 （MWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙隆基光伏 | 0 | 0.1074 | — | — | 0 | 0 | 0.1074 | 0.0598 | 0 | 0.0076 | -0.04 | 2411.864 |
| 昌江核电站 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 21.2359 | 0 | 2.7022 | 23.9381 | 856625 |
| 昌江华盛金光光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0 | 0.0516 | 0.4568 | 16344.24 |
| 昌江南亚光伏 | 0 | 0.0441 | — | — | 0 | 0 | 0.0441 | 0.0525 | 0 | 0.0067 | 0.0151 | 2119.74 |
| 昌江天利科光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0694 | 0 | 0.0088 | 0.0782 | 2798.04 |
| 昌江中电国际光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0643 | 0 | 0.0082 | 0.0725 | 2594.76 |
| 澄迈晶科光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0585 | 0 | 0.0074 | 0.0659 | 2361.8 |
| 澄迈南电光伏 | 2.3931 | 0.0672 | — | — | 0 | 0 | 2.4603 | 0.0654 | 0 | 0.0083 | -2.3866 | 2636.48 |
| 澄迈桥沙光伏 | 1.7948 | 0.1969 | — | — | 0 | 0 | 1.9917 | 0.0508 | 0 | 0.0065 | -1.9344 | 2048.48 |
| 大广坝水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.2549 | 0 | 0.0324 | 0.2873 | 10282.8 |
| 儋州华宇康光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | 0 | 0.0055 | 0.0487 | 1742.2 |
| 儋州金海光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0788 | 0 | 0.01 | 0.0888 | 3180.366 |
| 儋州塘根光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 儋州益花滩光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.0066 | 0.0586 | 2096.102 |
| 定安通威光伏 | 2.3931 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2.3931 | 0.0348 | 0 | 0.0044 | -2.3539 | 1403.52 |
| 定安协鑫光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0839 | 0 | 0.0107 | 0.0946 | 3385.76 |
| 定安鑫安光伏 | 0 | 0.0321 | — | — | 0 | 0 | 0.0321 | 0.0293 | 0 | 0.0037 | 0.0009 | 1180.2 |
| 东方电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 12.9629 | 7.0547 | 1.6493 | 7.5575 | 522904.8 |
| 东方风电 | 13.4011 | 0.37 | — | — | 0 | 0 | 13.7711 | 0.1237 | 0 | 0.0157 | -13.6317 | 4991.36 |
| 东方戈枕光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0931 | 0 | 0.0118 | 0.1049 | 3754.872 |
| 东方广坝光伏 | 0.4786 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.4786 | 0.1246 | 0 | 0.0158 | -0.3382 | 5024.809 |
| 东方合利天光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0686 | 0 | 0.0087 | 0.0773 | 2768.92 |
| 东方神华光伏 | 11.9653 | 0 | — | — | 0 | 0 | 11.9653 | 0.321 | 0 | 0.0408 | -11.6035 | 12949.438 |
| 东方天利和光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 | 0.0048 | 0.0425 | 1519 |
| 东方新龙光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0686 | 0 | 0.0087 | 0.0773 | 2766.887 |
| 东方意晟光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0763 | 0 | 0.0097 | 0.086 | 3078.985 |
| 峨蔓风电 | 0.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1316 | 0.2589 | 0 | 0.0329 | 0.1602 | 10442.96 |
| 感城风电 | 0 | 0.0091 | — | — | 0 | 0 | 0.0091 | 0.2291 | 0 | 0.0291 | 0.2491 | 9241.32 |
| 高排风电 | 0.2864 | 0.0281 | — | — | 0 | 0 | 0.3145 | 0.159 | 0 | 0.0202 | -0.1353 | 6413.704 |
| 戈枕水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0279 | 0 | 0.0035 | 0.0314 | 1124.64 |
| 海口新厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1.1085 | 6.4484 | 0.773 | 0.8204 | 5.3873 | 260117 |
| 海口信义光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.5735 | 0 | 0.073 | 0.6465 | 23134.144 |
| 海南文昌电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 4.0711 | 0 | 0.518 | 4.5891 | 164220.76 |
| 红岭水电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.0369 | 0.1407 | 0 | 0.0179 | 0.1217 | 5676 |
| 华能澄迈光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1905 | 0 | 0.0242 | 0.2147 | 7685.04 |
| 华能东方光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.0055 | 0.0485 | 1734.95 |
| 乐东崇高岭光伏 | 0.9572 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.9572 | 0.0106 | 0 | 0.0013 | -0.9453 | 426.893 |
| 乐东天昊光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乐东万冲光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0398 | 0 | 0.0051 | 0.0449 | 1607.2 |
| 乐东响水光伏 | 2.3931 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2.3931 | 0.0534 | 0 | 0.0068 | -2.3329 | 2153.58 |
| 临高彩虹光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 临高光伏 | 3.111 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3.111 | 0.0516 | 0 | 0.0066 | -3.0528 | 2081.28 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.0005 | 0.0048 | 172.74 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3931 | 0.6247 | 0 | 0.0795 | -1.6889 | 25200.45 |
| 琼中湾岭光伏 | 0 | 0.0369 | — | — | 0 | 0 | 0.0369 | 0.0452 | 0 | 0.0057 | 0.014 | 1822.38 |
| 屯昌现代农业光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0504 | 0 | 0.0064 | 0.0568 | 2033.08 |
| 屯昌鑫业光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1647 | 0 | 0.021 | 0.1857 | 6645.157 |
| 万宁气电厂 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.9952 | 0 | 0.3811 | 3.3763 | 120820.04 |
| 文昌风电 | 0.026 | 0.0284 | — | — | 0 | 0 | 0.0544 | 0.2289 | 0 | 0.0291 | 0.2036 | 9232.08 |
| 文昌华林光伏 | 11.9653 | 0 | — | — | 0 | 0 | 11.9653 | 0.0321 | 0 | 0.0041 | -11.9291 | 1296.29 |
| 文昌立洋光伏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0 | 0.0075 | 0.0661 | 2362.32 |
| 文昌龙虎山光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1208 | 0 | 0.0154 | 0.1362 | 4871.65 |
| 文昌旻晖光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.0131 | 0.1161 | 4153.901 |
| 文昌西点光伏 | 2.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3931 | 0.0571 | 0 | 0.0073 | -2.3287 | 2301.6 |
| 文昌旭蓝光伏 | 2.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3931 | 0.0524 | 0 | 0.0067 | -2.334 | 2115.4 |
| 西南部电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4212 | 0 | 0.817 | 7.2382 | 259022.5 |
| 洋浦电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9812 | 1.6409 | 0 | 0.2088 | 0.8685 | 66192.834 |
| 莺歌海盐场光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1105 | 0 | 0.0141 | 0.1246 | 4457.64 |
| 合计 | 56.0828 | 0.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5227 | 61.5227 | 7.8277 | 7.8277 | 0 | 2481729.956 |

注：4月新增纳入“两个细则”管理的电厂有：儋州塘根光伏、东方风电场、乐东天昊光伏、文昌龙虎山光伏。

附件2

2022年4月海南统调电厂辅助服务补偿费用清单

| 电厂名称 | 启停调峰补偿 净收入（万元） | AVC补偿 净收入（万元） | 黑启动补偿 净收入（万元） | 冷备用补偿 净收入（万元） | 无功补偿 净收入（万元） | 旋转备用补偿 净收入（万元） | 1月旋转备用 退补纠正（万元） | 辅助服务补偿合计 净收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙隆基光伏 | -0.325 | 0 | -0.0087 | -0.5524 | -0.0007 | -0.3313 | 0 | -1.2181 |
| 昌江核电站 | -115.4349 | 0 | -3.1066 | -196.193 | -0.2382 | -112.7998 | 0 | -427.7725 |
| 昌江华盛金光光伏 | -2.2025 | 0 | -0.0593 | -3.7433 | -0.0045 | -2.2453 | -34.4564 | -42.7113 |
| 昌江南亚光伏 | -0.2856 | 0 | -0.0077 | -0.4855 | -0.0006 | -0.2912 | 31.6855 | 30.6149 |
| 昌江天利科光伏 | -0.3771 | 0 | -0.0101 | -0.6408 | -0.0008 | -0.3844 | 0.1264 | -1.2868 |
| 昌江中电国际光伏 | -0.3497 | 0 | -0.0094 | -0.5943 | -0.0007 | -0.3565 | 20.8699 | 19.5593 |
| 澄迈晶科光伏 | -0.3183 | 0 | -0.0086 | -0.5409 | -0.0007 | -0.3245 | -16.6374 | -17.8304 |
| 澄迈南电光伏 | -0.3553 | 0 | -0.0096 | -0.6038 | -0.0007 | -0.3622 | 0.4613 | -0.8703 |
| 澄迈桥沙光伏 | -0.276 | 0 | -0.0074 | -0.4692 | -0.0006 | -0.2814 | -0.424 | -1.4586 |
| 大广坝水电厂 | -1.3857 | 0 | 2.9627 | -2.3551 | 0.0064 | 0.8706 | 33.3628 | 33.4617 |
| 儋州华宇康光伏 | -0.2348 | 0 | -0.0063 | -0.399 | -0.0005 | -0.2393 | -26.7381 | -27.618 |
| 儋州金海光伏 | -0.4286 | 0 | -0.0115 | -0.7284 | -0.0009 | -0.4369 | -88.9708 | -90.5771 |
| 儋州塘根光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 儋州益花滩光伏 | -0.2825 | 0 | -0.0076 | -0.4801 | -0.0006 | -0.288 | -21.0804 | -22.1392 |
| 定安通威光伏 | -0.1891 | 0 | -0.0051 | -0.3214 | -0.0004 | -0.1928 | 1.9455 | 1.2367 |
| 定安协鑫光伏 | -0.4563 | 0 | -0.0123 | -0.7754 | -0.0009 | -0.4651 | -0.0527 | -1.7627 |
| 定安鑫安光伏 | -0.159 | 0 | -0.0043 | -0.2703 | -0.0003 | -0.1621 | 0.2592 | -0.3368 |
| 东方电厂 | -70.4646 | 0 | -1.8963 | -73.386 | -0.1452 | 46.1714 | -31.6296 | -131.3503 |
| 东方风电 | -0.6726 | 0 | -0.0181 | -1.1432 | -0.0014 | -0.6857 | 0 | -2.521 |
| 东方戈枕光伏 | -0.506 | 0 | -0.0136 | -0.86 | -0.001 | -0.5158 | -0.2669 | -2.1633 |
| 东方广坝光伏 | -0.6771 | 0 | -0.0182 | -1.1508 | -0.0014 | -0.6903 | -0.407 | -2.9448 |
| 东方合利天光伏 | -0.3731 | 0 | -0.01 | -0.6342 | -0.0008 | -0.3804 | -0.1592 | -1.5577 |
| 东方神华光伏 | -1.745 | 0 | -0.047 | -2.9658 | -0.0036 | -1.7789 | -1.6553 | -8.1956 |
| 东方天利和光伏 | -0.2047 | 0 | -0.0055 | -0.3479 | -0.0004 | -0.2087 | 0.1056 | -0.6616 |
| 东方新龙光伏 | -0.3729 | 0 | -0.01 | -0.6337 | -0.0008 | -0.3801 | -0.1335 | -1.531 |
| 东方意晟光伏 | -0.4149 | 0 | -0.0112 | -0.7052 | -0.0009 | -0.423 | -0.2763 | -1.8315 |
| 峨蔓风电 | -1.4073 | 0 | -0.0379 | -2.3918 | -0.0029 | -1.4346 | -2.2001 | -7.4746 |
| 感城风电 | -1.2453 | 0 | -0.0335 | -2.1165 | -0.0026 | -1.2695 | -0.4083 | -5.0757 |
| 高排风电 | -0.8643 | 0 | -0.0233 | -1.4689 | -0.0018 | -0.8811 | -0.1518 | -3.3912 |
| 戈枕水电厂 | -0.1516 | 0 | 2.9959 | -0.2576 | -0.0003 | -0.1507 | 0.174 | 2.6097 |
| 海口新厂 | -35.0523 | 0 | -0.9433 | -59.5747 | 0.033 | 33.8549 | -20.8678 | -82.5502 |
| 海口信义光伏 | -3.1175 | 0 | -0.0839 | -5.2984 | -0.0064 | -3.1781 | 0.2197 | -11.4646 |
| 海南文昌电厂 | 152.6703 | 0 | -0.5955 | 59.7168 | 0.0999 | 16.7621 | 16.5797 | 245.2333 |
| 红岭水电厂 | -0.7649 | 0 | -0.0206 | -1.3 | 0.1044 | -0.778 | -0.3533 | -3.1124 |
| 华能澄迈光伏 | -1.0356 | 0 | -0.0279 | -1.7601 | -0.0021 | -1.0557 | -0.2773 | -4.1587 |
| 华能东方光伏 | -0.2338 | 0 | -0.0063 | -0.3974 | -0.0005 | -0.2383 | 2.3043 | 1.428 |
| 乐东崇高岭光伏 | -0.0575 | 0 | -0.0015 | -0.0978 | -0.0001 | -0.0586 | 0.4775 | 0.262 |
| 乐东天昊光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乐东万冲光伏 | -0.2166 | 0 | -0.0058 | -0.3681 | -0.0004 | -0.2208 | 0.4472 | -0.3645 |
| 乐东响水光伏 | -0.2902 | 0 | -0.0078 | -0.4932 | -0.0006 | -0.2958 | 1.2896 | 0.202 |
| 临高彩虹光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6317 | 0.6317 |
| 临高光伏 | -0.2805 | 0 | -0.0075 | -0.4767 | -0.0006 | -0.2859 | 0.0309 | -1.0203 |
| 南山电厂 | -0.0233 | 0 | -0.0006 | -0.0396 | 0.0001 | 0.0179 | 0.2731 | 0.2276 |
| 牛路岭水电厂 | -3.3959 | 0 | 2.9086 | -5.7717 | 0.0366 | -3.3597 | -0.7888 | -10.3709 |
| 琼中湾岭光伏 | -0.2456 | 0 | -0.0066 | -0.4174 | -0.0005 | -0.2503 | 0.1137 | -0.8067 |
| 屯昌现代农业光伏 | -0.274 | 0 | -0.0074 | -0.4656 | -0.0006 | -0.2793 | -0.1417 | -1.1686 |
| 屯昌鑫业光伏 | -0.8955 | 0 | -0.0241 | -1.5219 | -0.0018 | -0.9129 | -0.4904 | -3.8466 |
| 万宁气电厂 | 75.7188 | 0 | -0.4382 | 182.2036 | 0.0505 | 14.5073 | 26.7704 | 298.8124 |
| 文昌风电 | -1.2441 | 0 | -0.0335 | -2.1144 | -0.0026 | -1.2683 | -1.4406 | -6.1035 |
| 文昌华林光伏 | -0.1747 | 0 | -0.0047 | -0.2969 | -0.0004 | -0.1781 | 0 | -0.6548 |
| 文昌立洋光伏 | -0.3183 | 0 | -0.0086 | -0.541 | -0.0007 | -0.3245 | 0.4733 | -0.7198 |
| 文昌龙虎山光伏 | -0.6565 | 0 | -0.0177 | -1.1158 | -0.0014 | -0.6692 | 0 | -2.4606 |
| 文昌旻晖光伏 | -0.5598 | 0 | -0.0151 | -0.9514 | -0.0012 | -0.5706 | 1.241 | -0.8571 |
| 文昌西点光伏 | -0.3102 | 0 | -0.0083 | -0.5271 | -0.0006 | -0.3162 | 0.0108 | -1.1516 |
| 文昌旭蓝光伏 | -0.2851 | 0 | -0.0077 | -0.4845 | -0.0006 | -0.2906 | 0.2105 | -0.858 |
| 西南部电厂 | -34.9048 | 0 | -0.9393 | 120.678 | 0.1161 | 21.5121 | 88.8879 | 195.35 |
| 洋浦电厂 | 58.7081 | 0 | -0.24 | 19.6507 | -0.0105 | 9.4066 | 21.0562 | 108.5711 |
| 莺歌海盐场光伏 | -0.6007 | 0 | -0.0162 | -1.0209 | -0.0012 | -0.6124 | 0 | -2.2514 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：4月新增纳入“两个细则”管理的电厂有：儋州塘根光伏、东方风电场、乐东天昊光伏、文昌龙虎山光伏。

抄送：南方电网公司

南方能源监管局综合处                    2022年7月11日印发