国家能源局南方监管局文件

南方监能琼办〔2022〕73号

关于发布海南统调电厂2022年2月

并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

海南电网公司，各有关电厂：

按照南方区域“两个细则”规定，海南电力调度控制中心完成了2022年2月的并网运行考核及辅助服务补偿统计工作，并向我局报送了并网运行考核、辅助服务补偿结果。经审核，现予以发布。请你们按照规定开展结算。

附件：1.2022年2月海南统调电厂并网运行考核结果

2.2022年2月海南统调电厂辅助服务补偿结果

南方能源监管局

2022年5月17日

附件1

2022年2月海南统调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 发电计划考核 （万元） | 一次调频考核 （万元） | 电压曲线合格率 考核（万元） | 调峰考核 （万元） | 燃料管理考核 （万元） | 技术监督考核 （万元） | 安全管理考核 （万元） | 调度管理考核 （万元） | 黑启动考核 （万元） | 并网运行考核合计 净收入（万元） | 上网电量 （兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙隆基光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0919 | 1339.198 |
| 昌江核电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 55.7198 | 811987 |
| 昌江华盛金光光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -11.2611 | 10263 |
| 昌江南亚光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0947 | 1379.49 |
| 昌江天利科光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1257 | 1832.04 |
| 昌江中电国际光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1129 | 1644.16 |
| 澄迈晶科光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0783 | 1141.56 |
| 澄迈南电光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.3102 | 1208.48 |
| 澄迈桥沙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0679 | 989.24 |
| 大广坝水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4504 | 6563.832 |
| 儋州华宇康光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0556 | 810.2 |
| 儋州金海光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.101 | 1471.344 |
| 儋州益花滩光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0753 | 1096.617 |
| 定安通威光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.3397 | 778.8 |
| 定安协鑫光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1058 | 1541.68 |
| 定安鑫安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0358 | 521.85 |
| 东方电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 26.0707 | 475041.6 |
| 东方戈枕光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1664 | 2424.937 |
| 东方广坝光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.2192 | 3194.4 |
| 东方合利天光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.108 | 1573.88 |
| 东方神华光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -11.3812 | 8511.677 |
| 东方天利和光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0589 | 858.2 |
| 东方新龙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1207 | 1759.217 |
| 东方意晟光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1406 | 2048.743 |
| 峨蔓风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.0551 | 15375.888 |
| 感城风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.9901 | 7404.672 |
| 高排风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.3109 | 8859.312 |
| 戈枕水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2218 | 3232.02 |
| 海口新厂 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -85.2945 | 205766.677 |
| 海口信义光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5936 | 8650.048 |
| 海南文昌电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.3362 | 77763.4 |
| 红岭水电厂 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.48 | 7010.52 |
| 华能澄迈光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.2606 | 3797.2 |
| 华能东方光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0752 | 1096.025 |
| 乐东崇高岭光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0181 | 263.832 |
| 乐东万冲光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0722 | 1051.4 |
| 乐东响水光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.2969 | 1402.5 |
| 临高彩虹光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 27.852 |
| 临高光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0692 | 1008.64 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.0784 | 15714.29 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.4116 | 5999.136 |
| 琼中湾岭光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0704 | 1025.22 |
| 屯昌现代农业光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.072 | 1050 |
| 屯昌鑫业光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.2203 | 3210.253 |
| 万宁气电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.0653 | 175824.44 |
| 文昌风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.5227 | 11438.768 |
| 文昌立洋光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0735 | 1071.84 |
| 文昌闵晖光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1317 | 1919.287 |
| 文昌西点光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.3223 | 1032.15 |
| 文昌旭蓝光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.3306 | 910 |
| 西南部电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.0367 | 146261.5 |
| 洋浦电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.769 | 54925.957 |
| 莺歌海盐场光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2024 | 2949.54 |
| 合计 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106023.512 |

2022年2月海南统调电厂并网运行考核结果（续表）

| 电厂名称 | 风光功率预测 考核费用（万元） | 风光有功功率 变化考核（万元） | 风电脱网考核 （万元） | 风电发电计划考核（万元） | 调度检修管理考核（万元） | AVC考核 （万元） | 不含非停考核合计（万元） | 不含非停考核返还（万元） | 非停考核 （万元） | 非停返还 （万元） | 并网运行考核合计 净收入（万元） | 上网电量 （兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙隆基光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 0 | 0.0672 | 0.0919 | 1339.198 |
| 昌江核电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 14.9466 | 0 | 40.7732 | 55.7198 | 811987 |
| 昌江华盛金光光伏电站 | 11.9653 | — | — | — | 0 | 0 | 11.9653 | 0.1889 | 0 | 0.5153 | -11.2611 | 10263 |
| 昌江南亚光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0254 | 0 | 0.0693 | 0.0947 | 1379.49 |
| 昌江天利科光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0337 | 0 | 0.092 | 0.1257 | 1832.04 |
| 昌江中电国际光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | 0 | 0.0826 | 0.1129 | 1644.16 |
| 澄迈晶科光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0573 | 0.0783 | 1141.56 |
| 澄迈南电光伏电站 | 2.3931 | — | — | — | 0 | 0 | 2.3931 | 0.0222 | 0 | 0.0607 | -2.3102 | 1208.48 |
| 澄迈桥沙光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0182 | 0 | 0.0497 | 0.0679 | 989.24 |
| 大广坝水电厂 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1208 | 0 | 0.3296 | 0.4504 | 6563.832 |
| 儋州华宇康光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0149 | 0 | 0.0407 | 0.0556 | 810.2 |
| 儋州金海光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0271 | 0 | 0.0739 | 0.101 | 1471.344 |
| 儋州益花滩光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0202 | 0 | 0.0551 | 0.0753 | 1096.617 |
| 定安通威光伏电站 | 2.3931 | — | — | — | 0 | 0 | 2.3931 | 0.0143 | 0 | 0.0391 | -2.3397 | 778.8 |
| 定安协鑫光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | 0 | 0.0774 | 0.1058 | 1541.68 |
| 定安鑫安光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.0262 | 0.0358 | 521.85 |
| 东方电厂 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 8.7443 | 6.5273 | 23.8537 | 26.0707 | 475041.6 |
| 东方戈枕光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0446 | 0 | 0.1218 | 0.1664 | 2424.937 |
| 东方广坝光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.1604 | 0.2192 | 3194.4 |
| 东方合利天光伏站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.079 | 0.108 | 1573.88 |
| 东方神华光伏电站 | 11.9653 | — | — | — | 0 | 0 | 11.9653 | 0.1567 | 0 | 0.4274 | -11.3812 | 8511.677 |
| 东方天利和光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0158 | 0 | 0.0431 | 0.0589 | 858.2 |
| 东方新龙光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | 0 | 0.0883 | 0.1207 | 1759.217 |
| 东方意晟光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 | 0.1029 | 0.1406 | 2048.743 |
| 峨蔓风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0.7721 | 1.0551 | 15375.888 |
| 感城风电场 | 1.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4982 | 0.1363 | 0 | 0.3718 | -0.9901 | 7404.672 |
| 高排风电场 | 0.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9189 | 0.1631 | 0 | 0.4449 | -0.3109 | 8859.312 |
| 戈枕水电厂 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0595 | 0 | 0.1623 | 0.2218 | 3232.02 |
| 海口新厂 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0.19 | 3.7876 | 99.2245 | 10.3324 | -85.2945 | 205766.677 |
| 海口信义光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1592 | 0 | 0.4344 | 0.5936 | 8650.048 |
| 海南文昌电厂 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.4314 | 0 | 3.9048 | 5.3362 | 77763.4 |
| 红岭水电厂 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0.001 | 0.129 | 0 | 0.352 | 0.48 | 7010.52 |
| 华能澄迈光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0699 | 0 | 0.1907 | 0.2606 | 3797.2 |
| 华能东方光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0202 | 0 | 0.055 | 0.0752 | 1096.025 |
| 乐东崇高岭光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.0132 | 0.0181 | 263.832 |
| 乐东万冲光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 0 | 0.0528 | 0.0722 | 1051.4 |
| 乐东响水光伏电站 | 2.3931 | — | — | — | 0 | 0 | 2.3931 | 0.0258 | 0 | 0.0704 | -2.2969 | 1402.5 |
| 临高彩虹光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0014 | 0.0019 | 27.852 |
| 临高光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0 | 0.0506 | 0.0692 | 1008.64 |
| 南山电厂 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.2893 | 0 | 0.7891 | 1.0784 | 15714.29 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | 0.3012 | 0.4116 | 5999.136 |
| 琼中湾岭光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0.0515 | 0.0704 | 1025.22 |
| 屯昌现代农业光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0 | 0.0527 | 0.072 | 1050 |
| 屯昌鑫业光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0591 | 0 | 0.1612 | 0.2203 | 3210.253 |
| 万宁气电厂 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3.2365 | 0 | 8.8288 | 12.0653 | 175824.44 |
| 文昌风电场 | 0.2623 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.2623 | 0.2106 | 0 | 0.5744 | 0.5227 | 11438.768 |
| 文昌立洋光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | 0 | 0.0538 | 0.0735 | 1071.84 |
| 文昌闵晖光伏电站 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 0 | 0.0964 | 0.1317 | 1919.287 |
| 文昌西点光伏电站 | 2.3931 | — | — | — | 0 | 0 | 2.3931 | 0.019 | 0 | 0.0518 | -2.3223 | 1032.15 |
| 文昌旭蓝光伏电站 | 2.3931 | — | — | — | 0 | 0 | 2.3931 | 0.0168 | 0 | 0.0457 | -2.3306 | 910 |
| 西南部电厂 | 0 | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6923 | 0 | 7.3444 | 10.0367 | 146261.5 |
| 洋浦电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 2.758 | 3.769 | 54925.957 |
| 莺歌海盐场光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0.1481 | 0.2024 | 2949.54 |
| 合计 | 38.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7665 | 38.7665 | 105.7518 | 105.7518 | 0 | 2106023.512 |

附件2

2022年2月海南统调电厂辅助服务补偿费用清单

| 电厂名称 | 启停调峰补偿净收入 （万元） | AVC补偿净收入 （万元） | 黑启动补偿净收入 （万元） | 冷备用补偿净收入 （万元） | 无功补偿净收入 （万元） | 旋转备用补偿净收入 （万元） | 1月旋转备用补偿 净收入退补（万元） | 辅助服务补偿合计 净收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙隆基光伏电站 | -0.2064 | 0 | -0.0248 | -0.0094 | -0.0006 | -0.2805 | 0.8217 | 0.3 |
| 昌江核电站 | -125.1708 | 0 | -15.0369 | -5.7132 | -0.3539 | -162.5054 | 318.6672 | 9.887 |
| 昌江华盛金光光伏电站 | -1.5821 | 0 | -0.1901 | -0.0722 | -0.0045 | -2.1495 | 40.3458 | 36.3474 |
| 昌江南亚光伏电站 | -0.2127 | 0 | -0.0255 | -0.0097 | -0.0006 | -0.2889 | -30.8615 | -31.3989 |
| 昌江天利科光伏电站 | -0.2824 | 0 | -0.0339 | -0.0129 | -0.0008 | -0.3837 | 0.9105 | 0.1968 |
| 昌江中电国际光伏电站 | -0.2535 | 0 | -0.0304 | -0.0116 | -0.0007 | -0.3443 | -19.8899 | -20.5304 |
| 澄迈晶科光伏电站 | -0.176 | 0 | -0.0211 | -0.008 | -0.0005 | -0.2391 | 17.3464 | 16.9017 |
| 澄迈南电光伏电站 | -0.1863 | 0 | -0.0224 | -0.0085 | -0.0005 | -0.2531 | 0.2777 | -0.1931 |
| 澄迈桥沙光伏电站 | -0.1525 | 0 | -0.0183 | -0.007 | -0.0004 | -0.2072 | 0.9648 | 0.5794 |
| 大广坝水电厂 | -1.0118 | 0 | 2.8784 | -0.0462 | 0.7293 | 11.8621 | -26.4426 | -12.0308 |
| 儋州华宇康光伏电站 | -0.1249 | 0 | -0.015 | -0.0057 | -0.0004 | -0.1697 | 27.198 | 26.8823 |
| 儋州金海光伏电站 | -0.2268 | 0 | -0.0272 | -0.0104 | -0.0006 | -0.3082 | 89.8135 | 89.2403 |
| 儋州益花滩光伏电站 | -0.1691 | 0 | -0.0203 | -0.0077 | -0.0005 | -0.2297 | 21.7481 | 21.3208 |
| 定安通威光伏电站 | -0.1201 | 0 | -0.0144 | -0.0055 | -0.0003 | -0.1631 | -1.4925 | -1.7959 |
| 定安协鑫光伏电站 | -0.2377 | 0 | -0.0285 | -0.0108 | -0.0007 | -0.3229 | 1.0238 | 0.4232 |
| 定安鑫安光伏电站 | -0.0804 | 0 | -0.0097 | -0.0037 | -0.0002 | -0.1093 | 0.0536 | -0.1497 |
| 东方电厂 | -73.2296 | 0 | -8.797 | -3.3425 | -0.2068 | 3.2375 | -192.1093 | -274.4477 |
| 东方戈枕光伏电站 | -0.3738 | 0 | -0.0449 | -0.0171 | -0.0011 | -0.5079 | 1.7219 | 0.7771 |
| 东方广坝光伏电站 | -0.4924 | 0 | -0.0592 | -0.0225 | -0.0014 | -0.669 | 2.2835 | 1.039 |
| 东方合利天光伏站 | -0.2426 | 0 | -0.0291 | -0.0111 | -0.0007 | -0.3296 | 1.1451 | 0.532 |
| 东方神华光伏电站 | -1.3121 | 0 | -0.1576 | -0.0599 | -0.0037 | -1.7827 | 6.7409 | 3.4249 |
| 东方天利和光伏电站 | -0.1323 | 0 | -0.0159 | -0.006 | -0.0004 | -0.1797 | 0.4423 | 0.108 |
| 东方新龙光伏电站 | -0.2712 | 0 | -0.0326 | -0.0124 | -0.0008 | -0.3684 | 1.1743 | 0.4889 |
| 东方意晟光伏电站 | -0.3158 | 0 | -0.0379 | -0.0144 | -0.0009 | -0.4291 | 1.5015 | 0.7034 |
| 峨蔓风电场 | -2.3703 | 0 | -0.2847 | -0.1082 | -0.0067 | -3.2203 | 9.3191 | 3.3289 |
| 感城风电场 | -1.1415 | 0 | -0.1371 | -0.0521 | -0.0032 | -1.5508 | 1.8619 | -1.0228 |
| 高排风电场 | -1.3657 | 0 | -0.1641 | -0.0623 | -0.0039 | -1.8555 | 2.031 | -1.4205 |
| 戈枕水电厂 | -0.4982 | 0 | 2.9401 | -0.0227 | -0.0011 | -0.6077 | 1.6656 | 3.476 |
| 海口新厂 | -31.7198 | 0 | -3.8105 | -1.4478 | -0.084 | 3.6894 | -18.9313 | -52.304 |
| 海口信义光伏电站 | -1.3334 | 0 | -0.1602 | -0.0609 | -0.0038 | -1.8116 | 4.2519 | 0.882 |
| 海南文昌电厂 | 117.6125 | 0 | -1.44 | -0.5472 | -0.0335 | 59.7443 | -35.3155 | 140.0206 |
| 红岭水电厂 | -1.0807 | 0 | -0.1298 | -0.0493 | 0.0715 | -1.466 | 3.7925 | 1.1382 |
| 华能澄迈光伏电站 | -0.5854 | 0 | -0.0703 | -0.0267 | -0.0017 | -0.7953 | 2.2772 | 0.7978 |
| 华能东方光伏电站 | -0.169 | 0 | -0.0203 | -0.0077 | -0.0005 | -0.2295 | -1.6242 | -2.0512 |
| 乐东崇高岭光伏电站 | -0.0407 | 0 | -0.0049 | -0.0019 | -0.0001 | -0.0553 | -0.3583 | -0.4612 |
| 乐东万冲光伏电站 | -0.1621 | 0 | -0.0195 | -0.0074 | -0.0005 | -0.2202 | 0.1822 | -0.2275 |
| 乐东响水光伏电站 | -0.2162 | 0 | -0.026 | -0.0099 | -0.0006 | -0.2937 | -0.4217 | -0.9681 |
| 临高彩虹光伏电站 | -0.0043 | 0 | -0.0005 | -0.0002 | 0 | -0.0058 | -0.397 | -0.4078 |
| 临高光伏电站 | -0.1555 | 0 | -0.0187 | -0.0071 | -0.0004 | -0.2112 | 0.5627 | 0.1698 |
| 南山电厂 | 24.6376 | 0 | 29.709 | 2.5948 | -0.0008 | -2.0717 | 1.7488 | 56.6177 |
| 牛路岭水电厂 | -0.9248 | 0 | 2.8889 | -0.0422 | 0.0523 | -1.2073 | 3.9619 | 4.7288 |
| 琼中湾岭光伏电站 | -0.158 | 0 | -0.019 | -0.0072 | -0.0004 | -0.2147 | 0.4367 | 0.0374 |
| 屯昌现代农业光伏电站 | -0.1619 | 0 | -0.0194 | -0.0074 | -0.0005 | -0.2199 | 0.7724 | 0.3633 |
| 屯昌鑫业光伏电站 | -0.4949 | 0 | -0.0594 | -0.0226 | -0.0014 | -0.6723 | 2.4544 | 1.2038 |
| 万宁气电厂 | 32.696 | 0 | -3.256 | -1.2372 | -0.0649 | 102.5578 | -62.8985 | 67.7972 |
| 文昌风电场 | -1.7633 | 0 | -0.2118 | -0.0805 | -0.005 | -2.3957 | 6.0969 | 1.6406 |
| 文昌立洋光伏电站 | -0.1652 | 0 | -0.0198 | -0.0075 | -0.0005 | -0.2245 | 0.168 | -0.2495 |
| 文昌闵晖光伏电站 | -0.2959 | 0 | -0.0355 | -0.0135 | -0.0008 | -0.402 | -0.0525 | -0.8002 |
| 文昌西点光伏电站 | -0.1591 | 0 | -0.0191 | -0.0073 | -0.0005 | -0.2162 | 0.6002 | 0.198 |
| 文昌旭蓝光伏电站 | -0.1403 | 0 | -0.0169 | -0.0064 | -0.0004 | -0.1906 | 0.3897 | 0.0351 |
| 西南部电厂 | -22.5468 | 0 | -2.7085 | -1.0291 | -0.0493 | 3.1487 | -136.4475 | -159.6325 |
| 洋浦电厂 | 99.7249 | 0 | -1.0171 | 11.7267 | -0.0063 | 8.7367 | -51.1795 | 67.9854 |
| 莺歌海盐场光伏电站 | -0.4547 | 0 | -0.0546 | -0.0208 | -0.0013 | -0.6177 | 1.6681 | 0.519 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

抄送：南方电网公司

南方能源监管局综合处                    2022年5月17日印发