国家能源局南方监管局文件

南方监能市场〔2021〕170号

关于发布广东统调电厂2021年9月

并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

中国南方电网有限责任公司，广东电网有限责任公司，深圳供电局有限公司，各有关电厂：

按照南方区域并网发电厂运行管理、辅助服务管理实施细则的规定，广东电网有限责任公司完成了2021年9月统调电厂的并网运行考核、辅助服务补偿统计工作，并向我局报送了考核及补偿结果。经审核，现予发布。请你们按照规定开展结算。

附件：1.2021年9月份广东统调电厂并网运行考核结果表

2.2021年9月份广东统调电厂辅助服务补偿结果表

南方能源监管局

2021年11月12日

附件1

2021年9月份广东统调电厂并网运行考核结果表

| 电厂名称 | 发电计划考核费用 （万元） | 一次 调频 考核 费用 （万元） | 电压曲线合格率考核费用（万元） | 调峰考核费用（万元） | 燃料管理考核费用（万元） | 技术监督考核费用（万元） | 安全管理考核费用（万元） | 调度运行管理考核费用（万元） | 黑启动考核费用（万元） | 风电风功率预测考核费用（万元） | 风电有功功率变化考核（万元） | 风电脱网考核（万元） | 风电发电计划考核费用（万元） | 调度检修管理考核费用（万元） | 光伏有功功率变化量考核费用（万元） | 光伏功率预测考核费用（万元） | 不含非停考核费用合计（万元） | 不含非停考核返还费用（万元） | 非停考核费用（万元） | 非停返还费用（万元） | 并网运行考核合计净收入（万元） | 上网电量（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爱康光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0 | 0.0145 | 0.1721 | 0 | 1.131 | 1.2886 | 4795 |
| 白沙厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9008 | 6.7182 | 91.3333 | 98.5159 | 387229 |
| 百叟光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 1.1658 | 0.1414 | 0 | 0.9293 | -0.0951 | 3940 |
| 宝安垃圾厂二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2110 | 0 | 7.9564 | 9.1674 | 33733 |
| 宝安垃圾厂一期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4776 | 0 | 3.1377 | 3.6153 | 13303 |
| 宝昌厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 22.1148 | 25.4806 | 93761 |
| 宝钢厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7549 | 0 | 11.5302 | 13.2851 | 48885 |
| 北山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 0 | 0.4088 | 0.471 | 1733 |
| 璧青湾海风场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8649 | 0 | 5.6827 | 6.5476 | 24093 |
| 博贺电厂 | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4678 | 12.0327 | 0.0546 | 79.0592 | 89.5695 | 335190 |
| 蝉子顶风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2938 | 0.0818 | 0 | 0.5375 | 0.3255 | 2279 |
| 昌峡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2409 | 0 | 1.5826 | 1.8235 | 6710 |
| 埕头风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0558 | 0.0973 | 0 | 0.6392 | 0.6807 | 2710 |
| 崇象风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8522 | 0.0425 | 0 | 0.2795 | -0.5302 | 1185 |
| 慈航海风场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1310 | 0 | 0.8609 | 0.9919 | 3650 |
| 大埕风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 | 0 | 0.6392 | 0.7365 | 2710 |
| 大登坡风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0.0832 | 0 | 0.5465 | 0.6088 | 2317 |
| 大顶山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1990 | 0 | 1.3076 | 1.5066 | 5544 |
| 大东山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4606 | 2.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6541 | 0.0644 | 0 | 0.4234 | -2.1663 | 1795 |
| 大岗电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9084 | 0 | 5.9683 | 6.8767 | 25304 |
| 大华桥电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8640 | 0 | 143.654 | 165.518 | 609055 |
| 大牛岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9500 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0062 | 0.2412 | 0 | 1.585 | -0.18 | 6720 |
| 大学城厂 | 0 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0147 | 1.1780 | 0 | 7.7399 | 8.9032 | 32815 |
| 德胜厂 | 2.4700 | 0 | 0 | 0 | 52.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0012 | 6.6937 | 264.0407 | 43.9799 | -268.3683 | 186463 |
| 灯楼角风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1831 | 0.1752 | 0 | 1.1513 | -1.8566 | 4881 |
| 调顺电厂 | 0.0428 | 7.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5241 | 19.0000 | 3.7596 | 124.8368 | 132.5531 | 529275 |
| 叠岭电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8282 | 0 | 5.4418 | 6.27 | 23072 |
| 鼎瑞光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8849 | 1.8849 | 0.7342 | 0 | 4.8237 | 3.673 | 20451 |
| 定能厂 | 0.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3558 | 2.9520 | 0 | 19.3956 | 21.9918 | 82232 |
| 东糖乙厂 | 0.0202 | 3.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4046 | 3.4138 | 21.2806 | 22.4297 | 1.1583 | 95096 |
| 东兴Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2944 | 310.8769 | 67.6377 | -232.9448 | 286766 |
| 飞来峡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8394 | 0 | 5.515 | 6.3544 | 23382 |
| 丰达厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1724 | 104.7161 | 14.2735 | -88.2702 | 60516 |
| 丰收光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2796 | 0 | 1.8369 | 2.1165 | 7788 |
| 风桥风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0959 | 0 | 0.63 | 0.7259 | 2671 |
| 枫树坝厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0704 | 0 | 0.4628 | 0.5332 | 1962 |
| 凤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1378 | 0 | 0.9052 | 1.043 | 3838 |
| 扶发光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0855 | 0 | 0.5621 | 0.6476 | 2383 |
| 浮山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3045 | 0.3834 | 0 | 2.519 | 2.5979 | 10680 |
| 福华德厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1614 | 22.8926 | 27.3418 | 8.6106 | 115922 |
| 福来风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2467 | 0 | 1.6206 | 1.8673 | 6871 |
| 福能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9136 | 54.8832 | 19.1434 | -32.8262 | 81163 |
| 福新电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9028 | 578.7177 | 84.7761 | -481.0388 | 359428 |
| 福鑫风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0820 | 0.1035 | 0 | 0.6802 | 0.7017 | 2884 |
| 富地岭电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5883 | 4.5883 | 0.0840 | 0 | 0.5522 | -3.9521 | 2341 |
| 高步厂 | 0 | 4.2750 | 0 | 1.9950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2700 | 3.5406 | 191.805 | 23.2632 | -171.2712 | 98630 |
| 高栏岛风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0861 | 0 | 0.5656 | 0.6517 | 2398 |
| 沟口风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2681 | 0.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7698 | 0.1586 | 0 | 1.042 | 0.4308 | 4418 |
| 古楼光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0634 | 0.0634 | 0.1678 | 0 | 1.1022 | 1.2066 | 4673 |
| 关山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1535 | 0 | 1.0088 | 1.1623 | 4277 |
| 观音山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0.1303 | 0 | 0.8562 | 0.9846 | 3630 |
| 官田光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2685 | 0 | 1.7643 | 2.0328 | 7480 |
| 光达光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1590 | 0.1590 | 0.0476 | 0 | 0.3125 | 0.2011 | 1325 |
| 光晏光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | 1.5708 | 1.5844 | 0.3364 | 0 | 2.2105 | 0.9625 | 9372 |
| 广北风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0.0869 | 0 | 0.5713 | -0.358 | 2422 |
| 广发太平光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2284 | 0 | 1.5006 | 1.729 | 6362 |
| 桂山海上风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2746 | 0 | 1.8041 | 2.0787 | 7649 |
| 国华光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0233 | 2.4210 | 2.4443 | 0.0289 | 0 | 0.1901 | -2.2253 | 806 |
| 国立光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4576 | 0.4576 | 0.1505 | 0 | 0.9887 | 0.6816 | 4192 |
| 海丰协鑫光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4549 | 0.4549 | 0.0841 | 0 | 0.5524 | 0.1816 | 2342 |
| 海门厂 | 0 | 95.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0000 | 32.7607 | 43.4585 | 215.2493 | 109.5515 | 912600 |
| 海山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1712 | 0.1428 | 0 | 0.9383 | 0.9099 | 3978 |
| 昊能光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4918 | 0.4918 | 0.0784 | 0 | 0.5151 | 0.1017 | 2184 |
| 荷树园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2916 | 40.682 | 28.197 | -8.1934 | 119548 |
| 荷树园Ｂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2052 | 13.2269 | 126.1848 | 132.1631 | 534990 |
| 恒辉光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2810 | 0.2810 | 0.4280 | 0 | 2.8124 | 2.9594 | 11924 |
| 恒益厂 | 0 | 0 | 0 | 7.4100 | 41.0400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4500 | 15.6751 | 433.6315 | 102.9913 | -363.4151 | 436656 |
| 恒运Ｃ厂 | 0.5673 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0037 | 7.1633 | 4.5567 | 47.0652 | 47.6681 | 199544 |
| 恒运Ｄ厂 | 1.9635 | 0 | 0 | 0 | 2.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2207 | 7.1988 | 1.1305 | 47.2985 | 49.1461 | 200533 |
| 横门２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9645 | 94.2614 | 45.7592 | -41.5377 | 194007 |
| 横门Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1812 | 0 | 106.3161 | 122.4973 | 450752 |
| 红海湾厂 | 0 | 22.8000 | 0 | 0 | 28.7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5280 | 40.1374 | 529.2273 | 263.717 | -276.9009 | 1118090 |
| 红卫风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0698 | 0 | 0.4588 | 0.5286 | 1945 |
| 红心楼风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0951 | 0 | 0.625 | 0.7201 | 2650 |
| 洪湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5072 | 200.0662 | 16.473 | -181.086 | 69841 |
| 后坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 0 | 0.9468 | 1.0909 | 4014 |
| 湖东光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | 0.0366 | 0.0609 | 0.0965 | 0 | 0.6338 | 0.6694 | 2687 |
| 虎门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5995 | 82.9279 | 3.9392 | -78.3892 | 16701 |
| 华电坪山电厂 | 0.0695 | 0.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0433 | 4.0856 | 85.5 | 26.8437 | -55.614 | 113810 |
| 华峰风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2355 | 0.0574 | 0 | 0.3774 | 0.1993 | 1600 |
| 华海风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3127 | 0 | 2.0548 | 2.3675 | 8712 |
| 华晶光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | 0.0423 | 0.2138 | 0 | 1.405 | 1.5765 | 5957 |
| 华山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0768 | 0 | 0.5043 | 0.5811 | 2138 |
| 华兴风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 0.3033 | 0 | 1.9926 | 2.1124 | 8448 |
| 华宇光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0143 | 1.3525 | 1.3668 | 0.1121 | 0.00 | 0.74 | -0.5183 | 3122 |
| 华粤厂 | 111.2554 | 5.7000 | 0 | 0 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2810 | 1.8990 | 15.9149 | 12.4772 | -120.8197 | 52900 |
| 黄登水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5655 | 0 | 299.3817 | 344.9472 | 1269299 |
| 黄埔A厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9608 | 285.8864 | 58.8754 | -218.0502 | 249616 |
| 汇东厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0400 | 21.3462 | 163.6698 | 140.2524 | -43.1112 | 594633 |
| 惠农光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2683 | 0.2683 | 0.1186 | 0 | 0.7793 | 0.6296 | 3304 |
| 佳华山光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 | 3.2216 | 3.2630 | 0.4568 | 0 | 3.0014 | 0.1952 | 12725 |
| 甲东风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0684 | 0.0441 | 0 | 0.2899 | 0.2656 | 1229 |
| 甲湖风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 0 | 0.2927 | 0.3372 | 1241 |
| 甲湖湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0392 | 731.1833 | 230.2203 | -465.9238 | 976073 |
| 剑潭电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1069 | 0 | 0.1069 | 0.0566 | 0 | 0.3717 | 0.3214 | 1576 |
| 江洪光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1124 | 0 | 0.7387 | 0.8511 | 3132 |
| 金堡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3551 | 0 | 2.3329 | 2.688 | 9891 |
| 金泰阳光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146 | 5.0474 | 5.0620 | 0.1199 | 0 | 0.7878 | -4.1543 | 3340 |
| 金厢风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1798 | 0 | 1.1814 | 1.3612 | 5009 |
| 金煦光伏电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1960 | 0 | 1.2876 | 1.4836 | 5459 |
| 金扬光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4006 | 0 | 2.6318 | 3.0324 | 11158 |
| 金泽电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0103 | 5.7693 | 5.7796 | 0.7634 | 0 | 5.0161 | -0.0001 | 21267 |
| 金竹风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 0.1158 | 0 | 0.7611 | 0.7011 | 3227 |
| 襟岛核电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9982 | 0 | 275.943 | 317.9412 | 1169925 |
| 京能光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5001 | 0 | 3.2856 | 3.7857 | 13930 |
| 井仔风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2328 | 0 | 1.5298 | 1.7626 | 6486 |
| 靖海Ｂ厂 | 5.8822 | 0 | 0 | 0 | 70.6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5622 | 31.7260 | 555.7294 | 208.4512 | -392.1144 | 883778 |
| 靖海厂 | 5.4598 | 28.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9598 | 23.5767 | 28.1666 | 154.9073 | 116.3576 | 656766 |
| 九岗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9126 | 2.9126 | 0.4774 | 0 | 3.137 | 0.7018 | 13300 |
| 玖茗电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9354 | 374.6996 | 38.9977 | -329.7665 | 165340 |
| 桔乡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3132 | 112.554 | 74.3318 | -26.909 | 315147 |
| 桔子塘风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0869 | 0 | 0.571 | 0.6579 | 2421 |
| 聚能光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1770 | 0.1770 | 0.6124 | 0 | 4.0238 | 4.4592 | 17060 |
| 老围光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3480 | 0.3480 | 0.1553 | 0 | 1.0201 | 0.8274 | 4325 |
| 乐高光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 0 | 0.1302 | 0.3068 | 0 | 2.0157 | 2.1923 | 8546 |
| 雷公岩风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0140 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 0.1651 | 0 | 1.085 | -0.2893 | 4600 |
| 雷平风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2871 | 0.2977 | 0 | 1.9563 | 1.9669 | 8294 |
| 犁牛坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1420 | 0.2797 | 0 | 1.8379 | 1.9756 | 7792 |
| 李坑二厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9155 | 0 | 6.0155 | 6.931 | 25504 |
| 里底电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9499 | 0 | 65.3741 | 75.324 | 277169 |
| 鲤塘电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9584 | 0 | 6.2971 | 7.2555 | 26698 |
| 鲤鱼江电厂 | 0.8218 | 3.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7406 | 12.1193 | 1.7385 | 79.6283 | 85.2685 | 337603 |
| 鲤鱼潭光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 0.4025 | 0.3577 | 0 | 2.3504 | 2.3056 | 9965 |
| 立沙岛电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1676 | 103.858 | 14.2419 | -87.4485 | 60382 |
| 利天光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0171 | 0.5790 | 0.5961 | 0.2165 | 0 | 1.4227 | 1.0431 | 6032 |
| 林泉风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1098 | 0 | 0.7213 | 0.8311 | 3058 |
| 岭澳Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7852 | 0 | 340.2472 | 392.0324 | 1442558 |
| 岭南风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0 | 0.9168 | 1.0563 | 3887 |
| 流溪河电厂 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.4455 | 0 | 2.9273 | 3.3705 | 12411 |
| 柳林电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4491 | 0 | 2.9507 | 3.3998 | 12510 |
| 龙高山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3028 | 0 | 1.9895 | 2.2923 | 8435 |
| 龙华风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1401 | 0 | 0.9206 | 1.0607 | 3903 |
| 龙岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0859 | 0 | 0.5647 | 0.6506 | 2394 |
| 龙坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6736 | 0.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3451 | 0.1147 | 0 | 0.7533 | -0.4771 | 3194 |
| 龙滩电厂 | 0 | 15.2618 | 0 | 0 | 0 | 35.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8726 | 14.8655 | 0 | 97.6719 | 61.6648 | 414103 |
| 龙湾风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | 0 | 0.6132 | 0.7065 | 2600 |
| 龙悦风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3808 | 0.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8612 | 0.1504 | 0 | 0.988 | 0.2772 | 4189 |
| 隆文风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2104 | 0 | 1.3822 | 1.5926 | 5860 |
| 鹿塘光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1308 | 0 | 0.8593 | 0.9901 | 3643 |
| 禄村厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8091 | 233.577 | 64.4495 | -159.3184 | 273249 |
| 妈湾厂 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 28.4073 | 230.8512 | 186.6459 | -15.8028 | 791329 |
| 马留光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2038 | 0 | 1.3388 | 1.5426 | 5676 |
| 迈胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6619 | 0.6619 | 0.1558 | 0 | 1.0236 | 0.5175 | 4340 |
| 茅坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1596 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7971 | 0.0909 | 0 | 0.597 | -1.1092 | 2531 |
| 茂名厂 | 0.1594 | 0 | 0 | 0 | 54.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2638 | 16.6506 | 206.2964 | 109.4002 | -134.5094 | 463828 |
| 梅州晶科光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0440 | 0 | 0.2894 | 0.3334 | 1227 |
| 美视B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2402 | 0 | 14.7186 | 16.9588 | 62403 |
| 美视厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 1.834 | 19.1248 | 20.2016 | 81084 |
| 苗尾电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4408 | 0 | 219.718 | 253.1588 | 931546 |
| 民众厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8660 | 74.1537 | 12.26 | -60.0277 | 51979 |
| 明大光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3639 | 0 | 2.3912 | 2.7551 | 10138 |
| 南河光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0418 | 0 | 0.2745 | -0.2637 | 1164 |
| 南朗厂 | 0 | 14.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2500 | 0.2869 | 136.9756 | 1.885 | -149.0537 | 7992 |
| 南三风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 | 0 | 0.8772 | 1.0107 | 3719 |
| 南山厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8455 | 167.5757 | 18.696 | -146.0342 | 79266 |
| 南星光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1123 | 5.2285 | 5.3408 | 0.1923 | 0 | 1.2638 | -3.8847 | 5358 |
| 南亚风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2526 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2543 | 0.0670 | 0 | 0.4401 | 0.2528 | 1866 |
| 南药光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6414 | 0.6414 | 0.0841 | 0 | 0.5524 | -0.0049 | 2342 |
| 能东厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6053 | 109.7421 | 115.6733 | 23.5365 | 490424 |
| 农垦光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0088 | 1.0088 | 0.4793 | 0 | 3.1493 | 2.6198 | 13352 |
| 平海厂 | 0.5680 | 0 | 0 | 0 | 47.8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4480 | 40.3941 | 38.798 | 265.4034 | 218.5515 | 1125240 |
| 坪石Ｂ２ | 0.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0659 | 5.2248 | 224.0656 | 34.3288 | -184.5779 | 145545 |
| 前湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5930 | 0 | 95.8812 | 110.4742 | 406511 |
| 桥口电厂 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5442 | 11.6808 | 463.125 | 76.747 | -376.2414 | 325387 |
| 青澳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0713 | 0 | 0.4687 | 0.54 | 1987 |
| 青石岩风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6162 | 0.1049 | 0 | 0.689 | -0.8223 | 2921 |
| 青溪厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5226 | 0 | 3.4339 | 3.9565 | 14559 |
| 清远协鑫光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0.7592 | 0.8748 | 3219 |
| 清芸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0803 | 0.9859 | 1.0662 | 0.1117 | 0 | 0.7338 | -0.2207 | 3111 |
| 泉山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2042 | 0.1651 | 0 | 1.085 | -3.9541 | 4600 |
| 泉顺风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0413 | 0.4078 | 0 | 2.6792 | 3.0457 | 11359 |
| 泉涌风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1328 | 0.0600 | 0 | 0.3944 | 0.3216 | 1672 |
| 热水风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2487 | 0.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4569 | 0.1265 | 0 | 0.8312 | 0.5008 | 3524 |
| 融星海风场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.4064 | 0 | 2.6704 | 3.0693 | 11322 |
| 瑞塘电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0471 | 0.6351 | 0.6822 | 0.1330 | 0 | 0.8739 | 0.3247 | 3705 |
| 润福风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2554 | 0 | 1.6782 | 1.9336 | 7115 |
| 润英光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0364 | 0.0364 | 0.1380 | 0 | 0.9064 | 1.008 | 3843 |
| 润州Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7620 | 11.3085 | 7.932 | 74.3006 | 73.9151 | 315015 |
| 三清山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0682 | 0 | 0.4484 | 0.5166 | 1901 |
| 三阳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2651 | 0 | 1.7419 | 2.007 | 7385 |
| 沙角Ａ厂 | 0 | 3.9188 | 0 | 0 | 19.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6522 | 13.3260 | 4.7621 | 87.5569 | 72.4686 | 371218 |
| 沙角Ｃ厂 | 9.2538 | 0 | 0 | 14.2500 | 158.0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5078 | 29.3988 | 815.0188 | 193.1607 | -773.9671 | 818950 |
| 山门前风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1371 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | 0.1320 | 0 | 0.867 | -0.1438 | 3676 |
| 汕头厂 | 0.3164 | 0 | 0 | 0 | 46.5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8284 | 19.6222 | 80.3372 | 128.9246 | 21.3812 | 546606 |
| 上川风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0490 | 0.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8674 | 0.2857 | 0 | 1.8775 | 1.2958 | 7960 |
| 上坪石风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7025 | 0.2164 | 0 | 1.4218 | -3.0643 | 6028 |
| 韶关Ａ厂 | 5.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1715 | 12.7805 | 633.3669 | 83.9727 | -541.7852 | 356022 |
| 韶关厂 | 0.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3809 | 12.0241 | 21.2208 | 79.0028 | 69.4252 | 334951 |
| 深亚光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0564 | 0.0564 | 0.1179 | 0 | 0.7746 | 0.8361 | 3284 |
| 生物质厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0061 | 15.5939 | 13.181 | -0.4068 | 55884 |
| 石碑山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0770 | 0 | 0.5059 | 0.5829 | 2145 |
| 石子岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5809 | 0.3089 | 0 | 2.0298 | 0.7578 | 8606 |
| 仕礼岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0220 | 0.2941 | 0 | 1.9322 | -11.7957 | 8192 |
| 双水厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8003 | 128.25 | 11.8283 | -114.6214 | 50149 |
| 思瑞光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8561 | 0.8561 | 0.1362 | 0 | 0.8951 | 0.1752 | 3795 |
| 谭丰电厂 | 0 | 17.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5501 | 1.3280 | 39.5615 | 8.7255 | -47.0581 | 36994 |
| 潭口电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4872 | 0 | 3.2014 | 3.6886 | 13573 |
| 唐钦光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2421 | 0 | 1.5909 | 1.833 | 6745 |
| 天二电厂 | 1.7167 | 5.7409 | 0 | 0 | 0 | 8.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5241 | 8.3916 | 0 | 55.1358 | 48.0033 | 233761 |
| 天华光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8997 | 1.8997 | 0.4696 | 0 | 3.0853 | 1.6552 | 13081 |
| 天一电厂 | 0 | 59.1974 | 0 | 0 | 0 | 10.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8061 | 6.7548 | 0 | 44.3813 | -18.67 | 188165 |
| 通明厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通威光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4766 | 0.4766 | 0.1311 | 0 | 0.8614 | 0.5159 | 3652 |
| 铜鼓A厂 | 11.9446 | 0 | 0 | 1.3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2746 | 19.6755 | 101.2655 | 129.2751 | 34.4105 | 548092 |
| 铜鼓B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5384 | 33.4761 | 126.0515 | 219.9501 | 29.8363 | 932530 |
| 铜鼓Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3128 | 75.9383 | 258.2992 | 221.6737 | 1095120 |
| 万博能源站 | 0 | 0.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3466 | 0.2900 | 1.3956 | 1.9055 | 0.4533 | 8079 |
| 万丰厂 | 0.9742 | 0 | 0 | 0 | 10.2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2342 | 0.4975 | 15.386 | 3.2691 | -22.8536 | 13860 |
| 望洋厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4533 | 35.1975 | 35.8303 | 6.0861 | 151911 |
| 乌东德电厂 | 10.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0885 | 167.5710 | 0 | 1101.0011 | 1258.4836 | 4667953 |
| 乌弄龙电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7171 | 0 | 155.83 | 179.5471 | 660678 |
| 乌石湾电厂 | 0 | 11.8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8750 | 29.7966 | 18.0424 | 195.774 | 195.6532 | 830030 |
| 五凌光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3333 | 0.5576 | 0.8909 | 0.1048 | 0 | 0.6887 | -0.0974 | 2920 |
| 五兔山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0395 | 0.1133 | 0 | 0.7442 | 0.818 | 3155 |
| 武江光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4863 | 0.4863 | 0.4385 | 0 | 2.8811 | 2.8333 | 12215 |
| 溪洛渡右岸电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5706 | 0 | 976.1617 | 1124.7323 | 4138667 |
| 溪南光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2701 | 0 | 1.7744 | 2.0445 | 7523 |
| 峡沙海风场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8433 | 27.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6992 | 0.8782 | 0 | 5.7702 | -22.0508 | 24464 |
| 峡阳海风场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1525 | 0 | 1.0022 | 1.1547 | 4249 |
| 霞涌厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7908 | 11.4101 | 44.4606 | 74.9686 | 29.1273 | 317847 |
| 下川风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0901 | 0 | 0.592 | 0.6821 | 2510 |
| 下洞光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2669 | 0.4385 | 0.7054 | 0.0504 | 0 | 0.3309 | -0.3241 | 1403 |
| 下海北海风场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0724 | 0.6967 | 0 | 4.5779 | 4.2022 | 19409 |
| 仙安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0758 | 0 | 0.4981 | 0.5739 | 2112 |
| 象窝风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1067 | 0 | 0.7008 | 0.8075 | 2971 |
| 小漠厂 | 0.7162 | 0 | 0 | 0 | 122.0940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8102 | 40.2786 | 29.541 | 264.6446 | 152.572 | 1122023 |
| 协鑫电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9206 | 66.101 | 25.7596 | -36.4208 | 109214 |
| 谢岗电厂 | 1.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3962 | 10.4026 | 192.7649 | 68.3486 | -115.4099 | 289780 |
| 欣业光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | 1.1669 | 0.3592 | 0 | 2.3601 | 1.5524 | 10006 |
| 新丰江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5117 | 0 | 3.3618 | 3.8735 | 14253 |
| 新田Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6491 | 173.794 | 17.4058 | -153.7391 | 73796 |
| 新田Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5144 | 4.1411 | 328.9242 | 27.2085 | -302.089 | 115357 |
| 鑫赤光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 2.1265 | 2.4502 | 9016 |
| 鑫业光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8106 | 10.8106 | 0.1968 | 0 | 1.293 | -9.3208 | 5482 |
| 鑫叶光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0214 | 6.0214 | 0.1544 | 0 | 1.0147 | -4.8523 | 4302 |
| 信鹤光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1970 | 0 | 1.2944 | 1.4914 | 5488 |
| 星子光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9699 | 0 | 6.3726 | 7.3425 | 27018 |
| 雄州厂 | 2.9240 | 0 | 0 | 0 | 20.7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6720 | 6.3954 | 183.2335 | 42.0201 | -158.49 | 178154 |
| 玄武海风场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2862 | 0 | 1.8805 | 2.1667 | 7973 |
| 学田风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3527 | 1.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6315 | 0.2685 | 0 | 1.7643 | 0.4013 | 7480 |
| 崖门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9084 | 0 | 58.5313 | 67.4397 | 248157 |
| 盐井风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1974 | 0.2276 | 0 | 1.4951 | 1.5253 | 6339 |
| 燕子岭光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5328 | 0.5328 | 0.4258 | 0 | 2.7973 | 2.6903 | 11860 |
| 阳江核电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8595 | 0 | 991.2011 | 1142.0606 | 4202430 |
| 阳江晶科光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0113 | 0.3582 | 0.3695 | 0.0497 | 0 | 0.3264 | 0.0066 | 1384 |
| 阳西A厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1501 | 0 | 119.2525 | 137.4026 | 505599 |
| 阳西电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9357 | 0 | 124.4146 | 143.3503 | 527485 |
| 阳星光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1015 | 0.1015 | 0.4966 | 0 | 3.2629 | 3.658 | 13834 |
| 洋光光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3292 | 2.3292 | 0.4818 | 0 | 3.1653 | 1.3179 | 13420 |
| 洋前风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.1595 | 0 | 1.0482 | 1.2063 | 4444 |
| 依海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3298 | 0 | 81.011 | 93.3408 | 343465 |
| 怡丰厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8676 | 311.3261 | 71.4038 | -229.0547 | 302733 |
| 迎龙风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3261 | 0.1456 | 0 | 0.9569 | 0.7764 | 4057 |
| 盈和海风场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永安厂 | 0.0893 | 0 | 0 | 1.4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5143 | 1.4466 | 22.6062 | 9.5046 | -13.1693 | 40297 |
| 勇士风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1809 | 0 | 1.1883 | 1.3692 | 5038 |
| 友好风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 | 0 | 1.0928 | 1.2591 | 4633 |
| 渔能电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 | 0 | 0.0555 | 0.0657 | 0 | 0.4316 | 0.4418 | 1830 |
| 钰海电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9112 | 380.1435 | 51.9792 | -320.2531 | 220378 |
| 钰湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9263 | 28.272 | 19.2267 | -6.119 | 81516 |
| 元岭光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 | 0 | 3.6863 | 4.2474 | 15629 |
| 元新风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1922 | 0.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2635 | 0.1229 | 0 | 0.8074 | 0.6668 | 3423 |
| 源和B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9265 | 712.5 | 98.0722 | -599.5013 | 415800 |
| 源和厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0320 | 21.5442 | 35.3286 | 141.5534 | 60.737 | 600149 |
| 玥阳光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0623 | 3.7597 | 3.8220 | 0.0911 | 0 | 0.5984 | -3.1325 | 2537 |
| 悦湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3510 | 0 | 61.4395 | 70.7905 | 260487 |
| 粤海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4200 | 6.7194 | 214.9142 | 44.1487 | -167.4661 | 187179 |
| 云浮Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0.1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1900 | 6.7448 | 243.6496 | 44.3155 | -192.7793 | 187886 |
| 云浮厂 | 0.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 1.3079 | 202.8415 | 8.5937 | -192.9851 | 36435 |
| 展能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5720 | 0 | 76.0323 | 87.6043 | 322357 |
| 展平能源站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0360 | 0 | 0.2366 | 0.2726 | 1003 |
| 湛江厂 | 0 | 11.7562 | 0 | 0 | 85.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5298 | 22.5264 | 20.4621 | 148.0062 | 52.5407 | 627507 |
| 湛江协鑫光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0180 | 0 | 0.1184 | 0.1364 | 502 |
| 樟洋B厂 | 16.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2742 | 8.6798 | 0 | 57.0293 | 49.4349 | 241789 |
| 樟洋厂 | 0.8086 | 2.8500 | 0 | 1.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5586 | 2.1962 | 71.8162 | 14.4297 | -60.7489 | 61178 |
| 长湖Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3770 | 0 | 2.477 | 2.854 | 10502 |
| 长湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长岭光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5115 | 2.5115 | 0.3909 | 0 | 2.5686 | 0.448 | 10890 |
| 招联光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6888 | 0.6888 | 0.3127 | 0 | 2.0548 | 1.6787 | 8712 |
| 昭阳Ａ厂 | 0 | 4.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6312 | 17.4193 | 0 | 114.451 | 127.2391 | 485242 |
| 昭阳B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0562 | 0 | 79.2134 | 91.2696 | 335844 |
| 柘林Ｂ厂 | 9.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2592 | 35.4307 | 94.5298 | 232.7924 | 164.4341 | 986978 |
| 柘林厂 | 9.4057 | 7.1250 | 0 | 0 | 57.4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9867 | 23.4273 | 55.8857 | 153.9257 | 47.4806 | 652604 |
| 珍珠湾海风场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8951 | 0 | 5.8813 | 6.7764 | 24935 |
| 浈江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5166 | 0 | 95.3791 | 109.8957 | 404382 |
| 峙头村光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 1.1827 | 1.2343 | 0.1620 | 0 | 1.0647 | -0.0076 | 4514 |
| 中坳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0367 | 0 | 0.2408 | 0.2775 | 1021 |
| 中新厂 | 0.3414 | 0.1552 | 0 | 0 | 22.5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0686 | 9.9412 | 184.2406 | 65.3173 | -132.0507 | 276928 |
| 钟屋电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7286 | 0 | 11.3576 | 13.0862 | 48154 |
| 珠海Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0520 | 18.7615 | 0 | 123.2698 | 82.9793 | 522632 |
| 珠海Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0.9500 | 64.2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2460 | 24.0511 | 31.5096 | 158.025 | 85.3205 | 669985 |
| 珠江厂 | 1.2693 | 0 | 0 | 0 | 30.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9125 | 22.7956 | 130.531 | 149.7747 | 10.1268 | 635006 |
| 最终合计 | 215.0943 | 326.7085 | 0 | 29.4500 | 1228.2246 | 54.2860 | 0 | 0 | 0 | 36.2450 | 44.0616 | 0 | 0 | 0 | 1.4311 | 77.7081 | 2013.2092 | 2013.2092 | 13227.5048 | 13227.5048 | 0.0000 | 56081115 |

备注：1.慈航海风场、盈和海风场、华山风电场自本月起纳入发电厂并网运行管理。

附件2

2021年9月份广东统调电厂辅助服务补偿结果表

| 电厂名称 | 黑启动补偿净收入 （万元） | 冷备用补偿净收入 （万元） | 无功补偿净收入 （万元） | 旋转备用补偿净收入 （万元） | 启停调峰补偿净收入 （万元） | 深度调峰补偿净收入 （万元） | 辅助服务补偿合计 净收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爱康光伏电站 | -0.0592 | -0.2057 | -0.002 | -1.0043 | -0.3019 | -0.1524 | -1.7255 |
| 白沙厂 | -4.7811 | -16.6157 | 0.5267 | 44.5371 | -24.3813 | -9.2344 | -9.9487 |
| 百叟光伏电站 | -0.0486 | -0.1691 | -0.0017 | -0.8252 | -0.2481 | -0.1253 | -1.418 |
| 宝安垃圾厂二期 | -0.4165 | -1.4475 | 0.1712 | -7.0652 | -2.1239 | -1.0725 | -11.9544 |
| 宝安垃圾厂一期 | -0.1643 | -0.5708 | 0.0148 | -2.7863 | -0.8376 | -0.4229 | -4.7671 |
| 宝昌厂 | -1.1577 | -4.0232 | -0.0375 | 7.462 | 126.3777 | -2.9810 | 125.6403 |
| 宝钢厂 | -0.6036 | -2.0976 | -0.0203 | 48.722 | -3.0780 | -1.5542 | 41.3683 |
| 北山风电站 | -0.0214 | -0.0744 | -0.0007 | -0.363 | -0.1091 | -0.0551 | -0.6237 |
| 璧青湾海风场 | -0.2975 | -1.0338 | -0.0102 | -5.0462 | -1.5170 | -0.7660 | -8.6707 |
| 博贺电厂 | -4.1386 | -14.3827 | -0.0923 | 99.344 | -21.1048 | 0.4065 | 60.0321 |
| 蝉子顶风电场 | -0.0281 | -0.0978 | -0.001 | -0.4773 | -0.1435 | -0.0725 | -0.8202 |
| 昌峡厂 | 5.9172 | -0.2879 | -0.0028 | -1.3893 | -0.4225 | -0.2133 | 3.6014 |
| 埕头风电场 | -0.0335 | -0.1163 | -0.0012 | -0.5676 | -0.1706 | -0.0862 | -0.9754 |
| 崇象风电场 | -0.0146 | -0.0508 | -0.0005 | -0.2482 | -0.0746 | -0.0377 | -0.4264 |
| 慈航海风场 | -0.0451 | -0.1566 | -0.0015 | -0.7645 | -0.2298 | -0.1160 | -1.3135 |
| 大埕风电场 | -0.0335 | -0.1163 | -0.0012 | -0.5676 | -0.1706 | -0.0862 | -0.9754 |
| 大登坡风电场 | -0.0286 | -0.0994 | -0.001 | -0.4853 | -0.1459 | -0.0737 | -0.8339 |
| 大顶山风电场 | -0.0685 | -0.2379 | -0.0024 | -1.1612 | -0.3491 | -0.1763 | -1.9954 |
| 大东山风电场 | -0.0222 | -0.077 | -0.0008 | -0.376 | -0.1130 | -0.0571 | -0.6461 |
| 大岗电厂 | -0.3124 | -1.0858 | -0.0107 | -5.2998 | -1.5932 | -0.9414 | -9.2433 |
| 大华桥电厂 | -1.52 | -26.1341 | -0.2585 | -127.564 | -38.3483 | -19.3639 | -213.1888 |
| 大牛岭风电场 | -0.083 | -0.2883 | -0.0029 | -1.4075 | -0.4231 | -0.2137 | -2.4185 |
| 大学城厂 | 30.7052 | -1.4081 | -0.0139 | 3.2739 | 14.5089 | -1.0433 | 46.0227 |
| 德胜厂 | -2.3023 | -8.001 | 0.026 | -39.0539 | -11.7404 | -3.4017 | -64.4733 |
| 灯楼角风电场 | -0.0603 | -0.2094 | -0.0021 | -1.0223 | -0.3073 | -0.1552 | -1.7566 |
| 调顺电厂 | -6.535 | -15.6608 | -0.2247 | 319.6266 | -33.3250 | 8.8529 | 272.734 |
| 叠岭电厂 | -0.2849 | -0.99 | -0.0098 | -4.8323 | -1.4527 | -0.9978 | -8.5675 |
| 鼎瑞光伏电站 | -0.2525 | -0.8775 | -0.0087 | -4.2834 | -1.2877 | -0.6502 | -7.36 |
| 定能厂 | -1.0153 | -3.5285 | -0.0346 | 17.6657 | -5.1776 | -3.2446 | 4.6651 |
| 东糖乙厂 | -1.1741 | -4.0805 | 0.0571 | 36.8654 | -5.9876 | -0.8723 | 24.808 |
| 东兴Ｂ厂 | -3.5407 | 58.1951 | -0.1217 | 97.4628 | 17.1942 | -9.1173 | 160.0724 |
| 飞来峡厂 | -0.2887 | -1.0033 | -0.0048 | -4.6552 | -1.4722 | -0.7434 | -8.1676 |
| 丰达厂 | 34.2549 | -2.5967 | -0.0252 | 9.6284 | 70.4397 | -1.9240 | 109.7771 |
| 丰收光伏电站 | -0.0962 | -0.3342 | -0.0033 | -1.6312 | -0.4904 | -0.2476 | -2.8029 |
| 风桥风电场 | -0.033 | -0.1146 | -0.0011 | -0.5594 | -0.1682 | -0.0849 | -0.9612 |
| 枫树坝厂 | 5.9758 | -0.0842 | -0.0008 | -0.4042 | -0.1235 | -0.0624 | 5.3007 |
| 凤山风电场 | -0.0474 | -0.1647 | -0.0016 | -0.8039 | -0.2417 | -0.1220 | -1.3813 |
| 扶发光伏电站 | -0.0294 | -0.1023 | -0.001 | -0.4991 | -0.1500 | -0.0758 | -0.8576 |
| 浮山风电场 | -0.1319 | -0.4583 | -0.0045 | -2.2369 | -0.6725 | -0.3396 | -3.8437 |
| 福华德厂 | -1.4313 | -4.9741 | -0.0452 | 7.6566 | 99.0136 | -3.6856 | 96.534 |
| 福来风电场 | -0.0848 | -0.2948 | -0.0029 | -1.4391 | -0.4326 | -0.2185 | -2.4727 |
| 福能厂 | 43.918 | 27.4594 | 13.162 | 10.9769 | 80.3897 | -2.5804 | 173.3256 |
| 福新电厂 | -4.4379 | -15.4228 | -0.1526 | -58.352 | 19.2003 | -11.4274 | -70.5924 |
| 福鑫风电场 | -0.0356 | -0.1238 | -0.0012 | -0.604 | -0.1816 | -0.0917 | -1.0379 |
| 富地岭电厂 | -0.0289 | -0.1005 | -0.001 | -0.4903 | -0.1474 | -0.0744 | -0.8425 |
| 高步厂 | -1.2178 | -4.2321 | -0.0411 | 20.707 | 7.2899 | -3.1358 | 19.3701 |
| 高栏岛风电场 | -0.0296 | -0.1029 | -0.001 | -0.5023 | -0.1510 | -0.0762 | -0.863 |
| 沟口风电场 | -0.0545 | -0.1896 | -0.0019 | -0.9253 | -0.2782 | -0.1405 | -1.59 |
| 古楼光伏电站 | -0.0577 | -0.2005 | -0.002 | -0.9787 | -0.2942 | -0.1486 | -1.6817 |
| 关山风电场 | -0.0528 | -0.1835 | -0.0018 | -0.8958 | -0.2693 | -0.1360 | -1.5392 |
| 观音山风电场 | -0.0448 | -0.1558 | -0.0015 | -0.7603 | -0.2286 | -0.1154 | -1.3064 |
| 官田光伏电站 | -0.0924 | -0.321 | -0.0032 | -1.5667 | -0.4710 | -0.2378 | -2.6921 |
| 光达光伏电站 | -0.0164 | -0.0569 | -0.0006 | -0.2775 | -0.0834 | -0.0421 | -0.4769 |
| 光晏光伏电站 | -0.1157 | -0.4021 | -0.004 | -1.9629 | -0.5901 | -0.2980 | -3.3728 |
| 广北风电场 | -0.0299 | -0.1039 | -0.001 | -0.5073 | -0.1525 | -0.0770 | -0.8716 |
| 广发太平光伏电站 | -0.0786 | -0.273 | -0.0027 | -1.3325 | -0.4006 | -0.2023 | -2.2897 |
| 桂山海上风电场 | -0.0944 | -0.3282 | -0.0032 | -1.6021 | -0.4816 | -0.2432 | -2.7527 |
| 国华光伏电站 | -0.01 | -0.0346 | -0.0003 | -0.1688 | -0.0507 | -0.0256 | -0.29 |
| 国立光伏电站 | -0.0518 | -0.1799 | -0.0018 | -0.878 | -0.2639 | -0.1333 | -1.5087 |
| 海丰协鑫光伏电站 | -0.0289 | -0.1005 | -0.001 | -0.4905 | -0.1475 | -0.0745 | -0.8429 |
| 海门厂 | -11.2679 | -39.1589 | -0.3832 | 543.5233 | -57.4605 | 109.1976 | 544.4504 |
| 海山风电场 | -0.0491 | -0.1707 | -0.0017 | -0.8332 | -0.2505 | -0.1265 | -1.4317 |
| 昊能光伏电站 | -0.027 | -0.0937 | -0.0009 | -0.4574 | -0.1375 | -0.0694 | -0.7859 |
| 荷树园 | -1.4761 | -5.1297 | -0.0421 | 51.6138 | -7.5272 | -1.0489 | 36.3898 |
| 荷树园Ｂ | -6.6055 | -22.956 | -0.1838 | 44.9465 | -33.6849 | -15.1044 | -33.5881 |
| 恒辉光伏电站 | -0.1472 | -0.5116 | -0.0051 | -2.4974 | -0.7508 | -0.3791 | -4.2912 |
| 恒益厂 | -5.3914 | -18.7366 | -0.1806 | -61.6652 | -27.4934 | 16.6920 | -96.7752 |
| 恒运Ｃ厂 | -2.4638 | -8.5623 | -0.0847 | 85.9646 | -12.5640 | -7.4411 | 54.8487 |
| 恒运Ｄ厂 | -2.476 | -8.6047 | -0.0851 | 98.0035 | -12.6263 | -7.5113 | 66.7001 |
| 横门２ | -2.3954 | 37.4759 | -0.0704 | 49.2351 | 119.4096 | -6.1681 | 197.4867 |
| 横门Ｃ厂 | 55.2361 | 97.5906 | -0.1913 | 168.9655 | 109.6191 | -14.3309 | 416.8891 |
| 红海湾厂 | -13.805 | -47.9763 | -0.4727 | -68.6929 | -70.3989 | -4.1884 | -205.5342 |
| 红卫风电场 | -0.024 | -0.0835 | -0.0008 | -0.4074 | -0.1225 | -0.0618 | -0.7 |
| 红心楼风电场 | -0.0327 | -0.1137 | -0.0011 | -0.555 | -0.1669 | -0.0843 | -0.9537 |
| 洪湾厂 | 27.7919 | 33.0977 | -0.0272 | -1.4501 | 74.3526 | -2.2205 | 131.5444 |
| 后坪风电场 | -0.0496 | -0.1722 | -0.0017 | -0.8407 | -0.2527 | -0.1276 | -1.4445 |
| 湖东光伏电站 | -0.0332 | -0.1153 | -0.0011 | -0.5628 | -0.1692 | -0.0854 | -0.967 |
| 虎门厂 | -0.2062 | -0.7166 | -0.0003 | 1.9238 | 21.4484 | -0.5310 | 21.9181 |
| 华电坪山电厂 | 10.8284 | 4.145 | -0.0456 | 36.081 | 0.0091 | -3.6184 | 47.3995 |
| 华峰风电场 | -0.0198 | -0.0687 | -0.0007 | -0.3351 | -0.1007 | -0.0509 | -0.5759 |
| 华海风电场 | -0.1076 | -0.3738 | -0.0037 | -1.8247 | -0.5485 | -0.2770 | -3.1353 |
| 华晶光伏电站 | -0.0736 | -0.2556 | -0.0025 | -1.2477 | -0.3751 | -0.1894 | -2.1439 |
| 华山风电场 | -0.0264 | -0.0917 | -0.0009 | -0.4478 | -0.1346 | -0.0680 | -0.7694 |
| 华兴风电场 | -0.1043 | -0.3625 | -0.0036 | -1.7694 | -0.5319 | -0.2686 | -3.0403 |
| 华宇光伏电站 | -0.0385 | -0.134 | -0.0013 | -0.6539 | -0.1966 | -0.0993 | -1.1236 |
| 华粤厂 | -0.6532 | -2.2699 | -0.0217 | 0.6829 | -3.3308 | -1.9465 | -7.5392 |
| 黄登水电厂 | -9.672 | -54.4646 | -0.5388 | -265.8492 | -79.9196 | -40.3553 | -450.7995 |
| 黄埔A厂 | -3.082 | -10.7108 | -0.106 | 30.4406 | 201.0708 | -7.9361 | 209.6765 |
| 汇东厂 | -7.3419 | -25.5152 | -0.2524 | 23.695 | -37.4402 | 3.5038 | -43.3509 |
| 惠农光伏电站 | -0.0408 | -0.1418 | -0.0014 | -0.692 | -0.2080 | -0.1050 | -1.189 |
| 佳华山光伏电站 | -0.1571 | -0.546 | -0.0054 | -2.6652 | -0.8012 | -0.4046 | -4.5795 |
| 甲东风电场 | -0.0152 | -0.0527 | -0.0005 | -0.2574 | -0.0774 | -0.0391 | -0.4423 |
| 甲湖风电场 | -0.0153 | -0.0533 | -0.0005 | -0.2599 | -0.0781 | -0.0395 | -0.4466 |
| 甲湖湾厂 | -12.0516 | -41.8825 | -0.3521 | 29.536 | -61.4570 | 12.5620 | -73.6452 |
| 剑潭电厂 | -0.0195 | -0.0676 | -0.0007 | -0.3301 | -0.0992 | -0.0501 | -0.5672 |
| 江洪光伏电站 | -0.0387 | -0.1344 | -0.0013 | -0.656 | -0.1972 | -0.0996 | -1.1272 |
| 金堡光伏电站 | -0.1221 | -0.4244 | -0.0042 | -2.0716 | -0.6228 | -0.3145 | -3.5596 |
| 金泰阳光伏电站 | -0.0412 | -0.1433 | -0.0014 | -0.6995 | -0.2103 | -0.1062 | -1.2019 |
| 金厢风电场 | -0.0618 | -0.2149 | -0.0021 | -1.0491 | -0.3154 | -0.1593 | -1.8026 |
| 金煦光伏电厂 | -0.0674 | -0.2342 | -0.0023 | -1.1434 | -0.3437 | -0.1736 | -1.9646 |
| 金扬光伏电站 | -0.1378 | -0.4788 | -0.0047 | -2.337 | -0.7025 | -0.3548 | -4.0156 |
| 金泽电厂 | -0.2626 | -0.9125 | -0.009 | -4.4543 | -1.3390 | -0.6761 | -7.6535 |
| 金竹风电场 | -0.0398 | -0.1385 | -0.0014 | -0.6759 | -0.2032 | -0.1026 | -1.1614 |
| 襟岛核电 | -14.445 | -50.2005 | -0.4966 | -213.0578 | -73.6626 | -40.6594 | -392.5219 |
| 京能光伏电站 | -0.172 | -0.5977 | -0.0059 | -2.9176 | -0.8771 | -0.4429 | -5.0132 |
| 井仔风电场 | -0.0801 | -0.2783 | -0.0028 | -1.3585 | -0.4084 | -0.2062 | -2.3343 |
| 靖海Ｂ厂 | -10.912 | -37.9222 | -0.3637 | -118.3597 | -55.6458 | -8.2503 | -231.4537 |
| 靖海厂 | -8.1091 | -28.1813 | -0.278 | -58.7164 | -41.3523 | -9.6194 | -146.2565 |
| 九岗光伏电站 | -0.1642 | -0.5707 | -0.0056 | -2.7856 | -0.8374 | -0.4229 | -4.7864 |
| 玖茗电厂 | -2.0415 | 342.1381 | -0.0702 | 13.7742 | -10.4104 | -5.2567 | 338.1335 |
| 桔乡厂 | -3.8911 | -13.5227 | -0.1338 | 87.9694 | 67.0697 | -10.0196 | 127.4719 |
| 桔子塘风电场 | -0.0299 | -0.1039 | -0.001 | -0.5071 | -0.1524 | -0.0770 | -0.8713 |
| 聚能光伏电站 | -0.2106 | -0.732 | -0.0072 | -3.5731 | -1.0742 | -0.5424 | -6.1395 |
| 老围光伏电站 | -0.0534 | -0.1856 | -0.0018 | -0.9059 | -0.2723 | -0.1375 | -1.5565 |
| 乐高光伏电站 | -0.1055 | -0.3667 | -0.0036 | -1.7899 | -0.5381 | -0.2717 | -3.0755 |
| 雷公岩风电场 | -0.0568 | -0.1974 | -0.002 | -0.9635 | -0.2896 | -0.1462 | -1.6555 |
| 雷平风电场 | -0.1024 | -0.3559 | -0.0035 | -1.7371 | -0.5222 | -0.2637 | -2.9848 |
| 犁牛坪风电场 | -0.0962 | -0.3343 | -0.0033 | -1.632 | -0.4906 | -0.2477 | -2.8041 |
| 李坑二厂 | -0.3149 | -1.0944 | -0.0108 | -5.3417 | -1.6058 | -1.0724 | -9.44 |
| 里底电厂 | -3.4222 | -11.8931 | -0.1076 | -58.0519 | -17.4515 | -8.8121 | -99.7384 |
| 鲤塘电厂 | -0.3296 | -1.1456 | -0.0113 | -5.5918 | -1.6810 | -0.9912 | -9.7505 |
| 鲤鱼江电厂 | 55.8316 | -14.4863 | -0.1433 | 128.9608 | -21.2567 | -11.0277 | 137.8784 |
| 鲤鱼潭光伏电站 | -0.123 | -0.4276 | -0.0042 | -2.0871 | -0.6274 | -0.3168 | -3.5861 |
| 立沙岛电厂 | -0.7455 | -2.5909 | -0.0256 | -12.6468 | 65.9481 | -1.9643 | 47.975 |
| 利天光伏电站 | -0.0745 | -0.2588 | -0.0026 | -1.2634 | -0.3798 | -0.1918 | -2.1709 |
| 林泉风电场 | -0.0378 | -0.1312 | -0.0013 | -0.6405 | -0.1925 | -0.0972 | -1.1005 |
| 岭澳Ｂ厂 | -17.8112 | -61.899 | -0.6123 | -234.4186 | -90.8286 | -49.8872 | -455.4569 |
| 岭南风电场 | -0.048 | -0.1668 | -0.0016 | -0.8141 | -0.2447 | -0.1236 | -1.3988 |
| 流溪河电厂 | 5.8468 | -0.5325 | -0.0053 | -2.5994 | -0.7814 | -0.3946 | 1.5336 |
| 柳林电厂 | -0.1545 | -0.5368 | -0.0053 | -2.6202 | -0.7877 | -0.3977 | -4.5022 |
| 龙高山风电场 | -0.1041 | -0.3619 | -0.0036 | -1.7667 | -0.5311 | -0.2682 | -3.0356 |
| 龙华风电场 | -0.0482 | -0.1675 | -0.0017 | -0.8175 | -0.2457 | -0.1241 | -1.4047 |
| 龙岭风电场 | -0.0296 | -0.1027 | -0.001 | -0.5014 | -0.1507 | -0.0761 | -0.8615 |
| 龙坪风电场 | -0.0394 | -0.1371 | -0.0014 | -0.669 | -0.2011 | -0.1015 | -1.1495 |
| 龙滩电厂 | -3.2729 | -17.7688 | 3.9942 | -86.7321 | -26.0734 | -13.3009 | -143.1539 |
| 龙湾风电场 | -0.0321 | -0.1116 | -0.0011 | -0.5446 | -0.1637 | -0.0827 | -0.9358 |
| 龙悦风电场 | -0.0517 | -0.1797 | -0.0018 | -0.8774 | -0.2638 | -0.1332 | -1.5076 |
| 隆文风电场 | -0.0724 | -0.2514 | -0.0025 | -1.2274 | -0.3690 | -0.1863 | -2.109 |
| 鹿塘光伏电站 | -0.045 | -0.1563 | -0.0015 | -0.763 | -0.2294 | -0.1158 | -1.311 |
| 禄村厂 | -3.3738 | 5.7886 | -0.116 | 120.2705 | 27.5153 | -8.6875 | 141.3971 |
| 妈湾厂 | -9.7705 | -33.9553 | -0.3174 | 1107.5709 | -49.8249 | 5.9643 | 1019.6671 |
| 马留光伏电站 | -0.0701 | -0.2436 | -0.0024 | -1.1888 | -0.3574 | -0.1805 | -2.0428 |
| 迈胜光伏电站 | -0.0536 | -0.1862 | -0.0018 | -0.909 | -0.2733 | -0.1380 | -1.5619 |
| 茅坪风电场 | -0.0313 | -0.1086 | -0.0011 | -0.5301 | -0.1594 | -0.0805 | -0.911 |
| 茂名厂 | -5.7269 | -19.9025 | -0.1896 | -6.0029 | -29.2043 | 20.2306 | -40.7956 |
| 梅州晶科光伏电站 | -0.0151 | -0.0526 | -0.0005 | -0.257 | -0.0773 | -0.0390 | -0.4415 |
| 美视B厂 | -0.7705 | -2.6777 | -0.0233 | 14.993 | 78.0834 | -1.9840 | 87.6209 |
| 美视厂 | -1.0011 | -3.4792 | -0.0082 | 2.9218 | 76.1447 | -2.5779 | 72.0001 |
| 苗尾电厂 | -5.5018 | -39.9719 | -0.3954 | -195.1083 | -58.6535 | -29.6170 | -329.2479 |
| 民众厂 | 16.2524 | 173.3728 | -0.0221 | 49.9551 | 107.6897 | -1.6526 | 345.5953 |
| 明大光伏电站 | -0.1252 | -0.435 | -0.0043 | -2.1234 | -0.6383 | -0.3223 | -3.6485 |
| 南河光伏电站 | -0.0144 | -0.0499 | -0.0005 | -0.2438 | -0.0733 | -0.0370 | -0.4189 |
| 南朗厂 | -0.0987 | 29.3683 | -0.0027 | 0.5365 | 10.7468 | -0.2541 | 40.2961 |
| 南三风电场 | -0.0459 | -0.1596 | -0.0016 | -0.7789 | -0.2342 | -0.1182 | -1.3384 |
| 南山厂 | 73.2157 | -3.4012 | -0.0221 | 5.2581 | 97.0091 | -2.5201 | 169.5395 |
| 南星光伏电站 | -0.0662 | -0.2299 | -0.0023 | -1.1222 | -0.3374 | -0.1703 | -1.9283 |
| 南亚风电场 | -0.023 | -0.0801 | -0.0008 | -0.3908 | -0.1175 | -0.0593 | -0.6715 |
| 南药光伏电站 | -0.0289 | -0.1005 | -0.001 | -0.4905 | -0.1475 | -0.0745 | -0.8429 |
| 能东厂 | -6.0553 | -21.0437 | 1.0945 | 65.2995 | 164.1212 | -15.5922 | 187.824 |
| 农垦光伏电站 | -0.1649 | -0.5729 | -0.0057 | -2.7965 | -0.8407 | -0.4245 | -4.8052 |
| 平海厂 | -13.8933 | -48.2831 | -0.4776 | -0.0882 | -70.8491 | 35.3355 | -98.2558 |
| 坪石Ｂ２ | -1.797 | -6.2452 | -0.0618 | 28.1132 | -9.1640 | -5.3011 | 5.5441 |
| 前湾厂 | -5.0192 | -17.4431 | 0.1663 | 5.7647 | 76.7796 | -12.9244 | 47.3239 |
| 桥口电厂 | -4.0175 | -13.9621 | -0.1381 | 191.7263 | -20.4875 | -11.3328 | 141.7883 |
| 青澳风电场 | -0.0245 | -0.0853 | -0.0008 | -0.4162 | -0.1251 | -0.0632 | -0.7151 |
| 青石岩风电场 | -0.0361 | -0.1253 | -0.0012 | -0.6118 | -0.1839 | -0.0929 | -1.0512 |
| 青溪厂 | 5.8202 | -0.6247 | 0.0221 | -2.9329 | -0.9167 | -0.4629 | 0.9051 |
| 清远协鑫光伏电站 | -0.0397 | -0.1381 | -0.0014 | -0.6742 | -0.2027 | -0.1023 | -1.1584 |
| 清芸光伏电站 | -0.0384 | -0.1335 | -0.0013 | -0.6516 | -0.1959 | -0.0989 | -1.1196 |
| 泉山风电场 | -0.0568 | -0.1974 | -0.002 | -0.9635 | -0.2896 | -0.1462 | -1.6555 |
| 泉顺风电场 | -0.1402 | -0.4874 | -0.0048 | -2.3791 | -0.7152 | -0.3611 | -4.0878 |
| 泉涌风电场 | -0.0206 | -0.0717 | -0.0007 | -0.3502 | -0.1053 | -0.0532 | -0.6017 |
| 热水风电场 | -0.0435 | -0.1512 | -0.0015 | -0.7381 | -0.2219 | -0.1120 | -1.2682 |
| 融星海风电场 | -0.1398 | -0.4858 | -0.0048 | -2.3713 | -0.7129 | -0.3600 | -4.0746 |
| 瑞塘电厂 | -0.0457 | -0.159 | -0.0016 | -0.776 | -0.2333 | -0.1178 | -1.3334 |
| 润福风电场 | -0.0878 | -0.3053 | -0.003 | -1.4902 | -0.4480 | -0.2262 | -2.5605 |
| 润英光伏电站 | -0.0474 | -0.1649 | -0.0016 | -0.8049 | -0.2420 | -0.1222 | -1.383 |
| 润州Ｂ厂 | -3.8895 | -13.517 | -0.1337 | 60.3869 | -19.8345 | -11.8050 | 11.2072 |
| 三清山风电场 | -0.0235 | -0.0816 | -0.0008 | -0.3982 | -0.1197 | -0.0604 | -0.6842 |
| 三阳风电场 | -0.0912 | -0.3169 | -0.0031 | -1.5468 | -0.4650 | -0.2348 | -2.6578 |
| 沙角Ａ厂 | -4.5834 | -15.9287 | -0.1576 | -2.9611 | -23.3732 | -13.9310 | -60.935 |
| 沙角Ｃ厂 | -10.1116 | -35.1405 | -0.2297 | -94.9515 | -51.5640 | 61.9708 | -130.0265 |
| 山门前风电场 | -0.0454 | -0.1577 | -0.0016 | -0.7699 | -0.2315 | -0.1169 | -1.323 |
| 汕头厂 | -6.7489 | -23.4544 | 0.2016 | -47.6878 | -34.4163 | 37.6704 | -74.4354 |
| 上川风电场 | -0.0983 | -0.3416 | -0.0034 | -1.6672 | -0.5012 | -0.2531 | -2.8648 |
| 上坪石风电场 | -0.0744 | -0.2587 | -0.0026 | -1.2625 | -0.3795 | -0.1917 | -2.1694 |
| 韶关Ａ厂 | -4.3958 | -15.2766 | -0.1506 | -7.1954 | -22.4164 | 29.6397 | -19.7951 |
| 韶关厂 | -4.1356 | -14.3725 | -0.142 | 80.0857 | -21.0897 | -10.7073 | 29.6386 |
| 深亚光伏电站 | -0.0405 | -0.1409 | -0.0014 | -0.6878 | -0.2068 | -0.1044 | -1.1818 |
| 生物质厂 | -0.345 | -1.199 | -0.0098 | -3.4737 | -1.7593 | -2.0113 | -8.7981 |
| 石碑山风电场 | -0.0265 | -0.092 | -0.0009 | -0.4493 | -0.1351 | -0.0682 | -0.772 |
| 石子岭风电场 | -0.1063 | -0.3693 | -0.0037 | -1.8025 | -0.5419 | -0.2736 | -3.0973 |
| 仕礼岭风电场 | -0.1011 | -0.3515 | -0.0035 | -1.7158 | -0.5158 | -0.2605 | -2.9482 |
| 双水厂 | -0.6192 | -2.1519 | -0.0194 | -10.5035 | -3.1576 | -1.5209 | -17.9725 |
| 思瑞光伏电站 | -0.0469 | -0.1628 | -0.0016 | -0.7948 | -0.2389 | -0.1207 | -1.3657 |
| 谭丰电厂 | -0.4568 | -1.5874 | -0.0082 | 28.6646 | -2.3293 | 97.3785 | 121.6614 |
| 潭口电厂 | -0.1676 | -0.5824 | -0.0058 | -2.8428 | -0.8546 | -0.6180 | -5.0712 |
| 唐钦光伏电站 | -0.0833 | -0.2894 | -0.0029 | -1.4127 | -0.4247 | -0.2144 | -2.4274 |
| 天二电厂 | -1.2362 | -10.0305 | 0.0408 | -48.9602 | -14.7184 | -7.4320 | -82.3365 |
| 天华光伏电站 | -0.1615 | -0.5613 | -0.0056 | -2.7398 | -0.8236 | -0.4159 | -4.7077 |
| 天一电厂 | -0.1533 | -8.074 | 0.1801 | -39.4104 | -11.8475 | -5.9824 | -65.2875 |
| 通明厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| 通威光伏电站 | -0.0451 | -0.1567 | -0.0016 | -0.7649 | -0.2299 | -0.1161 | -1.3143 |
| 铜鼓A厂 | -6.7673 | -23.5182 | -0.2326 | -107.7301 | -34.5098 | 68.6830 | -104.075 |
| 铜鼓B厂 | -11.5139 | -40.0141 | -0.3958 | -195.3144 | -58.7154 | 14.5970 | -291.3566 |
| 铜鼓Ｃ厂 | -13.5214 | -46.9907 | -0.4648 | -229.3682 | -68.9527 | 17.7615 | -341.5363 |
| 万博能源站 | -0.0998 | -0.1359 | -0.0034 | -1.571 | 6.1807 | -0.2569 | 4.1137 |
| 万丰厂 | -0.1711 | -0.5947 | 0.1235 | 24.4945 | -0.8727 | 2.7424 | 25.7219 |
| 望洋厂 | 30.9447 | -6.5184 | -0.0645 | 20.5219 | 63.5601 | -4.8298 | 103.614 |
| 乌东德电厂 | -57.6351 | -200.298 | -1.9814 | -977.6827 | -293.9109 | -148.4100 | -1679.9181 |
| 乌弄龙电厂 | -8.1574 | -28.3492 | -0.2804 | -138.3762 | -41.5986 | -21.0052 | -237.767 |
| 乌石湾电厂 | -10.2484 | -35.6159 | -0.3523 | 542.3158 | -52.2616 | 256.7893 | 700.6269 |
| 五凌光伏电站 | -0.0361 | -0.1253 | -0.0012 | -0.6116 | -0.1839 | -0.0928 | -1.0509 |
| 五兔山风电场 | -0.039 | -0.1354 | -0.0013 | -0.6608 | -0.1987 | -0.1003 | -1.1355 |
| 武江光伏电站 | -0.1508 | -0.5241 | -0.0052 | -2.5584 | -0.7691 | -0.3884 | -4.396 |
| 溪洛渡右岸电厂 | -48.1001 | -177.5868 | -1.7567 | -866.826 | -260.5852 | -131.5822 | -1486.437 |
| 溪南光伏电站 | -0.0929 | -0.3228 | -0.0032 | -1.5757 | -0.4737 | -0.2392 | -2.7075 |
| 峡沙风电场 | -0.3021 | -1.0497 | -0.0104 | -5.1239 | -1.5403 | -0.7778 | -8.8042 |
| 峡阳海风场 | -0.0525 | -0.1823 | -0.0018 | -0.8899 | -0.2675 | -0.1351 | -1.5291 |
| 霞涌厂 | -3.9245 | -13.6386 | -0.1349 | -66.5717 | -20.0128 | -12.0587 | -116.3412 |
| 下川风电场 | -0.031 | -0.1077 | -0.0011 | -0.5257 | -0.1580 | -0.0798 | -0.9033 |
| 下洞光伏电站 | -0.0173 | -0.0602 | -0.0006 | -0.2939 | -0.0883 | -0.0446 | -0.5049 |
| 下海北风电场 | -0.2396 | -0.8328 | -0.0082 | -4.0651 | -1.2221 | -0.6171 | -6.9849 |
| 仙安风电场 | -0.0261 | -0.0906 | -0.0009 | -0.4423 | -0.1330 | -0.0671 | -0.76 |
| 象窝风电场 | -0.0367 | -0.1275 | -0.0013 | -0.6223 | -0.1871 | -0.0945 | -1.0694 |
| 小漠厂 | -13.8536 | -48.1451 | -0.4763 | -54.7047 | -70.6466 | 30.4320 | -157.3943 |
| 协鑫电厂 | 44.6522 | 79.5937 | -0.0464 | 8.974 | -4.4265 | -3.4723 | 125.2747 |
| 谢岗电厂 | -3.5779 | -5.2994 | -0.123 | 77.8765 | 64.4419 | -9.2131 | 124.105 |
| 欣业光伏电站 | -0.1235 | -0.4293 | -0.0042 | -2.0957 | -0.6300 | -0.3181 | -3.6008 |
| 新丰江厂 | 5.824 | -0.6116 | 0.0801 | -2.5531 | -0.8974 | -0.4532 | 1.3888 |
| 新田Ａ厂 | -0.9112 | -3.1665 | 0.1718 | -15.4563 | -4.6465 | 2.7782 | -21.2305 |
| 新田Ｂ厂 | -1.4243 | -4.9499 | -0.0386 | -17.0082 | -7.2633 | 15.4789 | -15.2054 |
| 鑫赤光伏电站 | -0.1113 | -0.3869 | -0.0038 | -1.8884 | -0.5677 | -0.2866 | -3.2447 |
| 鑫业光伏电站 | -0.0677 | -0.2352 | -0.0023 | -1.1482 | -0.3452 | -0.1743 | -1.9729 |
| 鑫叶光伏电站 | -0.0531 | -0.1846 | -0.0018 | -0.901 | -0.2709 | -0.1368 | -1.5482 |
| 信鹤光伏电站 | -0.0678 | -0.2355 | -0.0023 | -1.1494 | -0.3455 | -0.1745 | -1.975 |
| 星子光伏电站 | -0.3336 | -1.1593 | -0.0115 | -5.6588 | -1.7011 | -0.8590 | -9.7233 |
| 雄州厂 | -2.1997 | -7.6444 | -0.0729 | -8.7712 | -11.2172 | 8.6320 | -21.2734 |
| 玄武海风场 | -0.0984 | -0.3421 | -0.0034 | -1.6699 | -0.5020 | -0.2535 | -2.8693 |
| 学田风电场 | -0.0924 | -0.321 | -0.0032 | -1.5667 | -0.4710 | -0.2378 | -2.6921 |
| 崖门厂 | -3.064 | 248.6094 | -0.1053 | 89.9982 | 12.6877 | -7.8897 | 340.2363 |
| 盐井风电场 | -0.0783 | -0.272 | -0.0027 | -1.3277 | -0.3991 | -0.2015 | -2.2813 |
| 燕子岭光伏电站 | -0.1464 | -0.5089 | -0.005 | -2.484 | -0.7467 | -0.3771 | -4.2681 |
| 阳江核电厂 | -51.8873 | -180.3228 | -1.7838 | -768.4514 | -264.5999 | -145.8695 | -1412.9147 |
| 阳江晶科光伏电站 | -0.0171 | -0.0594 | -0.0006 | -0.2899 | -0.0871 | -0.0440 | -0.4981 |
| 阳西A厂 | -6.2426 | 55.1152 | -0.2146 | 155.3845 | -31.8343 | 26.2702 | 198.4784 |
| 阳西电厂 | -6.5128 | 256.3061 | -0.2139 | 217.2305 | -33.2123 | 34.3548 | 467.9524 |
| 阳星光伏电站 | -0.1708 | -0.5936 | -0.0059 | -2.8975 | -0.8710 | -0.4398 | -4.9786 |
| 洋光光伏电站 | -0.1657 | -0.5758 | -0.0057 | -2.8108 | -0.8450 | -0.4267 | -4.8297 |
| 洋前风电场 | -0.0549 | -0.1907 | -0.0019 | -0.9308 | -0.2798 | -0.1413 | -1.5994 |
| 依海厂 | 48.9496 | 36.1957 | -0.1458 | 105.6559 | 35.8742 | -10.9199 | 215.6097 |
| 怡丰厂 | -3.7378 | 321.7922 | -0.1285 | 80.0507 | 15.4389 | -9.6249 | 403.7906 |
| 迎龙风电场 | -0.0501 | -0.1741 | -0.0017 | -0.8497 | -0.2554 | -0.1290 | -1.46 |
| 盈和海风场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| 永安厂 | -0.4975 | -1.7291 | -0.0092 | 5.6268 | 40.2128 | -1.2812 | 42.3226 |
| 勇士风电场 | -0.0622 | -0.2162 | -0.0021 | -1.0552 | -0.3172 | -0.1602 | -1.8131 |
| 友好风电场 | -0.0572 | -0.1988 | -0.002 | -0.9704 | -0.2917 | -0.1473 | -1.6674 |
| 渔能电厂 | -0.0226 | -0.0785 | -0.0008 | -0.3833 | -0.1152 | -0.0582 | -0.6586 |
| 钰海电厂 | -2.721 | -9.4562 | -0.0612 | -14.2172 | -13.8758 | -7.0066 | -47.338 |
| 钰湖厂 | -1.0065 | -0.8891 | 0.0151 | -4.7951 | 87.8675 | -2.5917 | 78.6002 |
| 元岭光伏电站 | -0.193 | -0.6706 | -0.0066 | -3.2734 | -0.9841 | -0.4969 | -5.6246 |
| 元新风电场 | -0.0423 | -0.1469 | -0.0015 | -0.7169 | -0.2155 | -0.1088 | -1.2319 |
| 源和B厂 | -5.1339 | -17.8416 | -0.1763 | -80.3826 | -26.1802 | 203.8936 | 74.179 |
| 源和厂 | -7.41 | -25.7519 | 1.5325 | -35.0175 | -37.7875 | -0.2306 | -104.665 |
| 玥阳光伏电站 | -0.0313 | -0.1089 | -0.0011 | -0.5314 | -0.1597 | -0.0807 | -0.9131 |
| 悦湾厂 | -3.2162 | -11.1773 | -0.1106 | 46.0246 | -16.4012 | -8.2818 | 6.8375 |
| 粤海厂 | -2.3111 | -8.0317 | -0.0785 | -1.651 | -11.7855 | -4.6895 | -28.5473 |
| 云浮Ｃ厂 | -2.3198 | -8.062 | -0.0796 | -13.0316 | -11.8300 | 16.3342 | -18.9888 |
| 云浮厂 | -0.4499 | -1.5634 | -0.0155 | -7.6312 | -2.2941 | -1.3473 | -13.3014 |
| 展能厂 | -3.9801 | -13.8321 | -0.1368 | 49.1256 | 179.5783 | -10.2488 | 200.5061 |
| 展平能源站 | -0.0124 | -0.043 | -0.0004 | 0.3247 | 0.4722 | -0.0319 | 0.7092 |
| 湛江厂 | -7.7478 | -26.9258 | -0.2661 | 78.2625 | -39.5101 | 6.8612 | 10.6739 |
| 湛江协鑫光伏电站 | -0.0062 | -0.0215 | -0.0002 | -0.1051 | -0.0316 | -0.0160 | -0.1806 |
| 樟洋B厂 | -2.9854 | -10.375 | -0.1026 | 113.3468 | 287.5886 | -7.6873 | 379.7851 |
| 樟洋厂 | 43.2453 | 5.2049 | -0.0205 | 5.8169 | 79.3980 | -1.9451 | 131.6995 |
| 长湖Ｂ厂 | -0.1297 | -0.4506 | -0.0045 | -2.1996 | -0.6612 | -0.3339 | -3.7795 |
| 长湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| 长岭光伏电站 | -0.1345 | -0.4673 | -0.0046 | -2.2809 | -0.6857 | -0.3462 | -3.9192 |
| 招联光伏电站 | -0.1076 | -0.3738 | -0.0037 | -1.8247 | -0.5485 | -0.2770 | -3.1353 |
| 昭阳Ａ厂 | -5.9913 | 393.1787 | -0.146 | 134.8319 | 222.9474 | -15.4275 | 729.3932 |
| 昭阳B厂 | -4.1467 | -14.4108 | -0.1426 | 116.5912 | 260.6041 | -10.6776 | 347.8176 |
| 柘林Ｂ厂 | -12.1862 | -42.3504 | -0.4189 | -48.823 | -62.1436 | 52.8980 | -113.0241 |
| 柘林厂 | -8.0577 | -28.0027 | -0.277 | -65.8153 | -41.0903 | -14.8401 | -158.0831 |
| 珍珠湾风电场 | -0.3079 | -1.0699 | -0.0106 | -5.2225 | -1.5700 | -0.7928 | -8.9737 |
| 浈江厂 | -4.9929 | -17.3517 | -0.1716 | 48.9439 | -25.4613 | -14.4075 | -13.4411 |
| 峙头村光伏电站 | -0.0557 | -0.1937 | -0.0019 | -0.9454 | -0.2842 | -0.1435 | -1.6244 |
| 中坳风电场 | -0.0126 | -0.0438 | -0.0004 | -0.2138 | -0.0643 | -0.0325 | -0.3674 |
| 中新厂 | -3.4192 | -11.8828 | -0.1175 | 92.4917 | -17.4364 | -10.2185 | 49.4173 |
| 钟屋电厂 | -0.5945 | -2.0664 | -0.0204 | -10.0854 | -3.0319 | -1.7478 | -17.5464 |
| 珠海Ａ厂 | 89.1524 | -22.4259 | -0.2174 | 38.7944 | -32.9068 | -5.3310 | 67.0657 |
| 珠海Ｂ厂 | -8.2721 | -28.7486 | -0.2846 | -95.6423 | -42.1848 | -21.6457 | -196.7781 |
| 珠江厂 | -7.8402 | -27.2476 | -0.2697 | 6.7269 | -39.9822 | -22.8216 | -91.4344 |
| 最终合计 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

备注：1. 慈航海风场、盈和海风场、华山风电场自本月起纳入辅助服务补偿管理。

南方能源监管局综合处                   2021年11月12日印发