国家能源局南方监管局文件

南方监能市场〔2021〕22号

关于发布南网总调直调电厂2020年12月并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

云南、贵州能源监管办，中国南方电网有限责任公司，广东、广西、海南、云南、贵州电网有限责任公司，各有关电厂：

按照南方区域并网发电厂运行管理、辅助服务管理实施细则的要求，南网总调完成了2020年12月直调电厂的并网运行考核、辅助服务补偿统计工作，并向我局报送了考核及补偿结果。经审核，现予发布。请各电网公司按照发布的结果，与省（区）内中调电厂平衡后，一并结算。

附件：1.2020年12月份南网总调直调电厂并网运行考核

结果

2.2020年12月份南网总调直调电厂辅助服务补偿

结果

南方能源监管局

2021年2月7日

南方能源监管局综合处                    2021年2月7日印发

附件1

2020年12月份南网总调直调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 区域 | 发电计划 考核电量（兆瓦时） | 非计划停运 考核电量 （兆瓦时） | 一次调频考核电量（兆瓦时） | AGC考核 电量（兆瓦时） | 电压曲线合格率考核电量（兆瓦时） | 调峰考核电量（兆瓦时） | AVC考核电量（兆瓦时） | 燃料管理考核电量（兆瓦时） | 技术监督考核电量（兆瓦时） | 安全管理考核电量（兆瓦时） | 调度管理考核电量（兆瓦时） | 检修管理考核电量（兆瓦时） | 设备参数维护考核电量（兆瓦时） | 黑启动考核费用（万元） | 考核合计 [黑启动除外]（兆瓦时） | 发电量（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博贺电厂 | 广东 | 198.8599 | 15670.3927 | 0 | 0 | 0 | 260.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16129.7326 | 272445.8149 |
| 调顺电厂 | 广东 | 13.6526 | 0 | 0 | 194.2349 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9275 | 382507.1799 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 10.7522 | 1169.8416 | 0 | 569.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.5099 | 1544415.546 |
| 防城港电厂 | 广西 | 17.3221 | 0.6161 | 0 | 235.7737 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 2803.9519 | 706384.5516 |
| 富川电厂 | 广西 | 21.5248 | 0 | 0 | 850.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.3118 | 1245098.889 |
| 贵港电厂 | 广西 | 0 | 0 | 157.5 | 501.9181 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.6581 | 476301.2484 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 12.752 | 5.4546 | 0 | 35.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3817 | 210969.7005 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 0 | 597.1046 | 0 | 53.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.86 | 783498.4865 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 417.6994 | 1187.811 | 0 | 582.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188.1717 | 1421146.082 |
| 普安电厂 | 贵州 | 69.537 | 597.1046 | 0 | 131.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.6815 | 797191.0233 |
| 桥口电厂 | 广东 | 102.5136 | 0.0592 | 0 | 30.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7497 | 503990.0205 |
| 乌石湾电厂 | 广东 | 69.8138 | 0 | 0 | 414.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.2355 | 695558.3484 |
| 兴义电厂 |  | 15.7258 | 4.2282 | 0 | 126.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5434 | 374411.1978 |
|  | 广西 | 0 | 2.8636 | 0 | 85.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5984 | 253576.2608 |
|  | 贵州 | 15.7258 | 1.3646 | 0 | 40.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.945 | 120834.937 |
| 阳西电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 809.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.9228 | 1079815.682 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 36.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0093 | 467714.3575 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 2.5236 | 0 | 0 | 6.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.885 | 213914.5986 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 49.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0338 | 117022.9586 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 7.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.139 | 739192.8373 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666746.3957 |
| 光照电厂 | 贵州 | 0.5678 | 0 | 0 | 58.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8694 | 130639.502 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 186.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.8265 | 441756.8667 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 6.5541 | 0 | 0 | 119.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7202 | 632677.102 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 79.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7414 | 528607.5654 |
| 里底电厂 | 广东 | 120.6937 | 0 | 0 | 42.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6328 | 81977.5784 |
| 龙开口水电厂 | 云南 | 1.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9999 | 407061.3309 |
| 龙滩电厂 |  | 48.4325 | 0 | 0 | 730.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.2964 | 1807840.823 |
|  | 广东 | 16.1541 | 0 | 0 | 339.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2085 | 838673.8133 |
|  | 广西 | 32.2784 | 0 | 0 | 391.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.0879 | 969167.0099 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 4.1054 | 0 | 0 | 36.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6625 | 94876.5474 |
| 鲁地拉水电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 38.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8901 | 503542.7106 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 53.5261 | 0 | 0 | 216.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2017 | 322969.154 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 40.8495 | 0 | 0 | 1129.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.2945 | 2222540.664 |
| 天二电厂 |  | 0 | 0 | 0 | 157.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4731 | 488493.5831 |
|  | 广东 | 0 | 0 | 0 | 83.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6125 | 259372.3514 |
|  | 广西 | 0 | 0 | 0 | 73.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8606 | 229121.2317 |
| 天一电厂 |  | 0 | 0 | 0 | 110.9879 | 0 | 95.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9298 | 317215.5565 |
|  | 广东 | 0 | 0 | 0 | 78.8769 | 0 | 95.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8188 | 225438.8862 |
|  | 广西 | 0 | 0 | 0 | 32.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.111 | 91776.6703 |
| 乌东德右岸电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568847.6275 |
| 乌东德左岸电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874502.2485 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 13.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1573 | 195403.253 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 0 | 0 | 0 | 1496.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.3631 | 1736787.385 |
|  | 广东 | 0 | 0 | 0 | 897.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.8179 | 1042072.431 |
|  | 云南 | 0 | 0 | 0 | 598.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.5452 | 694714.954 |
| 小湾电厂 | 云南 | 11.4377 | 0 | 0 | 785.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.2405 | 1467513.527 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629536.402 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 0 | 16290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16290 | 4147374.788 |
| 合计 |  | 1240.8435 | 35522.6126 | 157.5 | 9838.1064 | 0 | 356.4619 | 0 | 60.48 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 49696.0044 | 31298489.13 |

附件2

2020年12月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结果

| 电厂名称 | 区域 | AGC补偿费用 （万元） | 旋转备用补偿费用（万元） | 无功补偿费用 （万元） | 黑启动补偿费用（万元） | AVC补偿费用 （万元） | 冷备用补偿费用（万元） | 启停调峰补偿费用（万元） | 深度调峰补偿费用（万元） | 补偿合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博贺电厂 | 广东 | 0 | 159.7467 | 0.0014 | 0 | 0 | 360.8334 | 0 | 120.2076 | 640.7891 |
| 调顺电厂 | 广东 | 0 | 388.3294 | 0.2407 | 0 | 0 | 118.5875 | 0 | 7.1101 | 514.2677 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 6.7228 | 111.1145 | 0.0005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.1172 | 119.955 |
| 防城港电厂 | 广西 | 27.0259 | 134.761 | 0.0111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162.798 |
| 富川电厂 | 广西 | 0.9174 | 219.76 | 0.0101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221.6875 |
| 贵港电厂 | 广西 | 2.2154 | 181.6994 | 0.1691 | 0 | 1 | 190.5278 | 0 | 0 | 375.6117 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 0 | 180.8146 | 0.0003 | 60 | 0 | 133.1962 | 0 | 6.5439 | 380.555 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 114.936 | 79.5522 | 0.012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0977 | 195.5979 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 48.9323 | 177.5596 | 0.0012 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0217 | 228.5148 |
| 普安电厂 | 贵州 | 51.3965 | 63.4867 | 0.0007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1918 | 116.0757 |
| 桥口电厂 | 广东 | 0 | 504.279 | 0 | 0 | 0 | 160.7396 | 0 | 1.3904 | 666.409 |
| 乌石湾电厂 | 广东 | 0 | 291.7731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 621.1511 | 913.9242 |
| 兴义电厂 |  | 15.1473 | 48.1736 | 0.088 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1387 | 64.0476 |
|  | 广西 | 10.2588 | 42.2393 | 0.0207 | 0 | 0.3386 | 0 | 0 | 0.0939 | 52.9513 |
|  | 贵州 | 4.8885 | 5.9343 | 0.0673 | 0 | 0.1614 | 0 | 0 | 0.0448 | 11.0963 |
| 阳西电厂 | 广东 | 0 | 672.3005 | 0.0199 | 0 | 1 | 447.1416 | 0 | 1987.9047 | 3108.3667 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 71.6767 | 13.7487 | 0.4685 | 9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 97.3939 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 0 | 0.2467 | 0.1393 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.386 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 81.7036 | 1.668 | 0.969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.3406 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 3.7268 | 42.0706 | 19.5604 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 67.8578 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 85.3329 | 45.2395 | 0.3221 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 139.3945 |
| 光照电厂 | 贵州 | 17.7203 | 0.3022 | 0.0216 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.0441 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 0 | 1.5298 | 0.0713 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6.1011 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 127.4443 | 134.495 | 3.3214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2607 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 79.1795 | 28.6999 | 0.2367 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122.1161 |
| 里底电厂 | 广东 | 0 | 0.4544 | 0.5127 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.4671 |
| 龙开口水电厂 | 云南 | 0 | 7.1693 | 0.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2139 |
| 龙滩电厂 |  | 25.5644 | 3.843 | 0.5332 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9406 |
|  | 广东 | 0 | 1.8034 | 0.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0533 |
|  | 广西 | 25.5644 | 2.0397 | 0.2834 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8875 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 14.2562 | 0.7473 | 0.0331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0366 |
| 鲁地拉水电厂 | 云南 | 52.5079 | 3.9634 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5033 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 0 | 5.5991 | 4.8388 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4379 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 19.3178 | 26.8958 | 0.8823 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0959 |
| 天二电厂 |  | 25.0921 | 1.8572 | 0.0786 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.0279 |
|  | 广东 | 0 | 0.9783 | 0.0414 | 0 | 1.5929 | 0 | 0 | 0 | 2.6126 |
|  | 广西 | 25.0921 | 0.8789 | 0.0371 | 3 | 1.4071 | 0 | 0 | 0 | 30.4152 |
| 天一电厂 |  | 57.1265 | 6.1806 | 0.136 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.4431 |
|  | 广东 | 0 | 4.3709 | 0.0969 | 0 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 5.8892 |
|  | 广西 | 57.1265 | 1.8097 | 0.0391 | 3 | 0.5786 | 0 | 0 | 0 | 62.5539 |
| 乌东德右岸电厂 | 广东 | 0 | 11.6481 | 0.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0276 |
| 乌东德左岸电厂 | 广东 | 0 | 7.9317 | 0.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0146 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 0 | 9.4668 | 0.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8093 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 5.307 | 30.4042 | 0.302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0132 |
|  | 广东 | 0 | 18.2425 | 0.1812 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2237 |
|  | 云南 | 5.307 | 12.1617 | 0.1208 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7895 |
| 小湾电厂 | 云南 | 42.1104 | 87.6336 | 10.2492 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9932 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 0 | 0.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2272 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 0 | 671.8487 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.8515 |
| 合计 |  | 975.3599 | 4357.2211 | 44.1155 | 120 | 35 | 1411.0261 | 0 | 2744.8749 | 9687.5975 |