国家能源局南方监管局文件

南方监能市场〔2021〕107号

关于发布广东统调电厂2021年4-5月

并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

中国南方电网有限责任公司，广东电网有限责任公司，深圳供电局有限公司，各有关电厂：

按照南方区域并网发电厂运行管理、辅助服务管理实施细则的规定，广东电网有限责任公司完成了2021年4-5月统调电厂的并网运行考核、辅助服务补偿统计工作，并向我局报送了考核及补偿结果。经审核，现予发布。

请你们按照规定开展结算。

附件：1.2021年4月份广东统调电厂并网运行考核结果表

2.2021年4月份广东统调电厂辅助服务补偿结果表

3.2021年5月份广东统调电厂并网运行考核结果表

4.2021年5月份广东统调电厂辅助服务补偿结果表

南方能源监管局

2021年 7月12日

南方能源监管局综合处                    2021年7月12日印发

附件1

2021年4月份广东统调电厂并网运行考核结果表

| 电厂名称 | 发电计划考核费用（万元） | 一次调频考核费用（万元） | 电压曲线合格率考核费用（万元） | 调峰考核费用（万元） | 燃料管理考核费用（万元） | 技术监督考核费用（万元） | 安全管理考核费用（万元） | 调度运行管理考核费用（万元） | 黑启动考核费用（万元） | 风电风功率预测考核费用（万元） | 风电有功功率变化考核（万元） | 风电脱网考核（万元） | 风电发电计划考核费用（万元） | 调度检修管理考核费用（万元） | 光伏有功功率变化量考核费用（万元） | 光伏功率预测考核费用（万元） | 不含非停考核费用合计（万元） | 不含非停考核返还费用（万元） | 非停考核费用（万元） | 非停返还费用（万元） | 并网运行考核合计净收入（万元） | 上网电量（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爱康光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7180 | 0 | 0.7180 | 0.0294 | 0 | 0.1634 | -0.5252 | 4694 |
| 白沙厂 | 1.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7418 | 2.0150 | 3.0856 | 11.1938 | 8.3814 | 321479 |
| 百叟光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0151 | 0 | 0.0841 | 0.0992 | 2416 |
| 宝安垃圾厂 二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2032 | 0 | 1.129 | 1.3322 | 32423 |
| 宝安垃圾厂 一期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0857 | 0 | 0.4761 | 0.5618 | 13672 |
| 宝昌厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5382 | 0 | 2.9896 | 3.5278 | 85861 |
| 宝钢厂 | 8.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7261 | 0.1260 | 0.0366 | 0.7002 | -7.9365 | 20108 |
| 北山风电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0224 | 0 | 0.1242 | 0.1466 | 3567 |
| 璧青湾海风场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3229 | 0 | 1.7936 | 2.1165 | 51512 |
| 博贺电厂 | 32.6415 | 11.8750 | 0 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5346 | 2.8687 | 0 | 15.936 | -25.7299 | 457673 |
| 蝉子顶风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0345 | 0 | 0.1915 | 0.226 | 5500 |
| 昌峡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1725 | 0 | 0.9581 | 1.1306 | 27515 |
| 埕头风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 0 | 0.1845 | 0.2177 | 5298 |
| 崇象风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0 | 0.0588 | 0.0694 | 1690 |
| 大埕风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0640 | 0 | 0.3554 | 0.4194 | 10208 |
| 大登坡风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | 0 | 0.1577 | 0.1861 | 4528 |
| 大顶山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0814 | 0 | 0.452 | 0.5334 | 12982 |
| 大东山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.0268 | 0.0316 | 769 |
| 大岗电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1614 | 0 | 0.8967 | 1.0581 | 25753 |
| 大华桥电厂 | 0.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3905 | 0.9284 | 0 | 5.1575 | 5.6954 | 148120 |
| 大牛岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1148 | 0 | 0.6375 | 0.7523 | 18309 |
| 大学城能源站 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0.3688 | 0 | 2.0489 | 2.3541 | 58844 |
| 德胜厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8124 | 33.5834 | 10.0683 | -21.7027 | 289155 |
| 灯楼角风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0653 | 0 | 0.3628 | 0.4281 | 10418 |
| 调顺电厂 | 0.6460 | 0 | 0 | 3.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2532 | 2.7184 | 0.1411 | 15.1011 | 13.4252 | 433695 |
| 叠岭电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 0 | 0.5254 | 0.62 | 15088 |
| 鼎瑞光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0.5644 | 0.666 | 16210 |
| 定能厂 | 1.0540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0540 | 0.8106 | 0.413 | 4.5028 | 3.8464 | 129319 |
| 东糖乙厂 | 0.1575 | 0 | 0 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1550 | 0.9286 | 2.397 | 5.1583 | 2.5349 | 148144 |
| 东兴Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4365 | 0 | 13.5352 | 15.9717 | 388723 |
| 飞来峡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2927 | 0 | 1.6258 | 1.9185 | 46692 |
| 丰达厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8287 | 0 | 4.6036 | 5.4323 | 132213 |
| 丰收光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0440 | 0 | 0.2442 | 0.2882 | 7014 |
| 风桥风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0.2266 | 0.2674 | 6508 |
| 枫树坝厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0674 | 0 | 0.3746 | 0.442 | 10757 |
| 凤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0570 | 0 | 0.3169 | 0.3739 | 9101 |
| 扶发光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.0508 | 0.06 | 1460 |
| 浮山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1338 | 0 | 0.7431 | 0.8769 | 21340 |
| 福华德厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7983 | 0 | 4.4348 | 5.2331 | 127366 |
| 福来风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1034 | 0 | 0.5743 | 0.6777 | 16493 |
| 福能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4818 | 0 | 2.6766 | 3.1584 | 76870 |
| 福新电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7080 | 0 | 15.0433 | 17.7513 | 432036 |
| 福鑫风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0585 | 0 | 0.3247 | 0.3832 | 9326 |
| 高步厂 | 0 | 0 | 0 | 2.8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8500 | 0.8547 | 0 | 4.7478 | 2.7525 | 136353 |
| 高栏岛风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0350 | 0 | 0.1946 | 0.2296 | 5588 |
| 沟口风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0747 | 0 | 0.4149 | 0.4896 | 11915 |
| 古楼光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | 0 | 0.1094 | 0.1291 | 3142 |
| 关山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0852 | 0 | 0.4732 | 0.5584 | 13589 |
| 观音山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0364 | 0 | 0.2022 | 0.2386 | 5808 |
| 光达光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.0295 | 0.0348 | 848 |
| 光晏光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 | 0 | 0.2301 | 0.2715 | 6609 |
| 广北风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0415 | 0 | 0.2305 | 0.272 | 6620 |
| 广发太平光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0202 | 0 | 0.112 | 0.1322 | 3218 |
| 桂山海上 风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1439 | 0 | 0.7994 | 0.9433 | 22957 |
| 国华光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0747 | 0 | 0.0747 | 0.0033 | 0 | 0.0186 | -0.0528 | 533 |
| 国立光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8400 | 0 | 0.8400 | 0.0145 | 0 | 0.0807 | -0.7448 | 2319 |
| 海丰协鑫光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0111 | 0 | 0.0618 | 0.0729 | 1774 |
| 海门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2895 | 56.7303 | 73.8245 | 30.3837 | 2120198 |
| 海山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0918 | 0 | 0.5102 | 0.602 | 14652 |
| 昊能光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7977 | 0 | 3.7977 | 0.0124 | 0 | 0.069 | -3.7163 | 1982 |
| 荷树园 | 2.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3232 | 0.1317 | 0 | 0.7317 | -1.4598 | 21013 |
| 荷树园Ｂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3760 | 0 | 18.7539 | 22.1299 | 538600 |
| 恒辉光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.3265 | 0.3853 | 9376 |
| 恒益厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3263 | 153.7851 | 12.9226 | -138.5362 | 371129 |
| 恒运Ｃ厂 | 0.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8419 | 1.2933 | 0.5862 | 7.1846 | 7.0498 | 206337 |
| 恒运Ｄ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0032 | 0 | 11.1279 | 13.1311 | 319586 |
| 横门２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3955 | 0 | 7.7523 | 9.1478 | 222641 |
| 横门Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0334 | 0 | 11.2955 | 13.3289 | 324399 |
| 红海湾厂 | 5.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5614 | 6.1111 | 1.6992 | 33.9478 | 32.7983 | 974960 |
| 红卫风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 | 0 | 0.1967 | 0.2321 | 5650 |
| 红心楼风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0463 | 0 | 0.2571 | 0.3034 | 7385 |
| 洪湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5040 | 0 | 2.7996 | 3.3036 | 80404 |
| 后坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0693 | 0 | 0.3852 | 0.4545 | 11062 |
| 湖东光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8896 | 0 | 0.8896 | 0.0104 | 0 | 0.0576 | -0.8216 | 1653 |
| 虎门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2243 | 73.0241 | 1.2461 | -71.5537 | 35788 |
| 华电坪山电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0220 | 0 | 5.6775 | 6.6995 | 163054 |
| 华海风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1092 | 0 | 0.6067 | 0.7159 | 17424 |
| 华晶光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0.00 | 0.1304 | 0.1539 | 3746 |
| 华兴风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0928 | 0 | 0.5154 | 0.6082 | 14802 |
| 华宇光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0.2859 | 0.0127 | 0 | 0.0704 | -0.2028 | 2023 |
| 华粤厂 | 15.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7659 | 0.2508 | 3.9876 | 1.3932 | -18.1095 | 40012 |
| 黄登水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | 0 | 9.3504 | 11.0336 | 268537 |
| 黄埔A厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1958 | 0.1781 | 6.6426 | 7.6603 | 190771 |
| 汇东厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6136 | 0 | 20.0741 | 23.6877 | 576516 |
| 惠农光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2232 | 0 | 1.2232 | 0.0154 | 0 | 0.0853 | -1.1225 | 2451 |
| 佳华山光伏 电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0604 | 0 | 0.3358 | 0.3962 | 9643 |
| 甲东风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0279 | 0 | 0.1552 | 0.1831 | 4457 |
| 甲湖风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0 | 0.2745 | 0.3239 | 7884 |
| 甲湖湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9846 | 0 | 5.4695 | 6.4541 | 157080 |
| 剑潭电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0 | 1.0977 | 0.0067 | 0 | 0.0369 | -1.0541 | 1061 |
| 江洪光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0176 | 0 | 0.0978 | 0.1154 | 2808 |
| 金堡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0440 | 0 | 0.2445 | 0.2885 | 7022 |
| 金蔡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6562 | 0 | 0.6562 | 0.0094 | 0 | 0.0523 | -0.5945 | 1502 |
| 金泰阳光伏 电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0.0933 | 0.1101 | 2680 |
| 金厢风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0579 | 0 | 0.3217 | 0.3796 | 9240 |
| 金煦光伏电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0187 | 0 | 0.1037 | 0.1224 | 2978 |
| 金扬光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0379 | 0 | 0.2108 | 0.2487 | 6054 |
| 金泽光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9681 | 0 | 0.9681 | 0.0643 | 0 | 0.357 | -0.5468 | 10254 |
| 金竹风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0348 | 0 | 0.1934 | 0.2282 | 5554 |
| 襟岛核电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8200 | 0 | 43.4406 | 51.2606 | 1247588 |
| 京能光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0.4465 | 0.5269 | 12822 |
| 井仔风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0.6266 | 0.7394 | 17996 |
| 靖海Ｂ厂 | 8.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8372 | 3.5388 | 3.838 | 19.6584 | 10.522 | 564578 |
| 靖海厂 | 4.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6212 | 4.0453 | 16.5386 | 22.472 | 5.3575 | 645383 |
| 九岗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0613 | 0 | 0.3406 | 0.4019 | 9782 |
| 玖茗电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5314 | 0 | 8.5069 | 10.0383 | 244314 |
| 桔乡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7940 | 0 | 9.9661 | 11.7601 | 286220 |
| 桔子塘风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0123 | 0 | 0.0681 | 0.0804 | 1955 |
| 聚能光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0793 | 0 | 0.4406 | 0.5199 | 12654 |
| 老围光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0147 | 0 | 0.0818 | 0.0965 | 2350 |
| 乐高光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0309 | 0 | 0.1714 | 0.2023 | 4922 |
| 雷公岩风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 | 0 | 0.2815 | 0.3322 | 8085 |
| 雷平风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 | 0 | 0.5994 | 0.7073 | 17215 |
| 犁牛坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0900 | 0 | 0.5001 | 0.5901 | 14362 |
| 李坑二厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0911 | 0 | 0.5063 | 0.5974 | 14540 |
| 里底电厂 | 0.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1245 | 0.3610 | 0 | 2.0051 | 2.2416 | 57586 |
| 鲤塘电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1759 | 0 | 0.9772 | 1.1531 | 28065 |
| 鲤鱼江电厂 | 11.4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4580 | 1.8669 | 0.342 | 10.371 | 0.4379 | 297848 |
| 鲤鱼潭光伏 电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0628 | 0 | 0.3486 | 0.4114 | 10012 |
| 立沙岛电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9112 | 0 | 5.0617 | 5.9729 | 145368 |
| 利天光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4411 | 0 | 1.4411 | 0.0240 | 0 | 0.1332 | -1.2839 | 3826 |
| 林泉风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0565 | 0 | 0.3141 | 0.3706 | 9020 |
| 岭澳Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6036 | 0 | 25.5736 | 30.1772 | 734460 |
| 岭南风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0548 | 0 | 0.3043 | 0.3591 | 8738 |
| 流溪河电厂 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098 | 0.0314 | 0 | 0.1747 | 0.1963 | 5016 |
| 柳林电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0552 | 0 | 0.3066 | 0.3618 | 8805 |
| 龙高山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1019 | 0 | 0.5662 | 0.6681 | 16262 |
| 龙华风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0.3201 | 0.3777 | 9192 |
| 龙岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0360 | 0 | 0.2001 | 0.2361 | 5746 |
| 龙坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0514 | 0 | 0.2854 | 0.3368 | 8197 |
| 龙滩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8126 | 331.2128 | 21.1794 | -306.2208 | 608261 |
| 龙悦风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.0509 | 0.0601 | 1461 |
| 隆文风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0.3471 | 0.4096 | 9968 |
| 鹿塘光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146 | 0 | 0.0809 | 0.0955 | 2323 |
| 禄村厂 | 0 | 5.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3105 | 1.4775 | 0 | 8.2075 | 4.3745 | 235716 |
| 罗定龙湾 风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | 0 | 0.0884 | 0.1043 | 2539 |
| 妈湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2856 | 0 | 29.3621 | 34.6477 | 843264 |
| 马留光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1671 | 0 | 10.1671 | 0.0332 | 0 | 0.1845 | -9.9494 | 5298 |
| 迈胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0673 | 0 | 1.0673 | 0.0235 | 0 | 0.1306 | -0.9132 | 3752 |
| 茅坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0.1382 | 0.1631 | 3970 |
| 茂名厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9569 | 5.5303 | 16.4257 | 13.8523 | 471736 |
| 梅州晶科光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.0239 | 0.0282 | 687 |
| 美视B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2586 | 0 | 1.4367 | 1.6953 | 41260 |
| 美视厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4302 | 0 | 2.3899 | 2.8201 | 68636 |
| 苗尾电厂 | 1.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 1.3291 | 0 | 7.3831 | 7.6363 | 212038 |
| 民众厂 | 0.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3146 | 1.2851 | 0 | 7.1389 | 8.1094 | 205025 |
| 明大光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0500 | 0 | 0.2776 | 0.3276 | 7973 |
| 南玻光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.0654 | 0.0772 | 1879 |
| 南河光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.0299 | 0.0353 | 858 |
| 南朗厂 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0.1487 | 0 | 0.826 | -0.3311 | 23723 |
| 南三风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 0 | 0.3467 | 0.4091 | 9956 |
| 南山厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8509 | 0 | 4.7269 | 5.5778 | 135754 |
| 南星光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4107 | 0 | 0.4107 | 0.0234 | 0 | 0.1298 | -0.2575 | 3728 |
| 南亚风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0431 | 0 | 0.2396 | 0.2827 | 6882 |
| 南药光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1638 | 0 | 0.1638 | 0.0113 | 0 | 0.0626 | -0.0899 | 1797 |
| 能东厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1619 | 0 | 12.0095 | 14.1714 | 344905 |
| 农垦光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0645 | 0 | 0.3585 | 0.423 | 10296 |
| 平海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2738 | 0 | 40.4068 | 47.6806 | 1160460 |
| 坪石Ｂ２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9687 | 0 | 10.9364 | 12.9051 | 314088 |
| 前湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8383 | 277.875 | 10.2117 | -265.825 | 293274 |
| 桥口电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8379 | 0 | 21.3201 | 25.158 | 612302 |
| 青澳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0542 | 0 | 0.3011 | 0.3553 | 8646 |
| 青石岩风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0497 | 0 | 0.2764 | 0.3261 | 7937 |
| 青溪厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0412 | 0 | 0.2287 | 0.2699 | 6568 |
| 清远协鑫光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0113 | 0 | 0.0625 | 0.0738 | 1796 |
| 清芸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0.0867 | 0.1023 | 2489 |
| 泉山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0526 | 0 | 0.2922 | 0.3448 | 8393 |
| 泉顺风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1561 | 0 | 0.8669 | 1.023 | 24897 |
| 泉涌风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0428 | 0 | 0.2378 | 0.2806 | 6829 |
| 热水风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 | 0 | 0.2815 | 0.3322 | 8085 |
| 瑞塘电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0169 | 0 | 0.0938 | 0.1107 | 2693 |
| 润福风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1012 | 0 | 0.5621 | 0.6633 | 16144 |
| 润英光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 0.0716 | 0.0845 | 2056 |
| 润州Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 9.876 | 11.6538 | 283632 |
| 三清山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0201 | 0 | 0.1115 | 0.1316 | 3203 |
| 三阳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0 | 0.5568 | 0.657 | 15992 |
| 沙角Ａ厂 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 1.2765 | 0.0329 | 7.0911 | 8.3329 | 203652 |
| 沙角Ｃ厂 | 4.6867 | 0 | 0 | 8.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2367 | 2.0115 | 4.0222 | 11.1738 | -4.0736 | 320905 |
| 山门前风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0390 | 0 | 0.2165 | 0.2555 | 6217 |
| 汕头厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9424 | 23.7605 | 16.3452 | -4.4729 | 469426 |
| 上川风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0.54 | 0.6372 | 15509 |
| 上坪石风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0548 | 0 | 0.3046 | 0.3594 | 8749 |
| 韶关Ａ厂 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1275 | 3.2978 | 41.5521 | 18.3197 | -20.0621 | 526130 |
| 韶关厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8745 | 0.0188 | 10.4131 | 12.2688 | 299058 |
| 深亚光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0113 | 0 | 0.0627 | 0.074 | 1802 |
| 生物质厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3363 | 25.4442 | 1.8681 | -23.2398 | 53650 |
| 石碑山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0682 | 0 | 0.3789 | 0.4471 | 10883 |
| 石子岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1428 | 0 | 0.7933 | 0.9361 | 22783 |
| 仕礼岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1324 | 0 | 0.7354 | 0.8678 | 21120 |
| 双水厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8113 | 34.95 | 4.5067 | -29.632 | 129429 |
| 思瑞光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2488 | 0 | 2.2488 | 0.0184 | 0 | 0.102 | -2.1284 | 2930 |
| 谭丰电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3910 | 38.1454 | 2.1723 | -35.5821 | 62387 |
| 潭口电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0965 | 0 | 0.5358 | 0.6323 | 15388 |
| 唐钦光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6503 | 0 | 0.6503 | 0.0201 | 0 | 0.1114 | -0.5188 | 3200 |
| 天二电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6722 | 0 | 9.2894 | 10.9616 | 266787 |
| 天华光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9298 | 0 | 0.9298 | 0.0548 | 0 | 0.3043 | -0.5707 | 8738 |
| 天一电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3150 | 0 | 7.3051 | 8.6201 | 209798 |
| 通明厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通威光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0.0861 | 0.1016 | 2474 |
| 铜鼓A厂 | 2.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9033 | 1.7111 | 0 | 9.5056 | 8.3134 | 272995 |
| 铜鼓B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4470 | 0 | 19.1482 | 22.5952 | 549925 |
| 铜鼓Ｃ厂 | 10.9390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9390 | 4.1958 | 0 | 23.3079 | 16.5647 | 669390 |
| 万博能源站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0838 | 0 | 0.4658 | 0.5496 | 13377 |
| 万丰厂 | 0.9223 | 5.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8598 | 0.0798 | 17.8501 | 0.4435 | -24.1866 | 12736 |
| 望洋厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 0 | 6.7034 | 7.9101 | 192518 |
| 乌东德电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7875 | 0 | 32.1499 | 37.9374 | 923328 |
| 乌弄龙电厂 | 0.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.8667 | 0 | 4.8148 | 5.6577 | 138277 |
| 乌石湾电厂 | 36.4829 | 0 | 0 | 3.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2725 | 5.0555 | 0.0024 | 28.0838 | -7.1356 | 806550 |
| 五凌光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0432 | 0 | 4.0432 | 0.0091 | 0 | 0.0504 | -3.9837 | 1448 |
| 五兔山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0439 | 0 | 0.2441 | 0.288 | 7009 |
| 武江光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 0 | 0.2473 | 0.2918 | 7102 |
| 溪洛渡右岸 电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5883 | 0 | 25.4884 | 30.0767 | 732011 |
| 溪南光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 1.2036 | 0.0386 | 0 | 0.2145 | -0.9505 | 6161 |
| 峡沙风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3229 | 0 | 1.7936 | 2.1165 | 51512 |
| 霞涌厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0276 | 0 | 11.2633 | 13.2909 | 323475 |
| 下川风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.1807 | 0.2132 | 5189 |
| 下洞光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.0296 | 0.0349 | 851 |
| 下海北风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3161 | 0 | 1.7561 | 2.0722 | 50435 |
| 仙安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 0.2327 | 0.2746 | 6683 |
| 小漠厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7753 | 1.5012 | 20.9722 | 23.2463 | 602310 |
| 协鑫电厂 | 0.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3261 | 0.6550 | 0 | 3.6386 | 3.9675 | 104499 |
| 谢岗电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3145 | 0 | 12.8573 | 15.1718 | 369254 |
| 欣业光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 0 | 0.2313 | 0.2729 | 6644 |
| 新丰江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 2.1234 | 2.5056 | 60982 |
| 新田Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0523 | 22.7858 | 5.8455 | -15.888 | 167878 |
| 新田Ｂ厂 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7908 | 1.2236 | 86.131 | 6.797 | -79.9012 | 195206 |
| 新兴象窝风 电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0232 | 0 | 0.1287 | 0.1519 | 3695 |
| 鑫赤光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0439 | 0 | 0.2438 | 0.2877 | 7003 |
| 鑫业光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2206 | 0 | 0.2206 | 0.0299 | 0 | 0.1659 | -0.0248 | 4765 |
| 鑫叶光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0160 | 0 | 0.0889 | 0.1049 | 2552 |
| 信鹤光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2865 | 0 | 0.2865 | 0.0186 | 0 | 0.1036 | -0.1643 | 2974 |
| 星子光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0935 | 0 | 0.5191 | 0.6126 | 14909 |
| 雄州厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9600 | 1.7355 | 1.0158 | 9.6408 | -5.5995 | 276877 |
| 学田风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0659 | 0 | 0.3662 | 0.4321 | 10516 |
| 崖门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6863 | 101.9033 | 9.3676 | -90.8494 | 269032 |
| 盐井风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0837 | 0 | 0.4649 | 0.5486 | 13352 |
| 燕子岭光伏 电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3991 | 0 | 0.3991 | 0.0624 | 0 | 0.3466 | 0.0099 | 9953 |
| 阳江核电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0678 | 136.6575 | 150.3641 | 40.7744 | 4318370 |
| 阳江晶科光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.0359 | 0.0424 | 1030 |
| 阳西A厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2768 | 0 | 12.6476 | 14.9244 | 363231 |
| 阳西电厂 | 0.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6774 | 9.2324 | 0 | 51.2865 | 59.8415 | 1472920 |
| 阳星光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0590 | 0 | 0.3277 | 0.3867 | 9412 |
| 洋光光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0603 | 0 | 0.3352 | 0.3955 | 9627 |
| 洋前风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0670 | 0 | 0.372 | 0.439 | 10683 |
| 依海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7039 | 0 | 9.4651 | 11.169 | 271833 |
| 怡丰厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3878 | 0 | 13.2646 | 15.6524 | 380952 |
| 迎龙风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0364 | 0 | 0.2022 | 0.2386 | 5808 |
| 永安厂 | 6.8423 | 0 | 0 | 1.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2958 | 0.6057 | 0.071 | 3.3647 | -4.3964 | 96633 |
| 勇士风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1076 | 0 | 0.598 | 0.7056 | 17173 |
| 友好风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0609 | 0 | 0.3384 | 0.3993 | 9719 |
| 渔能电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.049 | 0.0578 | 1408 |
| 钰海电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8530 | 0 | 10.2933 | 12.1463 | 295618 |
| 钰湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8285 | 0 | 4.6025 | 5.431 | 132180 |
| 元岭光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0490 | 0 | 0.2721 | 0.3211 | 7814 |
| 元新风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | 0 | 0.1137 | 0.1342 | 3265 |
| 源和厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0495 | 0 | 22.4953 | 26.5448 | 646052 |
| 玥阳光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.0475 | 0.056 | 1364 |
| 粤海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 2.5807 | 6.1336 | 4.657 | 176154 |
| 云浮Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4906 | 0.2166 | 8.2805 | 9.5545 | 237812 |
| 云浮厂 | 0.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1484 | 0.7905 | 0 | 4.3912 | 5.0333 | 126113 |
| 展能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0 | 6.2638 | 7.3914 | 179893 |
| 展平能源站 | 0.0254 | 0.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5341 | 0.1396 | 8.5377 | 0.7756 | -8.1566 | 22275 |
| 湛江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0108 | 0 | 11.1699 | 13.1807 | 320794 |
| 湛江协鑫光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.0157 | 0.0185 | 452 |
| 樟洋B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8281 | 0 | 4.6002 | 5.4283 | 132114 |
| 樟洋厂 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0.7821 | 0 | 4.3446 | 4.9856 | 124774 |
| 长湖Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0178 | 0 | 0.0989 | 0.1167 | 2841 |
| 长湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0 | 0.2512 | 0.2964 | 7213 |
| 长岭光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3850 | 0 | 0.3850 | 0.0521 | 0 | 0.2892 | -0.0437 | 8305 |
| 招联光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.2084 | 0.2459 | 5984 |
| 昭阳Ａ厂 | 0.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2988 | 2.2276 | 0 | 12.3747 | 14.3035 | 355394 |
| 昭阳B厂 | 0.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | 2.1792 | 0 | 12.1057 | 13.6291 | 347668 |
| 柘林Ｂ厂 | 9.0370 | 0 | 0 | 0.4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5120 | 6.7972 | 35.4065 | 37.759 | -0.3623 | 1084418 |
| 柘林厂 | 3.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2162 | 3.9967 | 0.9234 | 22.2019 | 22.059 | 637626 |
| 珍珠湾风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5532 | 0 | 3.0728 | 3.626 | 88249 |
| 浈江厂 | 4.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1283 | 1.7790 | 0.6135 | 9.8827 | 6.9199 | 283826 |
| 峙头村光伏 电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6887 | 0 | 1.6887 | 0.0286 | 0 | 0.1587 | -1.5014 | 4558 |
| 中坳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | 0 | 0.1137 | 0.1342 | 3265 |
| 中新厂 | 0 | 0.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6724 | 2.0645 | 0.3292 | 11.4685 | 12.5314 | 329368 |
| 钟屋电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3389 | 0 | 1.8826 | 2.2215 | 54074 |
| 珠海Ａ厂 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7569 | 2.7844 | 6.8628 | 15.4683 | 9.633 | 444246 |
| 珠海Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3498 | 2.7588 | 18.6081 | 19.1991 | 534420 |
| 珠江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2679 | 0 | 18.1534 | 21.4213 | 521354 |
| 最终合计 | 182.7188 | 24.3775 | 0 | 21.7409 | 15.9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8567 | 0 | 280.6539 | 280.6539 | 1559.0574 | 1559.0574 | 0.0000 | 44775236 |

备注：1.4月开始10kV及以上集中式光伏电站纳入两个细则管理。

2.非计划停运考核待豁免申请处理结束后，在后续月份多退少补。

附件2

2021年4月份广东统调电厂辅助服务补偿结果表

| 电厂名称 | 黑启动补偿净收入 （万元） | 冷备用补偿净收入 （万元） | 无功补偿净收入 （万元） | 旋转备用补偿净收入 （万元） | 启停调峰补偿净收入 （万元） | 深度调峰补偿净收入 （万元） | 辅助服务补偿合计 净收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爱康光伏电站 | -0.0662 | -0.6753 | -0.0021 | -1.2192 | -0.4320 | -0.5357 | -2.9305 |
| 白沙厂 | -4.5361 | -26.0995 | 0.1608 | 5.0711 | -29.5840 | -10.2504 | -65.2381 |
| 百叟光伏电站 | -0.0341 | -0.3476 | -0.0011 | -0.6275 | -0.2223 | -0.2757 | -1.5083 |
| 宝安垃圾厂二期 | -0.4575 | -4.6642 | 0.2124 | -8.4214 | -2.9837 | -3.7001 | -20.0145 |
| 宝安垃圾厂一期 | -0.1929 | -1.9668 | 0.0295 | -3.5511 | -1.2582 | -1.5602 | -8.4997 |
| 宝昌厂 | -1.2115 | 6.3355 | -0.0324 | -8.8957 | 30.9737 | -9.7984 | 17.3712 |
| 宝钢厂 | -0.2837 | -2.8926 | -0.0075 | -0.8756 | -1.8504 | -42.4196 | -48.3294 |
| 北山风电站 | -0.0503 | -0.5131 | -0.0016 | -0.9265 | -0.3283 | -0.4071 | -2.2269 |
| 璧青湾海风场 | -0.7268 | -7.4103 | -0.0227 | -13.3794 | -4.7404 | -5.8785 | -32.1581 |
| 博贺电厂 | -6.4578 | -65.8386 | -0.2013 | 141.1958 | -42.1172 | 125.7253 | 152.3062 |
| 蝉子顶风电场 | -0.0776 | -0.7912 | -0.0024 | -1.4285 | -0.5061 | -0.6277 | -3.4335 |
| 昌峡厂 | 5.6118 | -3.9582 | -0.0121 | -7.1395 | -2.5321 | -3.1400 | -11.1701 |
| 埕头风电场 | -0.0748 | -0.7621 | -0.0023 | -1.3761 | -0.4875 | -0.6046 | -3.3074 |
| 崇象风电场 | -0.0238 | -0.2431 | -0.0007 | -0.439 | -0.1555 | -0.1929 | -1.0550 |
| 大埕风电场 | -0.144 | -1.4685 | -0.0045 | -2.6514 | -0.9394 | -1.1649 | -6.3727 |
| 大登坡风电场 | -0.0639 | -0.6514 | -0.002 | -1.1761 | -0.4167 | -0.5167 | -2.8268 |
| 大顶山风电场 | -0.1832 | -1.8675 | -0.0057 | -3.3719 | -1.1947 | -1.4815 | -8.1045 |
| 大东山风电场 | -0.0109 | -0.1106 | -0.0003 | -0.1997 | -0.0708 | -0.0878 | -0.4801 |
| 大岗电厂 | -0.3634 | -3.7047 | -0.0113 | -6.6889 | -2.3699 | -3.3924 | -16.5306 |
| 大华桥电厂 | 3.91 | -21.3078 | -0.0451 | -38.4718 | -13.6307 | -16.9033 | -86.4487 |
| 大牛岭风电场 | -0.2583 | -2.6338 | -0.0081 | -4.7555 | -1.6849 | -2.0894 | -11.4300 |
| 大学城能源站 | 51.1697 | -7.971 | -0.0259 | 7.5754 | 15.0599 | -6.7152 | 59.0929 |
| 德胜厂 | -4.08 | -41.5964 | 0.0313 | -37.3851 | -26.6094 | 20.4036 | -89.2360 |
| 灯楼角风电场 | -0.147 | -1.4987 | -0.0046 | -2.7059 | -0.9587 | -1.1889 | -6.5038 |
| 调顺电厂 | -6.1194 | -62.3892 | -0.1607 | 223.2902 | -39.9106 | 24.8791 | 139.5894 |
| 叠岭电厂 | -0.2129 | -2.1705 | -0.0066 | -3.9189 | -1.3885 | 3.3379 | -4.3595 |
| 鼎瑞光伏电站 | -0.2287 | -2.3319 | -0.0071 | -4.2103 | -1.4917 | -1.8499 | -10.1196 |
| 定能厂 | -1.8247 | -18.6032 | -0.0511 | -4.9378 | -11.9005 | -16.3045 | -53.6218 |
| 东糖乙厂 | -2.0903 | -21.3113 | 0.2236 | -10.6646 | -13.6329 | -20.7005 | -68.1760 |
| 东兴Ｂ厂 | -5.4849 | -55.9198 | -0.171 | -6.7842 | 105.2279 | -44.3607 | -7.4927 |
| 飞来峡厂 | -0.6588 | -6.7169 | -0.0177 | -12.1241 | -4.2968 | -5.3284 | -29.1427 |
| 丰达厂 | 58.1345 | -17.5495 | -0.0576 | 31.6511 | 104.8332 | -15.0880 | 161.9237 |
| 丰收光伏电站 | -0.099 | -1.009 | -0.0031 | -1.8218 | -0.6455 | -0.8004 | -4.3788 |
| 风桥风电场 | -0.0918 | -0.9362 | -0.0029 | -1.6903 | -0.5989 | -0.7427 | -4.0628 |
| 枫树坝厂 | 3.1482 | -1.5474 | -0.0046 | -2.6997 | -0.9899 | -1.2276 | -3.3210 |
| 凤山风电场 | -0.1284 | -1.3092 | -0.004 | -2.3638 | -0.8375 | -1.0386 | -5.6815 |
| 扶发光伏电站 | -0.0206 | -0.21 | -0.0006 | -0.3792 | -0.1344 | -0.1666 | -0.9114 |
| 浮山风电场 | -0.3011 | -3.0699 | -0.0094 | -5.5427 | -1.9638 | -2.4353 | -13.3222 |
| 福华德厂 | -1.7971 | -18.3222 | -0.0522 | -12.995 | 80.4167 | -14.5349 | 32.7153 |
| 福来风电场 | -0.2327 | -2.3726 | -0.0073 | -4.2838 | -1.5178 | -1.8822 | -10.2964 |
| 福能厂 | 28.9154 | 25.5359 | 0.557 | -8.427 | 78.4261 | -8.7723 | 116.2351 |
| 福新电厂 | -6.096 | 177.6541 | -0.19 | 2.2916 | 52.2709 | -49.3035 | 176.6271 |
| 福鑫风电场 | -0.1316 | -1.3416 | -0.0041 | -2.4223 | -0.8582 | -1.0643 | -5.8221 |
| 高步厂 | -1.9239 | -19.6151 | -0.0591 | -17.9946 | -12.5478 | -15.5605 | -67.7010 |
| 高栏岛风电场 | -0.0788 | -0.8039 | -0.0025 | -1.4514 | -0.5142 | -0.6377 | -3.4885 |
| 沟口风电场 | -0.1681 | -1.714 | -0.0052 | -3.0947 | -1.0965 | -1.3597 | -7.4382 |
| 古楼光伏电站 | -0.0443 | -0.452 | -0.0014 | -0.8161 | -0.2891 | -0.3586 | -1.9615 |
| 关山风电场 | -0.1917 | -1.9548 | -0.006 | -3.5295 | -1.2505 | -1.5508 | -8.4833 |
| 观音山风电场 | -0.082 | -0.8355 | -0.0026 | -1.5085 | -0.5345 | -0.6628 | -3.6259 |
| 光达光伏电站 | -0.012 | -0.122 | -0.0004 | -0.2203 | -0.0780 | -0.0968 | -0.5295 |
| 光晏光伏电站 | -0.0933 | -0.9507 | -0.0029 | -1.7166 | -0.6082 | -0.7542 | -4.1259 |
| 广北风电场 | -0.0934 | -0.9523 | -0.0029 | -1.7194 | -0.6092 | -0.7555 | -4.1327 |
| 广发太平光伏电站 | -0.0454 | -0.4629 | -0.0014 | -0.8358 | -0.2961 | -0.3672 | -2.0088 |
| 桂山海上风电场 | -0.3239 | -3.3025 | -0.0101 | -5.9627 | -2.1126 | -2.6198 | -14.3316 |
| 国华光伏电站 | -0.0075 | -0.0767 | -0.0002 | -0.1384 | -0.0490 | -0.0608 | -0.3326 |
| 国立光伏电站 | -0.0327 | -0.3336 | -0.001 | -0.6023 | -0.2134 | -0.2646 | -1.4476 |
| 海丰协鑫光伏电站 | -0.025 | -0.2552 | -0.0008 | -0.4608 | -0.1633 | -0.2024 | -1.1075 |
| 海门厂 | -29.916 | -236.1513 | -0.9302 | -217.6845 | -195.1103 | -105.0951 | -784.8874 |
| 海山风电场 | -0.2067 | -2.1078 | -0.0064 | -3.8056 | -1.3483 | -1.6721 | -9.1469 |
| 昊能光伏电站 | -0.028 | -0.2851 | -0.0009 | -0.5148 | -0.1824 | -0.2262 | -1.2374 |
| 荷树园 | -0.2965 | -3.0228 | 0.0047 | 0.1086 | -1.9337 | -1.3276 | -6.4673 |
| 荷树园Ｂ | -7.5996 | -77.4804 | -0.0876 | -41.8671 | -49.5644 | -70.7144 | -247.3135 |
| 恒辉光伏电站 | -0.1323 | -1.3488 | -0.0041 | -2.4353 | -0.8628 | -1.0700 | -5.8533 |
| 恒益厂 | -5.2366 | -53.3888 | -0.144 | 287.4335 | -34.1530 | 199.4907 | 394.0018 |
| 恒运Ｃ厂 | -2.9114 | -29.6826 | -0.0908 | 20.8426 | -18.9881 | -25.5089 | -56.3392 |
| 恒运Ｄ厂 | -4.5094 | -45.9741 | -0.1406 | 40.9788 | -29.4098 | -42.2711 | -81.3262 |
| 横门２ | -3.1415 | -32.028 | -0.0845 | 4.6313 | 233.0116 | -25.4076 | 176.9813 |
| 横门Ｃ厂 | 59.4227 | 174.352 | -0.1427 | 38.4871 | 108.1473 | -37.0201 | 343.2463 |
| 红海湾厂 | -13.7567 | -140.253 | -0.4288 | -30.9233 | -89.7203 | -49.0853 | -324.1674 |
| 红卫风电场 | -0.0797 | -0.8128 | -0.0025 | -1.4675 | -0.5199 | -0.6448 | -3.5272 |
| 红心楼风电场 | -0.1042 | -1.0624 | -0.0032 | -1.9181 | -0.6796 | -0.8428 | -4.6103 |
| 洪湾厂 | 58.8655 | 55.4273 | -0.0332 | -13.9247 | 75.8509 | -9.1756 | 167.0102 |
| 后坪风电场 | -0.1561 | -1.5913 | -0.0049 | -2.8732 | -1.0180 | -1.2624 | -6.9059 |
| 湖东光伏电站 | -0.0233 | -0.2378 | -0.0007 | -0.4293 | -0.1521 | -0.1886 | -1.0318 |
| 虎门厂 | -0.505 | -5.1483 | -0.0006 | -4.2477 | 37.2066 | -4.0841 | 23.2209 |
| 华电坪山电厂 | 14.0993 | 12.9108 | 0.2674 | -4.1949 | -8.3800 | -18.6076 | -3.9050 |
| 华海风电场 | -0.2459 | -2.5065 | -0.0077 | -4.5256 | -1.6034 | -1.9884 | -10.8775 |
| 华晶光伏电站 | -0.0529 | -0.5389 | -0.0016 | -0.973 | -0.3447 | -0.4275 | -2.3386 |
| 华兴风电场 | -0.2089 | -2.1293 | -0.0065 | -3.8446 | -1.3621 | -1.6892 | -9.2406 |
| 华宇光伏电站 | -0.0285 | -0.291 | -0.0009 | -0.5254 | -0.1862 | -0.2309 | -1.2629 |
| 华粤厂 | -0.5646 | 4.3901 | -0.0175 | -7.1002 | -3.6821 | -5.6361 | -12.6104 |
| 黄登水电厂 | 2.2109 | -38.6304 | -0.0481 | -69.7482 | -24.7120 | -30.6452 | -161.5730 |
| 黄埔A厂 | -2.6918 | 107.6522 | -0.0839 | -11.0361 | 67.0444 | -21.7706 | 139.1142 |
| 汇东厂 | -8.1346 | -82.9348 | -0.2527 | 11.7031 | 96.9464 | -62.0179 | -44.6905 |
| 惠农光伏电站 | -0.0346 | -0.3526 | -0.0011 | -0.6366 | -0.2256 | -0.2797 | -1.5302 |
| 佳华山光伏电站 | -0.1361 | -1.3872 | -0.0042 | -2.5046 | -0.8874 | -1.1004 | -6.0199 |
| 甲东风电场 | -0.0629 | -0.6412 | -0.002 | -1.1576 | -0.4102 | -0.5086 | -2.7825 |
| 甲湖风电场 | -0.1112 | -1.1342 | -0.0035 | -2.0477 | -0.7255 | -0.8997 | -4.9218 |
| 甲湖湾厂 | -2.2164 | -22.5968 | 0.1357 | -12.0208 | -14.4552 | 18.2908 | -32.8627 |
| 剑潭电厂 | -0.015 | -0.1526 | -0.0005 | -0.2756 | -0.0976 | -0.1211 | -0.6624 |
| 江洪光伏电站 | -0.0396 | -0.4039 | -0.0012 | -0.7293 | -0.2584 | -0.3204 | -1.7528 |
| 金堡光伏电站 | -0.0991 | -1.0102 | -0.0031 | -1.8239 | -0.6462 | -0.8013 | -4.3838 |
| 金蔡光伏电站 | -0.0212 | -0.2161 | -0.0007 | -0.3901 | -0.1382 | -0.1714 | -0.9377 |
| 金泰阳光伏电站 | -0.0378 | -0.3855 | -0.0012 | -0.6961 | -0.2466 | -0.3058 | -1.6730 |
| 金厢风电场 | -0.1304 | -1.3292 | -0.0041 | -2.3999 | -0.8503 | -1.0545 | -5.7684 |
| 金煦光伏电厂 | -0.042 | -0.4284 | -0.0013 | -0.7735 | -0.2740 | -0.3398 | -1.8590 |
| 金扬光伏电站 | -0.0854 | -0.8709 | -0.0027 | -1.5724 | -0.5571 | -0.6909 | -3.7794 |
| 金泽光伏电站 | -0.1447 | -1.4751 | -0.0045 | -2.6633 | -0.9436 | -1.1702 | -6.4014 |
| 金竹风电场 | -0.0784 | -0.799 | -0.0024 | -1.4426 | -0.5111 | -0.6338 | -3.4673 |
| 襟岛核电 | -17.6035 | -179.4719 | -0.5487 | -317.0021 | -114.8088 | -155.5947 | -785.0297 |
| 京能光伏电站 | -0.1809 | -1.8445 | -0.0056 | -3.3303 | -1.1799 | -1.4632 | -8.0044 |
| 井仔风电场 | -0.2539 | -2.5888 | -0.0079 | -4.6742 | -1.6561 | -2.0537 | -11.2346 |
| 靖海Ｂ厂 | -7.9662 | -81.2174 | 0.0567 | -19.1963 | -51.9551 | -42.0258 | -202.3041 |
| 靖海厂 | -9.1064 | -92.8416 | -0.1684 | -58.7399 | -59.3911 | -64.7441 | -284.9915 |
| 九岗光伏电站 | -0.138 | -1.4072 | -0.0043 | -2.5407 | -0.9002 | -1.1163 | -6.1067 |
| 玖茗电厂 | -3.4473 | 572.7042 | -0.1075 | 175.3333 | -22.4829 | -27.8809 | 694.1189 |
| 桔乡厂 | -4.0386 | 103.3658 | -0.1259 | -21.611 | 40.1207 | -32.6632 | 85.0478 |
| 桔子塘风电场 | -0.0276 | -0.2812 | -0.0009 | -0.5078 | -0.1799 | -0.2231 | -1.2205 |
| 聚能光伏电站 | -0.1785 | -1.8203 | -0.0056 | -3.2867 | -1.1645 | -1.4441 | -7.8997 |
| 老围光伏电站 | -0.0332 | -0.3381 | -0.001 | -0.6104 | -0.2163 | -0.2682 | -1.4672 |
| 乐高光伏电站 | -0.0694 | -0.7081 | -0.0022 | -1.2784 | -0.4529 | -0.5617 | -3.0727 |
| 雷公岩风电场 | -0.1141 | -1.1631 | -0.0036 | -2.0999 | -0.7440 | -0.9227 | -5.0474 |
| 雷平风电场 | -0.2429 | -2.4765 | -0.0076 | -4.4713 | -1.5842 | -1.9646 | -10.7471 |
| 犁牛坪风电场 | -0.2026 | -2.066 | -0.0063 | -3.7303 | -1.3217 | -1.6390 | -8.9659 |
| 李坑二厂 | -0.2052 | -2.0917 | -0.0064 | -3.7765 | -1.3380 | -1.7938 | -9.2116 |
| 里底电厂 | -0.8125 | -8.284 | 0.0347 | -14.957 | -5.2993 | -6.5717 | -35.8898 |
| 鲤塘电厂 | -0.396 | -4.0373 | -0.0123 | -7.2894 | -2.5827 | -3.6321 | -17.9498 |
| 鲤鱼江电厂 | 55.7974 | -42.847 | -0.131 | 62.4787 | -27.4093 | -33.6229 | 14.2659 |
| 鲤鱼潭光伏电站 | -0.1413 | -1.4403 | -0.0044 | -2.6005 | -0.9214 | -1.1426 | -6.2505 |
| 立沙岛电厂 | -2.0511 | 4.6076 | -0.0639 | -7.3039 | 20.3726 | -17.0197 | -1.4584 |
| 利天光伏电站 | -0.054 | -0.5504 | -0.0017 | -0.9937 | -0.3521 | -0.4366 | -2.3885 |
| 林泉风电场 | -0.1273 | -1.2976 | -0.004 | -2.3428 | -0.8301 | -1.0294 | -5.6312 |
| 岭澳Ｂ厂 | -10.3632 | -105.6558 | -0.323 | -187.122 | -67.5884 | -91.2452 | -462.2976 |
| 岭南风电场 | -0.1233 | -1.257 | -0.0038 | -2.2696 | -0.8041 | -0.9972 | -5.4550 |
| 流溪河电厂 | 5.9292 | -0.7216 | -0.0022 | -1.3028 | -0.4616 | -0.5724 | 2.8686 |
| 柳林电厂 | -0.1242 | -1.2666 | -0.0039 | -2.287 | -0.8103 | -1.0048 | -5.4968 |
| 龙高山风电场 | -0.2295 | -2.3394 | -0.0072 | -4.2238 | -1.4965 | -1.8558 | -10.1522 |
| 龙华风电场 | -0.1297 | -1.3223 | -0.004 | -2.3875 | -0.8459 | -1.0490 | -5.7384 |
| 龙岭风电场 | -0.0811 | -0.8266 | -0.0025 | -1.4924 | -0.5288 | -0.6557 | -3.5871 |
| 龙坪风电场 | -0.1157 | -1.1792 | -0.0036 | -2.129 | -0.7543 | -0.9354 | -5.1172 |
| 龙滩电厂 | -8.5826 | -87.5015 | 0.4325 | -152.9315 | -55.9750 | -74.4602 | -379.0183 |
| 龙悦风电场 | -0.0206 | -0.2102 | -0.0006 | -0.3795 | -0.1344 | -0.1667 | -0.9120 |
| 隆文风电场 | -0.1406 | -1.4339 | -0.0044 | -2.589 | -0.9173 | -1.1375 | -6.2227 |
| 鹿塘光伏电站 | -0.0328 | -0.3342 | -0.001 | -0.6034 | -0.2138 | -0.2651 | -1.4503 |
| 禄村厂 | -3.326 | -2.0292 | -0.1037 | 17.4505 | -4.9217 | -26.8997 | -19.8298 |
| 罗定龙湾风电场 | -0.0358 | -0.3652 | -0.0011 | -0.6595 | -0.2337 | -0.2897 | -1.5850 |
| 妈湾厂 | -11.8985 | -111.6484 | 9.421 | 356.9094 | -77.6010 | -90.0797 | 75.1028 |
| 马留光伏电站 | -0.0748 | -0.7621 | -0.0023 | -1.3761 | -0.4875 | -0.6046 | -3.3074 |
| 迈胜光伏电站 | -0.0529 | -0.5397 | -0.0017 | -0.9745 | -0.3453 | -0.4282 | -2.3423 |
| 茅坪风电场 | -0.056 | -0.5711 | -0.0017 | -1.0311 | -0.3653 | -0.4531 | -2.4783 |
| 茂名厂 | -6.6562 | -67.8616 | -0.2057 | 86.125 | -43.4113 | 45.7983 | 13.7885 |
| 梅州晶科光伏电站 | -0.0097 | -0.0988 | -0.0003 | -0.1784 | -0.0632 | -0.0784 | -0.4288 |
| 美视B厂 | -0.5822 | 26.0649 | -0.0106 | -2.9751 | 41.7656 | -4.7086 | 59.5540 |
| 美视厂 | -0.9685 | -5.9411 | -0.0011 | -6.778 | 60.9338 | -7.8327 | 39.4124 |
| 苗尾电厂 | 3.0081 | -30.5027 | 1.0967 | -55.0735 | -19.5127 | -24.1976 | -125.1817 |
| 民众厂 | 15.2071 | 120.5509 | -0.0902 | -19.6319 | -18.8673 | -23.3973 | 73.7713 |
| 明大光伏电站 | -0.1125 | -1.147 | -0.0035 | -2.0709 | -0.7337 | -0.9099 | -4.9775 |
| 南玻光伏电站 | -0.0265 | -0.2703 | -0.0008 | -0.488 | -0.1729 | -0.2144 | -1.1729 |
| 南河光伏电站 | -0.0121 | -0.1234 | -0.0004 | -0.2229 | -0.0790 | -0.0979 | -0.5357 |
| 南朗厂 | -0.3347 | 103.7863 | -0.0088 | -2.4535 | 22.5669 | -2.7072 | 120.8490 |
| 南三风电场 | -0.1405 | -1.4322 | -0.0044 | -2.5859 | -0.9162 | -1.1362 | -6.2154 |
| 南山厂 | -1.9155 | 41.0973 | -0.0502 | -20.9439 | 104.5073 | -15.4921 | 107.2029 |
| 南星光伏电站 | -0.0526 | -0.5363 | -0.0016 | -0.9683 | -0.3431 | -0.4254 | -2.3273 |
| 南亚风电场 | -0.0971 | -0.99 | -0.003 | -1.7875 | -0.6333 | -0.7854 | -4.2963 |
| 南药光伏电站 | -0.0254 | -0.2585 | -0.0008 | -0.4667 | -0.1654 | -0.2051 | -1.1219 |
| 能东厂 | -4.8666 | -49.6163 | 0.0078 | -0.0252 | 109.6353 | -39.3602 | 15.7748 |
| 农垦光伏电站 | -0.1453 | -1.4811 | -0.0045 | -2.6742 | -0.9475 | -1.1750 | -6.4276 |
| 平海厂 | -16.3741 | -166.9381 | -0.5104 | -145.6436 | -106.7908 | -122.8028 | -559.0598 |
| 坪石Ｂ２ | -4.4318 | -45.1832 | -0.1357 | -10.2267 | -28.9038 | -41.6160 | -130.4972 |
| 前湾厂 | -4.1381 | 2.9047 | 0.0924 | -12.8196 | 41.2616 | -33.4681 | -6.1671 |
| 桥口电厂 | -8.6396 | -88.0828 | -0.2693 | 99.4704 | -56.3468 | -76.2952 | -130.1633 |
| 青澳风电场 | -0.122 | -1.2438 | -0.0038 | -2.2457 | -0.7956 | -0.9867 | -5.3976 |
| 青石岩风电场 | -0.112 | -1.1418 | -0.0035 | -2.0615 | -0.7304 | -0.9058 | -4.9550 |
| 青溪厂 | 5.9073 | -0.9448 | 0.0095 | -1.6738 | -0.6044 | -0.7495 | 1.9443 |
| 清远协鑫光伏电站 | -0.0253 | -0.2584 | -0.0008 | -0.4665 | -0.1653 | -0.2050 | -1.1213 |
| 清芸光伏电站 | -0.0351 | -0.3581 | -0.0011 | -0.6465 | -0.2290 | -0.2840 | -1.5538 |
| 泉山风电场 | -0.1184 | -1.2074 | -0.0037 | -2.1799 | -0.7724 | -0.9578 | -5.2396 |
| 泉顺风电场 | -0.3513 | -3.5816 | -0.011 | -6.4666 | -2.2911 | -2.8412 | -15.5428 |
| 泉涌风电场 | -0.0964 | -0.9824 | -0.003 | -1.7737 | -0.6284 | -0.7793 | -4.2632 |
| 热水风电场 | -0.1141 | -1.1631 | -0.0036 | -2.0999 | -0.7440 | -0.9227 | -5.0474 |
| 瑞塘电厂 | -0.038 | -0.3874 | -0.0012 | -0.6995 | -0.2478 | -0.3073 | -1.6812 |
| 润福风电场 | -0.2278 | -2.3224 | -0.0071 | -4.1931 | -1.4856 | -1.8423 | -10.0783 |
| 润英光伏电站 | -0.029 | -0.2958 | -0.0009 | -0.534 | -0.1892 | -0.2346 | -1.2835 |
| 润州Ｂ厂 | -4.002 | -40.8019 | -0.1247 | 65.7887 | 56.3989 | -36.0255 | 41.2335 |
| 三清山风电场 | -0.0452 | -0.4608 | -0.0014 | -0.8319 | -0.2948 | -0.3655 | -1.9996 |
| 三阳风电场 | -0.2256 | -2.3005 | -0.007 | -4.1537 | -1.4717 | -1.8250 | -9.9835 |
| 沙角Ａ厂 | -2.8735 | -29.2964 | -0.0826 | -30.3107 | -18.7410 | -26.9891 | -108.2933 |
| 沙角Ｃ厂 | -4.528 | 1059.4187 | 0.5191 | 43.4828 | -29.5311 | 2.4677 | 1071.8292 |
| 山门前风电场 | -0.0877 | -0.8943 | -0.0027 | -1.6148 | -0.5721 | -0.7095 | -3.8811 |
| 汕头厂 | -6.6236 | -18.7793 | -0.2048 | 32.2586 | -43.1987 | -16.8211 | -53.3689 |
| 上川风电场 | -0.2188 | -2.231 | -0.0068 | -4.0282 | -1.4272 | -1.7699 | -9.6819 |
| 上坪石风电场 | -0.1234 | -1.2586 | -0.0038 | -2.2724 | -0.8051 | -0.9984 | -5.4617 |
| 韶关Ａ厂 | -7.4237 | 26.2735 | -0.2313 | 24.3039 | -48.4169 | 49.6993 | 44.2048 |
| 韶关厂 | -4.2197 | -43.021 | -0.1315 | 47.1175 | -27.5207 | -36.1886 | -63.9640 |
| 深亚光伏电站 | -0.0254 | -0.2592 | -0.0008 | -0.468 | -0.1658 | -0.2056 | -1.1248 |
| 生物质厂 | -0.3785 | -3.8589 | -0.0116 | -5.9978 | -2.4686 | -3.2944 | -16.0098 |
| 石碑山风电场 | -0.1536 | -1.5656 | -0.0048 | -2.8267 | -1.0015 | -1.2420 | -6.7942 |
| 石子岭风电场 | -0.3215 | -3.2775 | -0.01 | -5.9175 | -2.0966 | -2.6000 | -14.2231 |
| 仕礼岭风电场 | -0.298 | -3.0382 | -0.0093 | -5.4856 | -1.9436 | -2.4102 | -13.1849 |
| 双水厂 | -1.8262 | -18.619 | -0.0531 | -1.5129 | -11.9106 | -18.4563 | -52.3781 |
| 思瑞光伏电站 | -0.0413 | -0.4215 | -0.0013 | -0.761 | -0.2696 | -0.3344 | -1.8291 |
| 谭丰电厂 | -0.8803 | -8.9747 | -0.0274 | -16.204 | -5.7411 | -7.1195 | -38.9470 |
| 潭口电厂 | -0.2171 | -2.2136 | -0.0068 | -3.9968 | -1.4161 | -2.3879 | -10.2383 |
| 唐钦光伏电站 | -0.0452 | -0.4603 | -0.0014 | -0.8311 | -0.2945 | -0.3652 | -1.9977 |
| 天二电厂 | -3.7644 | -38.3787 | 0.2027 | -62.3995 | -24.5510 | -30.4455 | -159.3364 |
| 天华光伏电站 | -0.1233 | -1.257 | -0.0038 | -2.2696 | -0.8041 | -0.9972 | -5.4550 |
| 天一电厂 | -2.9602 | -30.1805 | -0.0523 | -51.2883 | -19.3066 | -23.9419 | -127.7298 |
| 通明厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 通威光伏电站 | -0.0349 | -0.3559 | -0.0011 | -0.6426 | -0.2277 | -0.2823 | -1.5445 |
| 铜鼓A厂 | -3.852 | 253.7334 | -0.0869 | 129.2735 | -25.1223 | 225.8291 | 579.7748 |
| 铜鼓B厂 | -7.7594 | 133.691 | -0.2387 | 260.0897 | -50.6066 | 476.5984 | 811.7744 |
| 铜鼓Ｃ厂 | -9.4451 | -17.2327 | -0.2944 | 274.2967 | -61.6003 | 547.6489 | 733.3731 |
| 万博能源站 | -0.1887 | -1.9243 | -0.0059 | -3.4198 | 5.7016 | -1.5266 | -1.3637 |
| 万丰厂 | -0.1797 | -1.8321 | 0.1603 | 8.1624 | -1.1720 | 4.5139 | 9.6528 |
| 望洋厂 | -2.7164 | -27.6947 | -0.0847 | 10.0119 | -17.7164 | -21.9700 | -60.1703 |
| 乌东德电厂 | -13.0282 | -132.8254 | 0.5039 | -239.8197 | -84.9689 | -105.3693 | -575.5076 |
| 乌弄龙电厂 | -1.9511 | -19.8919 | -0.0408 | -35.9152 | -12.7249 | -15.7800 | -86.3039 |
| 乌石湾电厂 | -11.3804 | -116.0263 | -0.3547 | 155.6394 | -74.2224 | 158.2698 | 111.9254 |
| 五凌光伏电站 | -0.0204 | -0.2083 | -0.0006 | -0.3761 | -0.1333 | -0.1652 | -0.9039 |
| 五兔山风电场 | -0.0989 | -1.0083 | -0.0031 | -1.8205 | -0.6450 | -0.7999 | -4.3757 |
| 武江光伏电站 | -0.1002 | -1.0217 | -0.0031 | -1.8446 | -0.6536 | -0.8105 | -4.4337 |
| 溪洛渡右岸电厂 | -6.7287 | -105.3035 | -0.312 | -190.1282 | -67.3630 | -83.5364 | -453.3718 |
| 溪南光伏电站 | -0.0869 | -0.8863 | -0.0027 | -1.6002 | -0.5670 | -0.7031 | -3.8462 |
| 峡沙风电场 | -0.7268 | -7.4103 | -0.0227 | -13.3794 | -4.7404 | -5.8785 | -32.1581 |
| 霞涌厂 | -4.5642 | -46.5335 | -0.0154 | 12.7391 | -29.7677 | -43.9301 | -112.0718 |
| 下川风电场 | -0.0732 | -0.7465 | -0.0023 | -1.3478 | -0.4775 | -0.5922 | -3.2395 |
| 下洞光伏电站 | -0.012 | -0.1224 | -0.0004 | -0.221 | -0.0783 | -0.0971 | -0.5312 |
| 下海北风电场 | -0.7116 | -7.2553 | -0.0222 | -13.0997 | -4.6413 | -5.7556 | -31.4857 |
| 仙安风电场 | -0.0943 | -0.9614 | -0.0029 | -1.7358 | -0.6150 | -0.7627 | -4.1721 |
| 小漠厂 | -8.4986 | -86.6454 | -0.2134 | -56.4225 | -55.4273 | 71.3163 | -135.8909 |
| 协鑫电厂 | 26.5255 | -15.0327 | -0.046 | 0.187 | -9.6165 | -11.9253 | -9.9080 |
| 谢岗电厂 | -5.2102 | -28.1534 | -0.1624 | -18.4109 | 95.9571 | -42.1389 | 1.8813 |
| 欣业光伏电站 | -0.0937 | -0.9558 | -0.0029 | -1.7257 | -0.6114 | -0.7582 | -4.1477 |
| 新丰江厂 | 5.1395 | -8.7726 | 0.2921 | -15.5896 | -5.6118 | -6.9592 | -31.5016 |
| 新田Ａ厂 | -2.3688 | -24.1501 | 0.1433 | -14.4422 | -15.4489 | -19.4034 | -75.6701 |
| 新田Ｂ厂 | -2.7544 | -28.0814 | 0.2307 | -6.9385 | -17.9638 | 23.8264 | -31.6810 |
| 新兴象窝风电场 | -0.0521 | -0.5315 | -0.0016 | -0.9597 | -0.3400 | -0.4217 | -2.3066 |
| 鑫赤光伏电站 | -0.0988 | -1.0074 | -0.0031 | -1.8189 | -0.6444 | -0.7992 | -4.3718 |
| 鑫业光伏电站 | -0.0672 | -0.6855 | -0.0021 | -1.2376 | -0.4385 | -0.5438 | -2.9747 |
| 鑫叶光伏电站 | -0.036 | -0.3671 | -0.0011 | -0.6628 | -0.2348 | -0.2912 | -1.5930 |
| 信鹤光伏电站 | -0.042 | -0.4278 | -0.0013 | -0.7724 | -0.2737 | -0.3394 | -1.8566 |
| 星子光伏电站 | -0.2104 | -2.1447 | -0.0066 | -3.8724 | -1.3720 | -1.7014 | -9.3075 |
| 雄州厂 | -3.9067 | 33.8198 | -0.1218 | 103.9298 | -25.4795 | -27.0436 | 81.1980 |
| 学田风电场 | -0.1484 | -1.5128 | -0.0046 | -2.7314 | -0.9677 | -1.2001 | -6.5650 |
| 崖门厂 | -3.796 | 50.1384 | -0.1183 | 18.4157 | 31.8674 | -30.7017 | 65.8055 |
| 盐井风电场 | -0.1884 | -1.9208 | -0.0059 | -3.468 | -1.2287 | -1.5237 | -8.3355 |
| 燕子岭光伏电站 | -0.1404 | -1.4318 | -0.0044 | -2.5851 | -0.9159 | -1.1358 | -6.2134 |
| 阳江核电厂 | -60.9322 | -621.2196 | -1.8993 | -1109.21 | -397.3962 | -537.8532 | -2728.5105 |
| 阳江晶科光伏电站 | -0.0145 | -0.1482 | -0.0005 | -0.2675 | -0.0948 | -0.1175 | -0.6430 |
| 阳西A厂 | -5.1252 | -31.1026 | -0.1598 | 290.4303 | 116.5738 | 253.7048 | 624.3213 |
| 阳西电厂 | -20.7829 | -211.8871 | -0.6378 | 687.7827 | -135.5449 | 1537.7015 | 1856.6315 |
| 阳星光伏电站 | -0.1328 | -1.354 | -0.0041 | -2.4446 | -0.8661 | -1.0741 | -5.8757 |
| 洋光光伏电站 | -0.1358 | -1.3849 | -0.0042 | -2.5005 | -0.8859 | -1.0986 | -6.0099 |
| 洋前风电场 | -0.1507 | -1.5368 | -0.0047 | -2.7747 | -0.9831 | -1.2191 | -6.6691 |
| 依海厂 | 60.1644 | 280.4516 | -0.1196 | -3.4283 | -2.0153 | -31.0213 | 304.0315 |
| 怡丰厂 | -5.3752 | 608.7281 | -0.1675 | 2.0116 | 125.9431 | -43.4739 | 687.6662 |
| 迎龙风电场 | -0.082 | -0.8355 | -0.0026 | -1.5085 | -0.5345 | -0.6628 | -3.6259 |
| 永安厂 | -1.3635 | -13.9012 | -0.0392 | -11.8262 | 0.1074 | -11.0277 | -38.0504 |
| 勇士风电场 | -0.2423 | -2.4704 | -0.0076 | -4.4604 | -1.5803 | -1.9598 | -10.7208 |
| 友好风电场 | -0.1371 | -1.3981 | -0.0043 | -2.5244 | -0.8944 | -1.1091 | -6.0674 |
| 渔能电厂 | -0.0199 | -0.2025 | -0.0006 | -0.3657 | -0.1296 | -0.1607 | -0.8790 |
| 钰海电厂 | -4.1712 | 148.1936 | -0.0837 | 16.0625 | 30.9209 | -33.7356 | 157.1865 |
| 钰湖厂 | -1.8651 | -15.927 | -0.0548 | -24.761 | 78.5112 | -15.0843 | 20.8190 |
| 元岭光伏电站 | -0.1103 | -1.1241 | -0.0034 | -2.0296 | -0.7191 | -0.8917 | -4.8782 |
| 元新风电场 | -0.0461 | -0.4697 | -0.0014 | -0.848 | -0.3005 | -0.3726 | -2.0383 |
| 源和厂 | -9.1158 | -92.9379 | 0.3809 | -35.3467 | -59.4527 | -55.0694 | -251.5416 |
| 玥阳光伏电站 | -0.0192 | -0.1962 | -0.0006 | -0.3543 | -0.1255 | -0.1557 | -0.8515 |
| 粤海厂 | -2.4855 | 167.3155 | 0.0838 | -16.6541 | 58.7895 | -23.4721 | 183.5771 |
| 云浮Ｃ厂 | -3.3555 | -34.2105 | -0.0996 | 27.9796 | -21.8846 | -26.3293 | -57.8999 |
| 云浮厂 | -1.7795 | -18.142 | -0.0239 | -16.039 | -11.6055 | -16.8562 | -64.4461 |
| 展能厂 | -2.5383 | 90.4715 | -0.0791 | -1.3525 | 115.0704 | -20.5292 | 181.0428 |
| 展平能源站 | -0.3143 | -3.2044 | -0.0098 | -3.8304 | -2.0498 | -2.5420 | -11.9507 |
| 湛江厂 | -4.5264 | 255.0821 | 0.1671 | 69.4245 | -29.5209 | 13.8905 | 304.5169 |
| 湛江协鑫光伏电站 | -0.0064 | -0.065 | -0.0002 | -0.1174 | -0.0416 | -0.0516 | -0.2822 |
| 樟洋B厂 | -1.8641 | 38.0244 | -0.0581 | -34.3145 | 142.2173 | -15.0767 | 128.9283 |
| 樟洋厂 | 58.2394 | -17.9494 | -0.0522 | -14.2659 | 112.2677 | -14.2391 | 124.0005 |
| 长湖Ｂ厂 | -0.0401 | -0.4087 | -0.0012 | -0.7379 | -0.2614 | -0.3242 | -1.7735 |
| 长湖厂 | -0.1018 | -1.0376 | -0.0026 | -1.8723 | -0.6638 | -0.8231 | -4.5012 |
| 长岭光伏电站 | -0.1172 | -1.1947 | -0.0037 | -2.1571 | -0.7643 | -0.9478 | -5.1848 |
| 招联光伏电站 | -0.0844 | -0.8608 | -0.0026 | -1.5542 | -0.5507 | -0.6829 | -3.7356 |
| 昭阳Ａ厂 | -5.0146 | 102.2179 | -0.1068 | -22.7078 | 142.7950 | -40.5572 | 176.6265 |
| 昭阳B厂 | -4.9056 | 38.7892 | -0.1529 | -44.0789 | 65.7560 | -39.6755 | 15.7323 |
| 柘林Ｂ厂 | -15.3011 | -155.9991 | -0.4769 | -113.7275 | -99.7931 | -63.0876 | -448.3853 |
| 柘林厂 | -8.9969 | -91.7258 | -0.2804 | 6.2906 | -58.6773 | -74.8044 | -228.1942 |
| 珍珠湾风电场 | -1.2452 | -12.6951 | -0.0388 | -22.9213 | -8.1211 | -10.0709 | -55.0924 |
| 浈江厂 | -4.0048 | -40.8298 | -0.1213 | -3.9466 | 61.3810 | -27.5849 | -15.1064 |
| 峙头村光伏电站 | -0.0643 | -0.6557 | -0.002 | -1.1839 | -0.4194 | -0.5202 | -2.8455 |
| 中坳风电场 | -0.0461 | -0.4697 | -0.0014 | -0.848 | -0.3005 | -0.3726 | -2.0383 |
| 中新厂 | -4.6474 | -47.3813 | -0.1449 | 143.9642 | -30.3100 | -43.4940 | 17.9866 |
| 钟屋电厂 | -0.7632 | -7.7788 | -0.0238 | -14.0449 | -4.9761 | -6.9011 | -34.4879 |
| 珠海Ａ厂 | 63.732 | 163.2955 | -0.1924 | 110.2742 | 309.1184 | 48.4352 | 694.6629 |
| 珠海Ｂ厂 | -7.5407 | -76.879 | -0.1646 | 55.8418 | 100.8200 | -19.8190 | 52.2585 |
| 珠江厂 | -7.3563 | -74.9994 | -0.2292 | 37.709 | 32.0225 | -65.0137 | -77.8671 |
| 最终合计 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

备注：4月开始10kV及以上集中式光伏电站纳入两个细则管理。

附件3

2021年5月份广东统调电厂并网运行考核结果表

| 电厂名称 | 发电计划考核费用（万元） | 一次调频考核费用（万元） | 电压曲线合格率考核费用（万元） | 调峰考核费用（万元） | 燃料管理考核费用（万元） | 技术监督考核费用（万元） | 安全管理考核费用（万元） | 调度运行管理考核费用（万元） | 黑启动考核费用（万元） | 风电风功率预测考核费用（万元） | 风电有功功率变化考核（万元） | 风电脱网考核（万元） | 风电发电计划考核费用（万元） | 调度检修管理考核费用（万元） | 光伏有功功率变化量考核费用（万元） | 光伏功率预测考核费用（万元） | 不含非停考核费用合计（万元） | 不含非停考核返还费用（万元） | 非停考核费用（万元） | 非停返还费用（万元） | 并网运行考核合计净收入（万元） | 上网电量（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爱康光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7074 | 0 | 3.7074 | 0.0441 | 0 | 0.2431 | -3.4202 | 6234 |
| 白沙厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0014 | 0 | 16.5575 | 19.5589 | 424519 |
| 百叟光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0184 | 0 | 0.1013 | 0.1197 | 2597 |
| 宝安垃圾厂 二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2259 | 0 | 1.2462 | 1.4721 | 31951 |
| 宝安垃圾厂 一期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0919 | 0 | 0.507 | 0.5989 | 12998 |
| 宝昌厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4458 | 0 | 7.9757 | 9.4215 | 204491 |
| 宝钢厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 | 0 | 1.1024 | 1.3022 | 28264 |
| 北山风电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0 | 0.2326 | 0.2748 | 5963 |
| 璧青湾海风场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3378 | 0 | 1.8635 | 2.2013 | 47779 |
| 博贺电厂 | 0 | 23.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7500 | 4.5441 | 19.5311 | 25.0683 | -13.6687 | 642728 |
| 蝉子顶风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0978 | 0 | 0.5396 | 0.6374 | 13834 |
| 昌峡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4814 | 0 | 2.6557 | 3.1371 | 68091 |
| 埕头风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0772 | 0 | 0.426 | 0.5032 | 10921 |
| 崇象风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0307 | 0 | 0.1691 | 0.1998 | 4336 |
| 大埕风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | 0 | 0.2784 | 0.3289 | 7137 |
| 大登坡风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0 | 0.106 | 0.1252 | 2719 |
| 大顶山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1593 | 0 | 0.8788 | 1.0381 | 22532 |
| 大东山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0181 | 0 | 0.0999 | 0.1180 | 2561 |
| 大岗电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1676 | 0 | 0.9246 | 1.0922 | 23707 |
| 大华桥电厂 | 0.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0637 | 1.9441 | 0 | 10.7249 | 12.6053 | 274978 |
| 大牛岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0862 | 0 | 0.4758 | 0.5620 | 12198 |
| 大学城厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4700 | 0 | 2.5928 | 3.0628 | 66477 |
| 德胜厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 0 | 9.0706 | 10.7148 | 232562 |
| 灯楼角风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4336 | 0.0330 | 0 | 0.182 | -0.2186 | 4666 |
| 调顺电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9922 | 0 | 16.5066 | 19.4988 | 423215 |
| 叠岭电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1550 | 0 | 0.8552 | 1.0102 | 21926 |
| 鼎瑞光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4957 | 0 | 3.4957 | 0.1657 | 0 | 0.9143 | -2.4157 | 23443 |
| 定能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7076 | 22.8125 | 3.9033 | -18.2016 | 100077 |
| 东糖乙厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 6.2648 | 7.4004 | 160625 |
| 东兴Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2560 | 0 | 17.9623 | 21.2183 | 460537 |
| 飞来峡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5672 | 0 | 3.1291 | 3.6963 | 80228 |
| 丰达厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0 | 6.6685 | 7.8773 | 170974 |
| 丰收光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 0 | 0.4077 | 0.4816 | 10454 |
| 风桥风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0268 | 0.0338 | 0 | 0.1866 | 0.1936 | 4783 |
| 枫树坝厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0 | 0.7249 | 0.8563 | 18585 |
| 凤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0690 | 0 | 0.3806 | 0.4496 | 9758 |
| 扶发光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6013 | 0.1450 | 13.7463 | 0.0132 | 0 | 0.073 | -13.6601 | 1872 |
| 浮山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1269 | 0 | 0.7002 | 0.8271 | 17952 |
| 福华德厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2397 | 0 | 6.8391 | 8.0788 | 175349 |
| 福来风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0 | 0.4881 | 0.5766 | 12514 |
| 福能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6695 | 0 | 3.6932 | 4.3627 | 94690 |
| 福新电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3406 | 0 | 23.9453 | 28.2859 | 613935 |
| 福鑫风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0889 | 0 | 0.4904 | 0.5793 | 12573 |
| 高步厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3627 | 0 | 7.5174 | 8.8801 | 192739 |
| 高栏岛风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0358 | 0 | 0.1977 | 0.2335 | 5069 |
| 沟口风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0.0500 | 0 | 0.2759 | 0.3231 | 7075 |
| 古楼光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7371 | 0 | 0.7371 | 0.0358 | 0 | 0.1977 | -0.5036 | 5069 |
| 关山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0583 | 0 | 0.3218 | 0.3801 | 8250 |
| 观音山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0490 | 0 | 0.2704 | 0.3194 | 6934 |
| 光达光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.0438 | 0.0517 | 1122 |
| 光晏光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0676 | 0 | 0.3727 | 0.4403 | 9556 |
| 广北风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4807 | 0.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8515 | 0.0440 | 0 | 0.243 | -0.5645 | 6230 |
| 广发太平光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.2066 | 0.2441 | 5297 |
| 桂山海上 风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8750 | 0.1164 | 0 | 0.6419 | -1.1167 | 16459 |
| 国华光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2593 | 0 | 0.2593 | 0.0027 | 0 | 0.0147 | -0.2419 | 377 |
| 国立光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8822 | 0 | 6.8822 | 0.0214 | 0 | 0.1181 | -6.7427 | 3028 |
| 海丰协鑫光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.0216 | 0.0255 | 554 |
| 海门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4208 | 15.9212 | 0 | 87.8315 | 57.3319 | 2251920 |
| 海山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1993 | 0.0701 | 0 | 0.3865 | 0.2573 | 9909 |
| 昊能光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1533 | 0.3640 | 14.5173 | 0.0192 | 0 | 0.106 | -14.3921 | 2717 |
| 荷树园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6467 | 0 | 3.5676 | 4.2143 | 91469 |
| 荷树园Ｂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0523 | 0 | 27.8715 | 32.9238 | 714600 |
| 恒辉光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3075 | 0.3075 | 0.0921 | 0 | 0.5078 | 0.2924 | 13020 |
| 恒益厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9763 | 0 | 16.4189 | 19.3952 | 420965 |
| 恒运Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2650 | 29.4305 | 6.9787 | -21.1868 | 178927 |
| 恒运Ｄ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3544 | 0.4859 | 12.9882 | 14.8567 | 333006 |
| 横门２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4332 | 0 | 13.4229 | 15.8561 | 344150 |
| 横门Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5422 | 0 | 19.541 | 23.0832 | 501014 |
| 红海湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6822 | 313.2981 | 42.38 | -263.2359 | 1086585 |
| 红卫风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2649 | 0.0324 | 0 | 0.1786 | -0.0539 | 4580 |
| 红心楼风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0442 | 0 | 0.2439 | 0.2881 | 6254 |
| 洪湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6446 | 39.7645 | 3.5563 | -35.5636 | 91180 |
| 后坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0857 | 0 | 0.4726 | 0.5583 | 12118 |
| 湖东光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | 0 | 0.0751 | 0.0887 | 1926 |
| 虎门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4154 | 24.0611 | 2.2918 | -21.3539 | 58760 |
| 华电坪山电厂 | 0.0421 | 0.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0159 | 1.3150 | 0 | 7.2542 | 7.5533 | 185991 |
| 华海风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0818 | 0 | 0.4511 | 0.5329 | 11567 |
| 华晶光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2935 | 2.2935 | 0.0403 | 0 | 0.2221 | -2.0311 | 5694 |
| 华兴风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0725 | 0 | 0.3999 | 0.4724 | 10252 |
| 华宇光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0084 | 0 | 11.0084 | 0.0228 | 0.00 | 0.1257 | -10.8599 | 3224 |
| 华粤厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2787 | 0 | 1.5374 | 1.8161 | 39418 |
| 黄登水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3597 | 0 | 18.5343 | 21.8940 | 475203 |
| 黄A埔厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5732 | 0 | 14.1953 | 16.7685 | 363955 |
| 黄埔B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 汇东厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8040 | 439.85 | 20.9855 | -415.0605 | 538049 |
| 惠农光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6930 | 0 | 8.6930 | 0.0231 | 0 | 0.1277 | -8.5422 | 3273 |
| 佳华山光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0855 | 0 | 0.4719 | 0.5574 | 12098 |
| 甲东风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2218 | 0.0146 | 0 | 0.0805 | -0.1267 | 2064 |
| 甲湖风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0298 | 0 | 0.1646 | 0.1944 | 4221 |
| 甲湖湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2444 | 49.9938 | 45.4813 | 3.7319 | 1166100 |
| 剑潭电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6705 | 0 | 9.6705 | 0.0093 | 0 | 0.0514 | -9.6098 | 1318 |
| 江洪光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 0.15 | 0.1772 | 3845 |
| 金堡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0608 | 0 | 0.3353 | 0.3961 | 8598 |
| 金蔡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0163 | 0 | 0.0897 | 0.1060 | 2301 |
| 金泰阳光伏 电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0240 | 0 | 0.1326 | 0.1566 | 3399 |
| 金厢风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0.4367 | 0.5159 | 11197 |
| 金煦光伏电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0281 | 0 | 0.1549 | 0.1830 | 3971 |
| 金扬光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.0294 | 0.0347 | 755 |
| 金泽光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0012 | 0 | 7.0012 | 0.0949 | 0 | 0.5234 | -6.3829 | 13419 |
| 金竹风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5566 | 0.1042 | 0 | 0.5747 | 0.1223 | 14735 |
| 襟岛核电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5393 | 0 | 47.1082 | 55.6475 | 1207813 |
| 京能光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4592 | 0 | 0.4592 | 0.1259 | 0 | 0.6947 | 0.3614 | 17811 |
| 井仔风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0510 | 0.0784 | 0 | 0.4325 | 0.4599 | 11088 |
| 靖海Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5874 | 0 | 41.8567 | 49.4441 | 1073168 |
| 靖海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5595 | 0 | 25.1533 | 29.7128 | 644908 |
| 九岗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2181 | 2.2181 | 0.0935 | 0 | 0.5157 | -1.6089 | 13221 |
| 玖茗电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0374 | 0 | 11.2397 | 13.2771 | 288176 |
| 桔乡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3806 | 0 | 13.1326 | 15.5132 | 336708 |
| 桔子塘风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.031 | 0.0366 | 794 |
| 聚能光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0872 | 0 | 0.4809 | 0.5681 | 12329 |
| 老围光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0218 | 0 | 0.1205 | 0.1423 | 3089 |
| 乐高光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0429 | 0 | 0.2366 | 0.2795 | 6067 |
| 雷公岩风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0707 | 0.0573 | 0 | 0.3158 | 0.3024 | 8098 |
| 雷平风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1735 | 0 | 0.9572 | 1.1307 | 24541 |
| 犁牛坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1386 | 0 | 0.7647 | 0.9033 | 19606 |
| 李坑二厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1852 | 0 | 1.0218 | 1.2070 | 26199 |
| 里底电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8248 | 0 | 4.5499 | 5.3747 | 116655 |
| 鲤塘电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2190 | 0 | 1.208 | 1.4270 | 30971 |
| 鲤鱼江电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3929 | 0.2091 | 7.6838 | 8.8676 | 197007 |
| 鲤鱼潭光伏 电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8073 | 0 | 0.8073 | 0.0960 | 0 | 0.5298 | -0.1815 | 13584 |
| 立沙岛电厂 | 0 | 4.2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2750 | 1.1847 | 0 | 6.5356 | 3.4453 | 167567 |
| 利天光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3371 | 0 | 15.3371 | 0.0312 | 0 | 0.1721 | -15.1338 | 4413 |
| 林泉风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 | 0 | 0.5104 | 0.6029 | 13086 |
| 岭澳Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6541 | 262.2667 | 31.1916 | -225.4210 | 799725 |
| 岭南风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0837 | 0 | 0.4618 | 0.5455 | 11840 |
| 流溪河电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 0 | 0.2296 | 0.2712 | 5888 |
| 柳林电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0773 | 0 | 0.4266 | 0.5039 | 10937 |
| 龙高山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0854 | 0 | 0.4712 | 0.5566 | 12082 |
| 龙华风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0 | 0.7697 | 0.9092 | 19734 |
| 龙岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0482 | 0 | 0.266 | 0.3142 | 6820 |
| 龙坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0583 | 0 | 0.3219 | 0.3802 | 8253 |
| 龙滩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7173 | 0 | 26.0237 | 30.7410 | 667223 |
| 龙悦风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0299 | 0 | 0.1651 | 0.1950 | 4233 |
| 隆文风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1289 | 0 | 0.711 | 0.8399 | 18229 |
| 鹿塘光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0215 | 0 | 0.1184 | 0.1399 | 3036 |
| 禄村厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6306 | 0 | 14.512 | 17.1426 | 372074 |
| 罗定龙湾 风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | 0.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7108 | 0.0561 | 0 | 0.3096 | -1.3451 | 7938 |
| 妈湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0594 | 0 | 38.9442 | 46.0036 | 998494 |
| 马留光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6749 | 0.0175 | 11.6924 | 0.0525 | 0 | 0.2897 | -11.3502 | 7427 |
| 迈胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4470 | 0 | 0.4470 | 0.0361 | 0 | 0.1989 | -0.2120 | 5099 |
| 茅坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1039 | 0.0582 | 0 | 0.3209 | 0.2752 | 8227 |
| 茂名厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0441 | 0 | 16.793 | 19.8371 | 430557 |
| 梅州晶科光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.0335 | 0.0396 | 860 |
| 美视B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4474 | 0 | 2.4679 | 2.9153 | 63276 |
| 美视厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7582 | 0 | 4.1829 | 4.9411 | 107245 |
| 苗尾电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7563 | 0 | 15.2056 | 17.9619 | 389859 |
| 民众厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4222 | 0 | 7.8458 | 9.2680 | 201159 |
| 明大光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0701 | 0 | 0.387 | 0.4571 | 9922 |
| 南玻光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1359 | 0 | 13.1359 | 0.0201 | 0 | 0.1111 | -13.0047 | 2849 |
| 南河光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0088 | 0 | 0.0483 | 0.0529 | 1239 |
| 南朗厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1360 | 0 | 0.7503 | 0.8863 | 19238 |
| 南三风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0549 | 0 | 0.303 | 0.3579 | 7768 |
| 南山厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5277 | 0 | 8.4276 | 9.9553 | 216076 |
| 南星光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0108 | 0 | 12.0108 | 0.0385 | 0 | 0.2126 | -11.7597 | 5452 |
| 南亚风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4681 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4683 | 0.0289 | 0 | 0.1592 | -0.2802 | 4083 |
| 南药光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2768 | 0 | 12.2768 | 0.0172 | 0 | 0.095 | -12.1646 | 2436 |
| 能东厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0135 | 0 | 22.1409 | 26.1544 | 567672 |
| 农垦光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0937 | 0 | 0.5166 | 0.6103 | 13246 |
| 平海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8226 | 0 | 48.671 | 57.4936 | 1247880 |
| 坪石Ｂ２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9724 | 0 | 10.8809 | 12.8533 | 278976 |
| 前湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 0 | 8.7819 | 10.3738 | 225159 |
| 桥口电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8758 | 0.0012 | 21.3811 | 25.2557 | 548193 |
| 青澳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0348 | 0 | 0.1921 | 0.2269 | 4924 |
| 青石岩风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0754 | 0 | 0.416 | 0.4914 | 10665 |
| 青溪厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0868 | 0 | 0.4788 | 0.5656 | 12275 |
| 清远协鑫光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0169 | 0 | 0.0934 | 0.1103 | 2395 |
| 清芸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0190 | 0 | 0.105 | 0.1240 | 2691 |
| 泉山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0912 | 0 | 0.503 | 0.5942 | 12896 |
| 泉顺风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0 | 1.3509 | 1.5958 | 34637 |
| 泉涌风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0.5825 | 0.6881 | 14934 |
| 热水风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0479 | 0 | 0.2641 | 0.3120 | 6772 |
| 融星海风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0318 | 0 | 0.1753 | 0.2071 | 4494 |
| 瑞塘电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 0 | 0.1256 | 0.1484 | 3221 |
| 润福风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0713 | 0.1120 | 0 | 0.6178 | 0.6585 | 15840 |
| 润英光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6367 | 0 | 2.6367 | 0.0194 | 0 | 0.1073 | -2.5100 | 2751 |
| 润州Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2580 | 0 | 12.4565 | 14.7145 | 319374 |
| 三清山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 0.2312 | 0.2731 | 5927 |
| 三阳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0752 | 0 | 0.4147 | 0.4899 | 10633 |
| 沙角Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0 | 11.6159 | 13.7215 | 297821 |
| 沙角Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8004 | 6.7832 | 0 | 37.4204 | 28.4032 | 959425 |
| 山门前风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0865 | 0.1352 | 0 | 0.7457 | 0.7944 | 19120 |
| 汕头厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4720 | 4.2483 | 111.4825 | 23.4365 | -89.2697 | 600890 |
| 上川风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 | 0.0607 | 0 | 0.335 | -0.4118 | 8588 |
| 上坪石风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1612 | 0 | 0.8894 | 1.0506 | 22804 |
| 韶关Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8301 | 421.23 | 15.6125 | -402.7874 | 400290 |
| 韶关厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9523 | 0 | 10.7702 | 12.7225 | 276138 |
| 深亚光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3865 | 0 | 0.3865 | 0.0176 | 0 | 0.0969 | -0.2720 | 2484 |
| 生物质厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4539 | 0 | 2.5038 | 2.9577 | 64196 |
| 石碑山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0301 | 0 | 0.166 | 0.1961 | 4257 |
| 石子岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 | 0.3148 | 0 | 1.7367 | 2.0264 | 44528 |
| 仕礼岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0987 | 0 | 0.5447 | 0.6434 | 13966 |
| 双水厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7382 | 0 | 4.0722 | 4.8104 | 104407 |
| 思瑞光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0277 | 0 | 0.1529 | 0.1806 | 3920 |
| 谭丰电厂 | 0 | 0.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4191 | 0.3636 | 65.8631 | 2.0058 | -63.9128 | 51427 |
| 潭口电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 | 0 | 0.5368 | 0.6341 | 13764 |
| 唐钦光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1782 | 0 | 2.1782 | 0.0345 | 0 | 0.1901 | -1.9536 | 4874 |
| 天二电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8195 | 0 | 15.5539 | 18.3734 | 398787 |
| 天华光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4251 | 0 | 0.4251 | 0.0767 | 0 | 0.4229 | 0.0745 | 10844 |
| 天一电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 0 | 10.7515 | 12.7004 | 275658 |
| 通明厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 通威光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5074 | 0 | 5.5074 | 0.0259 | 0 | 0.1429 | -5.3386 | 3664 |
| 铜鼓A厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5200 | 0 | 24.935 | 29.4550 | 639311 |
| 铜鼓B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6284 | 0 | 36.5662 | 43.1946 | 937525 |
| 铜鼓Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6632 | 0 | 47.7917 | 56.4549 | 1225335 |
| 万博能源站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0724 | 0 | 0.3995 | 0.4719 | 10242 |
| 万丰厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1299 | 35.625 | 0.7166 | -34.7785 | 18374 |
| 望洋厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1300 | 0 | 6.2337 | 7.3637 | 159826 |
| 乌东德电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6756 | 0 | 31.3101 | 36.9857 | 802762 |
| 乌弄龙电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9428 | 0 | 10.7177 | 12.6605 | 274792 |
| 乌石湾电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0800 | 8.1659 | 0 | 45.0484 | 28.1343 | 1155000 |
| 五凌光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9798 | 0.3312 | 17.3110 | 0.0130 | 0 | 0.0716 | -17.2264 | 1837 |
| 五兔山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0328 | 0 | 0.1809 | 0.2137 | 4638 |
| 武江光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9710 | 0.0569 | 6.0279 | 0.0618 | 0 | 0.3411 | -5.6250 | 8745 |
| 溪洛渡右岸 电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9179 | 0 | 38.1634 | 45.0813 | 978474 |
| 溪南光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1029 | 0.0004 | 3.1033 | 0.0629 | 0 | 0.3468 | -2.6936 | 8892 |
| 峡沙风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 | 0 | 0.2116 | 0.2500 | 5425 |
| 霞涌厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6711 | 0 | 14.7357 | 17.4068 | 377810 |
| 下川风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5797 | 0.0311 | 0 | 0.1717 | -0.3769 | 4402 |
| 下洞光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.039 | 0.0461 | 1000 |
| 下海北风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0 | 0.2398 | 0.2833 | 6147 |
| 仙安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 0.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2198 | 0.0447 | 0 | 0.2467 | 0.0716 | 6324 |
| 小漠厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1571 | 0 | 33.9665 | 40.1236 | 870870 |
| 协鑫电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4379 | 0 | 7.9322 | 9.3701 | 203374 |
| 谢岗电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4425 | 0 | 18.9909 | 22.4334 | 486910 |
| 欣业光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0746 | 0 | 0.4115 | 0.4861 | 10551 |
| 新丰江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8688 | 0.2335 | 0 | 1.2879 | -22.3474 | 33021 |
| 新田Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1852 | 0 | 6.5383 | 7.7235 | 167635 |
| 新田Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1399 | 235.125 | 6.2882 | -227.6969 | 161224 |
| 新兴象窝 风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2920 | 0.0536 | 0 | 0.2957 | 0.0573 | 7581 |
| 鑫赤光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0630 | 0 | 0.3475 | 0.4105 | 8910 |
| 鑫业光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9896 | 0.1327 | 6.1223 | 0.0449 | 0 | 0.2476 | -5.8298 | 6349 |
| 鑫叶光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2632 | 0.2632 | 0.0278 | 0 | 0.1534 | -0.0820 | 3934 |
| 信鹤光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6020 | 0 | 24.6020 | 0.0360 | 0 | 0.1987 | -24.3673 | 5095 |
| 星子光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1358 | 0 | 0.7491 | 0.8849 | 19207 |
| 雄州厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5641 | 24.8682 | 8.6283 | -14.6758 | 221222 |
| 学田风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0608 | 0 | 0.3352 | 0.3960 | 8593 |
| 崖门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1814 | 0 | 12.0339 | 14.2153 | 308539 |
| 盐井风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0694 | 0 | 0.3827 | 0.4498 | 9811 |
| 燕子岭光伏 电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0874 | 0 | 0.4824 | 0.5698 | 12368 |
| 阳江核电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8817 | 0 | 170.3625 | 201.2442 | 4367940 |
| 阳江晶科光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0104 | 0 | 0.0574 | 0.0678 | 1471 |
| 阳西A厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6840 | 0 | 20.3231 | 24.0071 | 521065 |
| 阳西电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1020 | 0 | 72.2789 | 85.3809 | 1853165 |
| 阳星光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0838 | 0 | 0.4623 | 0.5461 | 11854 |
| 洋光光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4650 | 0.4650 | 0.1027 | 0 | 0.5663 | 0.2040 | 14520 |
| 洋前风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2370 | 0.0568 | 0 | 0.3132 | 0.1330 | 8030 |
| 依海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4638 | 0 | 13.5919 | 16.0557 | 348483 |
| 怡丰厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8443 | 0 | 15.691 | 18.5353 | 402304 |
| 迎龙风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0650 | 0 | 0.3583 | 0.4233 | 9187 |
| 永安厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4876 | 0 | 2.69 | 3.1776 | 68970 |
| 勇士风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1013 | 0 | 0.5586 | 0.6599 | 14322 |
| 友好风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0617 | 0 | 0.3402 | 0.4019 | 8722 |
| 渔能电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0 | 0.0693 | 0.0819 | 1778 |
| 钰海电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9913 | 0 | 10.9851 | 12.9764 | 281648 |
| 钰湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3841 | 0 | 7.6353 | 9.0194 | 195762 |
| 元岭光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0552 | 0 | 0.3048 | 0.3600 | 7814 |
| 元新风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0646 | 0 | 0.3566 | 0.4212 | 9143 |
| 源和厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9957 | 0 | 27.5595 | 32.5552 | 706602 |
| 玥阳光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0131 | 0 | 0.0722 | 0.0853 | 1850 |
| 粤海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0556 | 0 | 11.34 | 13.3956 | 290747 |
| 云浮Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9625 | 0 | 10.8262 | 12.7887 | 277574 |
| 云浮厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8082 | 0 | 4.4587 | 5.2669 | 114316 |
| 展能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3743 | 0 | 7.5817 | 8.9560 | 194387 |
| 展平能源站 | 0 | 0.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5087 | 0.1652 | 0 | 0.9115 | 0.5680 | 23371 |
| 湛江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8707 | 0 | 21.3531 | 25.2238 | 547475 |
| 湛江协鑫光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.0257 | 0.0304 | 660 |
| 樟洋B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7202 | 0 | 3.9732 | 4.6934 | 101869 |
| 樟洋厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0400 | 0 | 5.7371 | 6.7771 | 147093 |
| 长湖Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0693 | 0 | 0.3824 | 0.4517 | 9805 |
| 长湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1227 | 0 | 0.6768 | 0.7995 | 17352 |
| 长岭光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4733 | 0 | 7.4733 | 0.0733 | 0 | 0.4046 | -6.9954 | 10373 |
| 招联光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0633 | 0 | 0.3494 | 0.4127 | 8958 |
| 昭阳Ａ厂 | 0 | 1.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7812 | 4.9706 | 0 | 27.4208 | 30.6102 | 703045 |
| 昭阳B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0723 | 0 | 11.4321 | 13.5044 | 293110 |
| 柘林Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8719 | 0 | 48.943 | 57.8149 | 1254855 |
| 柘林厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0016 | 0 | 27.5919 | 32.5935 | 707432 |
| 珍珠湾风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3380 | 0 | 1.8644 | 2.2024 | 47801 |
| 浈江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1908 | 31.1165 | 12.0855 | -16.8402 | 309867 |
| 峙头村光伏 电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2948 | 0 | 2.2948 | 0.0432 | 0 | 0.2385 | -2.0131 | 6116 |
| 中坳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0442 | 0.0569 | 0 | 0.3141 | 0.3268 | 8052 |
| 中新厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2950 | 0 | 12.6605 | 14.9555 | 324605 |
| 钟屋电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3827 | 0 | 2.1113 | 2.4940 | 54133 |
| 珠海Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8220 | 0 | 26.6017 | 31.4237 | 682044 |
| 珠海Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2838 | 0 | 23.6325 | 27.9163 | 605915 |
| 珠江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0745 | 8.816 | 22.4781 | 17.7366 | 576317 |
| 最终合计 | 0.1058 | 31.7078 | 0 | 0 | 92.7732 | 23.8688 | 0 | 0 | 0 | 7.1463 | 2.0561 | 0 | 0 | 0 | 222.9057 | 6.5992 | 387.1629 | 387.1629 | 2135.8308 | 2135.8308 | 0.0000 | 54760780 |

备注：1.非计划停运考核待豁免申请处理结束后，在后续月份多退少补。

附件4

2021年5月份广东统调电厂辅助服务补偿结果表

| 电厂名称 | 黑启动补偿净收入 （万元） | 冷备用补偿净收入 （万元） | 无功补偿净收入 （万元） | 旋转备用补偿净收入 （万元） | 启停调峰补偿净收入 （万元） | 深度调峰补偿净收入 （万元） | 辅助服务补偿合计 净收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爱康光伏电站 | -0.0828 | -0.0123 | -0.0018 | -1.3677 | -0.0045 | -0.3190 | -1.7881 |
| 白沙厂 | -5.6374 | -0.8364 | 0.1263 | -32.5536 | -0.3079 | -21.6816 | -60.8906 |
| 百叟光伏电站 | -0.0345 | -0.0051 | -0.0008 | -0.5698 | -0.0019 | -0.1329 | -0.7450 |
| 宝安垃圾厂二期 | -0.4243 | -0.0629 | 0.1608 | -7.0097 | -0.0232 | -1.6348 | -8.9941 |
| 宝安垃圾厂一期 | -0.1726 | -0.0256 | 0.0335 | -2.8516 | -0.0094 | -0.6651 | -3.6908 |
| 宝昌厂 | -2.7155 | -0.4029 | -0.0592 | -2.5921 | -0.1483 | -10.4633 | -16.3813 |
| 宝钢厂 | -0.3753 | -0.0557 | 0.0127 | -1.2278 | -0.0205 | -20.9486 | -22.6152 |
| 北山风电站 | -0.0792 | -0.0117 | -0.0017 | -1.3082 | -0.0043 | -0.3051 | -1.7102 |
| 璧青湾海风场 | -0.6345 | -0.0941 | -0.0139 | -10.4822 | -0.0346 | -2.4447 | -13.7040 |
| 博贺电厂 | -8.5351 | -1.2663 | -0.1774 | 363.8937 | -0.4661 | 281.9227 | 635.3715 |
| 蝉子顶风电场 | -0.1837 | -0.0273 | -0.004 | -3.035 | -0.0100 | -0.7078 | -3.9678 |
| 昌峡厂 | 5.0958 | -0.1341 | -0.0198 | -14.9354 | -0.0494 | -3.4840 | -13.5269 |
| 埕头风电场 | -0.145 | -0.0215 | -0.0032 | -2.3959 | -0.0079 | -0.5588 | -3.1323 |
| 崇象风电场 | -0.0576 | -0.0085 | -0.0013 | -0.9513 | -0.0031 | -0.2219 | -1.2437 |
| 大埕风电场 | -0.0948 | -0.0141 | -0.0021 | -1.5658 | -0.0052 | -0.3652 | -2.0472 |
| 大登坡风电场 | -0.0361 | -0.0054 | -0.0008 | -0.5965 | -0.0020 | -0.1391 | -0.7799 |
| 大顶山风电场 | -0.2992 | -0.0444 | -0.0066 | -4.9433 | -0.0163 | -1.1529 | -6.4627 |
| 大东山风电场 | -0.034 | -0.005 | -0.0007 | -0.5619 | -0.0019 | -0.1310 | -0.7345 |
| 大岗电厂 | -0.3148 | -0.0467 | -0.0069 | -5.2011 | -0.0172 | -1.4183 | -7.0050 |
| 大华桥电厂 | 2.3484 | -0.5417 | -0.0802 | -60.2476 | -0.1994 | -14.0699 | -72.7904 |
| 大牛岭风电场 | -0.162 | -0.024 | -0.0036 | -2.6761 | -0.0088 | -0.6241 | -3.4986 |
| 大学城能源站 | 51.3753 | 5.0544 | -0.0194 | -5.8733 | 14.5768 | -3.4015 | 61.7123 |
| 德胜厂 | -3.0883 | -0.4582 | 0.0247 | -15.0362 | -0.1687 | 76.3242 | 57.5975 |
| 灯楼角风电场 | -0.062 | -0.0092 | -0.0014 | -1.0237 | -0.0034 | -0.2387 | -1.3384 |
| 调顺电厂 | -5.6201 | -0.8338 | -0.0734 | 24.5486 | -0.3069 | 22.2761 | 39.9905 |
| 叠岭电厂 | -0.2912 | -0.0432 | -0.0064 | -4.8103 | -0.0159 | 5.4537 | 0.2867 |
| 鼎瑞光伏电站 | -0.3113 | -0.0462 | -0.0068 | -5.1431 | -0.0170 | -1.1995 | -6.7239 |
| 定能厂 | -1.329 | -0.1972 | -0.0227 | 26.2279 | -0.0726 | -5.2761 | 19.3303 |
| 东糖乙厂 | -2.133 | -0.3165 | 0.3523 | -5.1882 | -0.1165 | -10.1191 | -17.5210 |
| 东兴Ｂ厂 | -6.1157 | -0.9073 | -0.1342 | 27.7265 | -0.3340 | -23.5644 | -3.3291 |
| 飞来峡厂 | -1.0654 | -0.1581 | -0.0232 | -17.1923 | -0.0582 | -4.1051 | -22.6023 |
| 丰达厂 | 57.7296 | -0.3368 | -0.0494 | 22.8437 | -0.1240 | -8.7483 | 71.3148 |
| 丰收光伏电站 | -0.1388 | -0.0206 | -0.003 | -2.2935 | -0.0076 | -0.5349 | -2.9984 |
| 风桥风电场 | -0.0635 | -0.0094 | -0.0014 | -1.0493 | -0.0035 | -0.2447 | -1.3718 |
| 枫树坝厂 | 5.7532 | -0.0366 | -0.0052 | -3.8672 | -0.0135 | -0.9509 | 0.8798 |
| 凤山风电场 | -0.1296 | -0.0192 | -0.0028 | -2.1408 | -0.0071 | -0.4993 | -2.7988 |
| 扶发光伏电站 | -0.0249 | -0.0037 | -0.0005 | -0.4107 | -0.0014 | -0.0958 | -0.5370 |
| 浮山风电场 | -0.2384 | -0.0354 | -0.0052 | -3.9385 | -0.0130 | -0.9186 | -5.1491 |
| 福华德厂 | -2.3285 | -0.3455 | -0.0476 | -0.0405 | -0.1272 | -8.9721 | -11.8614 |
| 福来风电场 | -0.1662 | -0.0247 | -0.0036 | -2.7454 | -0.0091 | -0.6403 | -3.5893 |
| 福能厂 | 28.7426 | -0.1866 | 0.0581 | -3.5148 | -0.0687 | -4.8450 | 20.1856 |
| 福新电厂 | -8.1527 | -1.2095 | -0.179 | 34.8106 | -0.4452 | -31.4134 | -6.5892 |
| 福鑫风电场 | -0.167 | -0.0248 | -0.0037 | -2.7584 | -0.0091 | -0.6433 | -3.6063 |
| 高步厂 | -2.5595 | -0.3797 | -0.0557 | -13.3603 | -0.1398 | -9.8619 | -26.3569 |
| 高栏岛风电场 | -0.0673 | -0.01 | -0.0015 | -1.1121 | -0.0037 | -0.2594 | -1.4540 |
| 沟口风电场 | -0.094 | -0.0139 | -0.0021 | -1.5522 | -0.0051 | -0.3620 | -2.0293 |
| 古楼光伏电站 | -0.0673 | -0.01 | -0.0015 | -1.1121 | -0.0037 | -0.2594 | -1.4540 |
| 关山风电场 | -0.1096 | -0.0163 | -0.0024 | -1.81 | -0.0060 | -0.4221 | -2.3664 |
| 观音山风电场 | -0.0921 | -0.0137 | -0.002 | -1.5212 | -0.0050 | -0.3548 | -1.9888 |
| 光达光伏电站 | -0.0149 | -0.0022 | -0.0003 | -0.2462 | -0.0008 | -0.0574 | -0.3218 |
| 光晏光伏电站 | -0.1269 | -0.0188 | -0.0028 | -2.0965 | -0.0069 | -0.4890 | -2.7409 |
| 广北风电场 | -0.0827 | -0.0123 | -0.0018 | -1.3668 | -0.0045 | -0.3188 | -1.7869 |
| 广发太平光伏电站 | -0.0703 | -0.0104 | -0.0015 | -1.1621 | -0.0038 | -0.2710 | -1.5191 |
| 桂山海上风电场 | -0.2186 | -0.0324 | -0.0048 | -3.6109 | -0.0119 | -0.8422 | -4.7208 |
| 国华光伏电站 | -0.005 | -0.0007 | -0.0001 | -0.0827 | -0.0003 | -0.0193 | -0.1081 |
| 国立光伏电站 | -0.0402 | -0.006 | -0.0009 | -0.6643 | -0.0022 | -0.1549 | -0.8685 |
| 海丰协鑫光伏电站 | -0.0074 | -0.0011 | -0.0002 | -0.1215 | -0.0004 | -0.0283 | -0.1589 |
| 海门厂 | -29.9042 | -4.4366 | -0.6548 | -77.5585 | -1.6331 | -91.8759 | -206.0631 |
| 海山风电场 | -0.1316 | -0.0195 | -0.0029 | -2.1739 | -0.0072 | -0.5070 | -2.8421 |
| 昊能光伏电站 | -0.0361 | -0.0054 | -0.0008 | -0.5961 | -0.0020 | -0.1390 | -0.7794 |
| 荷树园 | -1.2147 | -0.1802 | 0.0197 | -4.4407 | -0.0663 | -3.1871 | -9.0693 |
| 荷树园Ｂ | -9.4895 | -1.4079 | -0.1122 | -91.6653 | -0.5182 | -43.7968 | -146.9899 |
| 恒辉光伏电站 | -0.1729 | -0.0257 | -0.0038 | -2.8564 | -0.0094 | -0.6662 | -3.7344 |
| 恒益厂 | -5.5902 | -0.8294 | -0.1177 | 312.576 | -0.3053 | 340.7511 | 646.4845 |
| 恒运Ｃ厂 | -2.376 | -0.3525 | -0.0522 | 22.7886 | -0.1298 | -2.6080 | 17.2701 |
| 恒运Ｄ厂 | -4.4221 | -0.6561 | -0.0971 | 50.2323 | -0.2415 | -17.4399 | 27.3756 |
| 横门２ | -4.5701 | -0.678 | -0.0912 | 25.5044 | -0.2496 | -17.6092 | 2.3063 |
| 横门Ｃ厂 | 57.3468 | -0.9871 | -0.146 | 88.2726 | -0.3633 | -25.6355 | 118.4875 |
| 红海湾厂 | -14.4292 | -2.1407 | -0.3147 | -162.9073 | -0.7880 | -42.3880 | -222.9679 |
| 红卫风电场 | -0.0608 | -0.009 | -0.0013 | -1.0048 | -0.0033 | -0.2343 | -1.3135 |
| 红心楼风电场 | -0.083 | -0.0123 | -0.0018 | -1.3721 | -0.0045 | -0.3200 | -1.7937 |
| 洪湾厂 | 53.4263 | -0.1796 | -0.0243 | -9.4535 | -0.0661 | -4.6654 | 39.0374 |
| 后坪风电场 | -0.1609 | -0.0239 | -0.0035 | -2.6586 | -0.0088 | -0.6200 | -3.4757 |
| 湖东光伏电站 | -0.0256 | -0.0038 | -0.0006 | -0.4225 | -0.0014 | -0.0985 | -0.5524 |
| 虎门厂 | -0.7803 | -0.1158 | 0.0055 | -2.9929 | -0.0426 | -3.0066 | -6.9327 |
| 华电坪山电厂 | 13.9301 | 13.975 | -0.0504 | -3.9885 | 18.1651 | -9.5167 | 32.5146 |
| 华海风电场 | -0.1536 | -0.0228 | -0.0034 | -2.5377 | -0.0084 | -0.5919 | -3.3178 |
| 华晶光伏电站 | -0.0756 | -0.0112 | -0.0017 | -1.2492 | -0.0041 | -0.2913 | -1.6331 |
| 华兴风电场 | -0.1361 | -0.0202 | -0.003 | -2.2492 | -0.0074 | -0.5246 | -2.9405 |
| 华宇光伏电站 | -0.0428 | -0.0064 | -0.0009 | -0.7073 | -0.0023 | -0.1650 | -0.9247 |
| 华粤厂 | -0.5234 | -0.0777 | -0.0089 | -3.752 | -0.0286 | -2.0572 | -6.4478 |
| 黄登水电厂 | -0.3104 | -0.9362 | -0.0685 | -103.0025 | -0.3446 | -24.3149 | -128.9771 |
| 黄埔A厂 | -4.8331 | -0.717 | -0.1061 | -24.2049 | -0.2639 | -18.6226 | -48.7476 |
| 黄埔B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 汇东厂 | -7.145 | -1.06 | -0.1498 | 12.1143 | -0.3902 | -10.6969 | -7.3276 |
| 惠农光伏电站 | -0.0435 | -0.0064 | -0.001 | -0.7181 | -0.0024 | -0.1675 | -0.9389 |
| 佳华山光伏电站 | -0.1607 | -0.0238 | -0.0035 | -2.6542 | -0.0088 | -0.6190 | -3.4700 |
| 甲东风电场 | -0.0274 | -0.0041 | -0.0006 | -0.4528 | -0.0015 | -0.1056 | -0.5920 |
| 甲湖风电场 | -0.0561 | -0.0083 | -0.0012 | -0.926 | -0.0031 | -0.2160 | -1.2107 |
| 甲湖湾厂 | -15.4851 | -2.2974 | -0.3399 | -130.0072 | -0.8456 | -9.3715 | -158.3467 |
| 剑潭电厂 | -0.0175 | -0.0026 | -0.0004 | -0.2892 | -0.0010 | -0.0674 | -0.3781 |
| 江洪光伏电站 | -0.0511 | -0.0076 | -0.0011 | -0.8436 | -0.0028 | -0.1967 | -1.1029 |
| 金堡光伏电站 | -0.1142 | -0.0169 | -0.0025 | -1.8863 | -0.0062 | -0.4399 | -2.4660 |
| 金蔡光伏电站 | -0.0306 | -0.0045 | -0.0007 | -0.5048 | -0.0017 | -0.1177 | -0.6600 |
| 金泰阳光伏电站 | -0.0451 | -0.0067 | -0.001 | -0.7457 | -0.0025 | -0.1739 | -0.9749 |
| 金厢风电场 | -0.1487 | -0.0221 | -0.0033 | -2.4565 | -0.0081 | -0.5729 | -3.2116 |
| 金煦光伏电厂 | -0.0527 | -0.0078 | -0.0012 | -0.8712 | -0.0029 | -0.2032 | -1.1390 |
| 金扬光伏电站 | -0.01 | -0.0015 | -0.0002 | -0.1656 | -0.0005 | -0.0386 | -0.2164 |
| 金泽光伏电站 | -0.1782 | -0.0264 | -0.0039 | -2.944 | -0.0097 | -0.6866 | -3.8488 |
| 金竹风电场 | -0.1957 | -0.029 | -0.0043 | -3.2327 | -0.0107 | -0.7540 | -4.2264 |
| 襟岛核电 | -16.0391 | -2.3796 | -0.3521 | -264.9811 | -0.8759 | -67.5905 | -352.2183 |
| 京能光伏电站 | -0.2365 | -0.0351 | -0.0052 | -3.9075 | -0.0129 | -0.9113 | -5.1085 |
| 井仔风电场 | -0.1472 | -0.0218 | -0.0032 | -2.4326 | -0.0080 | -0.5673 | -3.1801 |
| 靖海Ｂ厂 | -14.2511 | -2.1143 | -0.0477 | -130.8398 | -0.7782 | -35.0456 | -183.0767 |
| 靖海厂 | -8.564 | -1.2706 | -0.1842 | -0.5659 | -0.4677 | 2.8865 | -8.1659 |
| 九岗光伏电站 | -0.1756 | -0.026 | -0.0039 | -2.9005 | -0.0096 | -0.6765 | -3.7921 |
| 玖茗电厂 | -3.8268 | -0.5678 | -0.084 | 114.708 | -0.2090 | -14.7452 | 95.2752 |
| 桔乡厂 | -4.4713 | -0.6634 | -0.0981 | -10.9388 | -0.2442 | -17.2284 | -33.6442 |
| 桔子塘风电场 | -0.0105 | -0.0016 | -0.0002 | -0.1742 | -0.0006 | -0.0406 | -0.2277 |
| 聚能光伏电站 | -0.1637 | -0.0243 | -0.0036 | -2.7048 | -0.0089 | -0.6308 | -3.5361 |
| 老围光伏电站 | -0.041 | -0.0061 | -0.0009 | -0.6777 | -0.0022 | -0.1581 | -0.8860 |
| 乐高光伏电站 | -0.0806 | -0.012 | -0.0018 | -1.331 | -0.0044 | -0.3104 | -1.7402 |
| 雷公岩风电场 | -0.1075 | -0.016 | -0.0024 | -1.7766 | -0.0059 | -0.4144 | -2.3228 |
| 雷平风电场 | -0.3259 | -0.0483 | -0.0072 | -5.384 | -0.0178 | -1.2557 | -7.0389 |
| 犁牛坪风电场 | -0.2604 | -0.0386 | -0.0057 | -4.3013 | -0.0142 | -1.0032 | -5.6234 |
| 李坑二厂 | -0.3479 | -0.0516 | -0.0076 | -5.7478 | -0.0190 | -1.7752 | -7.9491 |
| 里底电厂 | -1.5491 | -0.2298 | 0.026 | -25.5928 | -0.0846 | -5.9689 | -33.3992 |
| 鲤塘电厂 | -0.4113 | -0.061 | -0.009 | -6.7947 | -0.0225 | -1.7896 | -9.0881 |
| 鲤鱼江电厂 | 27.3839 | -0.3881 | -0.0574 | -13.4171 | -0.1429 | -12.1731 | 1.2053 |
| 鲤鱼潭光伏电站 | -0.1804 | -0.0268 | -0.004 | -2.9802 | -0.0099 | -0.6951 | -3.8964 |
| 立沙岛电厂 | -2.2252 | -0.3301 | -0.0488 | -36.7624 | -0.1215 | -8.7649 | -48.2529 |
| 利天光伏电站 | -0.0586 | -0.0087 | -0.0013 | -0.9682 | -0.0032 | -0.2258 | -1.2658 |
| 林泉风电场 | -0.1738 | -0.0258 | -0.0038 | -2.8709 | -0.0095 | -0.6696 | -3.7534 |
| 岭澳Ｂ厂 | -10.6199 | -1.5756 | -0.2304 | -113.7695 | -0.5800 | 214.6532 | 87.8778 |
| 岭南风电场 | -0.1572 | -0.0233 | -0.0035 | -2.5976 | -0.0086 | -0.6058 | -3.3960 |
| 流溪河电厂 | 5.9218 | -0.0116 | -0.0017 | -1.2918 | -0.0043 | -0.3013 | 4.3111 |
| 柳林电厂 | -0.1452 | -0.0215 | -0.0032 | -2.3995 | -0.0079 | -0.5596 | -3.1369 |
| 龙高山风电场 | -0.1604 | -0.0238 | -0.0035 | -2.6507 | -0.0088 | -0.6182 | -3.4654 |
| 龙华风电场 | -0.2621 | -0.0389 | -0.0058 | -4.3294 | -0.0143 | -1.0097 | -5.6602 |
| 龙岭风电场 | -0.0906 | -0.0134 | -0.002 | -1.4962 | -0.0049 | -0.3490 | -1.9561 |
| 龙坪风电场 | -0.1096 | -0.0163 | -0.0024 | -1.8106 | -0.0060 | -0.4223 | -2.3672 |
| 龙滩电厂 | -7.2103 | -1.3145 | 2.5355 | -138.4415 | -0.4839 | -36.4046 | -181.3193 |
| 龙悦风电场 | -0.0562 | -0.0083 | -0.0012 | -0.9287 | -0.0031 | -0.2166 | -1.2141 |
| 隆文风电场 | -0.2421 | -0.0359 | -0.0053 | -3.9992 | -0.0132 | -0.9327 | -5.2284 |
| 鹿塘光伏电站 | -0.0403 | -0.006 | -0.0009 | -0.6661 | -0.0022 | -0.1553 | -0.8708 |
| 禄村厂 | -4.9409 | -0.733 | -0.1085 | 26.9275 | -0.2698 | -19.0380 | 1.8373 |
| 罗定龙湾风电场 | -0.1054 | -0.0156 | -0.0023 | -1.7415 | -0.0058 | -0.4062 | -2.2768 |
| 妈湾厂 | -13.2594 | -1.9672 | 0.7357 | 467.1998 | -0.7241 | -35.0144 | 416.9704 |
| 马留光伏电站 | -0.0986 | -0.0146 | -0.0022 | -1.6294 | -0.0054 | -0.3800 | -2.1302 |
| 迈胜光伏电站 | -0.0677 | -0.01 | -0.0015 | -1.1187 | -0.0037 | -0.2609 | -1.4625 |
| 茅坪风电场 | -0.1092 | -0.0162 | -0.0024 | -1.8049 | -0.0060 | -0.4210 | -2.3597 |
| 茂名厂 | -5.7176 | -0.8483 | -0.095 | 116.9266 | -0.3122 | 61.9803 | 171.9338 |
| 梅州晶科光伏电站 | -0.0114 | -0.0017 | -0.0003 | -0.1887 | -0.0006 | -0.0440 | -0.2467 |
| 美视B厂 | -0.8403 | -0.1247 | -0.0155 | 1.1939 | -0.0459 | -3.2377 | -3.0702 |
| 美视厂 | -1.4242 | -0.2113 | -0.0114 | -3.1444 | -0.0778 | -5.4874 | -10.3565 |
| 苗尾电厂 | 0.8229 | -0.7681 | 1.6464 | -84.7708 | -0.2827 | -19.9480 | -103.3003 |
| 民众厂 | 15.4287 | -0.3963 | -0.0586 | 8.3793 | -0.1459 | -10.2928 | 12.9144 |
| 明大光伏电站 | -0.1318 | -0.0195 | -0.0029 | -2.1768 | -0.0072 | -0.5077 | -2.8459 |
| 南玻光伏电站 | -0.0378 | -0.0056 | -0.0008 | -0.625 | -0.0021 | -0.1458 | -0.8171 |
| 南河光伏电站 | -0.0165 | -0.0024 | -0.0004 | -0.2718 | -0.0009 | -0.0634 | -0.3554 |
| 南朗厂 | -0.2555 | -0.0379 | -0.0041 | 0.6881 | -0.0140 | -0.9844 | -0.6078 |
| 南三风电场 | -0.1032 | -0.0153 | -0.0023 | -1.7042 | -0.0056 | -0.3975 | -2.2281 |
| 南山厂 | -2.8694 | -0.4257 | -0.0577 | -19.0947 | -0.1567 | -11.0560 | -33.6602 |
| 南星光伏电站 | -0.0724 | -0.0107 | -0.0016 | -1.1961 | -0.0040 | -0.2790 | -1.5638 |
| 南亚风电场 | -0.0542 | -0.008 | -0.0012 | -0.8958 | -0.0030 | -0.2089 | -1.1711 |
| 南药光伏电站 | -0.0323 | -0.0048 | -0.0007 | -0.5344 | -0.0018 | -0.1246 | -0.6986 |
| 能东厂 | -7.5384 | -1.1184 | 0.2293 | -124.5411 | -0.4117 | -29.0463 | -162.4266 |
| 农垦光伏电站 | -0.1759 | -0.0261 | -0.0039 | -2.906 | -0.0096 | -0.6778 | -3.7993 |
| 平海厂 | -16.5711 | -2.4585 | -0.3637 | -137.5888 | -0.9049 | -47.7202 | -205.6072 |
| 坪石Ｂ２ | -3.7046 | -0.5496 | -0.0787 | 60.0482 | -0.2023 | -17.0555 | 38.4575 |
| 前湾厂 | -2.99 | -0.4436 | 0.0877 | -49.3974 | -0.1633 | -11.5208 | -64.4274 |
| 桥口电厂 | -7.2797 | -1.08 | -0.1598 | 129.3442 | -0.3975 | -28.9561 | 91.4711 |
| 青澳风电场 | -0.0654 | -0.0097 | -0.0014 | -1.0803 | -0.0036 | -0.2519 | -1.4123 |
| 青石岩风电场 | -0.1416 | -0.021 | -0.0031 | -2.3398 | -0.0077 | -0.5457 | -3.0589 |
| 青溪厂 | 5.837 | -0.0242 | 0.0198 | -2.5222 | -0.0089 | -0.6281 | 2.6734 |
| 清远协鑫光伏电站 | -0.0318 | -0.0047 | -0.0007 | -0.5254 | -0.0017 | -0.1225 | -0.6868 |
| 清芸光伏电站 | -0.0357 | -0.0053 | -0.0008 | -0.5904 | -0.0020 | -0.1377 | -0.7719 |
| 泉山风电场 | -0.1713 | -0.0254 | -0.0038 | -2.8292 | -0.0094 | -0.6599 | -3.6990 |
| 泉顺风电场 | -0.46 | -0.0682 | -0.0101 | -7.599 | -0.0251 | -1.7723 | -9.9347 |
| 泉涌风电场 | -0.1983 | -0.0294 | -0.0044 | -3.2764 | -0.0108 | -0.7641 | -4.2834 |
| 热水风电场 | -0.0899 | -0.0133 | -0.002 | -1.4857 | -0.0049 | -0.3465 | -1.9423 |
| 融星海风电场 | -0.0597 | -0.0089 | -0.0013 | -0.9859 | -0.0033 | -0.2299 | -1.2890 |
| 瑞塘电厂 | -0.0428 | -0.0063 | -0.0009 | -0.7067 | -0.0023 | -0.1648 | -0.9238 |
| 润福风电场 | -0.2103 | -0.0312 | -0.0046 | -3.4751 | -0.0115 | -0.8105 | -4.5432 |
| 润英光伏电站 | -0.0365 | -0.0054 | -0.0008 | -0.6035 | -0.0020 | -0.1408 | -0.7890 |
| 润州Ｂ厂 | -4.2411 | -0.6292 | -0.0931 | 50.4391 | -0.2316 | -13.1441 | 32.1000 |
| 三清山风电场 | -0.0787 | -0.0117 | -0.0017 | -1.3003 | -0.0043 | -0.3033 | -1.7000 |
| 三阳风电场 | -0.1412 | -0.0209 | -0.0031 | -2.3328 | -0.0077 | -0.5441 | -3.0498 |
| 沙角Ａ厂 | -3.9549 | -0.5868 | -0.0846 | -26.1905 | -0.2160 | -16.9735 | -48.0063 |
| 沙角Ｃ厂 | -12.7406 | -1.8902 | 0.0456 | 41.9914 | -0.6958 | 38.8696 | 65.5800 |
| 山门前风电场 | -0.2539 | -0.0377 | -0.0056 | -4.1947 | -0.0139 | -0.9783 | -5.4841 |
| 汕头厂 | -7.9795 | -1.1838 | -0.0742 | 11.4642 | -0.4358 | 11.7475 | 13.5384 |
| 上川风电场 | -0.114 | -0.0169 | -0.0025 | -1.8841 | -0.0062 | -0.4394 | -2.4631 |
| 上坪石风电场 | -0.3028 | -0.0449 | -0.0066 | -5.003 | -0.0165 | -1.1668 | -6.5406 |
| 韶关Ａ厂 | -5.3156 | -0.7886 | -0.1123 | 88.4718 | -0.2903 | 65.3658 | 147.3308 |
| 韶关厂 | -3.667 | -0.544 | -0.0747 | 112.1272 | -0.2003 | -10.2855 | 97.3557 |
| 深亚光伏电站 | -0.033 | -0.0049 | -0.0007 | -0.545 | -0.0018 | -0.1271 | -0.7125 |
| 生物质厂 | -0.4262 | -0.0632 | -0.0094 | -5.8082 | -0.0233 | -3.5022 | -9.8325 |
| 石碑山风电场 | -0.0565 | -0.0084 | -0.0012 | -0.9339 | -0.0031 | -0.2178 | -1.2209 |
| 石子岭风电场 | -0.5913 | -0.0877 | -0.013 | -9.769 | -0.0323 | -2.2784 | -12.7717 |
| 仕礼岭风电场 | -0.1855 | -0.0275 | -0.0041 | -3.064 | -0.0101 | -0.7146 | -4.0058 |
| 双水厂 | -1.3865 | -0.2057 | -0.0274 | 15.7998 | -0.0757 | -6.7114 | 7.3931 |
| 思瑞光伏电站 | -0.0521 | -0.0077 | -0.0011 | -0.86 | -0.0028 | -0.2006 | -1.1243 |
| 谭丰电厂 | -0.6829 | -0.1013 | -0.0145 | 16.5616 | -0.0373 | -2.6314 | 13.0942 |
| 潭口电厂 | -0.1828 | -0.0271 | -0.004 | -3.0197 | -0.0100 | -0.9730 | -4.2166 |
| 唐钦光伏电站 | -0.0647 | -0.0096 | -0.0014 | -1.0693 | -0.0035 | -0.2494 | -1.3979 |
| 天二电厂 | -3.6457 | -0.7857 | -0.0962 | -86.1695 | -0.2892 | -20.4049 | -111.3912 |
| 天华光伏电站 | -0.144 | -0.0214 | -0.0032 | -2.3791 | -0.0079 | -0.5549 | -3.1105 |
| 天一电厂 | -1.5106 | -0.5431 | 0.0696 | -55.3364 | -0.1999 | -14.1047 | -71.6251 |
| 通明厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 通威光伏电站 | -0.0487 | -0.0072 | -0.0011 | -0.8038 | -0.0027 | -0.1875 | -1.0510 |
| 铜鼓A厂 | -8.4897 | -1.2595 | -0.1863 | 58.0706 | -0.4636 | -8.3099 | 39.3616 |
| 铜鼓B厂 | -12.4498 | -1.8471 | -0.2733 | 127.9887 | -0.6799 | 51.4801 | 164.2187 |
| 铜鼓Ｃ厂 | -16.2717 | -2.4141 | -0.3572 | -86.4231 | -0.8886 | -51.8147 | -158.1694 |
| 万博能源站 | -0.136 | 4.5671 | -0.003 | -2.1775 | 4.6144 | -0.5241 | 6.3409 |
| 万丰厂 | -0.244 | -0.0362 | 0.1726 | 12.321 | -0.0133 | 6.4655 | 18.6656 |
| 望洋厂 | 23.937 | -0.3149 | -0.0466 | 8.9766 | -0.1159 | -8.1779 | 24.2583 |
| 乌东德电厂 | -15.3377 | -2.2755 | 0.7833 | -250.5245 | -0.5822 | -41.0752 | -309.0118 |
| 乌弄龙电厂 | -3.6491 | -0.5414 | -0.0101 | -54.3264 | -0.1993 | -14.0604 | -72.7867 |
| 乌石湾电厂 | -10.6602 | -1.5816 | -0.234 | 44.986 | -0.8376 | -8.5649 | 23.1077 |
| 五凌光伏电站 | -0.0244 | -0.0036 | -0.0005 | -0.403 | -0.0013 | -0.0940 | -0.5268 |
| 五兔山风电场 | -0.0616 | -0.0091 | -0.0014 | -1.0175 | -0.0034 | -0.2373 | -1.3303 |
| 武江光伏电站 | -0.1161 | -0.0172 | -0.0025 | -1.9186 | -0.0063 | -0.4475 | -2.5082 |
| 溪洛渡右岸电厂 | -11.1936 | -1.9277 | 3.3348 | -150.6566 | -0.7096 | -50.0659 | -211.2186 |
| 溪南光伏电站 | -0.1181 | -0.0175 | -0.0026 | -1.9508 | -0.0064 | -0.4550 | -2.5504 |
| 峡沙风电场 | -0.072 | -0.0107 | -0.0016 | -1.1902 | -0.0039 | -0.2776 | -1.5560 |
| 霞涌厂 | -5.0171 | -0.7443 | -0.1101 | -16.7126 | -0.2740 | -23.8115 | -46.6696 |
| 下川风电场 | -0.0585 | -0.0087 | -0.0013 | -0.9658 | -0.0032 | -0.2252 | -1.2627 |
| 下洞光伏电站 | -0.0133 | -0.002 | -0.0003 | -0.2194 | -0.0007 | -0.0512 | -0.2869 |
| 下海北风电场 | -0.0816 | -0.0121 | -0.0018 | -1.3486 | -0.0045 | -0.3145 | -1.7631 |
| 仙安风电场 | -0.084 | -0.0125 | -0.0018 | -1.3874 | -0.0046 | -0.3236 | -1.8139 |
| 小漠厂 | -11.5647 | -1.7158 | -0.2014 | -86.4252 | -0.6315 | 684.5516 | 584.0130 |
| 协鑫电厂 | 53.4283 | -0.4007 | -0.0593 | -3.2945 | -0.1475 | -10.4061 | 39.1202 |
| 谢岗电厂 | -6.4659 | -0.9593 | -0.1419 | 25.1704 | -0.3531 | -24.9139 | -7.6637 |
| 欣业光伏电站 | -0.1401 | -0.0208 | -0.0031 | -2.3148 | -0.0077 | -0.5399 | -3.0264 |
| 新丰江厂 | 5.4935 | -0.0651 | 0.2384 | -6.7323 | -0.0239 | -1.6896 | -2.7790 |
| 新田Ａ厂 | -2.2261 | -0.3303 | 0.9731 | 50.0985 | -0.1216 | -0.8908 | 47.5028 |
| 新田Ｂ厂 | -2.141 | -0.3176 | 0.1531 | 24.0797 | -0.1169 | -8.9787 | 12.6786 |
| 新兴象窝风电场 | -0.1007 | -0.0149 | -0.0022 | -1.6632 | -0.0055 | -0.3879 | -2.1744 |
| 鑫赤光伏电站 | -0.1183 | -0.0176 | -0.0026 | -1.9548 | -0.0065 | -0.4559 | -2.5557 |
| 鑫业光伏电站 | -0.0843 | -0.0125 | -0.0019 | -1.3929 | -0.0046 | -0.3249 | -1.8211 |
| 鑫叶光伏电站 | -0.0522 | -0.0078 | -0.0011 | -0.8631 | -0.0029 | -0.2013 | -1.1284 |
| 信鹤光伏电站 | -0.0677 | -0.01 | -0.0015 | -1.1178 | -0.0037 | -0.2607 | -1.4614 |
| 星子光伏电站 | -0.2551 | -0.0378 | -0.0056 | -4.2138 | -0.0139 | -0.9828 | -5.5090 |
| 雄州厂 | -2.9377 | -0.4358 | -0.0645 | 211.0801 | -0.1604 | 30.9837 | 238.4654 |
| 学田风电场 | -0.1141 | -0.0169 | -0.0025 | -1.8852 | -0.0062 | -0.4397 | -2.4646 |
| 崖门厂 | -4.0972 | -0.6079 | -0.0899 | 32.4309 | -0.2237 | -15.7871 | 11.6251 |
| 盐井风电场 | -0.1303 | -0.0193 | -0.0029 | -2.1524 | -0.0071 | -0.5020 | -2.8140 |
| 燕子岭光伏电站 | -0.1642 | -0.0244 | -0.0036 | -2.7134 | -0.0090 | -0.6328 | -3.5474 |
| 阳江核电厂 | -58.0037 | 75.1045 | -1.2732 | -904.2977 | -3.1676 | -243.8218 | -1135.4595 |
| 阳江晶科光伏电站 | -0.0195 | -0.0029 | -0.0004 | -0.3227 | -0.0011 | -0.0753 | -0.4219 |
| 阳西A厂 | -6.9194 | -1.0266 | -0.1519 | 178.9864 | -0.3779 | 1.1838 | 171.6944 |
| 阳西电厂 | -24.609 | -3.651 | -0.5302 | 398.4259 | -1.3439 | -18.6603 | 349.6315 |
| 阳星光伏电站 | -0.1574 | -0.0234 | -0.0035 | -2.6006 | -0.0086 | -0.6065 | -3.4000 |
| 洋光光伏电站 | -0.1928 | -0.0286 | -0.0042 | -3.1855 | -0.0105 | -0.7429 | -4.1645 |
| 洋前风电场 | -0.1066 | -0.0158 | -0.0023 | -1.7617 | -0.0058 | -0.4109 | -2.3031 |
| 依海厂 | 59.3723 | -0.6866 | -0.1016 | 21.792 | -0.2527 | -17.8309 | 62.2925 |
| 怡丰厂 | -5.3424 | -0.7926 | -0.1173 | 32.5603 | -0.2917 | -20.5848 | 5.4315 |
| 迎龙风电场 | -0.122 | -0.0181 | -0.0027 | -2.0155 | -0.0067 | -0.4701 | -2.6351 |
| 永安厂 | -0.9159 | -0.1359 | -0.0117 | -2.2655 | -0.0500 | -3.5290 | -6.9080 |
| 勇士风电场 | -0.1902 | -0.0282 | -0.0042 | -3.1421 | -0.0104 | -0.7328 | -4.1079 |
| 友好风电场 | -0.1158 | -0.0172 | -0.0025 | -1.9135 | -0.0063 | -0.4463 | -2.5016 |
| 渔能电厂 | -0.0236 | -0.0035 | -0.0005 | -0.3901 | -0.0013 | -0.0910 | -0.5100 |
| 钰海电厂 | -3.7401 | -0.5549 | -0.0598 | 69.8064 | -0.2042 | -14.4112 | 50.8362 |
| 钰湖厂 | -2.5996 | -0.3857 | -0.0534 | -42.9481 | -0.1420 | -10.0166 | -56.1454 |
| 元岭光伏电站 | -0.1038 | -0.0154 | -0.0023 | -1.7143 | -0.0057 | -0.3998 | -2.2413 |
| 元新风电场 | -0.1214 | -0.018 | -0.0027 | -2.0059 | -0.0066 | -0.4678 | -2.6224 |
| 源和厂 | -9.3833 | -1.3921 | 0.2093 | -46.9299 | -0.5124 | 6.1405 | -51.8679 |
| 玥阳光伏电站 | -0.0246 | -0.0036 | -0.0005 | -0.4059 | -0.0013 | -0.0947 | -0.5306 |
| 粤海厂 | -3.861 | -0.5728 | 0.0683 | 30.9187 | -0.2108 | -16.0471 | 10.2953 |
| 云浮Ｃ厂 | -3.686 | -0.5469 | -0.0545 | 37.292 | -0.2013 | -8.5388 | 24.2645 |
| 云浮厂 | -1.5181 | -0.2252 | -0.0276 | 8.9634 | -0.0829 | -6.6830 | 0.4266 |
| 展能厂 | -2.5813 | -0.383 | -0.0567 | 6.7612 | -0.1410 | -9.9463 | -6.3471 |
| 展平能源站 | -0.3104 | -0.046 | -0.0068 | -0.7288 | 2.1249 | -1.1958 | -0.1629 |
| 湛江厂 | -7.2702 | -1.0786 | -0.0799 | 109.6057 | -0.3970 | 1.9858 | 102.7658 |
| 湛江协鑫光伏电站 | -0.0088 | -0.0013 | -0.0002 | -0.1448 | -0.0005 | -0.0338 | -0.1894 |
| 樟洋B厂 | -1.3528 | -0.2007 | -0.0297 | 18.3297 | -0.0739 | -5.2124 | 11.4602 |
| 樟洋厂 | 58.0467 | -0.2898 | -0.0398 | -3.3642 | -0.1067 | -7.5264 | 46.7198 |
| 长湖Ｂ厂 | -0.1302 | -0.0193 | -0.0029 | -2.1511 | -0.0071 | -0.5017 | -2.8123 |
| 长湖厂 | -0.2304 | -0.0342 | -0.0045 | -3.805 | -0.0126 | -0.8879 | -4.9746 |
| 长岭光伏电站 | -0.1377 | -0.0204 | -0.003 | -2.2757 | -0.0075 | -0.5308 | -2.9751 |
| 招联光伏电站 | -0.119 | -0.0176 | -0.0026 | -1.9653 | -0.0065 | -0.4584 | -2.5694 |
| 昭阳Ａ厂 | -9.336 | -1.3851 | -0.005 | 55.5891 | -0.5098 | -35.9729 | 8.3803 |
| 昭阳B厂 | -3.8923 | -0.5775 | -0.0854 | 39.2188 | -0.2126 | -14.9977 | 19.4533 |
| 柘林Ｂ厂 | -16.6638 | -2.4723 | -0.3658 | -142.5666 | -0.9100 | -73.3641 | -236.3426 |
| 柘林厂 | -9.3943 | -1.3938 | -0.2062 | -26.4462 | -0.5130 | -38.9951 | -76.9486 |
| 珍珠湾风电场 | -0.6348 | -0.0942 | -0.0139 | -10.487 | -0.0347 | -2.4458 | -13.7104 |
| 浈江厂 | -4.1149 | -0.6105 | -0.09 | 85.6345 | -0.2247 | 29.3361 | 109.9305 |
| 峙头村光伏电站 | -0.0812 | -0.012 | -0.0018 | -1.3418 | -0.0044 | -0.3129 | -1.7541 |
| 中坳风电场 | -0.1069 | -0.0159 | -0.0023 | -1.7665 | -0.0058 | -0.4120 | -2.3094 |
| 中新厂 | -4.3106 | -0.6397 | -0.0946 | 126.9032 | -0.2354 | 4.5927 | 126.2156 |
| 钟屋电厂 | -0.7187 | -0.1069 | -0.0158 | -11.8762 | -0.0395 | -3.1146 | -15.8717 |
| 珠海Ａ厂 | 130.943 | -1.3439 | -0.1924 | 79.7861 | -0.4944 | 26.8900 | 235.5884 |
| 珠海Ｂ厂 | -8.046 | -1.1939 | -0.1595 | 45.3012 | -0.4392 | -8.1722 | 27.2904 |
| 珠江厂 | -7.653 | -1.1356 | -0.1679 | 88.7302 | -0.4177 | -23.2277 | 56.1283 |
| 最终合计 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |