国家能源局南方监管局文件

南方监能市场〔2021〕23号

关于发布广东统调电厂2020年12月

并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

中国南方电网有限责任公司，广东电网有限责任公司，深圳供电局有限公司，各有关电厂：

按照南方区域并网发电厂运行管理、辅助服务管理实施细则的规定，广东电网有限责任公司完成了2020年12月统调电厂的并网运行考核、辅助服务补偿统计工作，并向我局报送了考核及补偿结果。经审核，现予发布。

请你们按照规定开展结算。

附件：1.2020年12月份广东统调电厂并网运行考核结果表

2.2020年12月份广东统调电厂辅助服务补偿结果表

南方能源监管局

2021年2月7日

南方能源监管局综合处                    2021年2月7日印发

附件1

2020年12月份广东统调电厂并网运行考核结果表

| 电厂名称 | 发电计划考核费用 （万元） | 一次调频考核费用 （万元） | 电压曲线合格率考核费用（万元） | 调峰考核费用 （万元） | 燃料管理考核费用（万元） | 技术监督考核费用（万元） | 安全管理考核费用（万元） | 调度管理考核费用（万元） | 黑启动考核费用 （万元） | 风电风功率预测考核费用 （万元） | 风电有功功率变化考核 （万元） | 风电脱网考核（万元） | 风电发电计划考核费用（万元） | 调度检修管理考核费用（万元） | AVC考核费用（万元） | 不含非停考核费用合计 （万元） | 不含非停考核返还费用 （万元） | 非停考核费用（万元） | 非停返还费用（万元） | 并网运行考核合计净收入 （万元） | 上网电量（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2285 |  |  | 1.2285 | 265214 |
| 宝安垃圾厂二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 |  |  | 0.0205 | 4422 |
| 宝安垃圾厂一期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0453 |  |  | 0.0453 | 9775 |
| 宝昌厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1636 |  |  | 0.1636 | 35311 |
| 宝钢厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3054 |  |  | 0.3054 | 65927 |
| 璧清湾海风场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0652 |  |  | 0.0652 | 14071 |
| 博贺电厂 | 9.4459 | 0 | 0 | 12.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8187 | 1.1997 |  |  | -20.619 | 258998 |
| 蝉子顶风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0.0535 |  |  | -1.1185 | 11554 |
| 昌峡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0287 |  |  | 0.0287 | 6188 |
| 埕头风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1871 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3551 | 0.0358 |  |  | -0.3193 | 7726 |
| 崇象风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 |  |  | 0.0002 | 50 |
| 大埕风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 |  |  | 0.0622 | 13429 |
| 大登坡风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2084 | 0.0604 |  |  | -0.148 | 13037 |
| 大顶山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4704 | 0.0987 |  |  | -0.3717 | 21298 |
| 大东山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 大岗电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1201 |  |  | 0.1201 | 25938 |
| 大华桥电厂 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0.9342 |  |  | 0.8145 | 201685 |
| 大牛岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7143 | 0.0563 |  |  | -0.658 | 12156 |
| 大学城厂 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.2681 |  |  | 0.2679 | 57878 |
| 德胜厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2434 |  |  | 1.2434 | 268426 |
| 灯楼角风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 0.0304 |  |  | 0.0175 | 6564 |
| 叠岭电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 |  |  | 0.114 | 24602 |
| 定能厂 | 0.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0752 | 0.3299 |  |  | 0.2547 | 71229 |
| 东糖乙厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6925 |  |  | 0.6925 | 149509 |
| 东兴Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1702 |  |  | 1.1702 | 252641 |
| 飞来峡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0876 |  |  | 0.0876 | 18904 |
| 丰达厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1594 |  |  | 0.1594 | 34418 |
| 风桥风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8325 | 0.0209 |  |  | -0.8116 | 4519 |
| 枫树坝厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0779 |  |  | 0.0779 | 16810 |
| 凤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 |  |  | 0.0372 | 8022 |
| 浮山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0898 |  |  | 0.0898 | 19390 |
| 福华德厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0663 |  |  | 0.0663 | 14303 |
| 福来风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0776 |  |  | 0.0776 | 16751 |
| 福能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.0001 | 24 |
| 福新电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3414 |  |  | 1.3414 | 289596 |
| 福鑫风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1137 |  |  | 0.1137 | 24552 |
| 高步厂 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 0.304 |  |  | -1.2635 | 65633 |
| 高栏岛风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 |  |  | 0.0494 | 10657 |
| 沟口风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0263 |  |  | 0.0263 | 5685 |
| 关山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5588 | 0.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0.0755 |  |  | -0.8985 | 16289 |
| 观音山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9052 | 0.0226 |  |  | -0.8826 | 4888 |
| 桂山海上风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4744 | 1.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1641 | 0.1573 |  |  | -2.0068 | 33955 |
| 海门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2842 | 9.4424 |  |  | 0.1582 | 2038485 |
| 海山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2458 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2902 | 0.0566 |  |  | -0.2336 | 12223 |
| 荷树园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2266 |  |  | 0.2266 | 48922 |
| 荷树园Ｂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.136 |  |  | 2.136 | 461130 |
| 恒益厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7673 |  |  | 1.7673 | 381530 |
| 恒运Ｃ厂 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 0.8906 |  |  | 0.7337 | 192263 |
| 恒运Ｄ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 |  |  | 1.5492 | 334450 |
| 横门２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  |  | 0.15 | 32393 |
| 横门Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2935 |  |  | 1.2935 | 279257 |
| 红海湾厂 | 0.0000 | 0 | 0 | 6.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5550 | 6.2992 |  |  | -0.2558 | 1359910 |
| 红卫风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  |  | 0.06 | 12949 |
| 红心楼风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0397 |  |  | 0.0397 | 8580 |
| 洪湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0364 |  |  | 0.0364 | 7849 |
| 后坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0817 |  |  | 0.0817 | 17644 |
| 虎门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 |  |  | 0.049 | 10575 |
| 华电坪山电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3096 |  |  | 0.3096 | 66839 |
| 华海风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 |  |  | 0.086 | 18571 |
| 华兴风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.072 |  |  | 0.0671 | 15541 |
| 华粤厂 | 7.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8056 | 0.2528 |  |  | -7.5528 | 54586 |
| 黄登水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9365 |  |  | 1.9365 | 418074 |
| 黄埔A厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8515 |  |  | 0.8515 | 183832 |
| 黄埔厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 汇东厂 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 2.1636 |  |  | -12.0864 | 467104 |
| 甲东风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0574 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0736 | 0.0197 |  |  | -0.0539 | 4258 |
| 甲湖风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1794 | 0.0334 |  |  | -0.146 | 7204 |
| 甲湖湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6388 |  |  | 3.6388 | 785565 |
| 金厢风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 | 0.0724 |  |  | 0.0179 | 15629 |
| 金竹风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0593 |  |  | 0.0593 | 12797 |
| 襟岛核电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.905 |  |  | 10.905 | 2354250 |
| 井仔风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0469 |  |  | 0.0469 | 10129 |
| 靖海Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.179 |  |  | 5.179 | 1118078 |
| 靖海厂 | 0.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0391 | 2.6425 |  |  | 2.6034 | 570473 |
| 桔乡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0935 |  |  | 1.0935 | 236083 |
| 桔子唐风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 |  |  | 0.0002 | 35 |
| 雷公岩风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 |  |  | 0.0422 | 9121 |
| 雷平风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1354 | 0.2232 |  |  | 0.0878 | 48185 |
| 犁牛坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.1192 |  |  | 0.0023 | 25740 |
| 李坑二厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1123 |  |  | 0.1123 | 24251 |
| 里底电厂 | 5.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7328 | 0.3552 |  |  | -5.3776 | 76683 |
| 鲤塘电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 |  |  | 0.1528 | 32989 |
| 鲤鱼江电厂 | 0.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6056 | 0.9099 |  |  | 0.3043 | 196429 |
| 立沙岛电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1717 |  |  | 0.1717 | 37065 |
| 林泉风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074 |  |  | 0.0074 | 1597 |
| 岭澳Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9387 |  |  | 6.9387 | 1497968 |
| 岭南风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1352 |  |  | 0.1352 | 29185 |
| 流溪河电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 |  |  | 0.0294 | 6352 |
| 龙高山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1525 |  |  | 0.1525 | 32914 |
| 龙岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0743 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.0432 |  |  | -0.0648 | 9319 |
| 龙坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 |  |  | 0.0076 | 1650 |
| 龙滩电厂 | 0.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7671 | 3.8862 |  |  | 3.1191 | 838985 |
| 隆文风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1241 | 0.1572 |  |  | 0.0331 | 33928 |
| 禄村厂 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.5218 |  |  | -0.6182 | 112640 |
| 罗定龙湾风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.0271 |  |  | 0.0238 | 5861 |
| 妈湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.802 |  |  | 1.802 | 389030 |
| 茅坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 |  |  | 0.0118 | 2538 |
| 茂名厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7266 |  |  | 1.7266 | 372758 |
| 美视B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2155 |  |  | 0.2155 | 46517 |
| 美视厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 |  |  | 0.1407 | 30382 |
| 苗尾电厂 | 2.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5427 | 1.4149 |  |  | -1.1278 | 305459 |
| 民众厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5848 |  |  | 0.5848 | 126241 |
| 南朗厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 南三风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0214 |  |  | 0.0214 | 4613 |
| 南山厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 |  |  | 0.155 | 33459 |
| 南亚风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.0461 |  |  | 0.0321 | 9962 |
| 能东厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2193 |  |  | 1.2193 | 263241 |
| 平海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8494 |  |  | 4.8494 | 1046918 |
| 坪石Ｂ２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8649 |  |  | 0.8649 | 186726 |
| 前湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 |  |  | 1.1328 | 244556 |
| 桥口电厂 | 4.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8692 | 2.19 |  |  | -2.6792 | 472801 |
| 青澳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0759 |  |  | 0.0759 | 16381 |
| 青石岩风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 |  |  | 0.0065 | 1397 |
| 青溪厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0547 |  |  | 0.0547 | 11800 |
| 泉山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 |  |  | 0.0394 | 8501 |
| 泉顺风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1196 | 0.1238 |  |  | 0.0042 | 26734 |
| 泉涌风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 |  |  | 0.0015 | 326 |
| 热水风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.0222 |  |  | -0.1153 | 4796 |
| 润福风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1179 |  |  | 0.1179 | 25456 |
| 润州Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9759 |  |  | 0.9759 | 210689 |
| 三清山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0302 |  |  | 0.0102 | 6525 |
| 沙角Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7524 | 1.7628 |  |  | 1.0104 | 380556 |
| 沙角Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 沙角Ｃ厂 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5158 | 3.0098 |  |  | 1.494 | 649775 |
| 汕头厂 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 1.4554 |  |  | 1.0504 | 314192 |
| 上川风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0763 | 0.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3832 | 0.1025 |  |  | -0.2807 | 22121 |
| 上坪石风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1071 | 0.1357 |  |  | 0.0286 | 29302 |
| 韶关Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.743 |  |  | 2.743 | 592178 |
| 韶关厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1527 |  |  | 1.1527 | 248850 |
| 生物质厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2682 |  |  | 0.2682 | 57907 |
| 石碑山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2153 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6293 | 0.0618 |  |  | -0.5675 | 13352 |
| 石子岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1757 |  |  | 0.1757 | 37928 |
| 仕礼岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0.0598 |  |  | -1.0192 | 12918 |
| 双水厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7241 |  |  | 0.7241 | 156326 |
| 谭丰电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1277 |  |  | 0.1277 | 27570 |
| 潭口电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0694 |  |  | 0.0694 | 14982 |
| 天二电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8192 |  |  | 1.8192 | 392738 |
| 天一电厂 | 0 | 0 | 0 | 4.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5572 | 1.6381 |  |  | -2.9191 | 353647 |
| 调顺电厂 | 0.6484 | 0 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6503 | 1.6569 |  |  | 1.0066 | 357700 |
| 通明厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 铜鼓A厂 | 0.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6794 | 1.8509 |  |  | 1.1715 | 399595 |
| 铜鼓B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7519 |  |  | 1.7519 | 378210 |
| 铜鼓Ｃ厂 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | 3.7444 |  |  | 3.6777 | 808358 |
| 万博能源站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037 |  |  | 0.0037 | 790 |
| 万丰厂 | 8.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6776 | 0.0801 |  |  | -8.5975 | 17289 |
| 望洋厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4823 |  |  | 0.4823 | 104117 |
| 乌东德电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8955 |  |  | 4.8955 | 1056877 |
| 乌弄龙电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8495 |  |  | 0.8495 | 183401 |
| 乌石湾电厂 | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.316 | 11.5003 |  |  | 8.1843 | 2482770 |
| 五兔山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0367 | 0.0339 |  |  | -0.0028 | 7317 |
| 溪洛渡右岸电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.538 |  |  | 4.538 | 979702 |
| 峡沙海风厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2066 |  |  | 0.2066 | 44599 |
| 霞涌厂 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 1.3271 |  |  | 0.5671 | 286506 |
| 下川风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 |  |  | 0.0478 | 10311 |
| 下海北风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5522 | 70.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0492 | 0.2437 |  |  | -70.8055 | 52620 |
| 仙安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1454 | 0.0471 |  |  | -0.0983 | 10177 |
| 小漠厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9771 |  |  | 4.9771 | 1074495 |
| 协鑫电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5359 |  |  | 0.5359 | 115701 |
| 谢岗电厂 | 0 | 5.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6109 | 1.0805 |  |  | -4.5304 | 233256 |
| 新丰江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4985 |  |  | 0.4985 | 107615 |
| 新田Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5213 |  |  | 0.5213 | 112548 |
| 新田Ｂ厂 | 0 | 3.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9188 | 0.6115 |  |  | -3.3073 | 132017 |
| 新兴象窝风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 |  |  | 0.0288 | 6228 |
| 雄州厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 |  |  | 1.2006 | 259202 |
| 崖门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 |  |  | 1.015 | 219120 |
| 盐井风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.062 |  |  | -0.458 | 13391 |
| 阳江核电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0709 |  |  | 18.0709 | 3901280 |
| 阳西A厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1043 |  |  | 2.1043 | 454289 |
| 阳西电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7431 |  |  | 4.7431 | 1023985 |
| 洋前风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7567 | 0.0336 |  |  | -0.7231 | 7251 |
| 依海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 |  |  | 1.1278 | 243481 |
| 怡丰厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2617 |  |  | 1.2617 | 272386 |
| 永安厂 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0.1544 |  |  | -1.2706 | 33330 |
| 勇士风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0623 |  |  | 0.0623 | 13460 |
| 友好风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0577 |  |  | 0.0577 | 12461 |
| 钰海电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9339 |  |  | 0.9339 | 201608 |
| 钰湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1909 |  |  | 0.1909 | 41208 |
| 元新风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0202 |  |  | 0.0202 | 4370 |
| 源和厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7933 |  |  | 1.7933 | 387151 |
| 粤海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4732 |  |  | 1.4732 | 318035 |
| 云浮Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8034 |  |  | 0.8034 | 173454 |
| 云浮厂 | 0.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0786 | 0.5378 |  |  | 0.4592 | 116094 |
| 展能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3855 |  |  | 0.3855 | 83229 |
| 展平能源站 | 2.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6734 | 0.0483 |  |  | -2.6251 | 10421 |
| 湛江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8535 |  |  | 1.8535 | 400153 |
| 樟洋厂 | 1.1049 | 0 | 0 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2924 | 0.1259 |  |  | -2.1665 | 27176 |
| 长湖Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0000 | 0 |
| 长湖厂 | 0.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0215 | 0.0363 |  |  | 0.0148 | 7835 |
| 昭阳Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2537 |  |  | 2.2537 | 486549 |
| 昭阳B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7872 |  |  | 0.7872 | 169947 |
| 柘林Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.132 |  |  | 4.1320 | 892050 |
| 柘林厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 1.8269 |  |  | 0.4589 | 394407 |
| 珍珠湾风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3581 |  |  | 0.3581 | 77312 |
| 浈江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9928 |  |  | 1.9928 | 430231 |
| 中坳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4658 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4874 | 0.0529 |  |  | -0.4345 | 11428 |
| 中新厂 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 1.5929 |  |  | 1.5904 | 343890 |
| 钟屋电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2355 |  |  | 0.2355 | 50846 |
| 珠海Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 |  |  | 2.1186 | 457389 |
| 珠海Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 1.4079 |  |  | -2.3921 | 303945 |
| 珠江厂 | 5.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8239 | 2.1452 |  |  | -3.6787 | 463118 |
| 合计 | 57.171 | 9.5324 | 0 | 47.6169 | 11.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8385 | 74.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1092 | 210.1092 |  |  | 0.0000 | 45359923 |

备注：1.万博能源站、展平能源站、茅坪风电场、青石岩风电场、泉涌风电场、林泉风电场、龙坪风电场、桔子唐风电场、大东山风电场、崇象风电场、雷公岩风电场、谭丰电厂、璧清湾海风场自本月起纳入发电厂并网运行管理；

2.本月非计划停运考核待豁免申请处理完后，在后续月份多退少补。

附件2

2020年12月份广东统调电厂辅助服务补偿结果表

| 电厂名称 | 黑启动补偿净收入 （万元） | 冷备用补偿净收入 （万元） | 无功补偿净收入 （万元） | 旋转备用补偿净收入 （万元） | 启停调峰补偿净收入 （万元） | 深度调峰补偿净收入 （万元） | 辅助服务补偿合计 净收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙厂 | -3.4577 | 115.7859 | -0.0177 | 39.7574 | -12.7402 | -31.3715 | 107.9562 |
| 宝安垃圾厂二期 | -0.0577 | -0.782 | 0.0527 | -1.4566 | -0.2124 | -0.6385 | -3.0945 |
| 宝安垃圾厂一期 | -0.1274 | -1.7285 | 0.0354 | -3.2199 | -0.4696 | -1.4114 | -6.9214 |
| 宝昌厂 | -0.4604 | 130.0268 | -0.0109 | -4.9318 | 26.4287 | -5.0987 | 145.9537 |
| 宝钢厂 | -0.8595 | -11.658 | -0.0215 | 10.7467 | -3.167 | -83.4193 | -88.3786 |
| 璧清湾海风场 | -0.1834 | -2.4882 | -0.0046 | -4.6351 | -0.6759 | -2.0318 | -10.019 |
| 博贺电厂 | -3.3766 | 315.0307 | -0.0846 | 74.4349 | -12.4416 | 82.8126 | 456.3754 |
| 蝉子顶风电场 | -0.1506 | -2.0431 | -0.0038 | -3.8059 | -0.555 | -1.6683 | -8.2267 |
| 昌峡厂 | 29.9193 | -1.0942 | -0.002 | -2.032 | -0.2973 | -0.8935 | 25.6003 |
| 埕头风电场 | -0.1007 | -1.3662 | -0.0025 | -2.545 | -0.3711 | -1.1156 | -5.5011 |
| 崇象风电场 | -0.0007 | -0.0088 | 0 | -0.0165 | -0.0024 | -0.0072 | -0.0356 |
| 大埕风电场 | -0.1751 | -2.3747 | -0.0044 | -4.4236 | -0.6451 | -1.9391 | -9.562 |
| 大登坡风电场 | -0.17 | -2.3054 | -0.0043 | -4.2944 | -0.6263 | -1.8824 | -9.2828 |
| 大顶山风电场 | -0.2777 | -3.7662 | -0.007 | -7.0157 | -1.0231 | -3.0753 | -15.165 |
| 大东山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大岗电厂 | -0.3382 | -4.5867 | -0.0085 | -8.5441 | -1.246 | -4.2922 | -19.0157 |
| 大华桥电厂 | 0.3706 | -35.6645 | 0.0741 | -66.1859 | -9.6885 | -29.1219 | -140.2161 |
| 大牛岭风电场 | -0.1585 | -2.1496 | -0.004 | -4.0042 | -0.5839 | -1.7552 | -8.6554 |
| 大学城厂 | 59.2454 | -4.9957 | -0.0189 | -0.4018 | 5.9947 | -8.3572 | 51.4665 |
| 德胜厂 | -3.4995 | -47.4664 | 0.2728 | -5.7509 | -12.8945 | 24.8183 | -44.5202 |
| 灯楼角风电场 | -0.0856 | -1.1607 | -0.0021 | -2.1622 | -0.3153 | -0.9478 | -4.6737 |
| 叠岭电厂 | -0.3207 | -4.3504 | -0.008 | -8.104 | -1.1818 | -4.6452 | -18.6101 |
| 定能厂 | -0.9286 | -12.5956 | -0.0233 | 13.1323 | -3.4217 | -12.5782 | -16.4151 |
| 东糖乙厂 | -1.9492 | -14.1531 | 0.0131 | 14.94 | -7.1821 | -25.7865 | -34.1178 |
| 东兴Ｂ厂 | -3.2937 | -22.5557 | -0.0825 | -42.4556 | -6.2613 | -36.4795 | -111.1283 |
| 飞来峡厂 | -0.2465 | -3.3428 | -0.0062 | -6.2271 | -0.9081 | -2.7296 | -13.4603 |
| 丰达厂 | 59.5513 | 91.8383 | -0.0106 | -3.8661 | 41.0966 | -4.9697 | 183.6398 |
| 风桥风电场 | -0.0589 | -0.7991 | -0.0015 | -1.4886 | -0.2171 | -0.6525 | -3.2177 |
| 枫树坝厂 | 29.7808 | -2.9726 | -0.0054 | -5.4155 | -0.8075 | -2.4272 | 18.1526 |
| 凤山风电场 | -0.1046 | -1.4186 | -0.0026 | -2.6425 | -0.3854 | -1.1583 | -5.712 |
| 浮山风电场 | -0.2528 | -3.4288 | -0.0063 | -6.3872 | -0.9314 | -2.7998 | -13.8063 |
| 福华德厂 | -0.1865 | -2.5292 | -0.0039 | -1.3901 | 13.4879 | -2.0653 | 7.3129 |
| 福来风电场 | -0.2184 | -2.9621 | -0.0055 | -5.5179 | -0.8047 | -2.4187 | -11.9273 |
| 福能厂 | -0.0003 | 119.2886 | 0.0021 | 0.0889 | -0.0012 | -0.0035 | 119.3746 |
| 福新电厂 | -3.7755 | -1.7794 | -0.0946 | 151.7765 | 61.3847 | -41.8156 | 165.6961 |
| 福鑫风电场 | -0.3201 | -4.3416 | -0.008 | -8.0875 | -1.1794 | -3.5451 | -17.4817 |
| 高步厂 | -0.8557 | 0.076 | -0.0209 | 2.7417 | 1.3471 | -9.4769 | -6.1887 |
| 高栏岛风电场 | -0.1389 | -1.8845 | -0.0035 | -3.5105 | -0.5119 | -1.5388 | -7.5881 |
| 沟口风电场 | -0.0741 | -1.0053 | -0.0019 | -1.8727 | -0.2731 | -0.8209 | -4.048 |
| 关山风电场 | -0.2124 | -2.8804 | -0.0053 | -5.3657 | -0.7825 | -2.352 | -11.5983 |
| 观音山风电场 | -0.0637 | -0.8644 | -0.0016 | -1.6101 | -0.2348 | -0.7058 | -3.4804 |
| 桂山海上风电场 | -0.4427 | -6.0043 | -0.0111 | -11.1849 | -1.6311 | -4.9029 | -24.177 |
| 海门厂 | -26.5762 | -287.3029 | -0.5621 | -312.0785 | -97.924 | 147.2051 | -577.2386 |
| 海山风电场 | -0.1594 | -2.1614 | -0.004 | -4.0263 | -0.5872 | -1.7649 | -8.7032 |
| 荷树园 | -0.6378 | 74.9984 | 0.0127 | 20.6469 | -2.3501 | -7.0026 | 85.6675 |
| 荷树园Ｂ | -6.0119 | -16.979 | 0.3133 | 108.4014 | -22.1516 | -67.7643 | -4.1921 |
| 恒益厂 | -4.9741 | 63.9706 | -0.0809 | 81.4817 | -18.3278 | 205.899 | 327.9685 |
| 恒运Ｃ厂 | -2.5066 | -33.9983 | -0.0628 | 34.8849 | -9.2359 | -32.1839 | -43.1026 |
| 恒运Ｄ厂 | -4.3603 | -59.1416 | -0.1093 | 127.4694 | -16.0662 | -55.6419 | -7.8499 |
| 横门２ | -0.4223 | 207.0657 | -0.0036 | 8.5145 | 42.3189 | -4.6773 | 252.7959 |
| 横门Ｃ厂 | 60.3593 | -33.2242 | -0.0912 | 141.3413 | 55.5852 | -40.3227 | 183.6477 |
| 红海湾厂 | -17.7295 | -240.4763 | -0.4443 | -187.2086 | -65.3268 | -201.1983 | -712.3838 |
| 红卫风电场 | -0.1688 | -2.2898 | -0.0042 | -4.2655 | -0.622 | -1.8697 | -9.22 |
| 红心楼风电场 | -0.1119 | -1.5172 | -0.0028 | -2.8263 | -0.4122 | -1.2389 | -6.1093 |
| 洪湾厂 | 59.8977 | 92.2052 | -0.0018 | -1.036 | 6.373 | -1.1333 | 156.3048 |
| 后坪风电场 | -0.23 | -3.12 | -0.0058 | -5.812 | -0.8476 | -2.5477 | -12.5631 |
| 虎门厂 | -0.1379 | -1.87 | -0.0012 | 0.0515 | 12.992 | -1.527 | 9.5074 |
| 华电坪山电厂 | 15.5286 | 142.6165 | -0.019 | -9.6498 | 16.4267 | -9.6511 | 155.2519 |
| 华海风电场 | -0.2421 | -3.284 | -0.0061 | -6.1174 | -0.8921 | -2.6815 | -13.2232 |
| 华兴风电场 | -0.2026 | -2.7482 | -0.0051 | -5.1193 | -0.7466 | -2.244 | -11.0658 |
| 华粤厂 | -0.7116 | 16.1099 | -0.0168 | -6.4229 | -2.6222 | -9.7345 | -3.3981 |
| 黄登水电厂 | -2.4505 | -73.9291 | -0.0666 | -136.1854 | -20.0833 | -60.3669 | -293.0818 |
| 黄埔A厂 | -2.3967 | -32.5075 | -0.0601 | 135.4842 | 28.1816 | -26.544 | 102.1575 |
| 黄埔厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汇东厂 | -6.0897 | 53.5783 | -0.1221 | -46.6722 | -22.4386 | -61.953 | -83.6973 |
| 甲东风电场 | -0.0555 | -0.753 | -0.0014 | -1.4026 | -0.2045 | -0.6148 | -3.0318 |
| 甲湖风电场 | -0.0939 | -1.2739 | -0.0024 | -2.373 | -0.3461 | -1.0402 | -5.1295 |
| 甲湖湾厂 | -10.2416 | -138.9134 | -0.2567 | 177.132 | -37.7367 | 309.43 | 299.4136 |
| 金厢风电场 | -0.2038 | -2.7637 | -0.0051 | -5.1483 | -0.7508 | -2.2567 | -11.1284 |
| 金竹风电场 | -0.1668 | -2.2629 | -0.0042 | -4.2154 | -0.6147 | -1.8478 | -9.1118 |
| 襟岛核电 | -30.6929 | -416.3079 | -0.7692 | -702.8545 | -113.0926 | -369.3406 | -1633.0577 |
| 井仔风电场 | -0.1321 | -1.7911 | -0.0033 | -3.3365 | -0.4866 | -1.4626 | -7.2122 |
| 靖海Ｂ厂 | -14.5766 | -197.7125 | -0.3653 | 4.4984 | -53.7098 | -109.2227 | -371.0885 |
| 靖海厂 | -7.4374 | -100.8782 | -0.1864 | 198.7041 | -27.4042 | -53.1678 | 9.6301 |
| 桔乡厂 | -3.0779 | 88.8773 | -0.0771 | -29.8765 | -1.1159 | -34.0887 | 20.6412 |
| 桔子唐风电场 | -0.0005 | -0.0062 | 0 | -0.0115 | -0.0017 | -0.0051 | -0.025 |
| 雷公岩风电场 | -0.1189 | -1.6129 | -0.003 | -3.0045 | -0.4382 | -1.317 | -6.4945 |
| 雷平风电场 | -0.6282 | -8.5207 | -0.0157 | -15.8724 | -2.3147 | -6.9576 | -34.3093 |
| 犁牛坪风电场 | -0.3356 | -4.5517 | -0.0084 | -8.4789 | -1.2365 | -3.7167 | -18.3278 |
| 李坑二厂 | -0.3162 | -4.2884 | -0.0079 | -7.9884 | -1.165 | -4.6037 | -18.3696 |
| 里底电厂 | -0.9997 | -13.56 | 0.4849 | -24.8097 | -3.6837 | -11.0725 | -53.6407 |
| 鲤塘电厂 | -0.4301 | -5.8335 | -0.0108 | -10.8667 | -1.5847 | -5.43 | -24.1558 |
| 鲤鱼江电厂 | 57.4391 | 98.465 | -0.0642 | 116.1054 | -9.436 | -24.4571 | 238.0522 |
| 立沙岛电厂 | -0.4832 | -4.5675 | -0.0121 | -12.2094 | 4.9695 | -5.3705 | -17.6732 |
| 林泉风电场 | -0.0208 | -0.2824 | -0.0005 | -0.5261 | -0.0767 | -0.2306 | -1.1371 |
| 岭澳Ｂ厂 | -19.5293 | -264.8894 | -0.4895 | -441.0963 | -71.9588 | -202.0046 | -999.9679 |
| 岭南风电场 | -0.3805 | -5.1609 | -0.0095 | -9.6137 | -1.402 | -4.2141 | -20.7807 |
| 流溪河电厂 | 29.9172 | -1.1232 | -0.0021 | -2.0924 | -0.3051 | -0.9172 | 25.4772 |
| 龙高山风电场 | -0.4291 | -5.8203 | -0.0108 | -10.842 | -1.5811 | -4.7525 | -23.4358 |
| 龙岭风电场 | -0.1215 | -1.6479 | -0.003 | -3.0697 | -0.4477 | -1.3456 | -6.6354 |
| 龙坪风电场 | -0.0215 | -0.2918 | -0.0005 | -0.5435 | -0.0793 | -0.2382 | -1.1748 |
| 龙滩电厂 | -10.938 | -148.3598 | -0.0241 | -274.5654 | -40.3028 | -121.0985 | -595.2886 |
| 隆文风电场 | -0.4423 | -5.9996 | -0.0111 | -11.176 | -1.6298 | -4.899 | -24.1578 |
| 禄村厂 | -1.4685 | 109.8926 | -0.0368 | 30.7749 | 0.179 | -16.2644 | 123.0768 |
| 罗定龙湾风电场 | -0.0764 | -1.0364 | -0.0019 | -1.9306 | -0.2815 | -0.8463 | -4.1731 |
| 妈湾厂 | -5.0719 | 456.06 | -0.1115 | 154.0538 | 63.8119 | -41.659 | 627.0833 |
| 茅坪风电场 | -0.0331 | -0.4488 | -0.0008 | -0.836 | -0.1219 | -0.3665 | -1.8071 |
| 茂名厂 | -4.8597 | 95.5593 | -0.1217 | 14.0421 | -17.9064 | 142.0521 | 228.7657 |
| 美视B厂 | -0.6065 | 31.4942 | -0.0106 | -0.82 | 40.2904 | -6.7167 | 63.6308 |
| 美视厂 | -0.3961 | 80.3871 | 0.0183 | -4.8475 | 18.0405 | -4.3869 | 88.8154 |
| 苗尾电厂 | -0.9823 | -54.0151 | 4.7402 | -95.0196 | -14.6735 | -44.1061 | -204.0564 |
| 民众厂 | 16.4542 | 93.3465 | -0.0412 | 98.9003 | 0.6607 | -18.2283 | 191.0922 |
| 南朗厂 | 0 | 15.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.777 |
| 南三风电场 | -0.0601 | -0.8157 | -0.0015 | -1.5195 | -0.2216 | -0.6661 | -3.2845 |
| 南山厂 | -0.4362 | 66.4321 | -0.0074 | -5.3998 | 32.1427 | -4.8312 | 87.9002 |
| 南亚风电场 | -0.1299 | -1.7616 | -0.0033 | -3.2815 | -0.4786 | -1.4384 | -7.0933 |
| 能东厂 | -3.4319 | 36.301 | 0.7333 | 24.4234 | 153.1045 | -38.0101 | 173.1202 |
| 平海厂 | -13.6489 | -185.1291 | -0.3421 | 54.3479 | -50.2914 | -30.2188 | -225.2824 |
| 坪石Ｂ２ | -2.4344 | -33.0192 | -0.0597 | 56.4371 | -8.9699 | -30.7502 | -18.7963 |
| 前湾厂 | -3.1883 | 360.6033 | 0.1127 | 56.5296 | 149.1271 | -35.3121 | 527.8723 |
| 桥口电厂 | -6.164 | 77.1334 | -0.1545 | 348.5372 | -22.7122 | -72.6239 | 324.016 |
| 青澳风电场 | -0.2136 | -2.8967 | -0.0054 | -5.396 | -0.7869 | -2.3653 | -11.6639 |
| 青石岩风电场 | -0.0182 | -0.247 | -0.0005 | -0.4602 | -0.0671 | -0.2017 | -0.9947 |
| 青溪厂 | -0.1538 | -2.0866 | 0.0256 | -3.8785 | -0.5668 | -1.7038 | -8.3639 |
| 泉山风电场 | -0.1108 | -1.5033 | -0.0028 | -2.8003 | -0.4084 | -1.2275 | -6.0531 |
| 泉顺风电场 | -0.3485 | -4.7274 | -0.0087 | -8.8063 | -1.2842 | -3.8602 | -19.0353 |
| 泉涌风电场 | -0.0043 | -0.0576 | -0.0001 | -0.1074 | -0.0157 | -0.0471 | -0.2322 |
| 热水风电场 | -0.0625 | -0.8481 | -0.0016 | -1.5798 | -0.2304 | -0.6925 | -3.4149 |
| 润福风电场 | -0.3319 | -4.5014 | -0.0083 | -8.3853 | -1.2228 | -3.6757 | -18.1254 |
| 润州Ｂ厂 | -2.7468 | -37.2567 | -0.0688 | 69.5855 | -10.121 | -35.1798 | -15.7876 |
| 三清山风电场 | -0.0851 | -1.1538 | -0.0021 | -2.1494 | -0.3134 | -0.9422 | -4.646 |
| 沙角Ａ厂 | -4.9614 | -67.2947 | -0.1243 | 17.2008 | -18.281 | -63.7762 | -137.2368 |
| 沙角Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙角Ｃ厂 | -8.4713 | -114.9013 | 0.7976 | 17.4007 | -31.2136 | 98.0812 | -38.3067 |
| 汕头厂 | -4.0962 | -55.5594 | -0.1027 | 78.9474 | -15.093 | -49.0224 | -44.9263 |
| 上川风电场 | -0.2884 | -3.9117 | -0.0072 | -7.2868 | -1.0626 | -3.1941 | -15.7508 |
| 上坪石风电场 | -0.382 | -5.1815 | -0.0096 | -9.6522 | -1.4076 | -4.231 | -20.8639 |
| 韶关Ａ厂 | -7.7204 | -104.7163 | -0.1897 | -12.2776 | -28.4468 | 28.065 | -125.2858 |
| 韶关厂 | -3.2443 | -42.99 | -0.0776 | 42.4821 | -11.9542 | -40.6843 | -56.4683 |
| 生物质厂 | -0.3775 | -5.12 | -0.009 | -8.15 | -1.3909 | -8.9584 | -24.0058 |
| 石碑山风电场 | -0.1741 | -2.3611 | -0.0044 | -4.3982 | -0.6414 | -1.9279 | -9.5071 |
| 石子岭风电场 | -0.4945 | -6.7069 | -0.0124 | -12.4937 | -1.822 | -5.4765 | -27.006 |
| 仕礼岭风电场 | -0.1684 | -2.2843 | -0.0042 | -4.2552 | -0.6205 | -1.8653 | -9.1979 |
| 双水厂 | -2.0381 | -27.6435 | -0.0511 | 30.7849 | -7.5095 | -28.1552 | -34.6125 |
| 谭丰电场 | -0.3594 | -4.8753 | -0.009 | -9.0817 | -1.3244 | -3.9809 | -19.6307 |
| 潭口电厂 | -0.1953 | -2.6493 | -0.0049 | -4.9351 | -0.7197 | -2.901 | -11.4053 |
| 天二电厂 | -5.1202 | -69.4488 | -0.0883 | -128.3897 | -18.8662 | -56.7085 | -278.6217 |
| 天一电厂 | -4.6106 | -62.5363 | -0.0156 | -112.1229 | -16.9884 | -51.0641 | -247.3379 |
| 调顺电厂 | -4.6634 | 55.337 | 0.1231 | 270.502 | -17.1831 | -48.6294 | 255.4862 |
| 通明厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铜鼓A厂 | -5.2096 | -34.1364 | -0.1216 | 72.3774 | -19.1956 | 287.7472 | 301.4614 |
| 铜鼓B厂 | -4.9308 | 721.0934 | -0.1183 | 73.7054 | -18.1683 | 210.354 | 981.9354 |
| 铜鼓Ｃ厂 | -10.5387 | -142.944 | -0.2641 | 132.1573 | -38.8316 | 468.3058 | 407.8847 |
| 万博能源站 | -0.0103 | -0.1397 | -0.0003 | -0.2602 | -0.0379 | -0.1141 | -0.5625 |
| 万丰厂 | -0.2254 | 43.4427 | 0.2153 | 10.5274 | -0.8305 | 1.0722 | 54.2017 |
| 望洋厂 | 49.1326 | 110.2887 | -0.034 | 9.1461 | 107.1235 | -15.0337 | 260.6232 |
| 乌东德电厂 | -13.7787 | -186.8902 | 0.1147 | -328.56 | -50.7698 | -152.6054 | -732.4894 |
| 乌弄龙电厂 | -2.391 | -32.4313 | 0.2801 | -50.9431 | -8.8101 | -26.4818 | -120.7772 |
| 乌石湾电厂 | -32.3684 | -439.0344 | -0.8112 | -526.0655 | -119.2663 | 520.7105 | -596.8353 |
| 五兔山风电场 | -0.0954 | -1.2939 | -0.0024 | -2.4103 | -0.3515 | -1.0565 | -5.21 |
| 溪洛渡右岸电厂 | -9.7726 | -173.2432 | -0.1401 | -304.4782 | -47.0625 | -141.4619 | -676.1585 |
| 峡沙海风厂 | -0.5814 | -7.8866 | -0.0146 | -14.6911 | -2.1424 | -6.4398 | -31.7559 |
| 霞涌厂 | -3.7352 | -50.6636 | 0.9097 | 122.9472 | -13.7631 | -48.905 | 6.79 |
| 下川风电场 | -0.1344 | -1.8233 | -0.0034 | -3.3965 | -0.4953 | -1.4888 | -7.3417 |
| 下海北风电场 | -0.686 | -9.3049 | -0.0172 | -17.3333 | -2.5277 | -7.5979 | -37.467 |
| 仙安风电场 | -0.1327 | -1.7996 | -0.0033 | -3.3523 | -0.4889 | -1.4695 | -7.2463 |
| 小漠厂 | -14.0084 | -190.0056 | -0.3485 | -234.5345 | -51.6162 | -125.0698 | -615.583 |
| 协鑫电厂 | -1.5084 | 51.0599 | -0.0378 | 23.3439 | 14.042 | -16.7064 | 70.1932 |
| 谢岗电厂 | -3.041 | 114.6778 | -0.0762 | 114.9748 | -11.2051 | -33.6805 | 181.6498 |
| 新丰江厂 | 28.597 | -19.0298 | -0.0334 | -35.4229 | -5.1696 | -15.5388 | -46.5975 |
| 新田Ａ厂 | -1.4673 | 97.4279 | 0.1733 | 48.2455 | -5.4065 | -15.1937 | 123.7792 |
| 新田Ｂ厂 | -1.7211 | 283.5551 | -0.0264 | -21.054 | -6.3418 | -15.9292 | 238.4826 |
| 新兴象窝风电场 | -0.0812 | -1.1013 | -0.002 | -2.0515 | -0.2992 | -0.8993 | -4.4345 |
| 雄州厂 | -3.3793 | 43.1435 | -0.0388 | 94.275 | -12.4514 | -28.9302 | 92.6188 |
| 崖门厂 | -2.8567 | -38.7475 | -0.0716 | 112.1395 | 0.794 | -31.6394 | 39.6183 |
| 盐井风电场 | -0.1746 | -2.368 | -0.0044 | -4.4111 | -0.6433 | -1.9336 | -9.535 |
| 阳江核电厂 | -50.8619 | -689.8731 | -1.2747 | -613.2491 | -187.4082 | -610.366 | -2153.033 |
| 阳西A厂 | -5.9227 | -80.3331 | -0.1484 | 118.7952 | -21.823 | 199.8243 | 210.3923 |
| 阳西电厂 | -13.3499 | 266.0662 | -0.3146 | 334.9948 | -49.1898 | 1840.0439 | 2378.2506 |
| 洋前风电场 | -0.0945 | -1.2822 | -0.0024 | -2.3885 | -0.3483 | -1.047 | -5.1629 |
| 依海厂 | -3.1743 | 2.0821 | -0.0796 | 94.9804 | -11.6962 | -35.1569 | 46.9555 |
| 怡丰厂 | -3.5512 | 767.5111 | -0.089 | 30.1642 | -13.0848 | -39.3306 | 741.6197 |
| 永安厂 | -0.4345 | -5.8938 | -0.0051 | 3.1993 | 14.1489 | -4.8126 | 6.2022 |
| 勇士风电场 | -0.1755 | -2.3802 | -0.0044 | -4.4338 | -0.6466 | -1.9435 | -9.584 |
| 友好风电场 | -0.1625 | -2.2035 | -0.0041 | -4.1047 | -0.5986 | -1.7993 | -8.8727 |
| 钰海电厂 | -2.6284 | 28.9668 | -0.0619 | 161.3127 | 222.8152 | -29.1107 | 381.2937 |
| 钰湖厂 | -0.5372 | 0.3479 | -0.0083 | -5.0909 | 42.1955 | -5.9501 | 30.9569 |
| 元新风电场 | -0.057 | -0.7728 | -0.0014 | -1.4395 | -0.2099 | -0.631 | -3.1116 |
| 源和厂 | -5.0474 | -68.4609 | 2.0106 | 33.9007 | -18.5978 | -51.2912 | -107.486 |
| 粤海厂 | -4.1463 | -56.2389 | 0.0846 | 86.4315 | -15.2776 | -51.1527 | -40.2994 |
| 云浮Ｃ厂 | -2.2614 | -24.8148 | -0.0529 | 107.6281 | -8.3323 | -25.0026 | 47.1641 |
| 云浮厂 | -1.5135 | -20.5292 | -0.0351 | 46.758 | -5.5769 | -19.3735 | -0.2702 |
| 展能厂 | -1.0851 | -14.7176 | -0.0272 | 3.1811 | 78.8769 | -12.0177 | 54.2104 |
| 展平能源站 | -0.1359 | -1.8428 | -0.0034 | -3.2229 | 0.0348 | -1.5047 | -6.6749 |
| 湛江厂 | -5.2169 | 271.5943 | -0.1008 | 160.0335 | -19.2224 | -14.8486 | 392.2391 |
| 樟洋厂 | -0.3543 | 53.0352 | -0.0064 | -0.5634 | 34.6945 | -3.924 | 82.8816 |
| 长湖Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长湖厂 | -0.1021 | -1.3855 | -0.0019 | -2.5782 | -0.3764 | -1.1313 | -5.5754 |
| 昭阳Ａ厂 | -6.3432 | 73.3523 | 0.0308 | 60.2598 | 161.3773 | -70.2542 | 218.4228 |
| 昭阳B厂 | -2.2156 | -30.0522 | -0.0555 | -7.7363 | 26.3362 | -24.5391 | -38.2625 |
| 柘林Ｂ厂 | -11.6299 | -157.7434 | -0.2842 | -101.7522 | 457.148 | 38.6769 | 224.4152 |
| 柘林厂 | -5.142 | -69.744 | -0.1264 | -35.3364 | -18.9464 | -55.6009 | -184.8961 |
| 珍珠湾风电场 | -1.0079 | -13.6713 | -0.0253 | -25.4669 | -3.7139 | -11.1633 | -55.0486 |
| 浈江厂 | -5.609 | -76.0788 | -0.1088 | -45.3838 | -20.6673 | -65.2874 | -213.1351 |
| 中坳风电场 | -0.149 | -2.0208 | -0.0037 | -3.7644 | -0.549 | -1.6501 | -8.137 |
| 中新厂 | -4.4834 | -60.8109 | -0.1124 | 98.5759 | -16.5197 | -57.2511 | -40.6016 |
| 钟屋电厂 | -0.6629 | -8.9912 | -0.0166 | -16.7489 | -2.4423 | -8.2033 | -37.0652 |
| 珠海Ａ厂 | 64.0369 | -80.8814 | -0.0422 | 104.1162 | -21.9717 | 63.2956 | 128.5534 |
| 珠海Ｂ厂 | -3.9626 | -53.7476 | -0.0985 | 78.1482 | -14.6006 | -47.1986 | -41.4597 |
| 珠江厂 | -6.0378 | 100.3257 | -0.1513 | 272.8275 | -22.2471 | -51.1616 | 293.5554 |
| 合计 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

备注：1.万博能源站、展平能源站、茅坪风电场、青石岩风电场、泉涌风电场、林泉风电场、龙坪风电场、桔子唐风电场、大东山风电场、崇象风电场、雷公岩风电场、谭丰电厂、璧清湾海风场自本月起纳入发电厂辅助服务管理；

2.本月补回前湾电厂冷备补偿215.1740万元。