国家能源局南方监管局文件

南方监能市场〔2020〕404号

关于发布南网总调直调电厂2020年8-9月

并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

云南、贵州能源监管办，中国南方电网有限责任公司，广东、广西、云南、贵州电网有限责任公司，各有关电厂：

按照南方区域并网发电厂运行管理、辅助服务管理实施细则的要求，南网总调完成了2020年8-9月直调电厂的并网运行考核、辅助服务补偿统计工作，并向我局报送了考核及补偿结果。经审核，现予发布。请各电网公司按照发布的结果，与省（区）内中调电厂平衡后，一并结算。

附件：1.2020年8月份南网总调直调电厂并网运行考核结果

2.2020年8月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结果

3.2020年9月份南网总调直调电厂并网运行考核结果

4.2020年9月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结果

南方能源监管局

2020年11月12日

南方能源监管局综合处                   2020年11月12日印发

附件1

2020年8月份南网总调直调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 区域 | 发电计划考核电量（兆瓦时） | 非计划停运考核电量（兆瓦时） | 一次调频考核电量（兆瓦时） | AGC考核电量（兆瓦时） | 电压曲线合格率考核电量（兆瓦时） | 调峰考核电量（兆瓦时） | AVC考核电量（兆瓦时） | 燃料管理考核电量（兆瓦时） | 技术监督考核电量（兆瓦时） | 安全管理考核电量（兆瓦时） | 调度管理考核电量（兆瓦时） | 检修管理考核电量（兆瓦时） | 设备参数维护考核电量（兆瓦时） | 黑启动考核费用（万元） | 考核合计[黑启动除外]（兆瓦时） | 发电量（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调顺电厂 | 广东 | 0 | 0.708 | 0 | 115.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2322 | 224668.868 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 12.6984 | 845.2938 | 0 | 642.3387 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.9109 | 1024902.996 |
| 防城港电厂 | 广西 | 159.6572 | 0.2287 | 0 | 198.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.1898 | 709989.8655 |
| 富川电厂 | 广西 | 640.6658 | 0 | 0 | 512.668 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.5738 | 495400.6007 |
| 贵港电厂 | 广西 | 640.3655 | 2.4885 | 0 | 465.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.6328 | 542276.2333 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 0 | 3.0136 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5816 | 147020.4345 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 14.5704 | 550.8762 | 0 | 59.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.6603 | 737557.2076 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 0 | 836.5296 | 0 | 480.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.4772 | 844874.3949 |
| 普安电厂 | 贵州 | 625.862 | 394.7321 | 0 | 2.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4217 | 525517.0349 |
| 桥口电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 19.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.002 | 117533.2415 |
| 乌石湾电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 354.9227 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842.9227 | 961271.7309 |
| 兴义电厂 |  | 539.1035 | 3.606 | 0 | 99.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.6591 | 301799.5605 |
|  | 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 贵州 | 539.1035 | 3.606 | 0 | 99.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.6591 | 301799.5605 |
| 阳西电厂 | 广东 | 0 | 62.2334 | 0 | 865.4066 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.04 | 1536709.376 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465967.736 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681366.3569 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 101.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2769 | 295971.8441 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 582.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.6613 | 1008629.136 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 508.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.4425 | 2234396.983 |
| 光照电厂 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 80.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0706 | 201110.5846 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 41.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0198 | 1412384.948 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 521.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.2702 | 1776957.078 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752586.622 |
| 里底电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 20.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8518 | 306130.0828 |
| 龙滩电厂 |  | 0 | 0 | 0 | 755.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.1285 | 673870.4994 |
|  | 广东 | 0 | 0 | 0 | 542.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.0883 | 483755.1422 |
|  | 广西 | 0 | 0 | 0 | 213.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.0402 | 190115.3572 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 344.2512 | 0 | 0 | 22.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.9831 | 293002.5608 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 55.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9224 | 1040855.516 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 824.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.1305 | 1512455.376 |
| 天二电厂 |  | 0 | 0 | 0 | 94.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0877 | 285328.2874 |
|  | 广东 | 0 | 0 | 0 | 46.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1731 | 140023.4963 |
|  | 广西 | 0 | 0 | 0 | 47.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9146 | 145304.7911 |
| 天一电厂 |  | 0 | 0 | 0 | 105.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0907 | 159519.3766 |
|  | 广东 | 0 | 0 | 0 | 72.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1428 | 109507.1239 |
|  | 广西 | 0 | 0 | 0 | 32.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9479 | 50012.2527 |
| 乌东德右岸电厂 | 广东 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 1173163.008 |
| 乌东德左岸电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232496.266 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 47.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4458 | 729939.1277 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 0 | 0 | 0 | 1549.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549.5968 | 4644587.648 |
|  | 广东 | 0 | 0 | 0 | 1549.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549.5968 | 4644587.648 |
|  | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小湾电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 892.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.4647 | 2605417.311 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583153.037 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940972.422 |
| 合计 |  | 2977.174 | 2699.7099 | 425 | 10026.6435 | 0 | 10.22 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17626.7474 | 39179783.35 |

附件2

2020年8月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结果

| 电厂名称 | 区域 | AGC补偿费用（万元） | 旋转备用补偿费用（万元） | 无功补偿费用（万元） | 黑启动补偿费用（万元） | AVC补偿费用（万元） | 冷备用补偿费用（万元） | 启停调峰补偿费用（万元） | 深度调峰补偿费用（万元） | 补偿合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调顺电厂 | 广东 | 0 | 265.1553 | 0.288 | 0 | 0 | 431.8 | 0 | 2.5768 | 699.8201 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 53.3412 | 139.9546 | 0.0389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.1385 | 195.4732 |
| 防城港电厂 | 广西 | 12.3368 | 120.7493 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43.5259 | 177.612 |
| 富川电厂 | 广西 | 2.9116 | 50.027 | 0.0022 | 0 | 1 | 281.0789 | 0 | 7.1216 | 342.1413 |
| 贵港电厂 | 广西 | 0.2689 | 160.7656 | 0.3487 | 0 | 1 | 168.4935 | 0 | 8.5713 | 339.448 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 0 | 131.5937 | 0.0031 | 60 | 0 | 182.7169 | 0 | 0.8924 | 375.2061 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 109.9186 | 71.0054 | 0.0208 | 0 | 1 | 67.87 | 0 | 0.5073 | 250.3221 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 60.8167 | 188.6639 | 0.0004 | 0 | 2 | 85.09 | 0 | 1.4779 | 338.0489 |
| 普安电厂 | 贵州 | 57.104 | 50.1196 | 0.4197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.207 | 109.8503 |
| 桥口电厂 | 广东 | 0 | 141.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2012 | 142.4279 |
| 乌石湾电厂 | 广东 | 0 | 609.5255 | 0.0002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125.1329 | 735.6586 |
| 兴义电厂 |  | 12.4233 | 57.4812 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3977 | 70.8022 |
|  | 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 贵州 | 12.4233 | 57.4812 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3977 | 70.8022 |
| 阳西电厂 | 广东 | 0 | 981.0746 | 0.0007 | 0 | 1 | 469.81 | 0 | 316.8733 | 1768.7586 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 217.392 | 1.7989 | 0.007 | 9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 230.6979 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 98.7802 | 1.0665 | 1.4403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103.287 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 63.9622 | 30.0064 | 2.0265 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 98.4951 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 81.5276 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 90.0276 |
| 光照电厂 | 贵州 | 43.7837 | 0.4043 | 0.2308 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.4188 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 134.852 | 2.2655 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1175 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 184.4141 | 2.1883 | 0.0025 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200.6049 |
| 里底电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0.0346 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5346 |
| 龙滩电厂 |  | 29.1283 | 4.2303 | 1.6568 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0154 |
|  | 广东 | 0 | 3.4131 | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6843 |
|  | 广西 | 29.1283 | 0.8172 | 0.3856 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3311 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 31.979 | 0.6896 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.674 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 64.4606 | 384.994 | 0.1095 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.5641 |
| 天二电厂 |  | 45.4116 | 4.3564 | 0.0884 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.8564 |
|  | 广东 | 0 | 2.0597 | 0.042 | 0 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 3.5739 |
|  | 广西 | 45.4116 | 2.2967 | 0.0464 | 3 | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 52.2825 |
| 天一电厂 |  | 26.4928 | 5.6121 | 0.3651 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.47 |
|  | 广东 | 0 | 3.7998 | 0.2476 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 5.4204 |
|  | 广西 | 26.4928 | 1.8123 | 0.1175 | 3 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 32.0496 |
| 乌东德右岸电厂 | 广东 | 0 | 0.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0583 |
| 乌东德左岸电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | 广东 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小湾电厂 | 云南 | 61.7273 | 27.4333 | 0.2957 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4563 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 0 | 27.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2303 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 0 | 168.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.712 |
| 合计 |  | 1393.0326 | 3628.3886 | 7.3858 | 120 | 33 | 1686.8593 | 0 | 509.6237 | 7378.29 |

附件3

2020年9月份南网总调直调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 区域 | 发电计划考核电量（兆瓦时） | 非计划停运考核电量（兆瓦时） | 一次调频考核电量（兆瓦时） | AGC考核电量（兆瓦时） | 电压曲线合格率考核电量（兆瓦时） | 调峰考核电量（兆瓦时） | AVC考核电量（兆瓦时） | 燃料管理考核电量（兆瓦时） | 技术监督考核电量（兆瓦时） | 安全管理考核电量（兆瓦时） | 调度管理考核电量（兆瓦时） | 检修管理考核电量（兆瓦时h） | 设备参数维护考核电量（兆瓦时） | 黑启动考核费用（万元） | 考核合计[黑启动除外]（兆瓦时） | 发电量（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调顺电厂 | 广东 | 12.9319 | 0 | 0 | 158.125 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4569 | 347886.9295 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 221.5936 | 681.273 | 150 | 293.8542 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.9208 | 678109.2741 |
| 防城港电厂 | 广西 | 0 | 0.0473 | 0 | 148.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7973 | 438642.3757 |
| 富川电厂 | 广西 | 23.5422 | 124.1314 | 0 | 30.7513 | 0 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3849 | 881561.761 |
| 贵港电厂 | 广西 | 119.5488 | 3.5998 | 0 | 300.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683.4103 | 488313.5432 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 167.1612 | 11.2573 | 0 | 13.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.5096 | 166682.952 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 2.3841 | 433.028 | 0 | 25.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.1933 | 455802.743 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 288.1878 | 532.5078 | 150 | 403.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.1331 | 502776.2455 |
| 普安电厂 | 贵州 | 501.3232 | 432.7871 | 0 | 9.1094 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263.2197 | 438669.8096 |
| 桥口电厂 | 广东 | 312.8994 | 0.2711 | 0 | 43.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.2781 | 318512.4294 |
| 乌石湾电厂 | 广东 | 145.2248 | 0 | 125 | 319.4444 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549.6692 | 729738.9505 |
| 兴义电厂 |  | 198.4902 | 3.5544 | 0 | 52.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9873 | 277711.2699 |
|  | 广西 | 192.5913 | 3.183 | 0 | 47.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.185 | 248692.9679 |
|  | 贵州 | 5.8989 | 0.3714 | 0 | 5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8023 | 29018.302 |
| 阳西电厂 | 广东 | 384.3692 | 0 | 310 | 801.7274 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.8566 | 1161859.621 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378155.057 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7188 | 571961.615 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 156.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8646 | 572085.6094 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 323.5677 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.5677 | 1481514.238 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 568.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.8802 | 2101901.753 |
| 光照电厂 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 192.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.066 | 425698.7501 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 127.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2439 | 1186594.448 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 514.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.7917 | 1709280.688 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652087.7 |
| 里底电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 67.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5391 | 271006.5397 |
| 龙滩电厂 |  | 849.363 | 0 | 0 | 806.4583 | 0 | 288.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.5013 | 1115390.605 |
|  | 广东 | 347.9642 | 0 | 0 | 266.3426 | 0 | 95.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.6468 | 368371.1861 |
|  | 广西 | 501.3988 | 0 | 0 | 540.1157 | 0 | 193.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8545 | 747019.4193 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 14.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2448 | 393914.5708 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 220.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.5729 | 890649.5693 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 925.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.2344 | 1385298.717 |
| 天二电厂 |  | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3333 | 231172.0037 |
|  | 广东 | 0 | 0 | 0 | 29.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5569 | 109615.9022 |
|  | 广西 | 0 | 0 | 0 | 32.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7764 | 121556.1015 |
| 天一电厂 |  | 0 | 0 | 0 | 86.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5625 | 138303.7112 |
|  | 广东 | 0 | 0 | 0 | 60.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0722 | 95979.2664 |
|  | 广西 | 0 | 0 | 0 | 26.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4903 | 42324.4448 |
| 乌东德右岸电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221926.581 |
| 乌东德左岸电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224409.304 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 18.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9492 | 659914.9655 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 0 | 0 | 0 | 1501.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.4453 | 4533415.662 |
|  | 广东 | 0 | 0 | 0 | 1501.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.4453 | 4533415.662 |
|  | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小湾电厂 | 云南 | 7.1249 | 0 | 0 | 830.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.828 | 1830372.936 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 39.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0463 | 1387882.993 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 0 | 0 | 2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715 | 4184506.407 |
| 合计 |  | 3273.1906 | 2222.4572 | 3450 | 9018.5593 | 0 | 311.6 | 1320 | 1334.4 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22190.2071 | 37433712.33 |

附件4

2020年9月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结果

| 电厂名称 | 区域 | AGC补偿费用（万元） | 旋转备用补偿费用（万元） | 无功补偿费用（万元） | 黑启动补偿费用（万元） | AVC补偿费用（万元） | 冷备用补偿费用（万元） | 启停调峰补偿费用（万元） | 深度调峰补偿费用（万元） | 补偿合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调顺电厂 | 广东 | 0 | 247.2065 | 0.0844 | 0 | 0 | 306.2875 | 0 | 16.5122 | 570.0906 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 55.0244 | 165.2106 | 0.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.2843 | 232.9293 |
| 防城港电厂 | 广西 | 15.4565 | 74.8245 | 0.0036 | 0 | 1 | 211.6484 | 0 | 21.7256 | 324.6586 |
| 富川电厂 | 广西 | 5.9499 | 118.2012 | 0.0178 | 0 | 1 | 334.2172 | 0 | 25.9408 | 485.3269 |
| 贵港电厂 | 广西 | 4.2943 | 105.8919 | 1.0594 | 0 | 1 | 204.498 | 0 | 40.4139 | 357.1575 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 0 | 100.1335 | 0.0028 | 60 | 0 | 261.3805 | 0 | 3.4756 | 424.9924 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 71.1597 | 63.6239 | 0.1646 | 0 | 1 | 190.421 | 0 | 13.3574 | 339.7266 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 51.3856 | 117.1843 | 0.0248 | 0 | 2 | 507.26 | 0 | 17.2174 | 695.0721 |
| 普安电厂 | 贵州 | 46.2499 | 89.4608 | 0.3317 | 0 | 1 | 190.696 | 0 | 13.823 | 341.5614 |
| 桥口电厂 | 广东 | 0 | 226.1257 | 0.0001 | 0 | 0 | 404.828 | 0 | 13.4997 | 644.4535 |
| 乌石湾电厂 | 广东 | 0 | 477.9273 | 0 | 0 | 1 | 70.1459 | 0 | 442.2603 | 991.3335 |
| 兴义电厂 |  | 9.8682 | 75.1886 | 0.0055 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 19.2407 | 104.803 |
|  | 广西 | 8.8371 | 69.1189 | 0.0055 | 0 | 0.4478 | 0 | 0 | 17.2302 | 95.6395 |
|  | 贵州 | 1.0311 | 6.0698 | 0 | 0 | 0.0522 | 0 | 0 | 2.0105 | 9.1636 |
| 阳西电厂 | 广东 | 0 | 1045.9587 | 0 | 0 | 1 | 614.8037 | 0 | 1198.9803 | 2860.7427 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 207.5686 | 5.1262 | 0.0529 | 9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 224.2477 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 0 | 0.0283 | 0.0368 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0651 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 131.9748 | 0.132 | 0.2517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.3585 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 28.4621 | 16.3741 | 8.4178 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 55.754 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 24.6516 | 6.8116 | 0.0622 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 40.0254 |
| 光照电厂 | 贵州 | 57.8534 | 0.2604 | 0.3768 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.4906 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 0 | 0.1016 | 0.0586 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.6602 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 178.6115 | 8.5024 | 0.0102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1241 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 244.5198 | 2.3452 | 0.0043 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260.8693 |
| 里底电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0.3787 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8787 |
| 龙滩电厂 |  | 53.1532 | 1.3219 | 4.0115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4866 |
|  | 广东 | 0 | 0.477 | 1.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9768 |
|  | 广西 | 53.1532 | 0.8449 | 2.5117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5098 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 66.4725 | 0.4054 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8789 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 0 | 0.9571 | 0.4468 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4039 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 78.5827 | 348.6381 | 0.5093 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.7301 |
| 天二电厂 |  | 46.1097 | 8.5147 | 2.0307 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.6551 |
|  | 广东 | 0 | 4.0343 | 0.9619 | 0 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 6.4187 |
|  | 广西 | 46.1097 | 4.4804 | 1.0689 | 3 | 1.5775 | 0 | 0 | 0 | 56.2365 |
| 天一电厂 |  | 17.7929 | 2.8575 | 0.0303 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.6807 |
|  | 广东 | 0 | 1.9816 | 0.021 | 0 | 1.3879 | 0 | 0 | 0 | 3.3905 |
|  | 广西 | 17.7929 | 0.8759 | 0.0093 | 3 | 0.6121 | 0 | 0 | 0 | 22.2902 |
| 乌东德右岸电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌东德左岸电厂 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 0 | 0.0016 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | 广东 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小湾电厂 | 云南 | 32.2559 | 75.2652 | 4.1744 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6955 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 0 | 65.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0263 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 0 | 388.9466 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9572 |
| 合计 |  | 1427.3973 | 3838.5536 | 22.9699 | 120 | 33 | 3296.1861 | 0 | 1836.7311 | 10574.838 |