南方监能琼办〔2020〕406号

关于发布海南统调电厂2020年9月份

并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

海南电网公司，各有关电厂：

按照南方区域“两个细则”规定，海南电力调度控制中心完成了2020年9月份的并网运行考核及辅助服务补偿统计工作，并向我局报送了并网运行考核、辅助服务补偿结果。经审核，现予以发布。请你们按照规定开展结算。

附件：1.2020年9月份海南统调电厂并网运行考核结果

2.2020年9月份海南统调电厂辅助服务补偿结果

南方能源监管局

2020年11月13日

抄送：南方电网公司

南方能源监管局综合处                  2020年11月13日印发

附件1

2020年9月份海南统调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 发电计划考核费用（万元） | 一次调频考核费用（万元） | AGC考核费用（万元） | 电压曲线合格率考核费用（万元） | 调峰考核费用（万元） | 燃料管理考核费用（万元） | 技术监督考核费用（万元） | 安全管理考核费用（万元） | 调度管理考核（万元） | 黑启动考核费用（万元） | 并网运行考核合计净收入（万元） | 上网电量（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东方电厂 | 4.4786 | 0 | 0.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -8.3636 | 504609.6 |
| 海口新厂 | 6.4577 | 0 | 0.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.7497 | 339773.5 |
| 海口老厂 | 3.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -2.8076 | 61752.5 |
| 洋浦电厂 | 0 | 0 | 0.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.6581 | 154363.2 |
| 南山电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1092 | 0 | 0 | -1.6729 | 37240.5 |
| 清澜电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 大广坝水电厂 | 0 | 0 | 0.2702 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1158 | 12621.3 |
| 牛路岭水电厂 | 0 | 0 | 0.0595 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1518 | 17268.2 |
| 戈枕水电厂 | 0 | 0 | 0.0257 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.0056 | 2558.8 |
| 红岭水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.0683 | 5590.2 |
| 西南部电厂 | 0.7431 | 0 | 1.1548 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 1.5298 | 280214 |
| 昌江核电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 10.3534 | 846384 |
| 感城风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.0306 | 2507.7 |
| 高排风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | -0.0137 | 2437.9 |
| 文昌电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.9394 | 158541.2 |
| 文昌风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | -0.0606 | 1616 |
| 峨蔓风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.0469 | 3833.7 |
| 合计 | 15.2319 | 0 | 2.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1092 | 0 | 0 | 0 | 2431312.3 |

2020年9月份海南统调电厂并网运行考核结果（续表）

| 电厂名称 | 风电风功率预测考核费用（万元） | 风电有功功率变化考核（万元） | 风电脱网考核（万元） | 风电发电计划考核费用（万元） | 调度检修管理考核费用（万元） | AVC考核费用（万元） | 不含非停考核费用合计（万元） | 不含非停考核返还费用（万元） | 非停考核费用（万元） | 非停返还费用（万元） | 并网运行考核合计净收入（万元） | 上网电量 （兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东方电厂 | — | — | — | — | 0 | 0 | 4.5478 | 4.0934 | 9.9884 | 2.0792 | -8.3636 | 504609.6 |
| 海口新厂 | — | — | — | — | 0 | 0 | 6.906 | 2.7563 | 0 | 1.4 | -2.7497 | 339773.5 |
| 海口老厂 | — | — | — | — | 0 | 0 | 3.5525 | 0.5009 | 0.0105 | 0.2545 | -2.8076 | 61752.5 |
| 洋浦电厂 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0.2302 | 1.2522 | 0 | 0.6361 | 1.6581 | 154363.2 |
| 南山电厂 | — | — | — | — | 0 | 0 | 2.1092 | 0.3021 | 0.0193 | 0.1535 | -1.6729 | 37240.5 |
| 清澜电厂 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大广坝水电厂 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0.2702 | 0.1024 | 0 | 0.052 | -0.1158 | 12621.3 |
| 牛路岭水电厂 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0.0595 | 0.1401 | 0 | 0.0712 | 0.1518 | 17268.2 |
| 戈枕水电厂 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0.0257 | 0.0208 | 0 | 0.0105 | 0.0056 | 2558.8 |
| 红岭水电厂 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.0453 | 0 | 0.023 | 0.0683 | 5590.2 |
| 西南部电厂 | — | — | — | — | 0 | 0 | 1.8979 | 2.2731 | 0 | 1.1546 | 1.5298 | 280214 |
| 昌江核电站 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 6.8659 | 0 | 3.4875 | 10.3534 | 846384 |
| 感城风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0.0103 | 0.0306 | 2507.7 |
| 高排风电场 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0.0198 | 0 | 0.01 | -0.0137 | 2437.9 |
| 文昌电厂 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.2861 | 0 | 0.6533 | 1.9394 | 158541.2 |
| 文昌风电场 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 0.0131 | 0 | 0.0067 | -0.0606 | 1616 |
| 峨蔓风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0311 | 0 | 0.0158 | 0.0469 | 3833.7 |
| 合计 | 0 | 0.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7229 | 19.7229 | 10.0182 | 10.0182 | 0 | 2431312.3 |

附件2

2020年9月份发电厂辅助服务补偿费用清单

| 电厂名称 | AGC补偿净收入（万元） | 启停调峰补偿净收入（万元） | AVC补偿净收入（万元） | 黑启动补偿净收入（万元） | 冷备用补偿净收入（万元） | 无功补偿净收入（万元） | 旋转备用补偿净收入（万元） | 辅助服务补偿合计净收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东方电厂 | -29.5163 | -31.2639 | 0 | -1.8679 | -72.3161 | -0.0508 | 129.5546 | -5.4604 |
| 海口新厂 | -19.3106 | -21.0512 | 0 | -1.2577 | -48.6933 | -0.033 | -9.3173 | -99.6631 |
| 海口老厂 | -3.6297 | -3.826 | 0 | -0.2286 | 257.7547 | -0.0063 | 16.2431 | 266.3072 |
| 洋浦电厂 | 60.7538 | 27.9722 | 0 | -0.5714 | -22.1219 | 0.0086 | 41.6645 | 107.7058 |
| 南山电厂 | -2.1889 | 5.1927 | 0 | 2.8621 | 4.0922 | -0.0021 | -6.45 | 3.506 |
| 清澜电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大广坝水电厂 | 18.7941 | -0.782 | 0 | 2.9533 | -1.8088 | 0.1321 | -1.6854 | 17.6033 |
| 牛路岭水电厂 | 0.2782 | -1.0699 | 0 | 2.9361 | -2.4747 | 0.0153 | -5.2816 | -5.5966 |
| 戈枕水电厂 | 0.6896 | -0.1585 | 0 | -0.0095 | -0.3667 | 0.0024 | -0.7684 | -0.6111 |
| 红岭水电厂 | -0.3286 | -0.3464 | 0 | -0.0207 | -0.8011 | 0.0095 | -1.6861 | -3.1734 |
| 西南部电厂 | -15.4307 | -17.3611 | 0 | -1.0373 | -40.1577 | 0.0002 | 134.01 | 60.0234 |
| 昌江核电站 | -49.7493 | -52.4392 | 0 | -3.133 | -121.2961 | -0.0855 | -260.7725 | -487.4756 |
| 感城风电场 | -0.1474 | -0.1554 | 0 | -0.0093 | -0.3594 | -0.0003 | -0.7726 | -1.4444 |
| 高排风电场 | -0.1433 | -0.151 | 0 | -0.009 | -0.3494 | -0.0002 | -0.7511 | -1.404 |
| 文昌电厂 | 40.2494 | 95.7773 | 0 | -0.5869 | 49.6793 | 0.0107 | -32.3081 | 152.8217 |
| 文昌风电场 | -0.095 | -0.1001 | 0 | -0.006 | -0.2316 | -0.0002 | -0.4979 | -0.9308 |
| 峨蔓风电场 | -0.2253 | -0.2375 | 0 | -0.0142 | -0.5494 | -0.0004 | -1.1812 | -2.208 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：依据《关于印发海南电力调峰辅助服务市场交易规则（结算试运行版）的通知》（中调〔2020〕68号）文件要求，调峰辅助服务市场深度调峰已启动结算试运行，启停调峰暂不开展，仍然按照两个细则标准结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |