国家能源局南方监管局文件

南方监能市场〔2020〕108号

关于发布广东统调电厂2020年2月

并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

中国南方电网有限责任公司，广东电网有限责任公司，深圳供电局有限公司，各有关电厂：

按照南方区域并网发电厂运行管理、辅助服务管理实施细则的规定，广东电网有限责任公司完成了2020年2月统调电厂的并网运行考核、辅助服务补偿统计工作。并向我局报送了考核及补偿结果。经审核，现予发布。

请你们按照规定开展结算。

附件：1.2020年2月份广东统调电厂并网运行考核结果表

2.2020年2月份广东统调电厂辅助服务补偿结果表

南方能源监管局

2020年4月8日

附件1

2020年2月份广东统调电厂并网运行考核结果表

| 电厂名称 | 发电计划考核费用（万元） | 一次调频考核费用（万元） | 电压曲线合格率考核费用（万元） | 调峰考核费用（万元） | 燃料管理考核费用（万元） | 技术监督考核费用（万元） | 安全管理考核费用（万元） | 黑启动考核费用（万元） | 风电风功率预测考核费用（万元） | 风电有功功率变化考核（万元） | 风电脱网考核（万元） | 风电发电计划考核费用（万元） | 调度检修管理考核费用（万元） | AVC考核费用（万元） | 不含非停考核费用合计（万元） | 不含非停考核返还费用（万元） | 非停考核费用（万元） | 非停返还费用（万元） | 并网运行考核合计净收入（万元） | 上网电量（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙厂 | 0 | 4.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1298 | 0.8812 | 0 | 0.8807 | -2.3679 | 185407 |
| 宝安垃圾厂二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0206 | 0.0485 | 0 | 0.0485 | -2.9236 | 10208 |
| 宝安垃圾厂一期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1327 | 0.0511 | 0 | 0.0511 | -1.0305 | 10753 |
| 宝昌厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 | 0 | 0.0384 | 0.0768 | 8079 |
| 宝钢厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2084 | 0 | 0.2083 | 0.4167 | 43854 |
| 蝉子顶风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0.0373 | 0 | 0.0373 | 0.0171 | 7850 |
| 昌峡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1117 | 0 | 0.1116 | 0.2233 | 23502 |
| 埕头风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2114 | 0.0309 | 0 | 0.0308 | -0.1497 | 6494 |
| 大埕风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0596 | 0 | 0.0595 | 0.1191 | 12531 |
| 大登坡风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0832 | 0.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.0355 | 0 | 0.0355 | -0.062 | 7478 |
| 大顶山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.0737 | 0 | 0.0737 | 0.0304 | 15510 |
| 大岗电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 | 0 | 0.0925 | 0.185 | 19470 |
| 大华桥电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0.2179 | 0.4359 | 45868 |
| 大牛岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0418 |  | 0.0418 | 0.0836 | 8796 |
| 大学城厂 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.1962 | 0.1209 | 0.1961 | 0.2184 | 41276 |
| 德胜厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6334 | 0 | 0.633 | 1.2664 | 133272 |
| 灯楼角风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.0562 | 0 | 0.0562 | 0.0674 | 11827 |
| 叠岭电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0.162 | 17051 |
| 定能厂 | 0.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8485 | 0.2964 | 0 | 0.2962 | -0.2559 | 62358 |
| 东糖乙厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4576 | 0.0651 | 0.4573 | 0.8498 | 96274 |
| 东兴Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | 0 | 1.0859 | 2.1725 | 228611 |
| 飞来峡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2028 | 0 | 0.2027 | 0.4055 | 42672 |
| 丰达厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0 | 0.0119 | 0.0238 | 2509 |
| 风桥风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0279 | 0 | 0.0279 | 0.0558 | 5878 |
| 枫树坝厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1922 | 0 | 0.192 | 0.3842 | 40429 |
| 凤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0407 | 0 | 0.0407 | 0.0814 | 8567 |
| 浮山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.0898 | 0 | 0.0898 | -0.9107 | 18902 |
| 福华德厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8408 | 0.1043 | 0 | 0.1042 | -17.6323 | 21936 |
| 福来风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0756 | 0 | 0.0756 | 0.1512 | 15913 |
| 福能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0158 | 0 | 0.0158 | 0.0316 | 3330 |
| 高步厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3254 | 0 | 0.3252 | 0.6506 | 68469 |
| 高栏岛风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6891 | 0.0316 | 0 | 0.0316 | -0.6259 | 6651 |
| 沟口风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5799 | 0.0486 | 0 | 0.0486 | -0.4827 | 10221 |
| 关山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2499 | 0.063 | 0 | 0.0629 | -0.124 | 13246 |
| 观音山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4448 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4483 | 0.0328 | 0 | 0.0328 | -0.3827 | 6904 |
| 桂山海上风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0916 | 0 | 0.0915 | 0.1831 | 19262 |
| 海门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5872 | 0 | 1.5863 | 3.1735 | 333945 |
| 海山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.0615 | 0 | 0.0615 | 0.1134 | 12945 |
| 荷树园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荷树园Ｂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6593 | 0 | 0.6589 | 1.3182 | 138710 |
| 恒益厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0439 | 0 | 0.0439 | 0.0878 | 9246 |
| 恒运Ｃ厂 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0.7644 | 51.697 | 0.764 | -50.8606 | 160833 |
| 恒运Ｄ厂 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.7735 | 0.5303 | 0.773 | 1.0155 | 162734 |
| 横门２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0.4168 | 0.8338 | 87740 |
| 横门Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 1.1173 | 2.2353 | 235212 |
| 红海湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0877 | 0 | 1.087 | 2.1747 | 228845 |
| 红卫风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0331 | 0 | 0.0331 | 0.0662 | 6961 |
| 红心楼风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0.0422 | 0.0845 | 8894 |
| 洪湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0211 | 0 | 0.0211 | 0.0422 | 4435 |
| 后坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0612 | 0 | 0.0612 | 0.1224 | 12874 |
| 虎门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华电坪山电厂 | 0 | 0.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9676 | 0.3627 | 0 | 0.3625 | -0.2424 | 76318 |
| 华海风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1101 | 0 | 0.11 | 0.2201 | 23166 |
| 华兴风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.0868 | 0 | 0.0867 | 0.1563 | 18260 |
| 华粤厂 | 0.618 | 5.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2818 | 0.0985 | 0 | 0.0984 | -6.0849 | 20720 |
| 黄登水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4551 | 0 | 0.4548 | 0.9099 | 95754 |
| 黄埔A厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9648 | 0 | 19.9648 | 0.7128 | 0 | 0.7123 | -18.5397 | 149965 |
| 黄埔厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汇东厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 0 | 1.0551 | 2.1108 | 222118 |
| 甲东风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0299 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0327 | 0.0195 | 0 | 0.0195 | 0.0063 | 4113 |
| 甲湖风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.0307 | 0 | 0.0306 | -0.0627 | 6450 |
| 甲湖湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4285 | 0 | 1.4276 | 2.8561 | 300548 |
| 金厢风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 | 0.0562 | 0 | 0.0562 | 0.1063 | 11830 |
| 金竹风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 | 0 | 0.0414 | 0.0828 | 8715 |
| 襟岛核电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5148 | 0 | 6.5108 | 13.0256 | 1370675 |
| 井仔风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0688 | 0 | 0.0687 | 0.1375 | 14467 |
| 靖海Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0868 | 0 | 0.0868 | 0.1736 | 18270 |
| 靖海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9425 | 0 | 0.9419 | 1.8844 | 198299 |
| 桔乡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0.4627 | 0.9257 | 97419 |
| 雷平风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0.1164 | 0.2328 | 24499 |
| 犁牛坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0.0846 | 0 | 0.0846 | 0.0516 | 17807 |
| 李坑二厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0607 | 0 | 0.0607 | 0.1214 | 12776 |
| 里底电厂 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0.1105 | 0 | 0.1104 | 0.2068 | 23251 |
| 鲤塘电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0891 | 0 | 0.0891 | 0.1782 | 18755 |
| 鲤鱼江电厂 | 0.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3618 | 0.5864 | 0.1379 | 0.586 | 0.6727 | 123369 |
| 岭澳Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3888 | 0 | 3.3868 | 6.7756 | 712995 |
| 岭南风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0682 | 0 | 0.0682 | 0.1364 | 14348 |
| 流溪河电厂 | 0 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082 | 0.0337 | 0 | 0.0336 | 0.0591 | 7083 |
| 龙高山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 0.1057 | 0.2114 | 22242 |
| 龙岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0316 | 0 | 0.0316 | 0.0632 | 6644 |
| 龙滩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 1.5721 | 3.1451 | 330962 |
| 隆文风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0 | 0.0762 | 0.1524 | 16040 |
| 禄村厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9457 | 0 | 0.9451 | 1.8908 | 198963 |
| 罗定龙湾风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 0.0189 | 0 | 0.0189 | -1.0614 | 3986 |
| 妈湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2113 | 0 | 1.2105 | 2.4218 | 254849 |
| 茂名厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.0493 | 2.0993 | 220912 |
| 美视B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 0 | 0.0657 | 0.1314 | 13828 |
| 美视厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4316 | 0 | 0.4313 | 0.8629 | 90801 |
| 苗尾电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3074 | 0 | 0.3072 | 0.6146 | 64667 |
| 民众厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 | 0 | 1.1711 | 2.343 | 246551 |
| 南朗厂 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.0272 | 2100 |
| 南三风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0413 | 0 | 0.0413 | 0.0826 | 8686 |
| 南山厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0721 | 0 | 0.0721 | 0.1442 | 15169 |
| 南亚风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.0312 | 0 | 0.0312 | -0.5401 | 6565 |
| 能东厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7597 | 0 | 0.7593 | 1.519 | 159841 |
| 平海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3013 | 0 | 0.3011 | 0.6024 | 63398 |
| 坪石Ｂ２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3828 | 0 | 0.3825 | 0.7653 | 80529 |
| 前湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8969 | 0 | 0.8964 | 1.7933 | 188707 |
| 桥口电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 1.1551 | 2.3109 | 243171 |
| 青澳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 0 | 0.0445 | 0.089 | 9372 |
| 青溪厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0669 | 0 | 0.0668 | 0.1337 | 14065 |
| 泉山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0386 | 0 | 0.0386 | 0.0772 | 8131 |
| 泉顺风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1254 | 0.1406 | 0 | 0.1405 | 0.1557 | 29586 |
| 热水风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0.0425 | 0 | 0.0424 | 0.0654 | 8936 |
| 润福风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0343 | 0 | 0.0343 | 0.0686 | 7214 |
| 润州Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9264 | 0 | 0.9258 | 1.8522 | 194909 |
| 三清山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0209 | 0.0419 | 4409 |
| 沙角Ａ厂 | 9.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4272 | 0.5682 | 0 | 0.5678 | -8.2912 | 119539 |
| 沙角Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙角Ｃ厂 | 2.5014 | 0 | 0 | 0 | 6.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2299 | 0.9406 | 0 | 0.94 | -7.3493 | 197900 |
| 汕头厂 | 0.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9141 | 0.5474 | 0 | 0.5471 | 0.1804 | 115169 |
| 上川风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0962 | 0 | 0.0961 | 0.1923 | 20230 |
| 上坪石风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0.0694 | 0.1389 | 14620 |
| 韶关Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9305 | 0 | 0.9299 | 1.8604 | 195769 |
| 韶关厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物质厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2733 | 0 | 0.2732 | 0.5465 | 57509 |
| 石碑山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0685 | 0 | 0.0684 | 0.1369 | 14405 |
| 石子岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1165 | 0 | 0.1164 | 0.2329 | 24508 |
| 仕礼岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.0599 | 0.1199 | 12619 |
| 双水厂 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.3803 | 0 | 0.3801 | 0.5244 | 80011 |
| 潭口电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0546 | 0 | 0.0545 | 0.1091 | 11481 |
| 天二电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5517 | 0 | 0.5514 | 1.1031 | 116073 |
| 天一电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5132 | 0 | 0.5129 | 1.0261 | 107974 |
| 调顺电厂 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1858 | 0.6371 | 0 | 0.6367 | 0.088 | 134035 |
| 通明厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铜鼓A厂 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.7842 | 0.1671 | 0.7837 | 1.3988 | 164990 |
| 铜鼓B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8663 | 0 | 0.8658 | 1.7321 | 182275 |
| 铜鼓Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万丰厂 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | 0.025 | 0 | 0.025 | -1.4053 | 5267 |
| 望洋厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8131 | 0 | 1.812 | 3.6251 | 381466 |
| 乌弄龙电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2598 | 0 | 0.2596 | 0.5194 | 54658 |
| 乌石湾电厂 | 1.0451 | 11.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8446 | 0.7687 | 0 | 0.7683 | -11.3076 | 161740 |
| 五兔山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0603 | 0.0448 | 0 | 0.0448 | 0.0293 | 9425 |
| 溪洛渡右岸电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5966 | 0 | 5.5932 | 11.1898 | 1177490 |
| 霞涌厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3704 | 0 | 1.3695 | 2.7399 | 288317 |
| 下川风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0 | 0.0385 | 0.077 | 8097 |
| 下海北海风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1117 | 0 | 0.1116 | 0.2233 | 23496 |
| 仙安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0316 | 0 | 0.0316 | 0.0632 | 6653 |
| 小漠厂 | 1.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2576 | 0.927 | 0 | 0.9264 | 0.5958 | 195038 |
| 协鑫电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5671 | 0 | 0.5668 | 1.1339 | 119315 |
| 新丰江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0 | 0.4049 | 0.8101 | 85250 |
| 新田Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3645 | 0 | 0.3643 | 0.7288 | 76687 |
| 新田Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5514 | 0.8847 | 0.5511 | 0.2178 | 116014 |
| 新兴象窝风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0244 | 0 | 0.0244 | 0.0488 | 5136 |
| 雄州厂 | 0 | -16.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.519 | 0.6725 | 0 | 0.6721 | 17.8636 | 141497 |
| 崖门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9144 | 0 | 0.9138 | 1.8282 | 192383 |
| 盐井风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0 | 0.0675 | 0.135 | 14210 |
| 阳江核电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5806 | 0 | 9.5747 | 19.1553 | 2015700 |
| 阳西电厂 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 1.0698 | 0 | 1.0691 | 2.1373 | 225080 |
| 洋前风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0521 | 0 | 0.0521 | 0.1042 | 10960 |
| 依海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0115 | 0 | 1.0109 | 2.0224 | 212812 |
| 怡丰厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0618 | 0 | 1.0611 | 2.1229 | 223395 |
| 永安厂 | 0 | -1.4159 | 0 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3302 | 0 | 0.33 | 0.6602 | 69464 |
| 勇士风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0813 | 0 | 0.0812 | 0.1625 | 17103 |
| 友好风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0.0526 | 0 | 0.0525 | 0.0666 | 11058 |
| 钰湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1158 | 0 | 0.1158 | 0.2316 | 24369 |
| 元新风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0216 | 0 | 0.0216 | 0.0424 | 4540 |
| 源和厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0037 | 0 | 1.0031 | 2.0068 | 211173 |
| 粤海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.7095 | 1.4195 | 149375 |
| 云浮Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5745 | 0 | 0.5741 | 1.1486 | 120863 |
| 云浮厂 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 0.2829 | 0 | 0.2827 | -0.4865 | 59521 |
| 展能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9227 | 0 | 0.9222 | 1.8449 | 194136 |
| 湛江厂 | 0 | 3.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8938 | 1.0955 | 0.028 | 1.0949 | -1.7314 | 230494 |
| 樟洋厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0116 | 0 | 0.0116 | 0.0232 | 2447 |
| 长湖Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0237 | 0 | 0.0237 | 0.0474 | 4995 |
| 长湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0557 | 0 | 0.0557 | 0.1114 | 11717 |
| 昭阳Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7826 | 0 | 1.7815 | 3.5641 | 375041 |
| 昭阳B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柘林Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0699 | 0 | 0.0698 | 0.1397 | 14700 |
| 柘林厂 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 1.1445 | 0 | 1.1438 | -0.4937 | 240794 |
| 浈江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 35.957 | 0.4827 | -34.9913 | 101617 |
| 中坳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1325 | 0.0292 | 0 | 0.0291 | -0.0742 | 6134 |
| 中新厂 | 0 | 0.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5609 | 1.1056 | 0.0519 | 1.1049 | 1.5977 | 232609 |
| 钟屋电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2465 | 0 | 0.2464 | 0.4929 | 51863 |
| 珠海Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1392 | 0 | 1.1385 | 2.2777 | 239690 |
| 珠海Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1283 | 0 | 1.1276 | 2.2559 | 237385 |
| 珠江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7087 | 0 | 0.7083 | 1.417 | 149104 |
| 最终合计 | 24.16 | 9.14 | 0.00 | 1.70 | 6.73 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 4.03 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0.00 | 89.69 | 89.69 | 89.64 | 89.64 | 0.00 | 18871319 |

附件2

2019年2月份广东统调电厂辅助服务补偿结果表

| 电厂名称 | 黑启动补偿净收入（万元） | 冷备用补偿净收入（万元） | 无功补偿净收入（万元） | 旋转备用补偿净收入（万元） | 启停调峰补偿净收入（万元） | 深度调峰补偿净收入（万元） | 辅助服务补偿合计净收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙厂 | -3.5176 | -50.6856 | -0.3881 | -9.3053 | -9.9823 | -47.9274 | -121.8063 |
| 宝安垃圾厂二期 | -0.1937 | -19.5564 | 0.1399 | -5.4218 | -0.5496 | -2.3024 | -27.8840 |
| 宝安垃圾厂一期 | -0.204 | -20.5999 | 0.0602 | -5.7111 | -0.579 | -2.4253 | -29.4591 |
| 宝昌厂 | -0.1533 | 271.4568 | -0.0357 | -3.1085 | 6.5962 | -1.8222 | 272.9333 |
| 宝钢厂 | -0.832 | -84.0119 | -0.1954 | 111.2103 | -2.3611 | -102.1023 | -78.2924 |
| 蝉子顶风电场 | -0.1489 | -15.0375 | -0.035 | -4.169 | -0.4226 | -1.7704 | -21.5834 |
| 昌峡厂 | -0.4459 | -45.0232 | -0.0959 | -12.4812 | -1.2654 | -5.3007 | -64.6123 |
| 埕头风电场 | -0.1232 | -12.4414 | -0.0289 | -3.4492 | -0.3497 | -1.4648 | -17.8572 |
| 大埕风电场 | -0.2377 | -24.0061 | -0.0558 | -6.6554 | -0.6747 | -2.8263 | -34.4560 |
| 大登坡风电场 | -0.1419 | -14.3253 | -0.0333 | -3.9715 | -0.4026 | -1.6866 | -20.5612 |
| 大顶山风电场 | -0.2943 | -29.7126 | -0.0691 | -8.2375 | -0.8351 | -3.4982 | -42.6468 |
| 大岗电厂 | -0.3694 | -37.2988 | -0.0868 | -10.3407 | -1.0483 | -5.0432 | -54.1872 |
| 大华桥电厂 | -0.8702 | -87.8691 | -0.1023 | -24.3566 | -2.4695 | -10.3451 | -126.0128 |
| 大牛岭风电场 | -0.1669 | -16.8496 | -0.0392 | -4.6714 | -0.4736 | -1.9838 | -24.1845 |
| 大学城厂 | 59.2169 | -21.4395 | -0.1839 | 2.8953 | 7.5277 | -9.3095 | 38.7070 |
| 德胜厂 | -2.5285 | -255.3092 | -0.3938 | 71.9025 | -7.1754 | -33.768 | -227.2724 |
| 灯楼角风电场 | -0.2244 | -22.6574 | -0.0527 | -6.2815 | -0.6368 | -2.6675 | -32.5203 |
| 叠岭电厂 | -0.3235 | -32.6649 | -0.076 | -9.056 | -0.918 | -4.9965 | -48.0349 |
| 定能厂 | -1.1831 | -119.4588 | -0.2657 | 12.1254 | -3.3573 | -16.0645 | -128.2040 |
| 东糖乙厂 | -1.8266 | -154.5915 | -0.397 | -6.7655 | -5.1834 | -25.8554 | -194.6194 |
| 东兴Ｂ厂 | -4.3373 | -305.2818 | -1.0188 | 46.2254 | -12.3084 | -51.5613 | -328.2822 |
| 飞来峡厂 | -0.8096 | -81.7463 | 1.8512 | -21.0404 | -2.2974 | -9.6242 | -113.6667 |
| 丰达厂 | -0.0476 | 128.1626 | -0.0111 | -0.6991 | 2.1149 | -0.5658 | 128.9539 |
| 风桥风电场 | -0.1115 | -11.2613 | -0.0262 | -3.1221 | -0.3165 | -1.3258 | -16.1634 |
| 枫树坝厂 | -0.767 | -77.45 | -0.1802 | -21.4475 | -2.1767 | -9.1184 | -111.1398 |
| 凤山风电场 | -0.1625 | -16.4115 | -0.0382 | -4.5499 | -0.4612 | -1.9322 | -23.5555 |
| 浮山风电场 | -0.3586 | -36.2114 | -0.0842 | -10.0392 | -1.0177 | -4.2633 | -51.9744 |
| 福华德厂 | -0.4162 | 227.7595 | -0.0972 | -5.6722 | 12.9939 | -4.9476 | 229.6202 |
| 福来风电场 | -0.3019 | -30.4839 | -0.0709 | -8.4513 | -0.8567 | -3.589 | -43.7537 |
| 福能厂 | -0.0632 | 261.208 | -0.008 | -0.6572 | 4.3207 | -0.7511 | 264.0492 |
| 高步厂 | -1.299 | 75.788 | -0.3048 | -6.0215 | -3.6864 | -15.4427 | 49.0336 |
| 高栏岛风电场 | -0.1262 | -12.7409 | -0.0296 | -3.5323 | -0.3581 | -1.5 | -18.2871 |
| 沟口风电场 | -0.1939 | -19.5808 | -0.0456 | -5.4286 | -0.5503 | -2.3053 | -28.1045 |
| 关山风电场 | -0.2513 | -25.3758 | -0.059 | -7.0352 | -0.7132 | -2.9876 | -36.4221 |
| 观音山风电场 | -0.131 | -13.2253 | -0.0308 | -3.6666 | -0.3717 | -1.557 | -18.9824 |
| 桂山海上风电场 | -0.3654 | -36.9001 | -0.0858 | -10.2302 | -1.0371 | -4.3444 | -52.9630 |
| 海门厂 | -6.3358 | 2486.7087 | 6.0195 | -34.868 | -17.9796 | 442.6063 | 2876.1511 |
| 海山风电场 | -0.2456 | -24.7984 | -0.0577 | -6.8751 | -0.6969 | -2.9196 | -35.5933 |
| 荷树园 | 0 | 153.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0508 |
| 荷树园Ｂ | -2.6317 | 20.6885 | 2.1311 | 34.2387 | -7.4682 | -34.9017 | 12.0567 |
| 恒益厂 | -0.1754 | 476.5158 | -0.0256 | 18.8573 | -0.4978 | 5.5924 | 500.2667 |
| 恒运Ｃ厂 | -3.0514 | -292.3187 | -0.7167 | 25.2169 | -8.6593 | -42.1507 | -321.6799 |
| 恒运Ｄ厂 | -3.0875 | -254.2685 | -0.7252 | 41.4153 | -8.7616 | -42.1958 | -267.6233 |
| 横门２ | -1.6647 | 211.0342 | -0.3905 | 3.4102 | 14.776 | -19.7891 | 207.3761 |
| 横门Ｃ厂 | 59.5374 | 205.8113 | -1.0482 | 82.0736 | 21.8361 | -53.0501 | 315.1601 |
| 红海湾厂 | -4.3418 | 657.8003 | 5.4488 | -3.1344 | -12.321 | 119.3975 | 762.8494 |
| 红卫风电场 | -0.1321 | -13.3348 | -0.031 | -3.6969 | -0.3748 | -1.57 | -19.1396 |
| 红心楼风电场 | -0.1687 | -17.0373 | -0.0396 | -4.7234 | -0.4788 | -2.0059 | -24.4537 |
| 洪湾厂 | 59.9159 | 243.5933 | -0.0196 | -1.5377 | -0.2388 | -1.0003 | 300.7128 |
| 后坪风电场 | -0.2443 | -24.6636 | -0.0574 | -6.8377 | -0.6932 | -2.9037 | -35.3999 |
| 虎门厂 | 0 | 93.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3232 |
| 华电坪山电厂 | -1.4479 | 14.6925 | -0.3386 | 19.4741 | -2.059 | -17.2129 | 13.1082 |
| 华海风电场 | -0.4395 | -44.3792 | -0.1032 | -12.3037 | -1.2473 | -5.2249 | -63.6978 |
| 华兴风电场 | -0.3464 | -34.9808 | -0.0814 | -9.698 | -0.9831 | -4.1184 | -50.2081 |
| 华粤厂 | -0.3931 | 32.7945 | -0.0918 | -6.294 | -1.1156 | -5.7735 | 19.1265 |
| 黄登水电厂 | 1.1833 | -183.4372 | -0.3009 | -50.7073 | -5.1554 | -21.5966 | -260.0141 |
| 黄埔A厂 | -2.8452 | -287.2892 | -0.6683 | 118.0749 | -8.0741 | -33.8234 | -214.6253 |
| 黄埔厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 汇东厂 | -4.2141 | 35.5005 | -0.9896 | 125.5279 | -11.9588 | -19.6647 | 124.2012 |
| 甲东风电场 | -0.078 | -7.8793 | -0.0183 | -2.1845 | -0.2214 | -0.9277 | -11.3092 |
| 甲湖风电场 | -0.1224 | -12.3563 | -0.0287 | -3.4257 | -0.3473 | -1.4547 | -17.7351 |
| 甲湖湾厂 | -5.7021 | -575.7605 | 7.2389 | -44.8192 | -16.1815 | 306.5845 | -328.6399 |
| 金厢风电场 | -0.2244 | -22.6628 | -0.0527 | -6.283 | -0.6369 | -2.6682 | -32.5280 |
| 金竹风电场 | -0.1654 | -16.6959 | -0.0388 | -4.6288 | -0.4692 | -1.9657 | -23.9638 |
| 襟岛核电 | -26.0051 | -2625.8098 | -6.1084 | -727.9774 | -73.7973 | 876.5989 | -2583.0991 |
| 井仔风电场 | -0.2745 | -27.7149 | -0.0645 | -7.6837 | -0.7789 | -3.263 | -39.7795 |
| 靖海Ｂ厂 | -0.3466 | 1511.5001 | -0.0814 | 0.3136 | -0.9837 | 1.9084 | 1512.3104 |
| 靖海厂 | -3.7622 | 142.1171 | -0.8837 | 32.7198 | -10.6765 | 51.8108 | 211.3253 |
| 桔乡厂 | -1.8483 | 358.0348 | -0.4341 | 6.1223 | -5.245 | -21.972 | 334.6577 |
| 雷平风电场 | -0.4648 | -46.9333 | -0.1092 | -13.0117 | -1.319 | -5.5256 | -67.3636 |
| 犁牛坪风电场 | -0.3378 | -34.1126 | -0.0794 | -9.4573 | -0.9587 | -4.0162 | -48.9620 |
| 李坑二厂 | -0.2424 | -24.4756 | -0.0569 | -6.7856 | -0.6879 | -3.7117 | -35.9601 |
| 里底电厂 | -0.4411 | -44.5429 | 2.042 | -12.3471 | -1.2519 | -5.2442 | -61.7852 |
| 鲤塘电厂 | -0.3558 | -35.9282 | -0.0836 | -9.9607 | -1.0097 | -6.6715 | -54.0095 |
| 鲤鱼江电厂 | 57.6594 | 50.7608 | -0.2729 | 80.6306 | -6.6422 | -27.8249 | 154.3108 |
| 岭澳Ｂ厂 | -13.5273 | -1255.388 | -3.1631 | -183.267 | -38.3877 | 167.7947 | -1325.9384 |
| 岭南风电场 | -0.2722 | -27.4873 | -0.0639 | -7.6206 | -0.7725 | -3.2362 | -39.4527 |
| 流溪河电厂 | 29.8656 | -13.5693 | -0.0316 | -3.762 | -0.3814 | -1.5976 | 10.5237 |
| 龙高山风电场 | -0.422 | -42.6091 | -0.0991 | -11.8129 | -1.1975 | -5.0165 | -61.1571 |
| 龙岭风电场 | -0.1261 | -12.7279 | -0.0296 | -3.5287 | -0.3577 | -1.4985 | -18.2685 |
| 龙滩电厂 | -6.2792 | -634.0248 | 1.872 | -171.3308 | -17.819 | -77.7661 | -905.3479 |
| 隆文风电场 | -0.3043 | -30.7279 | -0.0715 | -8.519 | -0.8636 | -3.6177 | -44.1040 |
| 禄村厂 | -3.7748 | -85.4658 | 2.009 | 104.194 | 0.4678 | -44.8744 | -27.4442 |
| 罗定龙湾风电场 | -0.0756 | -7.6368 | -0.0178 | -2.1172 | -0.2146 | -0.8991 | -10.9611 |
| 妈湾厂 | -4.8351 | 473.3944 | -1.0873 | 203.1262 | -13.7211 | -56.0406 | 600.8365 |
| 茂名厂 | -4.1912 | 0.1276 | -0.9151 | 25.6307 | -11.8939 | -33.1847 | -24.4266 |
| 美视B厂 | -0.2624 | 143.5649 | -0.0599 | -2.99 | 14.443 | -3.1189 | 151.5767 |
| 美视厂 | -1.7227 | -134.2827 | -0.1824 | 16.6047 | 4.8612 | -20.4795 | -135.2014 |
| 苗尾电厂 | -1.2269 | -123.8822 | 6.5631 | -31.7054 | -3.4817 | -14.585 | -168.3181 |
| 民众厂 | -4.6777 | -472.3198 | -1.0987 | -60.9853 | -9.9119 | -55.6076 | -604.6010 |
| 南朗厂 | -0.0398 | 171.389 | -0.0093 | -0.4181 | 2.1369 | -0.4737 | 172.5850 |
| 南三风电场 | -0.1648 | -16.6391 | -0.0387 | -4.613 | -0.4676 | -1.959 | -23.8822 |
| 南山厂 | -0.2878 | 301.6672 | -0.0641 | -5.555 | 14.9333 | -3.4211 | 307.2725 |
| 南亚风电场 | -0.1246 | -12.5762 | -0.0293 | -3.4866 | -0.3534 | -1.4806 | -18.0507 |
| 能东厂 | -3.0326 | -66.5126 | -0.5216 | -7.945 | 171.7691 | -36.0508 | 57.7065 |
| 平海厂 | -1.2028 | 982.2241 | 0.9814 | -3.6829 | -3.4133 | 59.1479 | 1034.0544 |
| 坪石Ｂ２ | -1.5278 | 172.9963 | 0.5101 | 25.9873 | -4.3357 | -16.2257 | 177.4045 |
| 前湾厂 | -3.5802 | -196.9599 | -0.8009 | -3.4689 | 228.715 | -34.0691 | -10.1640 |
| 桥口电厂 | -4.6136 | 99.6561 | -0.9058 | 184.9756 | -13.0923 | -51.1873 | 214.8327 |
| 青澳风电场 | -0.1778 | -17.954 | -0.0418 | -4.9776 | -0.5046 | -2.1138 | -25.7696 |
| 青溪厂 | -0.2669 | -26.9451 | -0.0455 | -7.2468 | -0.7573 | -3.1723 | -38.4339 |
| 泉山风电场 | -0.1543 | -15.577 | -0.0362 | -4.3186 | -0.4378 | -1.8339 | -22.3578 |
| 泉顺风电场 | -0.5613 | -56.6773 | -0.1318 | -15.7132 | -1.5929 | -6.6728 | -81.3493 |
| 热水风电场 | -0.1695 | -17.1195 | -0.0398 | -4.7462 | -0.4811 | -2.0155 | -24.5716 |
| 润福风电场 | -0.1369 | -13.8195 | -0.0321 | -3.8313 | -0.3884 | -1.627 | -19.8352 |
| 润州Ｂ厂 | -3.6979 | -228.8144 | -0.8686 | 72.1175 | -10.4939 | -49.8904 | -221.6477 |
| 三清山风电场 | -0.0836 | -8.446 | -0.0196 | -2.3416 | -0.2374 | -0.9944 | -12.1226 |
| 沙角Ａ厂 | -2.268 | 98.743 | -0.5249 | 53.0091 | -6.436 | -29.6767 | 112.8465 |
| 沙角Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 沙角Ｃ厂 | -3.7547 | 769.2819 | 0.5046 | 12.056 | -10.655 | 226.6523 | 994.0851 |
| 汕头厂 | -2.185 | 527.963 | -0.4517 | 68.2281 | -6.2007 | -23.5343 | 563.8194 |
| 上川风电场 | -0.3838 | -38.7547 | -0.0902 | -10.7443 | -1.0892 | -4.5627 | -55.6249 |
| 上坪石风电场 | -0.2774 | -28.0076 | -0.0652 | -7.7648 | -0.7871 | -3.2974 | -40.1995 |
| 韶关Ａ厂 | -3.7142 | 73.0588 | 0.0627 | 35.8719 | -10.5402 | 50.2848 | 145.0238 |
| 韶关厂 | 0 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.2000 |
| 生物质厂 | -0.5455 | -55.0853 | -0.1271 | -12.9015 | -1.5481 | -6.8619 | -77.0694 |
| 石碑山风电场 | -0.2733 | -27.5948 | -0.0642 | -7.6504 | -0.7755 | -3.2488 | -39.6070 |
| 石子岭风电场 | -0.465 | -46.9501 | -0.1092 | -13.0164 | -1.3195 | -5.5276 | -67.3878 |
| 仕礼岭风电场 | -0.2394 | -24.1747 | -0.0562 | -6.7022 | -0.6794 | -2.8462 | -34.6981 |
| 双水厂 | -1.518 | -101.3587 | -0.348 | 9.4357 | -4.3078 | -22.1684 | -120.2652 |
| 潭口电厂 | -0.2178 | -21.9936 | -0.0512 | -6.0975 | -0.6181 | -3.3946 | -32.3728 |
| 天二电厂 | -2.2022 | -222.3615 | 0.5636 | -60.2221 | -6.2494 | -26.1793 | -316.6509 |
| 天一电厂 | -2.0485 | -206.8465 | 0.4384 | -50.5377 | -5.8133 | -24.3526 | -289.1602 |
| 调顺电厂 | -2.543 | 74.7159 | 0.6171 | 106.7216 | -7.2165 | -6.5405 | 165.7546 |
| 通明厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 铜鼓A厂 | -3.1303 | -316.0719 | -0.3853 | -30.5341 | -8.8831 | 217.9623 | -141.0424 |
| 铜鼓B厂 | -3.4582 | 720.9148 | 8.4216 | -27.5117 | -9.8137 | 187.2755 | 875.8283 |
| 铜鼓Ｃ厂 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740.0000 |
| 万丰厂 | -0.0999 | 45.2191 | 0.078 | 0.4124 | -0.2836 | 26.5636 | 71.8896 |
| 望洋厂 | 43.2526 | -722.5629 | -1.7 | 16.8773 | -20.5382 | -86.0366 | -770.7078 |
| 乌弄龙电厂 | -1.037 | -104.7089 | -0.2232 | -28.7539 | -2.9428 | -12.3277 | -149.9935 |
| 乌石湾电厂 | -3.0686 | 3.3622 | -0.7204 | 12.5841 | -8.7081 | 73.597 | 77.0462 |
| 五兔山风电场 | -0.1788 | -18.0551 | -0.042 | -5.0056 | -0.5074 | -2.1257 | -25.9146 |
| 溪洛渡右岸电厂 | -22.3399 | -2255.7233 | -5.2338 | -624.766 | -63.3962 | -265.5729 | -3237.0321 |
| 霞涌厂 | -5.4701 | -545.6183 | -1.2702 | 95.2121 | -15.523 | -76.2139 | -548.8834 |
| 下川风电场 | -0.1536 | -15.5115 | -0.0361 | -4.3004 | -0.4359 | -1.8262 | -22.2637 |
| 下海北海风电场 | -0.4458 | -45.0114 | -0.1047 | -12.4789 | -1.265 | -5.2993 | -64.6051 |
| 仙安风电场 | -0.1262 | -12.7448 | -0.0296 | -3.5334 | -0.3582 | -1.5005 | -18.2927 |
| 小漠厂 | -3.7003 | 830.1027 | -0.669 | 6.1863 | -10.5008 | 80.6389 | 902.0578 |
| 协鑫电厂 | -2.2637 | -226.7753 | -0.5317 | -33.981 | -3.9739 | -26.9105 | -294.4361 |
| 新丰江厂 | 28.3826 | -163.3131 | -0.3588 | -45.2402 | -4.5898 | -19.2273 | -204.3466 |
| 新田Ａ厂 | -1.4549 | -4.5092 | 0.1934 | 59.8863 | -4.1288 | -18.9775 | 31.0093 |
| 新田Ｂ厂 | -2.2011 | 64.8508 | -0.4311 | 35.5192 | -6.2462 | -12.1365 | 79.3551 |
| 新兴象窝风电场 | -0.0974 | -9.8393 | -0.0229 | -2.7278 | -0.2765 | -1.1584 | -14.1223 |
| 雄州厂 | -2.6846 | -25.6912 | -0.6305 | 105.9272 | -7.6182 | -34.6742 | 34.6285 |
| 崖门厂 | -3.65 | 11.9705 | -0.8573 | 116.2221 | -10.3579 | -43.3904 | 69.9370 |
| 盐井风电场 | -0.2696 | -27.2218 | -0.0633 | -7.5469 | -0.7651 | -3.2049 | -39.0716 |
| 阳江核电厂 | -38.2428 | -2276.5388 | -8.9705 | -232.2502 | -108.5256 | -488.6466 | -3153.1745 |
| 阳西电厂 | -4.2703 | 142.9992 | -0.9881 | 77.2485 | -12.1183 | 96.1355 | 299.0065 |
| 洋前风电场 | -0.2079 | -20.9969 | -0.0488 | -5.8212 | -0.5901 | -2.472 | -30.1369 |
| 依海厂 | -4.0376 | -50.5636 | -0.9484 | 53.5564 | -5.7078 | -47.9979 | -55.6989 |
| 怡丰厂 | -4.2384 | 326.2042 | -0.9956 | 55.1384 | -6.2776 | -50.385 | 319.4460 |
| 永安厂 | -1.3179 | -133.0728 | -0.3057 | -9.7168 | -3.74 | -15.6671 | -163.8203 |
| 勇士风电场 | -0.3245 | -32.7639 | -0.0762 | -9.0834 | -0.9208 | -3.8574 | -47.0262 |
| 友好风电场 | -0.2098 | -21.1844 | -0.0493 | -5.8732 | -0.5954 | -2.4941 | -30.4062 |
| 钰湖厂 | -0.4623 | 165.7455 | -0.1067 | -9.687 | 19.613 | -5.4963 | 169.6062 |
| 元新风电场 | -0.0861 | -8.6973 | -0.0202 | -2.4112 | -0.2444 | -1.024 | -12.4832 |
| 源和厂 | -4.0065 | 117.4556 | 11.7587 | 74.2666 | -11.3696 | 44.6468 | 232.7516 |
| 粤海厂 | -2.834 | -25.1576 | -0.6657 | 12.3438 | -8.0423 | -37.4531 | -61.8089 |
| 云浮Ｃ厂 | -2.2931 | -231.537 | 1.1102 | 78.4945 | -6.5073 | -29.9425 | -190.6752 |
| 云浮厂 | -1.1293 | -21.4663 | 1.4724 | 21.2895 | -3.2046 | -15.528 | -18.5663 |
| 展能厂 | -3.6832 | -355.2588 | -0.8652 | -23.778 | 223.5477 | -43.7857 | -203.8232 |
| 湛江厂 | -4.373 | -10.1389 | 0.8092 | 84.7441 | -12.4099 | 24.4029 | 83.0344 |
| 樟洋厂 | -0.0464 | 117.1132 | -0.0108 | -0.7977 | 4.3682 | -0.552 | 120.0745 |
| 长湖Ｂ厂 | -0.0948 | -9.569 | -0.0223 | -2.6529 | -0.2689 | -1.1266 | -13.7345 |
| 长湖厂 | -0.2223 | -22.4465 | -0.0519 | -6.2226 | -0.6309 | -2.6427 | -32.2169 |
| 昭阳Ａ厂 | -7.1155 | -499.9707 | -1.633 | 4.3818 | 150.4327 | -84.5874 | -438.4921 |
| 昭阳B厂 | 0 | 726.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.8748 |
| 柘林Ｂ厂 | -0.2789 | 1669.7141 | -0.0655 | 0.7819 | -0.7914 | 14.8955 | 1684.2557 |
| 柘林厂 | -4.5685 | -3.4537 | -1.0713 | 48.0408 | -12.9644 | -14.034 | 11.9489 |
| 浈江厂 | -1.9279 | -194.6681 | 1.8559 | 29.9522 | -5.4711 | 2.4788 | -167.7802 |
| 中坳风电场 | -0.1164 | -11.7502 | -0.0273 | -3.2576 | -0.3302 | -1.3834 | -16.8651 |
| 中新厂 | -4.4132 | -315.8237 | -1.0366 | 66.7954 | -12.5237 | -59.5573 | -326.5591 |
| 钟屋电厂 | -0.984 | -99.3539 | -0.2311 | -27.5448 | -2.7923 | -13.0954 | -144.0015 |
| 珠海Ａ厂 | -4.5475 | 149.8245 | -0.8892 | 109.8936 | -12.9051 | 40.1693 | 281.5456 |
| 珠海Ｂ厂 | -4.5038 | 7.4524 | -0.7831 | 173.3087 | -12.781 | -56.3677 | 106.3255 |
| 珠江厂 | -2.8289 | 549.5603 | -0.6647 | 36.4578 | -8.028 | -37.4426 | 537.0539 |
| 最终合计 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

南方能源监管局综合处                    2020年4月8日印发