国家能源局南方监管局文件

南方监能桂办〔2021〕208号

关于发布广西统调电厂2021年10月份

并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

广西电网有限责任公司，各有关电厂：

按照南方区域“两个细则”规定，广西电力调度控制中心完成了2021年10月份的并网运行考核及辅助服务补偿统计工作，并向我局报送了并网运行考核、辅助服务补偿结果。经审核，现予以发布。请你们按照规定开展结算。

附件：1.2021年10月份广西统调电厂并网运行考核结果表

2.2021年10月份广西统调电厂辅助服务补偿结果表

南方能源监管局

2021年12月30日

抄送：南方电网电力调度控制中心、广西壮族自治区工业与信息化厅。

南方能源监管局综合处                   2021年12月30日印发

附件1

2021年10月份广西统调电厂并网运行考核结果表

| 电厂名称 | 发电计划考核费用（万元） | 一次调频考核费用（万元） | AGC考核费用（万元） | 电压曲线合格率考核费用（万元） | 调峰考核费用（万元） | 燃料管理考核费用（万元） | 技术监督考核费用（万元） | 安全管理考核费用（万元） | 调度管理费（万元） | 黑启动考核费用（万元） | 风电风功率预测考核费用（万元） | 风电有功功率变化考核（万元） | 风电脱网考核（万元） | 风电发电计划考核费用（万元） | 调度检修管理考核费用（万元） | AVC考核费用（万元） | 不含非停考核费用合计（万元） | 不含非停考核返还费用（万元） | 非停考核费用（万元） | 非停返还费用（万元） | 并网运行考核合计净收入（万元） | 上网电量（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 来宾B厂 | 74.745 | 26.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9468 | 11.1263 | 18.8339 | 20.9893 | -87.6651 | 101196.7 |
| 合山新厂 | 77.3807 | 8.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3869 | 13.7778 | 184.8317 | 25.9912 | -230.4496 | 125312.5 |
| 北海电厂 | 20.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8299 | 26.5136 | 56.5805 | 50.0166 | -0.8802 | 241147.5 |
| 来宾扩建 | 36.0406 | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4667 | 27.081 | 27.7216 | 51.087 | 11.9797 | 246308.752 |
| 永福扩建 | 31.0019 | 23.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2925 | 30.5408 | 32.4194 | 57.6136 | 1.4425 | 277776.216 |
| 防城港电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩滩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7919 | 0 | 22.2448 | 34.0367 | 107250 |
| 大化电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6997 | 0 | 14.5249 | 22.2246 | 70030.32 |
| 百龙滩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7123 | 0 | 7.0032 | 10.7155 | 33764.72 |
| 乐滩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6649 | 0 | 16.3458 | 25.0107 | 78809.28 |
| 左江电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1203 | 0 | 7.7727 | 11.893 | 37474.8 |
| 西津电厂 | 0 | 3.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1539 | 14.2173 | 0 | 26.8202 | 37.8836 | 129310.331 |
| 仙衣滩电厂 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 8.4733 | 0 | 15.9845 | 24.454 | 77067.12 |
| 桂航电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6204 | 0 | 6.8298 | 10.4502 | 32928.9 |
| 洛东电厂 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.5309 | 0 | 1.0016 | 1.5324 | 4828.77 |
| 拉浪电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0179 | 0 | 1.9202 | 2.9381 | 9258.28 |
| 叶茂电厂 | 0.0005 | 0.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 1.1647 | 0 | 2.1973 | 2.755 | 10593.577 |
| 麻石电厂 | 0 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7711 | 2.5404 | 0 | 4.7922 | 5.5615 | 23105.31 |
| 浮石电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4007 | 0 | 2.6422 | 4.0429 | 12739.494 |
| 大埔电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4962 | 0 | 4.709 | 7.2052 | 22704 |
| 平班电厂 | 0 | 6.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5505 | 4.9521 | 0 | 9.342 | 7.7436 | 45041.04 |
| 下桥电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1284 | 0 | 2.1287 | 3.2571 | 10263.45 |
| 红花电厂 | 0.0001 | 3.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6878 | 4.2454 | 0 | 8.0087 | 8.5663 | 38612.64 |
| 金鸡滩电厂 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 2.2346 | 0 | 4.2154 | 6.4499 | 20324.04 |
| 古顶电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5834 | 0 | 2.9871 | 4.5705 | 14401.829 |
| 右江电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2418 | 0 | 4.2291 | 6.4709 | 20390.04 |
| 山秀电厂 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.8177 | 0 | 7.2019 | 11.0193 | 34722.6 |
| 金牛坪电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8561 | 0 | 1.6151 | 2.4712 | 7786.8 |
| 长洲电厂 | 0 | 2.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0379 | 24.8303 | 0 | 46.8409 | 69.6333 | 225837.488 |
| 那吉电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 0 | 2.5111 | 3.8422 | 12107.04 |
| 桥巩电厂 | 3.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6027 | 7.824 | 0 | 14.7595 | 18.9808 | 71161.2 |
| 京南电厂 | 0.007 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0.9657 | 0 | 1.8217 | 1.1064 | 8782.98 |
| 贵港电厂 | 6.1991 | 10.1896 | 0 | 0 | 0 | 6.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2362 | 35.1076 | 125.3787 | 66.2288 | -47.2785 | 319312.5 |
| 天一电厂 | 0.0008 | 5.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0326 | 4.8138 | 0 | 9.081 | 8.8622 | 43782.618 |
| 天二电厂 | 4.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0786 | 12.0694 | 0 | 22.7683 | 30.7591 | 109774.236 |
| 龙滩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7659 | 0 | 35.4008 | 54.1667 | 170680.35 |
| 六景电厂 | 54.4968 | 21.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8464 | 39.6758 | 29.3046 | 74.8465 | 9.3713 | 360861.6 |
| 合山60厂 | 52.7996 | 5.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2179 | 21.3518 | 210.4074 | 40.2791 | -206.9944 | 194200 |
| 鱼梁电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5725 | 0 | 2.9664 | 4.5389 | 14302.2 |
| 兴义电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富川电厂 | 35.4305 | 8.4509 | 0 | 0 | 0 | 34.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9555 | 58.0935 | 19.2685 | 109.5904 | 70.4599 | 528375 |
| 旺村电厂 | 0.0647 | 0.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0351 | 1.0994 | 0 | 2.0739 | 2.1382 | 9999 |
| 江南能源站 | 1.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9543 | 3.3595 | 1.7065 | 6.3374 | 6.0361 | 30555.36 |
| 宋村电厂 | 0 | 1.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4557 | 6.6319 | 0 | 12.5108 | 17.687 | 60318.72 |
| 光坡核电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.0157 | 0 | 315.0666 | 482.0823 | 1519050 |
| 大容山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2978 | 0.8475 | 0 | 0 | 0.5497 | 7708.68 |
| 金紫山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9106 | 0 | 0 | 1.9106 | 17377.8 |
| 俊风风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6098 | 0.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8529 | 3.6244 | 0 | 0 | 0.7715 | 32964.8 |
| 龙头风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1448 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2319 | 3.0103 | 0 | 0 | 2.7784 | 27379 |
| 蜜源风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307 | 2.8424 | 0 | 0 | 1.4117 | 25852.2 |
| 南山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 1.962 | 17844.64 |
| 霞义山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 4.2326 | 0 | 0 | 4.1948 | 38496.48 |
| 杨村风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2834 | 2.8279 | 0 | 0 | 2.5445 | 25720.2 |
| 洁源风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0492 | 3.5961 | 0 | 0 | 3.5469 | 32707.84 |
| 钦州电厂一期 | 80.9786 | 5.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0734 | 38.4354 | 369.659 | 72.5065 | -344.7905 | 349580 |
| 钦州电厂二期 | 81.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5771 | 92.5043 | 81.8437 | 174.5046 | 103.5881 | 841350 |
| 协合风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 5.4767 | 0 | 0 | 5.4724 | 49812.4 |
| 坵坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7744 | 0 | 0 | 21.7744 | 198044 |
| 龟石风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0896 | 9.0213 | 0 | 0 | 8.9317 | 82051.2 |
| 迅风风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3816 | 0.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 4.7196 | 0 | 0 | 3.2552 | 42926.4 |
| 葵阳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0653 | 6.9845 | 0 | 0 | 6.9192 | 63525.44 |
| 旭晖风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2941 | 3.0425 | 0 | 0 | 2.7484 | 27672.396 |
| 神鹿热电厂 | 73.0207 | 11.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3425 | 27.183 | 8.1381 | 51.2793 | -14.0183 | 247236 |
| 防城港电厂二期 | 120.6938 | 10.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3686 | 33.3014 | 398.3978 | 62.8215 | -433.6435 | 302885 |
| 驮娘江电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3725 | 0 | 12.0213 | 18.3938 | 57959.44 |
| 六林冲风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.5621 | 0 | 0 | 3.5521 | 32398.08 |
| 临桂电厂 | 4.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3634 | 4.1314 | 3.8976 | 7.7936 | 3.664 | 37576 |
| 天堂顶风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5859 | 4.1611 | 0 | 0 | 3.5752 | 37846.6 |
| 水锦风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0559 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 3.3225 | 0 | 0 | 2.9333 | 30219.2 |
| 冲山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4543 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.3574 | 0 | 0 | 0.3081 | 12345.57 |
| 马子岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0321 | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1608 | 3.3053 | 0 | 0 | -3.8555 | 30062.56 |
| 碗窑风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1634 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2595 | 8.2478 | 0 | 0 | 7.9883 | 75015.6 |
| 龙门风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 0.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1728 | 6.8862 | 0 | 0 | 4.7134 | 62631.36 |
| 牛湾电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | 5.9228 | 9.0625 | 28556 |
| 福家田风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 4.767 | 43356.72 |
| 登云山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 5.7986 | 0 | 0 | 5.6906 | 52740.16 |
| 平天山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1317 | 0.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 2.0289 | 0 | 0 | 1.4749 | 18452.963 |
| 月亮山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 3.7101 | 0 | 0 | 3.5281 | 33744.48 |
| 东岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3285 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3735 | 4.5054 | 0 | 0 | 4.1319 | 40978.08 |
| 天武风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7943 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8029 | 1.4581 | 0 | 0 | 0.6552 | 13261.6 |
| 隆润风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9984 | 0 | 0 | 2.9984 | 27271.2 |
| 宇阳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 | 4.6819 | 0 | 0 | 4.6274 | 42583.2 |
| 佩光风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0434 | 0.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4124 | 1.7154 | 0 | 0 | 1.303 | 15602.4 |
| 黄花岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0456 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 2.2041 | 0 | 0 | 2.1571 | 20046.4 |
| 六字界风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5548 | 0 | 0 | 1.5548 | 14141.6 |
| 怀山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4285 | 7.0139 | 0 | 0 | 5.5854 | 63792.96 |
| 英利光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0.4056 | 0 | 0 | -0.1674 | 3689.4 |
| 东起风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3085 | 3.9178 | 0 | 0 | 2.6093 | 35633.4 |
| 木格风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0669 | 3.8334 | 0 | 0 | -4.2335 | 34865.6 |
| 古田风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0081 | 0 | 0 | 4.0081 | 36454.93 |
| 四方岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 3.4448 | 0 | 0 | 2.5538 | 31331.52 |
| 广茂风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0512 | 0.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5682 | 1.5244 | 0 | 0 | -1.0438 | 13864.62 |
| 浔州电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5753 | 0 | 33.1549 | 50.7302 | 159852 |
| 曹渡河梯级电厂 | 0 | 5.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8226 | 0.4044 | 0 | 0.7629 | -4.6553 | 3678.4 |
| 通威光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.6553 | 0 | 0 | 0.5663 | 5960.24 |
| 鼎旭光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8065 | 0.4881 | 0 | 0 | -0.3184 | 4439.16 |
| 麒麟风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1382 | 0 | 0 | 2.1382 | 19447.56 |
| 岑西光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5354 | 0.8141 | 0 | 0 | 0.2787 | 7404.32 |
| 玉峰光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1596 | 1.0004 | 0 | 0 | 0.8408 | 9099.2 |
| 玉柴光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1125 | 0 | 0 | 2.1125 | 19213.798 |
| 长洲光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 0.207 | 0 | 0 | 0.1941 | 1882.312 |
| 中民光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4899 | 0.2072 | 0 | 0 | -0.2827 | 1884.96 |
| 栏沙光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0.7428 | 0 | 0 | 0.5253 | 6755.76 |
| 浩德光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0.5752 | 0 | 0 | -0.8344 | 5231.16 |
| 丰收光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7823 | 0.7764 | 0 | 0 | -0.0059 | 7061.511 |
| 横山光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1954 | 0.5523 | 0 | 0 | 0.3569 | 5023.7 |
| 小湾光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7232 | 0.6595 | 0 | 0 | -0.0637 | 5998.08 |
| 兴旺光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌家光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4645 | 0.6995 | 0 | 0 | 0.235 | 6362.4 |
| 惠金光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6059 | 0.4883 | 0 | 0 | -0.1176 | 4441.36 |
| 守甸光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 振国光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2622 | 0.7468 | 0 | 0 | -1.5154 | 6791.95 |
| 镇龙山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3934 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 2.0989 | 0 | 0 | 1.7008 | 19090.477 |
| 黄兴风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 3.9272 | 0 | 0 | 3.4147 | 35719.2 |
| 交连岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6806 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6875 | 1.9122 | 0 | 0 | -4.7753 | 17392.32 |
| 朝新风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0328 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0341 | 2.3459 | 0 | 0 | 2.3118 | 21336.679 |
| 安华风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0819 | 2.4538 | 0 | 0 | 2.3719 | 22318.361 |
| 润堡风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2685 | 1.9356 | 0 | 0 | 1.6671 | 17604.84 |
| 蓝光坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4696 | 0.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0029 | 1.6141 | 0 | 0 | -0.3888 | 14680.3 |
| 百丈风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5577 | 1.8969 | 0 | 0 | -9.6608 | 17252.4 |
| 乐樟风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2896 | 0.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3457 | 3.5131 | 0 | 0 | 3.1674 | 31952.8 |
| 马园电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5891 | 0 | 4.8843 | 7.4734 | 23548.8 |
| 肯兰风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8668 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9096 | 4.8853 | 0 | 0 | 1.9757 | 44432.96 |
| 马家风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 2.559 | 23275.07 |
| 钓鱼台光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8595 | 1.1332 | 0 | 0 | 0.2737 | 10306.56 |
| 高栏塘风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1299 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1794 | 1.3948 | 0 | 0 | -0.7846 | 12685.94 |
| 宏景风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4539 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4715 | 2.2006 | 0 | 0 | 1.7291 | 20014.72 |
| 布央风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5554 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6015 | 2.1005 | 0 | 0 | 1.499 | 19104.8 |
| 宝山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0974 | 1.9273 | 0 | 0 | 1.8299 | 17529.6 |
| 百花山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5359 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6931 | 2.9227 | 0 | 0 | 1.2296 | 26583.04 |
| 祥甜风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1562 | 3.0919 | 0 | 0 | 2.9357 | 28121.28 |
| 九元山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2881 | 4.1314 | 0 | 0 | 3.8433 | 37576 |
| 梓坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1886 | 1.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8235 | 1.5248 | 0 | 0 | -2.2987 | 13868.8 |
| 润南风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8713 | 0.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4366 | 1.9414 | 0 | 0 | 0.5048 | 17657.2 |
| 凤屏风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 2.8488 | 0 | 0 | 0.6874 | 25910.72 |
| 骄阳光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6692 | 1.0186 | 0 | 0 | 0.3494 | 9264.64 |
| 暖阳光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7198 | 0.6965 | 0 | 0 | -0.0233 | 6334.68 |
| 兰田风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2233 | 2.7097 | 0 | 0 | 2.4864 | 24645.28 |
| 泽丰风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0298 | 0 | 0 | 2.0298 | 18461.52 |
| 高帮山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2811 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3131 | 2.6428 | 0 | 0 | -2.6703 | 24037.2 |
| 承源风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0412 | 1.3923 | 0 | 0 | 1.3511 | 12663.42 |
| 沃岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0525 | 2.2176 | 0 | 0 | 0.1651 | 20169.6 |
| 珠光风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2508 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3708 | 2.1315 | 0 | 0 | 1.7607 | 19386.4 |
| 金谷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9798 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9807 | 1.9714 | 0 | 0 | 0.9907 | 17930 |
| 九头岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5987 | 0.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2534 | 1.6687 | 0 | 0 | 0.4153 | 15177.36 |
| 笔架山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5105 | 0.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0.9917 | 0 | 0 | -0.0043 | 9020 |
| 岭脚风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5476 | 0.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | 1.8117 | 0 | 0 | -1.4533 | 16478 |
| 晴岚风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0465 | 0.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0891 | 1.1088 | 0 | 0 | 1.0197 | 10084.8 |
| 云飞风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6274 | 0.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6475 | 2.5349 | 0 | 0 | 1.8874 | 23056 |
| 旭晖光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6453 | 0 | 0 | 0.6453 | 5868.803 |
| 仁义电厂 | 20.2622 | 28.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5667 | 24.4273 | 47.6784 | 46.081 | -25.7368 | 222172.5 |
| 吉龙光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5858 | 1.4552 | 0 | 0 | -2.1306 | 13235.2 |
| 场安光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1122 | 0.4601 | 0 | 0 | 0.3479 | 4184.4 |
| 常吉光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8464 | 0.5686 | 0 | 0 | -0.2778 | 5171.76 |
| 民钦光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2969 | 0.4025 | 0 | 0 | 0.1056 | 3660.8 |
| 古顶光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1901 | 0 | 0 | 0.1901 | 1728.571 |
| 苗都电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1.0375 | 1.5875 | 5002.248 |
| 合计 | 779.5329 | 193.4912 | 0 | 0 | 0 | 40.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7473 | 11.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.828 | 1118.829 | 1616.067 | 1616.067 | 0.0002 | 10176029.34 |

附件2

2021年10月份广西统调电厂辅助服务补偿结果表

| 电厂名称 | AGC补偿净收入（万元） | AVC补偿净收入（万元） | 黑启动补偿 净收入（万元） | 冷备用补偿 净收入（万元） | 无功补偿净收入（万元） | 旋转备用补偿 净收入（万元） | 启停调峰补偿 净收入（万元） | 深度调峰补偿 净收入（万元） | 辅助服务补偿合计净收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 来宾B厂 | 0 | 0.6915 | -0.9005 | 0 | -0.4551 | -7.1735 | -0.3763 | 0 | -8.2139 |
| 合山新厂 | 0 | -0.382 | -1.1151 | 0 | -0.5643 | 12.9402 | -0.466 | 0 | 10.4128 |
| 北海电厂 | 0 | 0.2649 | -2.1459 | 0 | -1.0859 | -17.6247 | -0.8967 | 0 | -21.4883 |
| 来宾扩建 | 0 | 0.2492 | -2.1918 | 0 | -1.106 | -17.9753 | -0.9159 | 0 | -21.9398 |
| 永福扩建 | 0 | 0.1532 | -2.4719 | 0 | -1.2433 | -4.0875 | -1.0329 | 0 | -8.6824 |
| 防城港电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩滩电厂 | 0 | 2.6731 | 2.0456 | 0 | 32.8904 | 84.9438 | -0.3988 | 0 | 122.1541 |
| 大化电厂 | 0 | 2.2865 | 5.3768 | 0 | 2.1642 | -4.3491 | -0.2604 | 0 | 5.218 |
| 百龙滩电厂 | 0 | -0.1029 | -0.3005 | 0 | -0.1511 | -2.4227 | -0.1256 | 0 | -3.1028 |
| 乐滩电厂 | 0 | 1.7598 | 5.2987 | 0 | 1.5062 | -2.8727 | -0.2931 | 0 | 5.3989 |
| 左江电厂 | 0 | -0.1142 | -0.3335 | 0 | -0.1667 | -2.7219 | -0.1394 | 0 | -3.4757 |
| 西津电厂 | 0 | 1.6058 | 1.8493 | 0 | -0.5787 | -9.4455 | -0.4808 | 0 | -7.0499 |
| 仙衣滩电厂 | 0 | -0.2349 | -0.6858 | 0 | -0.3451 | -5.6201 | -0.2866 | 0 | -7.1725 |
| 桂航电厂 | 0 | -0.1004 | -0.293 | 0 | -0.1482 | -2.4067 | -0.1224 | 0 | -3.0707 |
| 洛东电厂 | 0 | -0.0147 | -0.043 | 0 | -0.0189 | -0.2562 | -0.018 | 0 | -0.3508 |
| 拉浪电厂 | 0 | -0.0282 | -0.0824 | 0 | -0.0415 | -0.6655 | -0.0344 | 0 | -0.852 |
| 叶茂电厂 | 0 | -0.0323 | -0.0943 | 0 | -0.0439 | -0.6371 | -0.0394 | 0 | -0.847 |
| 麻石电厂 | 0 | -0.0704 | -0.2056 | 0 | -0.0977 | -1.5898 | -0.0859 | 0 | -2.0494 |
| 浮石电厂 | 0 | -0.0388 | -0.1134 | 0 | -0.0573 | -0.9302 | -0.0474 | 0 | -1.1871 |
| 大埔电厂 | 0 | -0.0692 | -0.202 | 0 | -0.102 | -1.0505 | -0.0844 | 0 | -1.5081 |
| 平班电厂 | 0 | 1.3627 | -0.4008 | 0 | 0.047 | 10.4411 | -0.1675 | 0 | 11.2825 |
| 下桥电厂 | 0 | -0.0313 | -0.0913 | 0 | -0.0461 | -0.7436 | -0.0382 | 0 | -0.9505 |
| 红花电厂 | 0 | -0.1177 | -0.3436 | 0 | -0.1738 | -2.807 | -0.1436 | 0 | -3.5857 |
| 金鸡滩电厂 | 0 | -0.062 | -0.1809 | 0 | -0.0915 | -1.4837 | -0.0756 | 0 | -1.8937 |
| 古顶电厂 | 0 | -0.0439 | -0.1282 | 0 | -0.0647 | -0.9761 | -0.0536 | 0 | -1.2665 |
| 右江电厂 | 0 | 1.9378 | 5.8186 | 0 | -0.0898 | 0.7582 | -0.0758 | 0 | 8.349 |
| 山秀电厂 | 0 | -0.1058 | -0.309 | 0 | -0.1521 | -2.5094 | -0.1291 | 0 | -3.2054 |
| 金牛坪电厂 | 0 | -0.0237 | -0.0693 | 0 | -0.0093 | -0.1556 | -0.029 | 0 | -0.2869 |
| 长洲电厂 | 0 | -0.6884 | 0.9903 | 0 | -1.0162 | -16.3059 | -0.8398 | 0 | -17.86 |
| 那吉电厂 | 0 | -0.0369 | -0.1077 | 0 | -0.0438 | -0.4715 | -0.045 | 0 | -0.7049 |
| 桥巩电厂 | 0 | 3.7831 | -0.6332 | 0 | -0.3199 | -3.8196 | -0.2646 | 0 | -1.2542 |
| 京南电厂 | 0 | -0.0268 | -0.0782 | 0 | 0.0546 | 1.4373 | -0.0327 | 0 | 1.3542 |
| 贵港电厂 | 0 | 0.0266 | -2.8415 | 0 | -1.3732 | 12.6046 | -1.1874 | 0 | 7.2291 |
| 天一电厂 | 0 | 0.4591 | 0.4993 | 0 | -0.0862 | -0.1541 | -0.1628 | 0 | 0.5553 |
| 天二电厂 | 0 | 1.0932 | 0.4509 | 0 | -0.1937 | -5.553 | -0.4082 | 0 | -4.6108 |
| 龙滩电厂 | 0 | -0.5203 | -0.2817 | 0 | 2.0384 | -12.0623 | -0.6347 | 0 | -11.4606 |
| 六景电厂 | 0 | -0.1 | -3.2112 | 0 | -1.624 | -4.3965 | -1.3419 | 0 | -10.6736 |
| 合山60厂 | 0 | -0.092 | -1.7281 | 0 | -0.8724 | -7.9096 | -0.7221 | 0 | -11.3242 |
| 鱼梁电厂 | 0 | -0.0436 | -0.1273 | 0 | -0.0566 | -0.972 | -0.0532 | 0 | -1.2527 |
| 兴义电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富川电厂 | 0 | -0.6107 | -4.7019 | 0 | -2.2919 | 324.4907 | -1.9648 | 0 | 314.9214 |
| 旺村电厂 | 0 | -0.0305 | -0.089 | 0 | -0.043 | -0.3522 | -0.0372 | 0 | -0.5519 |
| 江南能源站 | 0 | -0.0931 | 59.7281 | 0 | -0.1356 | -2.2332 | 34.6864 | 0 | 91.9526 |
| 宋村电厂 | 0 | -0.1839 | -0.5368 | 0 | -0.2556 | -3.5707 | -0.2243 | 0 | -4.7713 |
| 光坡核电厂 | 0 | -4.6306 | -13.5176 | 0 | -6.8403 | -100.0582 | -5.6487 | 0 | -130.6954 |
| 大容山风电场 | 0 | -0.0235 | -0.0686 | 0 | -0.0347 | -0.5634 | -0.0287 | 0 | -0.7189 |
| 金紫山风电场 | 0 | -0.053 | -0.1546 | 0 | -0.0783 | -1.2701 | -0.0646 | 0 | -1.6206 |
| 俊风风电场 | 0 | -0.1005 | -0.2933 | 0 | -0.1484 | -2.4093 | -0.1226 | 0 | -3.0741 |
| 龙头风电场 | 0 | -0.0835 | -0.2436 | 0 | -0.1233 | -2.001 | -0.1018 | 0 | -2.5532 |
| 蜜源风电场 | 0 | -0.0788 | -0.2301 | 0 | -0.1164 | -1.8895 | -0.0961 | 0 | -2.4109 |
| 南山风电场 | 0 | -0.0544 | -0.1588 | 0 | -0.0804 | -1.3042 | -0.0664 | 0 | -1.6642 |
| 霞义山风电场 | 0 | -0.1174 | -0.3426 | 0 | -0.1734 | -2.8136 | -0.1432 | 0 | -3.5902 |
| 杨村风电场 | 0 | -0.0784 | -0.2289 | 0 | -0.1158 | -1.8798 | -0.0956 | 0 | -2.3985 |
| 洁源风电场 | 0 | -0.0997 | -0.2911 | 0 | -0.1473 | -2.3905 | -0.1216 | 0 | -3.0502 |
| 钦州电厂一期 | 0 | -0.0657 | -3.1108 | 0 | -1.5569 | -25.5497 | -1.2999 | 0 | -31.583 |
| 钦州电厂二期 | 0 | -1.5648 | -7.4869 | 0 | -3.7886 | -61.4917 | -3.1286 | 0 | -77.4606 |
| 协合风电场 | 0 | -0.1518 | -0.4433 | 0 | -0.2243 | -3.6406 | -0.1852 | 0 | -4.6452 |
| 坵坪风电场 | 0 | -0.6037 | -1.7623 | 0 | -0.8918 | -14.4744 | -0.7364 | 0 | -18.4686 |
| 龟石风电场 | 0 | -0.2501 | -0.7302 | 0 | -0.3695 | -5.9969 | -0.3051 | 0 | -7.6518 |
| 迅风风电场 | 0 | -0.1309 | -0.382 | 0 | -0.1933 | -3.1374 | -0.1596 | 0 | -4.0032 |
| 葵阳风电场 | 0 | -0.1936 | -0.5653 | 0 | -0.2861 | -4.6429 | -0.2362 | 0 | -5.9241 |
| 旭晖风电场 | 0 | -0.0844 | -0.2462 | 0 | -0.1246 | -2.0225 | -0.1029 | 0 | -2.5806 |
| 神鹿热电厂 | 0 | 0.2463 | -2.2001 | 0 | -0.9927 | 64.2934 | -0.9194 | 0 | 60.4275 |
| 防城港电厂二期 | 0 | 0.0767 | -2.6953 | 0 | 2.4405 | 16.8399 | -1.1263 | 0 | 15.5355 |
| 驮娘江电厂 | 0 | -0.1767 | -0.5158 | 0 | -0.2606 | -0.2823 | -0.2155 | 0 | -1.4509 |
| 六林冲风电场 | 0 | -0.0988 | -0.2883 | 0 | -0.1459 | -2.3679 | -0.1205 | 0 | -3.0214 |
| 临桂电厂 | 0 | -0.1145 | -0.3344 | 0 | -0.163 | 3.9009 | 2.9003 | 0 | 6.1893 |
| 天堂顶风电场 | 0 | -0.1154 | -0.3368 | 0 | -0.1704 | -2.7661 | -0.1407 | 0 | -3.5294 |
| 水锦风电场 | 0 | -0.0921 | -0.2689 | 0 | -0.1361 | -2.2086 | -0.1124 | 0 | -2.8181 |
| 冲山风电场 | 0 | -0.0376 | -0.1099 | 0 | -0.0556 | -0.9023 | -0.0459 | 0 | -1.1513 |
| 马子岭风电场 | 0 | -0.0916 | -0.2675 | 0 | -0.1354 | -2.1972 | -0.1118 | 0 | -2.8035 |
| 碗窑风电场 | 0 | -0.2287 | -0.6675 | 0 | -0.3378 | -5.4827 | -0.2789 | 0 | -6.9956 |
| 龙门风电场 | 0 | -0.1909 | -0.5573 | 0 | -0.282 | -4.5775 | -0.2329 | 0 | -5.8406 |
| 牛湾电厂 | 0 | -0.087 | -0.2541 | 0 | -0.1251 | -2.0817 | -0.1062 | 0 | -2.6541 |
| 福家田风电场 | 0 | -0.1322 | -0.3858 | 0 | -0.1952 | -3.1688 | -0.1612 | 0 | -4.0432 |
| 登云山风电场 | 0 | -0.1608 | -0.4693 | 0 | -0.2375 | -3.8546 | -0.1961 | 0 | -4.9183 |
| 平天山风电场 | 0 | -0.0563 | -0.1642 | 0 | -0.0831 | -1.3487 | -0.0686 | 0 | -1.7209 |
| 月亮山风电场 | 0 | -0.1029 | -0.3003 | 0 | -0.152 | -2.4663 | -0.1255 | 0 | -3.147 |
| 东岭风电场 | 0 | -0.1249 | -0.3647 | 0 | -0.1845 | -2.995 | -0.1524 | 0 | -3.8215 |
| 天武风电场 | 0 | -0.0404 | -0.118 | 0 | -0.0597 | -0.9693 | -0.0493 | 0 | -1.2367 |
| 隆润风电场 | 0 | -0.0831 | -0.2427 | 0 | -0.1228 | -1.9932 | -0.1014 | 0 | -2.5432 |
| 宇阳风电场 | 0 | -0.1298 | -0.3789 | 0 | -0.1918 | -3.1123 | -0.1583 | 0 | -3.9711 |
| 佩光风电场 | 0 | -0.0476 | -0.1388 | 0 | -0.0703 | -1.1403 | -0.058 | 0 | -1.455 |
| 黄花岭风电场 | 0 | -0.0611 | -0.1784 | 0 | -0.0903 | -1.4651 | -0.0745 | 0 | -1.8694 |
| 六字界风电场 | 0 | -0.0431 | -0.1258 | 0 | -0.0637 | -1.0336 | -0.0526 | 0 | -1.3188 |
| 怀山风电场 | 0 | -0.1945 | -0.5677 | 0 | -0.2873 | -4.6624 | -0.2372 | 0 | -5.9491 |
| 英利光伏站 | 0 | -0.0112 | -0.0328 | 0 | -0.0166 | -0.2696 | -0.0137 | 0 | -0.3439 |
| 东起风电场 | 0 | -0.1086 | -0.3171 | 0 | -0.1605 | -2.6043 | -0.1325 | 0 | -3.323 |
| 木格风电场 | 0 | -0.1063 | -0.3103 | 0 | -0.157 | -2.5482 | -0.1296 | 0 | -3.2514 |
| 古田风电场 | 0 | -0.1111 | -0.3244 | 0 | -0.1642 | -2.6644 | -0.1356 | 0 | -3.3997 |
| 四方岭风电场 | 0 | -0.0955 | -0.2788 | 0 | -0.1411 | -2.2899 | -0.1165 | 0 | -2.9218 |
| 广茂风电场 | 0 | -0.0423 | -0.1234 | 0 | -0.0624 | -1.0133 | -0.0516 | 0 | -1.293 |
| 浔州电厂 | 0 | -0.4873 | -1.4225 | 0 | -0.7141 | -11.5324 | -0.5944 | 0 | -14.7507 |
| 曹渡河梯级电厂 | 0 | -0.0112 | -0.0327 | 0 | -0.0166 | -0.2688 | -0.0137 | 0 | -0.343 |
| 通威光伏站 | 0 | -0.0182 | -0.053 | 0 | -0.0268 | -0.4356 | -0.0222 | 0 | -0.5558 |
| 鼎旭光伏站 | 0 | -0.0135 | -0.0395 | 0 | -0.02 | -0.3244 | -0.0165 | 0 | -0.4139 |
| 麒麟风电场 | 0 | -0.0593 | -0.1731 | 0 | -0.0876 | -1.4214 | -0.0723 | 0 | -1.8137 |
| 岑西光伏站 | 0 | -0.0226 | -0.0659 | 0 | -0.0333 | -0.5412 | -0.0275 | 0 | -0.6905 |
| 玉峰光伏站 | 0 | -0.0277 | -0.081 | 0 | -0.041 | -0.665 | -0.0338 | 0 | -0.8485 |
| 玉柴光伏站 | 0 | -0.0586 | -0.171 | 0 | -0.0865 | -1.4043 | -0.0714 | 0 | -1.7918 |
| 长洲光伏站 | 0 | -0.0057 | -0.0168 | 0 | -0.0085 | -0.1376 | -0.007 | 0 | -0.1756 |
| 中民光伏站 | 0 | -0.0057 | -0.0168 | 0 | -0.0085 | -0.1378 | -0.007 | 0 | -0.1758 |
| 栏沙光伏站 | 0 | -0.0206 | -0.0601 | 0 | -0.0304 | -0.4938 | -0.0251 | 0 | -0.63 |
| 浩德光伏站 | 0 | -0.0159 | -0.0466 | 0 | -0.0236 | -0.3823 | -0.0195 | 0 | -0.4879 |
| 丰收光伏站 | 0 | -0.0215 | -0.0628 | 0 | -0.0318 | -0.5161 | -0.0263 | 0 | -0.6585 |
| 横山光伏站 | 0 | -0.0153 | -0.0447 | 0 | -0.0226 | -0.3672 | -0.0187 | 0 | -0.4685 |
| 小湾光伏站 | 0 | -0.0183 | -0.0534 | 0 | -0.027 | -0.4384 | -0.0223 | 0 | -0.5594 |
| 兴旺光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌家光伏站 | 0 | -0.0194 | -0.0566 | 0 | -0.0287 | -0.465 | -0.0237 | 0 | -0.5934 |
| 惠金光伏站 | 0 | -0.0135 | -0.0395 | 0 | -0.02 | -0.3246 | -0.0165 | 0 | -0.4141 |
| 守甸光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 振国光伏站 | 0 | -0.0207 | -0.0604 | 0 | -0.0306 | -0.4964 | -0.0253 | 0 | -0.6334 |
| 镇龙山风电场 | 0 | -0.0582 | -0.1699 | 0 | -0.086 | -1.3953 | -0.071 | 0 | -1.7804 |
| 黄兴风电场 | 0 | -0.1089 | -0.3179 | 0 | -0.1608 | -2.6106 | -0.1328 | 0 | -3.331 |
| 交连岭风电场 | 0 | -0.053 | -0.1548 | 0 | -0.0783 | -1.2712 | -0.0647 | 0 | -1.622 |
| 朝新风电场 | 0 | -0.065 | -0.1899 | 0 | -0.0961 | -1.5594 | -0.0793 | 0 | -1.9897 |
| 安华风电场 | 0 | -0.068 | -0.1986 | 0 | -0.1005 | -1.6312 | -0.083 | 0 | -2.0813 |
| 润堡风电场 | 0 | -0.0537 | -0.1567 | 0 | -0.0793 | -1.2867 | -0.0655 | 0 | -1.6419 |
| 蓝光坪风电场 | 0 | -0.0448 | -0.1306 | 0 | -0.0661 | -1.0729 | -0.0546 | 0 | -1.369 |
| 百丈风电场 | 0 | -0.0526 | -0.1535 | 0 | -0.0777 | -1.2609 | -0.0642 | 0 | -1.6089 |
| 乐樟风电场 | 0 | -0.0974 | -0.2843 | 0 | -0.1439 | -2.3353 | -0.1188 | 0 | -2.9797 |
| 马园电厂 | 0 | -0.0718 | -0.2096 | 0 | -0.106 | -1.6439 | -0.0876 | 0 | -2.1189 |
| 肯兰风电场 | 0 | -0.1354 | -0.3954 | 0 | -0.2001 | -3.2475 | -0.1652 | 0 | -4.1436 |
| 马家风电场 | 0 | -0.071 | -0.2071 | 0 | -0.1048 | -1.7011 | -0.0865 | 0 | -2.1705 |
| 钓鱼台光伏站 | 0 | -0.0314 | -0.0917 | 0 | -0.0464 | -0.7533 | -0.0383 | 0 | -0.9611 |
| 高栏塘风电场 | 0 | -0.0387 | -0.1129 | 0 | -0.0571 | -0.9272 | -0.0472 | 0 | -1.1831 |
| 宏景风电场 | 0 | -0.061 | -0.1781 | 0 | -0.0901 | -1.4628 | -0.0744 | 0 | -1.8664 |
| 布央风电场 | 0 | -0.0582 | -0.17 | 0 | -0.086 | -1.3963 | -0.071 | 0 | -1.7815 |
| 宝山风电场 | 0 | -0.0534 | -0.156 | 0 | -0.0789 | -1.2812 | -0.0652 | 0 | -1.6347 |
| 百花山风电场 | 0 | -0.081 | -0.2366 | 0 | -0.1197 | -1.9429 | -0.0989 | 0 | -2.4791 |
| 祥甜风电场 | 0 | -0.0857 | -0.2502 | 0 | -0.1266 | -2.0553 | -0.1046 | 0 | -2.6224 |
| 九元山风电场 | 0 | -0.1145 | -0.3344 | 0 | -0.1692 | -2.7463 | -0.1397 | 0 | -3.5041 |
| 梓坪风电场 | 0 | -0.0423 | -0.1234 | 0 | -0.0625 | -1.0136 | -0.0516 | 0 | -1.2934 |
| 润南风电场 | 0 | -0.0538 | -0.1571 | 0 | -0.0795 | -1.2905 | -0.0657 | 0 | -1.6466 |
| 凤屏风电场 | 0 | -0.079 | -0.2306 | 0 | -0.1167 | -1.8937 | -0.0964 | 0 | -2.4164 |
| 骄阳光伏站 | 0 | -0.0282 | -0.0824 | 0 | -0.0417 | -0.6771 | -0.0345 | 0 | -0.8639 |
| 暖阳光伏站 | 0 | -0.0193 | -0.0564 | 0 | -0.0285 | -0.463 | -0.0236 | 0 | -0.5908 |
| 兰田风电场 | 0 | -0.0751 | -0.2193 | 0 | -0.111 | -1.8012 | -0.0916 | 0 | -2.2982 |
| 泽丰风电场 | 0 | -0.0563 | -0.1643 | 0 | -0.0831 | -1.3493 | -0.0686 | 0 | -1.7216 |
| 高帮山风电场 | 0 | -0.0733 | -0.2139 | 0 | -0.1082 | -1.7568 | -0.0894 | 0 | -2.2416 |
| 承源风电场 | 0 | -0.0386 | -0.1127 | 0 | -0.057 | -0.9255 | -0.0471 | 0 | -1.1809 |
| 沃岭风电场 | 0 | -0.0615 | -0.1795 | 0 | -0.0908 | -1.4741 | -0.075 | 0 | -1.8809 |
| 珠光风电场 | 0 | -0.0591 | -0.1725 | 0 | -0.0873 | -1.4169 | -0.0721 | 0 | -1.8079 |
| 金谷风电场 | 0 | -0.0547 | -0.1596 | 0 | -0.0807 | -1.3104 | -0.0667 | 0 | -1.6721 |
| 九头岭风电场 | 0 | -0.0463 | -0.1351 | 0 | -0.0683 | -1.1093 | -0.0564 | 0 | -1.4154 |
| 笔架山风电场 | 0 | -0.0275 | -0.0803 | 0 | -0.0406 | -0.6592 | -0.0335 | 0 | -0.8411 |
| 岭脚风电场 | 0 | -0.0502 | -0.1466 | 0 | -0.0742 | -1.2043 | -0.0613 | 0 | -1.5366 |
| 晴岚风电场 | 0 | -0.0307 | -0.0897 | 0 | -0.0454 | -0.7371 | -0.0375 | 0 | -0.9404 |
| 云飞风电场 | 0 | -0.0703 | -0.2052 | 0 | -0.1038 | -1.6851 | -0.0857 | 0 | -2.1501 |
| 旭晖光伏站 | 0 | -0.0179 | -0.0522 | 0 | -0.0264 | -0.4289 | -0.0218 | 0 | -0.5472 |
| 仁义电厂 | 0 | -0.1773 | -1.9771 | 0 | -0.6728 | -7.5512 | -0.8262 | 0 | -11.2046 |
| 吉龙光伏站 | 0 | -0.0403 | -0.1178 | 0 | -0.0596 | -0.9673 | -0.0492 | 0 | -1.2342 |
| 场安光伏站 | 0 | -0.0128 | -0.0372 | 0 | -0.0188 | -0.3058 | -0.0156 | 0 | -0.3902 |
| 常吉光伏站 | 0 | -0.0158 | -0.046 | 0 | -0.0233 | -0.378 | -0.0192 | 0 | -0.4823 |
| 民钦光伏站 | 0 | -0.0112 | -0.0326 | 0 | -0.0165 | -0.2676 | -0.0136 | 0 | -0.3415 |
| 古顶光伏站 | 0 | -0.0053 | -0.0154 | 0 | -0.0078 | -0.1263 | -0.0064 | 0 | -0.1612 |
| 苗都电厂 | 0 | -0.0152 | -0.0445 | 0 | -0.0225 | 0.3822 | -0.0186 | 0 | 0.2814 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |