国家能源局南方监管局文件

南方监能市场〔2019〕530号

关于发布南网总调直调电厂2019年7-9月

并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

云南、贵州能源监管办，中国南方电网有限责任公司，广东、广西、云南、贵州电网有限责任公司，各有关电厂：

按照南方区域并网发电厂运行管理、辅助服务管理实施细则的要求，南网总调完成了2019年7-9月直调电厂的并网运行考核、辅助服务补偿统计工作，并向我局报送了考核及补偿结果。经审核，现予发布。请各电网公司按照发布的结果，与省（区）内中调电厂平衡后，一并结算。

附件：1.2019年7月份南网总调直调电厂并网运行考核结果

2.2019年7月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结果

3.2019年8月份南网总调直调电厂并网运行考核结果

4.2019年8月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结果

5.2019年9月份南网总调直调电厂并网运行考核结果

6.2019年9月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结果

南方能源监管局

2019年11月20日

南方能源监管局综合处                   2019年11月20日印发

附件1

2019年7月份南网总调直调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 区域 | 发电量(兆瓦时) | 发电计划考核电量(兆瓦时) | 非计划停运考核电量(兆瓦时) | 一次调频考核电量(兆瓦时) | AGC考核电量(兆瓦时) | 电压曲线合格率考核电量(兆瓦时) | 调峰考核电量(兆瓦时) | AVC考核电量(兆瓦时) | 燃料管理考核电量(兆瓦时) | 技术监督考核电量(兆瓦时) | 安全管理考核电量(兆瓦时) | 调度管理考核电量(兆瓦时) | 检修管理考核电量(兆瓦时) | 设备参数维护考核电量(兆瓦时) | 黑启动考核费用(万元) | 考核合计(兆瓦时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调顺电厂 | 广东 | 493813.9611 | 82.9784 | 0 | 0 | 136.1139 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.0923 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 777880.2532 | 572.2634 | 2384.1508 | 0 | 148.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105.2045 |
| 防城港电厂 | 广西 | 121706.2334 | 97.9467 | 3.3623 | 0 | 32.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.751 |
| 富川电厂 | 广西 | 445553.2244 | 318.81 | 0 | 0 | 264.8492 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.8992 |
| 贵港电厂 | 广西 | 304554.6151 | 234.0987 | 0 | 0 | 166.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.0455 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 165762.3187 | 5.9277 | 4.8652 | 0 | 51.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.801 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 321894.303 | 13.0704 | 298.5523 | 660 | 10.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.157 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 378791.4379 | 21.3284 | 362.1156 | 300 | 509.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.819 |
| 普安电厂 | 贵州 | 304815.5322 | 847.3494 | 305.4197 | 0 | 41.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.3518 |
| 桥口电厂 | 广东 | 312346.228 | 0 | 0 | 0 | 21.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.896 |
| 兴义电厂 | 广西 | 108461.2433 | 132.1352 | 1033.8152 | 0 | 27.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.773 |
| 阳西电厂 | 广东 | 1110922.581 | 4.7958 | 0 | 0 | 141.623 | 0 | 0 | 0 | 120.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3788 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 1406475.421 | 0 | 0 | 0 | 340.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.8098 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 651768.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 558605.1413 | 0 | 0 | 0 | 173.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7601 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 1538029.86 | 0 | 0 | 0 | 613.5333 | 0 | 1981.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594.6933 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 2041709.323 | 0 | 0 | 0 | 590.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.7258 |
| 光照电厂 | 贵州 | 302029.6588 | 0 | 0 | 0 | 161.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7574 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 1306179.823 | 53.8942 | 0 | 0 | 155.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1151 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 1779912.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 1609146.839 | 0 | 0 | 0 | 350.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.504 |
| 里底电厂 | 广东 | 307776.3024 | 0.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9696 |
| 龙滩电厂 |  | 1863736.523 | 0 | 0 | 0 | 701.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.8229 |
|  | 广东 | 764346.6499 | 0 | 0 | 0 | 287.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8282 |
|  | 广西 | 1099389.873 | 0 | 0 | 0 | 413.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.9947 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 421481.7391 | 0 | 0 | 0 | 6.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8296 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 990562.5038 | 0 | 0 | 0 | 112.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7856 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 1175493.477 | 4.3262 | 260 | 0 | 1264.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.4845 |
| 天二电厂 |  | 919943.6893 | 0 | 0 | 0 | 128.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8508 |
|  | 广东 | 512889.2828 | 0 | 0 | 0 | 71.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8372 |
|  | 广西 | 407054.4065 | 0 | 0 | 0 | 57.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0136 |
| 天一电厂 |  | 507586.184 | 0 | 0 | 0 | 235.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1815 |
|  | 广东 | 367727.7466 | 0 | 0 | 0 | 170.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3805 |
|  | 广西 | 139858.4374 | 0 | 0 | 0 | 64.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.801 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 656538.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 3132117.661 | 0 | 0 | 0 | 1179.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.3977 |
|  | 广东 | 3132117.661 | 0 | 0 | 0 | 1179.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.3977 |
|  | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小湾电厂 | 云南 | 1142405.237 | 0.2223 | 0 | 0 | 820.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.8876 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 1530043.537 | 0 | 64.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1218 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 3770029.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 32458074.6 | 2390.1164 | 4716.4029 | 960 | 8388.9869 | 0 | 1993.4 | 0 | 1128.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19577.8662 |

附件2

2019年7月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结果

| 电厂名称 | 区域 | 发电量(兆瓦时) | AGC补偿费用(万元) | 调峰补偿费用(万元) | 旋转备用补偿费用(万元) | 无功补偿费用(万元) | 黑启动补偿费用(万元) | AVC补偿费用(万元) | 冷备用补偿费用(万元) | 启停调峰补偿费用(万元) | 深度调峰补偿费用(万元) | 深度调峰缴纳电量(兆瓦时) | 补偿合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调顺电厂 | 广东 | 493813.9611 | 0 | 43.0601 | 737.7286 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0601 | 499189.1842 | 823.88 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 777880.2532 | 9.5954 | 2.8144 | 152.5195 | 0.1414 | 0 | 2 | 86.13 | 0 | 2.8144 | 788491.8938 | 256.0151 |
| 防城港电厂 | 广西 | 121706.2334 | 3.501 | 35.7839 | 89.7213 | 0.0549 | 0 | 1 | 903.672 | 0 | 35.7839 | 121824.3779 | 1069.517 |
| 富川电厂 | 广西 | 445553.2244 | 11.777 | 77.4477 | 293.8381 | 0.0037 | 0 | 1 | 236.8228 | 0 | 77.4477 | 449894.0141 | 698.337 |
| 贵港电厂 | 广西 | 304554.6151 | 7.0288 | 50.3415 | 200.2092 | 0.3411 | 0 | 1 | 417.9578 | 0 | 50.3415 | 306381.317 | 727.2199 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 165762.3187 | 0 | 2.931 | 157.1991 | 0.0009 | 3 | 0 | 508.7913 | 0 | 2.931 | 169878.9166 | 674.8533 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 321894.303 | 57.9396 | 3.7917 | 77.4667 | 0.0393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7917 | 323258.2132 | 144.029 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 378791.4379 | 13.8631 | 5.1456 | 85.4246 | 0.0011 | 0 | 2 | 927.9797 | 0 | 5.1456 | 382753.4802 | 1039.5597 |
| 普安电厂 | 贵州 | 304815.5322 | 0 | 4.3006 | 93.817 | 0.0015 | 0 | 1 | 472.087 | 0 | 4.3006 | 308166.6378 | 575.5067 |
| 桥口电厂 | 广东 | 312346.228 | 0 | 1.3139 | 393.506 | 0 | 0 | 0 | 1208.9729 | 0 | 1.3139 | 319433.4182 | 1605.1067 |
| 兴义电厂 | 广西 | 108461.2433 | 2.4405 | 1.7765 | 41.3659 | 0.0002 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7765 | 108494.057 | 47.8596 |
| 阳西电厂 | 广东 | 1110922.581 | 0 | 596.7748 | 1165.1648 | 0.0011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 596.7748 | 1120224.461 | 2360.7155 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 1406475.421 | 75.0123 | 0 | 0 | 0.0015 | 12 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1406475.412 | 89.5138 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 651768.9975 | 0 | 0 | 0.0649 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651768.9948 | 0.0789 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 558605.1413 | 93.433 | 0 | 0.2189 | 0.3144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 558605.1413 | 95.9663 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 1538029.86 | 48.1756 | 0 | 12.0322 | 5.7264 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1538029.886 | 68.4342 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 2041709.323 | 104.5339 | 0 | 0.5634 | 0.0156 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2041709.356 | 113.6129 |
| 光照电厂 | 贵州 | 302029.6588 | 31.8397 | 0 | 0.5843 | 0.1879 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 302029.6588 | 37.6119 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 1306179.823 | 0 | 0 | 0.1185 | 0.0111 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1306179.825 | 1.6296 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 1779912.729 | 113.7979 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779912.756 | 116.7979 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 1609146.839 | 140.0722 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1609146.844 | 154.0722 |
| 里底电厂 | 广东 | 307776.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307776.3024 | 1 |
| 龙滩电厂 |  | 1863736.523 | 93.6181 | 0 | 76.9229 | 1.9287 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863736.559 | 175.4697 |
|  | 广东 | 764346.6499 | 0 | 0 | 33.4039 | 0.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764346.6645 | 34.238 |
|  | 广西 | 1099389.873 | 93.6181 | 0 | 43.519 | 1.0946 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099389.894 | 141.2317 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 421481.7391 | 92.6338 | 0 | 0.108 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421481.7391 | 92.7562 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 990562.5038 | 0 | 0 | 0.0806 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990562.493 | 0.0809 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 1175493.477 | 93.6969 | 0 | 321.5628 | 1.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175493.483 | 417.0086 |
| 天二电厂 |  | 919943.6893 | 34.577 | 0 | 1.2404 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 919943.6962 | 38.8324 |
|  | 广东 | 512889.2828 | 0 | 0 | 0.688 | 0.0083 | 0 | 1.6726 | 0 | 0 | 0 | 512889.2867 | 2.3689 |
|  | 广西 | 407054.4065 | 34.577 | 0 | 0.5524 | 0.0067 | 0 | 1.3274 | 0 | 0 | 0 | 407054.4095 | 36.4635 |
| 天一电厂 |  | 507586.184 | 29.7838 | 0 | 1.7925 | 0.0718 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 507586.1826 | 33.6481 |
|  | 广东 | 367727.7466 | 0 | 0 | 1.2963 | 0.0519 | 0 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 367727.7456 | 2.7971 |
|  | 广西 | 139858.4374 | 29.7838 | 0 | 0.4962 | 0.0198 | 0 | 0.5511 | 0 | 0 | 0 | 139858.437 | 30.8509 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 656538.109 | 0 | 0 | 0.7434 | 0.0562 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 656538.109 | 1.2996 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 3132117.661 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132117.659 | 1.1556 |
|  | 广东 | 3132117.661 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132117.659 | 1.1556 |
|  | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小湾电厂 | 云南 | 1142405.237 | 41.792 | 0 | 92.1839 | 0.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142405.247 | 134.2728 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 1530043.537 | 0 | 0 | 70.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563092.67 | 70.0696 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 3770029.918 | 0 | 0 | 136.8733 | 0.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870539.188 | 136.9932 |
| 合计 |  | 32458074.6 | 1099.1117 | 825.4818 | 4204.2104 | 11.2045 | 42 | 33 | 4762.4134 | 0 | 825.4818 | 32643121.17 | 11802.9036 |

附件3

2019年8月份南网总调直调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 区域 | 发电量(兆瓦时) | 发电计划考核电量(兆瓦时) | 非计划停运考核电量(兆瓦时) | 一次调频考核电量(兆瓦时) | AGC考核电量(兆瓦时) | 电压曲线合格率考核电量(兆瓦时) | 调峰考核电量(兆瓦时) | AVC考核电量(兆瓦时) | 燃料管理考核电量(兆瓦时) | 技术监督考核电量(兆瓦时) | 安全管理考核电量(兆瓦时) | 调度管理考核电量(兆瓦时) | 检修管理考核电量(兆瓦时) | 设备参数维护考核电量(兆瓦时) | 黑启动考核费用(万元) | 考核合计(兆瓦时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调顺电厂 | 广东 | 529811.4558 | 6.0854 | 0 | 0 | 248.1351 | 0 | 0 | 0 | 1641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895.8205 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 989957.1561 | 773.7813 | 894.5856 | 0 | 458.2661 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126.653 |
| 防城港电厂 | 广西 | 563060.9995 | 40.917 | 9.1256 | 787.5 | 93.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.1641 |
| 富川电厂 | 广西 | 563956.6035 | 1799.6944 | 0 | 0 | 341.1349 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.2693 |
| 贵港电厂 | 广西 | 349521.4779 | 309.0098 | 0 | 157.5 | 147.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.2984 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 172048.2637 | 3.0543 | 6.276 | 0 | 37.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1705 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 537848.5345 | 0.4804 | 459.0372 | 165 | 34.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.6708 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 725147.765 | 96.8982 | 633.5106 | 150 | 390.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.0338 |
| 普安电厂 | 贵州 | 414185.3693 | 1065.8334 | 409.1379 | 0 | 97.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.6074 |
| 桥口电厂 | 广东 | 398521.1935 | 14.981 | 0 | 0 | 56.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2226 |
| 兴义电厂 | 广西 | 228372.6728 | 280.7759 | 8603.1042 | 0 | 54.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8938.1644 |
| 阳西电厂 | 广东 | 973442.2133 | 0 | 0 | 0 | 41.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1744 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 1405682.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 647408.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 301947.8686 | 0 | 0 | 0 | 106.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0081 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 889897.9671 | 0 | 0 | 0 | 560.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.8619 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 1997536.214 | 0 | 0 | 0 | 585.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.8115 |
| 光照电厂 | 贵州 | 243384.8769 | 0 | 0 | 0 | 119.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7345 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 1317545.194 | 0 | 0 | 0 | 135.2697 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.2697 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 1743556.748 | 0 | 0 | 0 | 296.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5726 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 1615532.197 | 0 | 0 | 0 | 385.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.8871 |
| 里底电厂 | 广东 | 250218.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙滩电厂 |  | 1497004.098 | 0 | 0 | 0 | 617.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.8511 |
|  | 广东 | 684399.6338 | 0 | 0 | 0 | 282.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4689 |
|  | 广西 | 812604.4644 | 0 | 0 | 0 | 335.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3822 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 330380.1115 | 0.626 | 0 | 0 | 34.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8246 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 1005909.446 | 0 | 0 | 0 | 127.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2513 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 1082210.888 | 93.8156 | 0 | 0 | 713.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.6284 |
| 天二电厂 |  | 595536.7327 | 0 | 0 | 0 | 220.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6099 |
|  | 广东 | 321903.2708 | 0 | 0 | 0 | 119.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2455 |
|  | 广西 | 273633.4619 | 0 | 0 | 0 | 101.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3644 |
| 天一电厂 |  | 352236.2792 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.0504 |
|  | 广东 | 251086.1566 | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | 0 | 556.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.0468 |
|  | 广西 | 101150.1226 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0 | 223.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.0036 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 618194.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 3777798.543 | 0 | 0 | 0 | 1259.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.312 |
|  | 广东 | 3777798.543 | 0 | 0 | 0 | 1259.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.312 |
|  | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小湾电厂 | 云南 | 1436538.229 | 3.6137 | 0 | 0 | 855.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.5613 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 1546212.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 4724594.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 33825201.16 | 4489.5664 | 11014.7771 | 1260 | 8019.5801 | 0 | 977.46 | 0 | 1641.6 | 1462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28865.4836 |

附件4

2019年8月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结果

| 电厂名称 | 区域 | 发电量(兆瓦时) | AGC补偿费用(万元) | 调峰补偿费用(万元) | 旋转备用补偿费用(万元) | 无功补偿费用(万元) | 黑启动补偿费用(万元) | AVC补偿费用(万元) | 冷备用补偿费用(万元) | 启停调峰补偿费用(万元) | 深度调峰补偿费用(万元) | 深度调峰缴纳电量(兆瓦时) | 补偿合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调顺电厂 | 广东 | 529811.4558 | 0 | 36.2473 | 739.859 | 0.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2473 | 535639.9113 | 812.5377 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 989957.1561 | 29.4804 | 4.1906 | 188.3527 | 0.2239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.1906 | 1032611.031 | 228.4382 |
| 防城港电厂 | 广西 | 563060.9995 | 6.5708 | 13.241 | 138.8666 | 0.0291 | 0 | 1 | 153.783 | 0 | 13.241 | 602129.9271 | 326.7315 |
| 富川电厂 | 广西 | 563956.6035 | 14.8356 | 35.6704 | 161.7591 | 0.0465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.6704 | 593472.4711 | 248.982 |
| 贵港电厂 | 广西 | 349521.4779 | 3.0809 | 11.8041 | 91.7581 | 0.1474 | 0 | 1 | 168.5093 | 0 | 11.8041 | 370269.9585 | 288.1039 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 172048.2637 | 0 | 7.3324 | 192.389 | 0.0001 | 30 | 0 | 233.475 | 0 | 7.3324 | 175078.0541 | 470.5289 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 537848.5345 | 220.532 | 5.211 | 239.5279 | 0.0841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.211 | 562146.6273 | 471.566 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 725147.765 | 20.6443 | 2.6295 | 121.8589 | 0.0046 | 0 | 2 | 286.37 | 0 | 2.6295 | 759423.802 | 436.1368 |
| 普安电厂 | 贵州 | 414185.3693 | 46.6162 | 9.7017 | 125.6124 | 0.0012 | 0 | 1 | 147.378 | 0 | 9.7017 | 427255.7227 | 340.0112 |
| 桥口电厂 | 广东 | 398521.1935 | 0 | 0.4333 | 379.4487 | 0 | 0 | 0 | 439.3594 | 0 | 0.4333 | 403994.6303 | 819.6747 |
| 兴义电厂 | 广西 | 228372.6728 | 6.861 | 0.2836 | 26.4364 | 0.0006 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2836 | 243975.068 | 34.3652 |
| 阳西电厂 | 广东 | 973442.2133 | 0 | 958.5909 | 1396.5738 | 0.1147 | 0 | 2 | 76.6 | 0 | 958.5909 | 973482.2848 | 3392.4703 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 1405682.282 | 215.5286 | 0 | 0.183 | 0.0033 | 12 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1405682.28 | 230.2149 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 647408.7538 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647408.7577 | 0.007 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 301947.8686 | 99.6216 | 0 | 0.9867 | 1.9029 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 301947.8686 | 104.5112 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 889897.9671 | 59.81 | 0 | 31.7716 | 18.5086 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 889897.9749 | 112.5902 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 1997536.214 | 104.1801 | 0 | 14.6714 | 0.0978 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1997536.253 | 127.4493 |
| 光照电厂 | 贵州 | 243384.8769 | 31.3375 | 0 | 0.3485 | 0.0884 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 243384.8769 | 36.7744 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 1317545.194 | 0 | 0 | 0.0253 | 0.0007 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1317545.193 | 1.526 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 1743556.748 | 52.0899 | 0 | 48.7449 | 0.2706 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743556.773 | 104.1054 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 1615532.197 | 114.9742 | 0 | 5.4013 | 0.0241 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1615532.195 | 134.3996 |
| 里底电厂 | 广东 | 250218.8983 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.0021 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 250218.8983 | 1.5193 |
| 龙滩电厂 |  | 1497004.098 | 92.4865 | 0 | 126.0735 | 2.0249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497004.127 | 223.5849 |
|  | 广东 | 684399.6338 | 0 | 0 | 61.3598 | 1.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684399.6471 | 62.3664 |
|  | 广西 | 812604.4644 | 92.4865 | 0 | 64.7136 | 1.0184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812604.4802 | 161.2185 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 330380.1115 | 234.2613 | 0 | 0.3815 | 0.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330380.1115 | 234.7116 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 1005909.446 | 0 | 0 | 0.0068 | 0.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005909.431 | 0.1314 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 1082210.888 | 115.1981 | 0 | 370.4959 | 6.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082210.898 | 492.1751 |
| 天二电厂 |  | 595536.7327 | 27.9085 | 0 | 4.4504 | 0.6567 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 595536.7358 | 36.0156 |
|  | 广东 | 321903.2708 | 0 | 0 | 2.3662 | 0.3493 | 0 | 1.6216 | 0 | 0 | 0 | 321903.2724 | 4.3371 |
|  | 广西 | 273633.4619 | 27.9085 | 0 | 2.0842 | 0.3074 | 0 | 1.3784 | 0 | 0 | 0 | 273633.4634 | 31.6785 |
| 天一电厂 |  | 352236.2792 | 50.5147 | 0 | 9.9259 | 0.1512 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 352236.2839 | 62.5918 |
|  | 广东 | 251086.1566 | 0 | 0 | 6.9976 | 0.1066 | 0 | 1.4257 | 0 | 0 | 0 | 251086.16 | 8.5299 |
|  | 广西 | 101150.1226 | 50.5147 | 0 | 2.9283 | 0.0445 | 0 | 0.5743 | 0 | 0 | 0 | 101150.1239 | 54.0618 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 618194.2934 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618194.2934 | 0.0378 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 3777798.543 | 0 | 0 | 0.1316 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3777798.545 | 0.1388 |
|  | 广东 | 3777798.543 | 0 | 0 | 0.1316 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3777798.545 | 0.1388 |
|  | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小湾电厂 | 云南 | 1436538.229 | 34.4743 | 0 | 85.6228 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436538.253 | 122.1851 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 1546212.852 | 0 | 0 | 55.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583282.312 | 55.2443 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 4724594.979 | 0 | 0 | 176.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849277.127 | 176.0522 |
| 合计 |  | 33825201.16 | 1581.0066 | 1085.3358 | 4733.0147 | 33.3449 | 69 | 33 | 1505.4746 | 0 | 1085.3358 | 34220558.68 | 10125.5124 |

附件5

2019年9月份南网总调直调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 区域 | 发电量(兆瓦时) | 发电计划考核电量(兆瓦时) | 非计划停运考核电量(兆瓦时) | 一次调频考核电量(兆瓦时) | AGC考核电量(兆瓦时) | 电压曲线合格率考核电量(兆瓦时) | 调峰考核电量(兆瓦时) | AVC考核电量(兆瓦时) | 燃料管理考核电量(兆瓦时) | 技术监督考核电量(兆瓦时) | 安全管理考核电量(兆瓦时) | 调度管理考核电量(兆瓦时) | 检修管理考核电量(兆瓦时) | 设备参数维护考核电量(兆瓦时) | 黑启动考核费用(万元) | 考核合计(兆瓦时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调顺电厂 | 广东 | 494653.4963 | 23.0191 | 0 | 0 | 112.7083 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.7274 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 953929.3943 | 676.8807 | 885.4068 | 0 | 503.2292 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065.5767 |
| 防城港电厂 | 广西 | 745144.8168 | 6.8541 | 11.0439 | 0 | 207.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9996 |
| 富川电厂 | 广西 | 813987.9096 | 352.612 | 586.7069 | 0 | 358.5838 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309.4227 |
| 贵港电厂 | 广西 | 660665.0561 | 287.0368 | 0 | 0 | 311.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.2907 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 192238.7702 | 16.4654 | 5.2969 | 0 | 11.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8482 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 608776.5386 | 4.308 | 549.0646 | 0 | 116.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.1903 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 896469.7725 | 10.4224 | 3523.8624 | 150 | 599.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.1806 |
| 普安电厂 | 贵州 | 448462.0075 | 1577.4988 | 20195.1129 | 0 | 164.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21937.268 |
| 桥口电厂 | 广东 | 320565.502 | 0 | 0 | 0 | 45.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9288 |
| 兴义电厂 | 广西 | 308701.0771 | 141.6245 | 3.4518 | 0 | 88.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2534 |
| 阳西电厂 | 广东 | 1009102.071 | 0 | 0 | 0 | 202.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4531 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 1401873.976 | 0 | 0 | 0 | 100.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6944 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 566176.9821 | 1.0643 | 0 | 0 | 0.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3039 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 334224.5849 | 25.2826 | 0 | 0 | 118.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9145 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 651140.8722 | 94.576 | 9000 | 0 | 592.4479 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9695.7639 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 1931141.442 | 0 | 0 | 0 | 638.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.0208 |
| 光照电厂 | 贵州 | 167031.8234 | 0 | 0 | 0 | 71.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9514 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 1154823.341 | 0 | 0 | 0 | 237.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9123 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 1613345.613 | 0 | 0 | 0 | 90.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7292 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 1676316.262 | 0 | 0 | 0 | 236.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5625 |
| 里底电厂 | 广东 | 289554.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙滩电厂 |  | 654788.3916 | 0 | 0 | 0 | 712.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.2439 |
|  | 广东 | 304405.2552 | 0 | 0 | 0 | 331.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.1158 |
|  | 广西 | 350383.1364 | 0 | 0 | 0 | 381.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.1281 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 310117.4018 | 0 | 0 | 0 | 28.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.125 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 849954.6304 | 0 | 0 | 0 | 242.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5087 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 981505.3626 | 14.6102 | 0 | 0 | 700.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.6297 |
| 天二电厂 |  | 304098.1487 | 0 | 0 | 0 | 66.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8021 |
|  | 广东 | 152541.3553 | 0 | 0 | 0 | 33.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5092 |
|  | 广西 | 151556.7934 | 0 | 0 | 0 | 33.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2929 |
| 天一电厂 |  | 190555.8063 | 0 | 0 | 0 | 170.4167 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4167 |
|  | 广东 | 131107.5309 | 0 | 0 | 0 | 117.2513 | 0 | 81.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1265 |
|  | 广西 | 59448.2754 | 0 | 0 | 0 | 53.1654 | 0 | 37.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2902 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 690974.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 3687696.838 | 0 | 0 | 0 | 1336.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.2891 |
|  | 广东 | 3687696.838 | 0 | 0 | 0 | 1336.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.2891 |
|  | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小湾电厂 | 云南 | 860922.2169 | 27.2271 | 0 | 0 | 615.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.1906 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 1546055.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 3951794.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 31266789.58 | 3259.482 | 34759.9462 | 150 | 8681.45 | 0 | 139.32 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710.1982 |

附件6

2019年9月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结果

| 电厂名称 | 区域 | 发电量(兆瓦时) | AGC补偿费用(万元) | 调峰补偿费用(万元) | 旋转备用补偿费用(万元) | 无功补偿费用(万元) | 黑启动补偿费用(万元) | AVC补偿费用(万元) | 冷备用补偿费用(万元) | 启停调峰补偿费用(万元) | 深度调峰补偿费用(万元) | 深度调峰缴纳电量(兆瓦时) | 补偿合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调顺电厂 | 广东 | 494653.4963 | 0 | 85.1467 | 646.6177 | 0.1447 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 85.1467 | 516090.4639 | 822.5058 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 953929.3943 | 9.5285 | 0.9686 | 189.6686 | 0.0603 | 0 | 2 | 0.38 | 0 | 0.9686 | 978574.9726 | 203.5746 |
| 防城港电厂 | 广西 | 745144.8168 | 5.824 | 14.9842 | 110.6341 | 0.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.9842 | 787269.3698 | 147.4276 |
| 富川电厂 | 广西 | 813987.9096 | 12.1083 | 68.9674 | 164.9343 | 0.1521 | 0 | 1 | 13.5589 | 0 | 68.9674 | 859187.9088 | 329.6884 |
| 贵港电厂 | 广西 | 660665.0561 | 17.121 | 13.8654 | 146.3324 | 0.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.8654 | 681872.0664 | 192.2256 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 192238.7702 | 0 | 1.2411 | 204.8707 | 0.0001 | 30 | 0 | 181.1013 | 0 | 1.2411 | 197726.9226 | 418.4543 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 608776.5386 | 205.5019 | 7.8726 | 271.1516 | 0.1416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.8726 | 621633.1054 | 493.5403 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 896469.7725 | 11.6929 | 2.2652 | 169.2547 | 0.0076 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2652 | 921875.5883 | 187.4856 |
| 普安电厂 | 贵州 | 448462.0075 | 25.9092 | 2.9858 | 93.3855 | 0.0012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.9858 | 462773.7189 | 126.2675 |
| 桥口电厂 | 广东 | 320565.502 | 0 | 8.4191 | 382.3957 | 0.0004 | 0 | 0 | 134.4959 | 0 | 8.4191 | 327255.673 | 533.7302 |
| 兴义电厂 | 广西 | 308701.0771 | 11.4857 | 1.182 | 96.7556 | 0.0001 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.182 | 320668.5016 | 111.1054 |
| 阳西电厂 | 广东 | 1009102.071 | 0 | 489.2754 | 1059.614 | 0.48 | 0 | 2 | 48.0599 | 0 | 489.2754 | 1016844.152 | 2088.7047 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 1401873.976 | 159.118 | 0 | 2.4381 | 0.0143 | 12 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1401873.978 | 176.0704 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 566176.9821 | 0 | 0 | 0.019 | 0.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566176.9826 | 0.1303 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 334224.5849 | 111.8082 | 0 | 0.9005 | 1.1097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 334224.5849 | 115.8184 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 651140.8722 | 53.6387 | 0 | 48.0906 | 19.5629 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 651140.8753 | 123.7922 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 1931141.442 | 40.9143 | 0 | 40.1922 | 0.2441 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1931141.467 | 89.8506 |
| 光照电厂 | 贵州 | 167031.8234 | 22.7417 | 0 | 0.2195 | 0.0327 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 167031.8234 | 27.9939 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 1154823.341 | 0 | 0 | 0.1465 | 0.0605 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1154823.345 | 1.707 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 1613345.613 | 86.0443 | 0 | 23.8858 | 0.0546 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613345.64 | 112.9847 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 1676316.262 | 118.3992 | 0 | 2.3571 | 0.011 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1676316.257 | 134.7673 |
| 里底电厂 | 广东 | 289554.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 289554.5904 | 1.5 |
| 龙滩电厂 |  | 654788.3916 | 49.8034 | 0 | 122.4094 | 3.3328 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654788.4031 | 178.5456 |
|  | 广东 | 304405.2552 | 0 | 0 | 59.004 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304405.2605 | 60.663 |
|  | 广西 | 350383.1364 | 49.8034 | 0 | 63.4054 | 1.6738 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350383.1426 | 117.8826 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 310117.4018 | 61.4145 | 0 | 0.7582 | 0.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310117.4018 | 62.2398 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 849954.6304 | 0 | 0 | 0.4173 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849954.6241 | 0.5217 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 981505.3626 | 122.2329 | 0 | 367.8873 | 12.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981505.3713 | 502.1817 |
| 天二电厂 |  | 304098.1487 | 61.7118 | 0 | 1.8006 | 0.3803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 304098.1544 | 66.8927 |
|  | 广东 | 152541.3553 | 0 | 0 | 0.8907 | 0.1864 | 0 | 1.5049 | 0 | 0 | 0 | 152541.3581 | 2.582 |
|  | 广西 | 151556.7934 | 61.7118 | 0 | 0.9099 | 0.1938 | 0 | 1.4951 | 0 | 0 | 0 | 151556.7963 | 64.3106 |
| 天一电厂 |  | 190555.8063 | 27.1621 | 0 | 3.3625 | 0.1747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190555.8093 | 32.6993 |
|  | 广东 | 131107.5309 | 0 | 0 | 2.2964 | 0.1194 | 0 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 131107.5329 | 3.7919 |
|  | 广西 | 59448.2754 | 27.1621 | 0 | 1.0661 | 0.0553 | 0 | 0.6239 | 0 | 0 | 0 | 59448.2764 | 28.9074 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 690974.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690974.908 | 0 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 3687696.838 | 0 | 0 | 0.909 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687696.839 | 0.9245 |
|  | 广东 | 3687696.838 | 0 | 0 | 0.909 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687696.839 | 0.9245 |
|  | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小湾电厂 | 云南 | 860922.2169 | 54.5483 | 0 | 149.3708 | 7.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860922.2285 | 211.6569 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 1546055.517 | 0 | 0 | 14.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588619.436 | 14.4984 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 3951794.458 | 0 | 0 | 446.2671 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4037115.008 | 446.2672 |
| 合计 |  | 31266789.58 | 1268.709 | 697.1736 | 4761.545 | 46.1058 | 69 | 33 | 383.046 | 0 | 697.1736 | 31633750.17 | 7955.753 |