国家能源局南方监管局文件

南方监能市场〔2020〕77号

关于发布南网总调直调电厂2019年12月

并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

云南、贵州能源监管办，中国南方电网有限责任公司，广东、广西、云南、贵州电网有限责任公司，各有关电厂：

按照南方区域并网发电厂运行管理、辅助服务管理实施细则的要求，南网总调完成了2019年12月直调电厂的并网运行考核、辅助服务补偿统计工作，并向我局报送了考核及补偿结果。经审核，现予发布。请各电网公司按照发布的结果，与省（区）内中调电厂平衡后，一并结算。

附件：1.2019年12月份南网总调直调电厂并网运行考核结

果

2.2019年12月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结

果

南方能源监管局

2020年2月10日

南方能源监管局综合处                    2020年2月10日印发

附件1

2019年12月份南网总调直调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 区域 | 发电量（兆瓦时） | 发电计划考核电量（兆瓦时） | 非计划停运考核电量（兆瓦时） | 一次调频考核电量（兆瓦时） | AGC考核电量（兆瓦时） | 电压曲线合格率考核电量（兆瓦时） | 调峰考核电量（兆瓦时） | AVC考核电量（兆瓦时） | 燃料管理考核电量（兆瓦时） | 技术监督考核电量（兆瓦时） | 安全管理考核电量（兆瓦时） | 调度管理考核电量（兆瓦时） | 检修管理考核电量（兆瓦时） | 设备参数维护考核电量（兆瓦时） | 黑启动考核费用（万元） | 考核合计（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调顺电厂 | 广东 | 424964.1986 | 11.2124 | 0 | 0 | 43.5484 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7608 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 1328290.336 | 274.4553 | 1192.7808 | 0 | 430.2419 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.778 |
| 防城港电厂 | 广西 | 592751.9517 | 15.6002 | 167.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1172 |
| 富川电厂 | 广西 | 1234846.06 | 731.2063 | 0 | 0 | 388.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.6577 |
| 贵港电厂 | 广西 | 613585.4806 | 45.2586 | 0 | 0 | 402.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707.397 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 219929.2427 | 7.991 | 6.6519 | 0 | 6.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3238 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 778902.1198 | 0 | 597.1046 | 0 | 85.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.155 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 882474.8174 | 302.8253 | 9919.2612 | 0 | 479.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10701.4212 |
| 普安电厂 | 贵州 | 672766.8071 | 1058.2743 | 589.8545 | 0 | 42.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.0421 |
| 桥口电厂 | 广东 | 521474.889 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 |
| 兴义电厂 | 广西 | 348886.1586 | 183.9747 | 3.6288 | 0 | 85.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.289 |
| 阳西电厂 | 广东 | 973649.0451 | 28.9506 | 0 | 0 | 305.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.2127 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 459204.8429 | 0 | 0 | 0 | 129.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9563 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 176574.1034 | 0 | 0 | 0 | 0.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7728 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 99671.0841 | 7.8952 | 0 | 0 | 35.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8986 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 614623.617 | 0 | 0 | 0 | 577.1169 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.3169 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 680939.1003 | 0 | 0 | 0 | 272.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4294 |
| 光照电厂 | 贵州 | 82325.5318 | 0 | 0 | 0 | 41.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8044 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 367182.2949 | 0 | 0 | 0 | 147.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7193 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 607365.6434 | 0 | 0 | 0 | 352.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8226 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 518215.8188 | 0 | 0 | 0 | 8.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3669 |
| 里底电厂 | 广东 | 79377.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙滩电厂 |  | 1331963.631 | 0 | 0 | 0 | 761.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.9204 |
|  | 广东 | 590949.145 | 0 | 0 | 0 | 338.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.0394 |
|  | 广西 | 741014.4863 | 0 | 0 | 0 | 423.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.881 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 101541.3408 | 0 | 0 | 0 | 24.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.748 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 257882.5776 | 17.7995 | 0 | 0 | 251.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5972 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 1840789.668 | 8.8054 | 0 | 0 | 1226.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.4183 |
| 天二电厂 |  | 300678.7358 | 25.2277 | 0 | 0 | 188.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9575 |
|  | 广东 | 152638.1518 | 10.7881 | 0 | 0 | 95.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5959 |
|  | 广西 | 148040.584 | 14.4396 | 0 | 0 | 92.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3616 |
| 天一电厂 |  | 200369.4191 | 14.3007 | 0 | 0 | 131.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0547 |
|  | 广东 | 139469.9254 | 9.7307 | 0 | 0 | 91.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4399 |
|  | 广西 | 60899.4937 | 4.57 | 0 | 0 | 40.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6148 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 182500.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 2087675.158 | 0 | 0 | 0 | 1171.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.9884 |
|  | 广东 | 1252605.095 | 0 | 0 | 0 | 703.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.193 |
|  | 云南 | 835070.0632 | 0 | 0 | 0 | 468.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.7954 |
| 小湾电厂 | 云南 | 2005773.012 | 0 | 0 | 0 | 929.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.1583 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 1634632.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 4539200.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 26761008.49 | 2733.7772 | 12476.7988 | 0 | 8522.5545 | 0 | 2.5 | 0 | 144 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27311.6305 |

附件2

2019年12月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结果

| 电厂名称 | 区域 | 发电量（兆瓦时） | AGC补偿费用（万元） | 调峰补偿费用（万元） | 旋转备用补偿费用（万元） | 无功补偿费用（万元） | 黑启动补偿费用（万元） | AVC补偿费用（万元） | 冷备用补偿费用（万元） | 启停调峰补偿费用（万元） | 深度调峰补偿费用（万元） | 深度调峰缴纳电量（兆瓦时） | 补偿合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调顺电厂 | 广东 | 424964.1986 | 0 | 126.1484 | 647.4745 | 0.572 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 126.1484 | 425573.9424 | 783.2699 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 1328290.336 | 7.56 | 1.4931 | 240.8922 | 0.0064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4931 | 1340470.16 | 251.9517 |
| 防城港电厂 | 广西 | 592751.9517 | 52.9501 | 42.1099 | 177.3328 | 0.0045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.1099 | 595690.3768 | 273.3973 |
| 富川电厂 | 广西 | 1234846.06 | 9.2823 | 14.3586 | 227.0888 | 0.044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3586 | 1319543.533 | 251.7737 |
| 贵港电厂 | 广西 | 613585.4806 | 10.4476 | 26.2951 | 190.463 | 0.0063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.2951 | 617012.2048 | 228.212 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 219929.2427 | 0 | 41.357 | 189.4692 | 0.0006 | 60 | 0 | 101.1725 | 0 | 41.357 | 223325.3349 | 391.9993 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 778902.1198 | 101.4533 | 1.4889 | 66.8805 | 0.0643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4889 | 785401.192 | 170.887 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 882474.8174 | 17.1761 | 13.1244 | 241.6424 | 0.6363 | 0 | 2 | 84.34 | 0 | 13.1244 | 889572.5257 | 358.9192 |
| 普安电厂 | 贵州 | 672766.8071 | 85.2855 | 3.094 | 117.2162 | 0.0008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.094 | 678457.032 | 206.5965 |
| 桥口电厂 | 广东 | 521474.889 | 0 | 40.1835 | 491.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1835 | 526965.1743 | 531.4963 |
| 兴义电厂 | 广西 | 348886.1586 | 8.7086 | 0.4741 | 65.3568 | 0.7096 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4741 | 363161.4656 | 75.7491 |
| 阳西电厂 | 广东 | 973649.0451 | 0 | 930.1123 | 574.7079 | 0.0438 | 0 | 2 | 124.4238 | 0 | 930.1123 | 980743.546 | 1631.2878 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 459204.8429 | 42.9613 | 0 | 46.2508 | 2.0817 | 9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 459204.8412 | 102.7938 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 176574.1034 | 0 | 0 | 0.6898 | 0.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176574.1033 | 1.0259 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 99671.0841 | 99.7836 | 0 | 1.3049 | 2.2153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99671.0841 | 105.3038 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 614623.617 | 61.9625 | 0 | 45.0169 | 20.429 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 614623.6222 | 129.9084 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 680939.1003 | 74.2514 | 0 | 111.7676 | 2.2284 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 680939.1049 | 196.7474 |
| 光照电厂 | 贵州 | 82325.5318 | 18.2364 | 0 | 0.6169 | 0.0884 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82325.5318 | 23.9417 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 367182.2949 | 0 | 0 | 2.2451 | 0.4587 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 367182.2962 | 7.2038 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 607365.6434 | 79.4273 | 0 | 21.5326 | 0.1814 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607365.65 | 104.1413 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 518215.8188 | 1.5447 | 0 | 177.4772 | 1.6577 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 518215.8187 | 194.6796 |
| 里底电厂 | 广东 | 79377.9717 | 0 | 0 | 0.2074 | 0.3858 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 79377.9717 | 2.0932 |
| 龙滩电厂 |  | 1331963.631 | 83.9341 | 0 | 7.4561 | 0.1891 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331963.657 | 94.5793 |
|  | 广东 | 590949.145 | 0 | 0 | 3.3702 | 0.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590949.1562 | 3.4584 |
|  | 广西 | 741014.4863 | 83.9341 | 0 | 4.0859 | 0.101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741014.5003 | 91.121 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 101541.3408 | 25.4218 | 0 | 0.6388 | 0.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101541.3408 | 26.2174 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 257882.5776 | 0 | 0 | 4.0896 | 6.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257882.577 | 10.4189 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 1840789.668 | 90.9898 | 0 | 110.6857 | 4.533 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840789.697 | 209.2085 |
| 天二电厂 |  | 300678.7358 | 27.3369 | 0 | 5.276 | 0.9858 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300678.7395 | 36.5987 |
|  | 广东 | 152638.1518 | 0 | 0 | 2.6205 | 0.4843 | 0 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 152638.1537 | 4.6277 |
|  | 广西 | 148040.584 | 27.3369 | 0 | 2.6555 | 0.5015 | 0 | 1.4771 | 0 | 0 | 0 | 148040.5858 | 31.971 |
| 天一电厂 |  | 200369.4191 | 24.496 | 0 | 1.4419 | 0.085 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200369.422 | 31.0229 |
|  | 广东 | 139469.9254 | 0 | 0 | 0.9975 | 0.0587 | 0 | 1.3921 | 0 | 0 | 0 | 139469.9275 | 2.4483 |
|  | 广西 | 60899.4937 | 24.496 | 0 | 0.4444 | 0.0263 | 3 | 0.6079 | 0 | 0 | 0 | 60899.4945 | 28.5746 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 182500.8746 | 0 | 0 | 1.7651 | 0.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182500.8746 | 2.4237 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 2087675.158 | 42.9578 | 0 | 16.2144 | 0.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087675.155 | 59.845 |
|  | 广东 | 1252605.095 | 0 | 0 | 9.7287 | 0.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252605.093 | 10.1324 |
|  | 云南 | 835070.0632 | 42.9578 | 0 | 6.4858 | 0.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835070.062 | 49.7127 |
| 小湾电厂 | 云南 | 2005773.012 | 25.104 | 0 | 21.9043 | 2.4255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005773.031 | 52.4338 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 1634632.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684500.008 | 0 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 4539200.37 | 0 | 0 | 430.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4647724.886 | 430.9007 |
| 合计 |  | 26761008.49 | 991.2711 | 1240.2394 | 4237.3189 | 48.1873 | 108 | 33 | 319.0113 | 0 | 1240.2394 | 27072795.9 | 6977.028 |