国家能源局南方监管局文件

南方监能市场〔2020〕5号

关于发布广东统调电厂2019年11月

并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

中国南方电网有限责任公司，广东电网有限责任公司，深圳供电局有限公司，各有关电厂：

按照南方区域并网发电厂运行管理、辅助服务管理实施细则的规定，广东电网有限责任公司完成了2019年11月统调电厂的并网运行考核、辅助服务补偿统计工作。并向我局报送了并网运行考核、辅助服务补偿结果。经审核，现予发布。

请你们按照规定开展结算。

附件：1.2019年11月份广东统调电厂并网运行考核结果表

一

2.2019年11月份广东统调电厂并网运行考核结果表

二

3.2019年11月份广东统调电厂辅助服务补偿结果表

一

4.2019年11月份广东统调电厂辅助服务补偿结果表

二

5.2019年11月份广东统调电厂并网运行考核与辅助

服务补偿结算汇总表

南方能源监管局

2020年1月8日

南方能源监管局综合处                     2020年1月8日印发

附件1

2019年11月份广东统调电厂并网运行考核结果表一

| 电厂名称 | 考核费用合计（万元） | 发电计划考核费用（万元） | 一次调频考核费用（万元） | 电压曲线合格率考核费用（万元） | 调峰考核费用（万元） | 燃料管理考核费用（万元） | 技术监督考核费用（万元） | 安全管理考核费用（万元） | 黑启动考核费用（万元） | 风电有功功率变化考核（万元） | 风电脱网考核（万元） | 风电发电计划考核费用（万元） | 风电风功率预测考核费用（万元） | 调度检修管理考核费用（万元） | AVC考核费用（万元） | 考核返还费用（万元） | 考核费用净收入（万元） | 上网电量（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3817 | 0.3817 | 185542.5 |
| 宝安垃圾厂二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0612 | 0.0612 | 29744.28 |
| 宝安垃圾厂一期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | 0.0243 | 11800.52 |
| 宝昌厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1232 | 0.1232 | 59917.44 |
| 宝钢厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0728 | 0.0728 | 35390.79 |
| 蝉子顶风电场 | 1.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5489 | 0 | 0 | 0.0201 | -1.5288 | 9759.2 |
| 昌峡厂 | 0.0144 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.0094 | 2432.32 |
| 埕头风电场 | 0.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0 | 0.0122 | -0.3787 | 5918 |
| 大埕风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0299 | 0.0299 | 14546.4 |
| 大登坡风电场 | 3.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 3.2708 | 0 | 0 | 0.0165 | -3.2557 | 8012.4 |
| 大顶山风电场 | 0.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3875 | 0 | 0 | 0.0301 | -0.3574 | 14645 |
| 大岗电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0509 | 0.0509 | 24736.8 |
| 大华桥电厂 | 0.0793 | 0.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5124 | 0.4331 | 249093.51 |
| 大学城厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.144 | 69986.4 |
| 德胜厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3931 | 0.3931 | 191092 |
| 灯楼角风电场 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0.0104 | 9372 |
| 叠岭电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 18004.14 |
| 定能厂 | 0.6919 | 0.6447 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1549 | -0.537 | 75319.2 |
| 东糖乙厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.305 | 148276.99 |
| 东兴Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4826 | 0.4826 | 234595.68 |
| 东兴厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飞来峡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0437 | 0.0437 | 21266.96 |
| 丰达厂 | 1.3267 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2108 | -1.1159 | 102491.66 |
| 风桥风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0116 | 0.0116 | 5618.8 |
| 枫树坝厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 0.0825 | 40088.57 |
| 凤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0.0177 | 8583.3 |
| 浮山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | 0.0359 | 17468 |
| 福华德厂 | 0.0895 | 0.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0829 | -0.0066 | 40326.28 |
| 福来风电场 | 0.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4903 | 0 | 0 | 0.0304 | -0.4599 | 14777.4 |
| 福能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0406 | 0.0406 | 19715.52 |
| 高步厂 | 0.5177 | 0.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2342 | -0.2835 | 113867.6 |
| 高栏岛风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.0106 | 5156.8 |
| 沟口风电场 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0943 | 0 | 0 | 0.6437 | 0 | 0 | 0.0169 | -0.7211 | 8210.4 |
| 关山风电场 | 0.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0781 | 0 | 0 | 0.0295 | -0.0486 | 14348.4 |
| 观音山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 3405.6 |
| 桂山海上风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0298 | 0.0298 | 14480.4 |
| 海门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 2.8167 | 1369350 |
| 海山风电场 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0 | 0.0246 | -1.0415 | 11941.6 |
| 荷树园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0418 | 0.0418 | 20338.56 |
| 荷树园Ｂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7769 | 0.7769 | 377710 |
| 恒益厂 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9286 | -0.2042 | 451451 |
| 恒运Ｃ厂 | 0.1006 | 0.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3199 | 0.2193 | 155531.66 |
| 恒运Ｄ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6805 | 0.6805 | 330840.95 |
| 横门２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.1104 | 53667.9 |
| 横门Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8843 | 0.8843 | 429897.6 |
| 横门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红海湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4177 | 1.4177 | 689225 |
| 红卫风电场 | 0.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5803 | 0 | 0 | 0.0148 | -0.5655 | 7176.4 |
| 红心楼风电场 | 0.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4883 | 0 | 0 | 0.0173 | -0.471 | 8418.3 |
| 洪湾厂 | 0.1259 | 0.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0737 | -0.0522 | 35853.84 |
| 后坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 13622.4 |
| 虎门厂 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0577 | 0.0199 | 28067.6 |
| 华电坪山电厂 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2358 | 0.1318 | 114650.25 |
| 华海风电场 | 0.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0405 | -0.1656 | 19684.5 |
| 华兴风电场 | 0.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0407 | 0 | 0 | 0.9421 | 0 | 0 | 0.0349 | -0.9479 | 16966.4 |
| 华粤厂 | 1.2176 | 1.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0927 | -1.1249 | 45050.81 |
| 黄登水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 1.061 | 515804.37 |
| 黄埔厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5738 | 0.5738 | 278935.8 |
| 汇东厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7745 | 0.7745 | 376535.5 |
| 甲东风电场 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099 | -0.0209 | 4832 |
| 甲湖风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 7299 |
| 甲湖湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8181 | 1.8181 | 883890 |
| 金厢风电场 | 0.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0643 | 0 | 0 | 0.3528 | 0 | 0 | 0.0202 | -0.3969 | 9838 |
| 金竹风电场 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0 | 0 | 0.0212 | 0.0037 | 10286.1 |
| 襟岛核电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4449 | 4.4449 | 2160937.5 |
| 井仔风电场 | 2.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0281 | -2.1981 | 13684 |
| 靖海Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 1.733 | 842520 |
| 靖海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5141 | 0.5141 | 249911.2 |
| 桔乡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5706 | 0.5706 | 277388.76 |
| 雷平风电场 | 2.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8036 | 0 | 0 | 0.0486 | -2.755 | 23636.8 |
| 犁牛坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 | 0.0501 | 24354 |
| 李坑二厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0401 | 0.0401 | 19487.16 |
| 里底电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 111804.448 |
| 鲤塘电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0566 | 0.0566 | 27519.36 |
| 鲤鱼江电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4945 | 0.4945 | 240421.22 |
| 岭澳Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0091 | 3.0091 | 1462875 |
| 岭南风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0311 | 0.0311 | 15133.8 |
| 流溪河电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 4650.05 |
| 龙高山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.0462 | 22466.4 |
| 龙岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0149 | 0.0149 | 7238 |
| 龙滩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0365 | 2.0365 | 990051.12 |
| 隆文风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0356 | 0.0356 | 17285 |
| 禄村厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5907 | 0.5907 | 287158.74 |
| 罗定龙湾风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 0.0088 | 4268 |
| 妈湾厂 | 2.5616 | 2.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1299 | -1.4317 | 549288.08 |
| 茂名厂 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6425 | 0.6015 | 312358.2 |
| 美视B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0679 | 0.0679 | 33005.28 |
| 美视厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2233 | 0.2233 | 108538.32 |
| 苗尾电厂 | 0.0706 | 0.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0.6774 | 363663.087 |
| 民众厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0.656 | 318919.92 |
| 南朗厂 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | -0.2598 | 11378.84 |
| 南三风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0115 | 0.0115 | 5606.7 |
| 南山厂 | 0.0043 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1277 | 0.1234 | 62083.12 |
| 南亚风电场 | 0.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0253 | 0 | 0 | 0.5035 | 0 | 0 | 0.0167 | -0.5121 | 8096 |
| 能东厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7097 | 0.7097 | 345042.5 |
| 平海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8556 | 0.8556 | 415942.5 |
| 坪石Ｂ２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3146 | 0.3146 | 152961 |
| 坪石Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.6905 | 335685.9 |
| 桥口电厂 | 0.4751 | 0.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6182 | 0.1431 | 300548.78 |
| 青澳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0.0285 | 13860 |
| 青溪厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0212 | 0.0212 | 10297.58 |
| 泉山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 0.0222 | 10771.2 |
| 泉顺风电场 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1536 | 0 | 0 | 0.0698 | -0.0838 | 33932 |
| 热水风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0123 | 0.0123 | 5979.6 |
| 润福风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0181 | 0.0181 | 8817.6 |
| 润州Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3553 | 0.3553 | 172735.75 |
| 三清山风电场 | 1.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4046 | 0 | 0 | 0.0092 | -1.3954 | 4452.8 |
| 沙角Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9639 | 0.9639 | 468592.96 |
| 沙角Ｂ厂 | 16.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | -16.5425 | 53010 |
| 沙角Ｃ厂 | 0.5861 | 0.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5775 | -0.0086 | 280770 |
| 汕头厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5759 | 0.5759 | 279955.08 |
| 上川风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 16029 |
| 上坪石风电场 | 0.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0 | 0 | 0.0373 | -0.3598 | 18133 |
| 韶关Ａ厂 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7164 | 0.4544 | 348286.4 |
| 韶关厂 | 0.2002 | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.0438 | 118619.82 |
| 生物质厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0.1176 | 57173.05 |
| 石碑山风电场 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.0149 | 16628.7 |
| 石子岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0337 | 0.0337 | 16368 |
| 仕礼岭风电场 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | -0.0822 | 8738.4 |
| 双水厂 | 0.1026 | 0.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1273 | 0.0247 | 61867.16 |
| 潭口电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.0128 | 6233.7 |
| 天二电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3016 | 0.3016 | 146627.59 |
| 天一电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2892 | 0.2892 | 140578.73 |
| 调顺电厂 | 5.6609 | 0.2237 | 0 | 0 | 0 | 5.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9029 | -4.758 | 438970 |
| 通明厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 铜鼓A厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8504 | 0.8504 | 413446.58 |
| 铜鼓B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2328 | 0.2328 | 113195 |
| 铜鼓Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1618 | 1.1618 | 564832.5 |
| 万丰厂 | 11.3799 | 11.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0415 | -11.3384 | 20189.49 |
| 望洋厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4588 | 0.4588 | 223053.16 |
| 乌弄龙电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0.534 | 259592.724 |
| 五兔山风电场 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0.005 | 8188.4 |
| 溪洛渡右岸电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6923 | 2.6923 | 1308883.75 |
| 霞涌厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0.621 | 301888.4 |
| 下川风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0121 | 0.0121 | 5903 |
| 下海北海风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0928 | 0.0928 | 45120.24 |
| 仙安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 8660.52 |
| 小漠厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7289 | 1.7289 | 840502.5 |
| 协鑫电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4004 | 0.4004 | 194644.07 |
| 新丰江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1882 | 0.1882 | 91474.42 |
| 新田Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2741 | 0.2741 | 133246.08 |
| 新田Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3584 | 0.3584 | 174262 |
| 新兴象窝风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089 | 0.0089 | 4343.46 |
| 雄州厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3406 | 0.3406 | 165584.1 |
| 崖门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0.4719 | 229437.34 |
| 盐井风电场 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0 | 0.0348 | -1.3285 | 16929 |
| 阳江核电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.503 | 8.503 | 4133770 |
| 阳西电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8899 | 1.8899 | 918765 |
| 洋前风电场 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0.0207 | -1.3993 | 10062.8 |
| 依海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5372 | 0.5372 | 261168.6 |
| 怡丰厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5393 | 0.5393 | 262203.48 |
| 永安厂 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1954 | -1.2205 | 95010.08 |
| 勇士风电场 | 0.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9082 | 0 | 0 | 0.0344 | -0.8738 | 16702.4 |
| 友好风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0241 | 0.0241 | 11738.1 |
| 钰湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1261 | 0.1261 | 61295.52 |
| 元新风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 0.0084 | 4065.6 |
| 源和厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8711 | 0.8711 | 423478 |
| 粤海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.324 | 157492.5 |
| 云浮Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3314 | 0.3314 | 161117 |
| 云浮厂 | 0.2004 | 0.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1918 | -0.0086 | 93223.94 |
| 展能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3106 | 0.3106 | 151011.3 |
| 湛江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5398 | 0.5398 | 262405.44 |
| 樟洋厂 | 0.2292 | 0.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 | -0.122 | 52101.72 |
| 长湖Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0.0195 | 9504.13 |
| 长湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 昭阳Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1.356 | 659238.36 |
| 昭阳B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1567 | 0.1567 | 76161.36 |
| 柘林Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6549 | 1.6549 | 804560 |
| 柘林厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9953 | 0.9953 | 483863.6 |
| 浈江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | 0.5337 | 259452.6 |
| 中坳风电场 | 0.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0529 | 0 | 0 | 0.0142 | -0.0387 | 6925.6 |
| 中新厂 | 0.1149 | 0.1144 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | 0.3866 | 243798.5 |
| 钟屋电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1023 | 0.1023 | 49790.4 |
| 珠海Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4397 | 0.4397 | 213822.4 |
| 珠海Ｂ厂 | 3.7758 | 0 | 0 | 0 | 3.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5238 | -3.252 | 254650 |
| 珠江厂 | 3.7758 | 0 | 3.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | -2.9538 | 399613.5 |
| 合计 | 75.3226 | 20.6715 | 3.7763 | 0 | 6.6927 | 22.0887 | 0 | 0 | 0 | 2.8382 | 0 | 0 | 19.2552 | 0 | 0 | 75.3226 | 0 | 36618584.38 |

附件2

2019年11月份广东统调电厂并网运行考核结果表二

| 电厂 | 等效非停时间（小时） | 临时停运时间（小时） | 非停总时间（小时） | 考核标准时间（小时） | 非停考核小时（小时） | 考核电量（兆瓦时） | 上网电量（兆瓦时） | 非停考核费用（万元） | 非停返还费用（万元） | 非停净收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185542.5 | 0 | 7.8658 | 7.8658 |
| 昌峡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432.32 | 0 | 0.1031 | 0.1031 |
| 长湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德胜厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191092 | 0 | 8.1011 | 8.1011 |
| 调顺电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438970 | 0 | 18.6095 | 18.6095 |
| 定能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75319.2 | 0 | 3.193 | 3.193 |
| 飞来峡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21266.96 | 0 | 0.9016 | 0.9016 |
| 枫树坝厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40088.57 | 0 | 1.6995 | 1.6995 |
| 福能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.52 | 0 | 0.8358 | 0.8358 |
| 高步厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113867.6 | 0 | 4.8272 | 4.8272 |
| 海门厂 | 15.29 | 23.7 | 38.99 | 20 | 18.99 | 341.5756 | 1369350 | 16.1217 | 58.0515 | 41.9298 |
| 荷树园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20338.56 | 0 | 0.8622 | 0.8622 |
| 荷树园Ｂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377710 | 0 | 16.0124 | 16.0124 |
| 恒益厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451451 | 0 | 19.1386 | 19.1386 |
| 恒运Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155531.66 | 0 | 6.5935 | 6.5935 |
| 恒运Ｄ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 330840.95 | 0.3965 | 14.0255 | 13.629 |
| 横门２ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53667.9 | 0 | 2.2752 | 2.2752 |
| 横门Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429897.6 | 0 | 18.2249 | 18.2249 |
| 横门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红海湾厂 | 16.89 | 28.8 | 45.69 | 20 | 25.69 | 401.874 | 689225 | 18.9676 | 29.2186 | 10.251 |
| 洪湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35853.84 | 0 | 1.52 | 1.52 |
| 黄埔厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278935.8 | 0 | 11.8251 | 11.8251 |
| 靖海Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842520 | 0 | 35.7174 | 35.7174 |
| 靖海厂 | 0 | 55.98 | 55.98 | 20 | 35.98 | 9000 | 249911.2 | 424.782 | 10.5946 | -414.1874 |
| 鲤鱼江电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0459 | 240421.22 | 0.2854 | 10.1923 | 9.9069 |
| 岭澳Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462875 | 0 | 62.0164 | 62.0164 |
| 龙滩电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990051.12 | 0 | 41.9717 | 41.9717 |
| 妈湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.2 | 549288.08 | 36.3991 | 23.2862 | -13.1129 |
| 茂名厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312358.2 | 0 | 13.242 | 13.242 |
| 美视厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108538.32 | 0 | 4.6013 | 4.6013 |
| 南朗厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11378.84 | 0 | 0.4824 | 0.4824 |
| 能东厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345042.5 | 0 | 14.6276 | 14.6276 |
| 平海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415942.5 | 0 | 17.6333 | 17.6333 |
| 坪石Ｂ２ | 0 | 100.3 | 100.3 | 20 | 80.3 | 3613.5 | 152961 | 170.55 | 6.4845 | -164.0655 |
| 坪石Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.2 | 335685.9 | 90.4408 | 14.2309 | -76.2099 |
| 桥口电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300548.78 | 0 | 12.7413 | 12.7413 |
| 青溪厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10297.58 | 0 | 0.4366 | 0.4366 |
| 润州Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172735.75 | 0 | 7.3229 | 7.3229 |
| 沙角Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468592.96 | 0 | 19.8653 | 19.8653 |
| 沙角Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53010 | 0 | 2.2473 | 2.2473 |
| 汕头厂 | 0 | 26.12 | 26.12 | 20 | 6.12 | 550.5 | 279955.08 | 25.9825 | 11.8683 | -14.1142 |
| 韶关厂 | 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 3.25 | 10.725 | 118619.82 | 0.5062 | 5.0287 | 4.5225 |
| 生物质厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57173.05 | 0 | 2.4238 | 2.4238 |
| 双水厂 | 4.76 | 0 | 4.76 | 0 | 4.76 | 7.14 | 61867.16 | 0.337 | 2.6228 | 2.2858 |
| 天二电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146627.59 | 0 | 6.2161 | 6.2161 |
| 天一电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140578.73 | 0 | 5.9596 | 5.9596 |
| 铜鼓A厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413446.58 | 0 | 17.5274 | 17.5274 |
| 铜鼓B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113195 | 0 | 4.7987 | 4.7987 |
| 铜鼓Ｃ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564832.5 | 0 | 23.9452 | 23.9452 |
| 望洋厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223053.16 | 0 | 9.456 | 9.456 |
| 溪洛渡右岸电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308883.75 | 0 | 55.4881 | 55.4881 |
| 霞涌厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301888.4 | 0 | 12.7981 | 12.7981 |
| 新丰江厂 | 0 | 230.45 | 230.45 | 20 | 210.45 | 973.33 | 91474.42 | 45.9392 | 3.8779 | -42.0613 |
| 新田Ａ厂 | 196.39 | 0 | 196.39 | 0 | 196.39 | 392.78 | 133246.08 | 18.5384 | 5.6488 | -12.8896 |
| 新田Ｂ厂 | 40.1 | 0 | 40.1 | 0 | 40.1 | 132.33 | 174262 | 6.2457 | 7.3876 | 1.1419 |
| 阳江核电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133770 | 0 | 175.2449 | 175.2449 |
| 阳西电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918765 | 0 | 38.9496 | 38.9496 |
| 依海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261168.6 | 0 | 11.0718 | 11.0718 |
| 永安厂 | 0 | 31.67 | 31.67 | 40 | 0 | 0 | 95010.08 | 0 | 4.0278 | 4.0278 |
| 源和厂 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 4.68 | 423478 | 0.2209 | 17.9527 | 17.7318 |
| 云浮Ｃ厂 | 46.92 | 0 | 46.92 | 0 | 46.92 | 140.76 | 161117 | 6.6436 | 6.8303 | 0.1867 |
| 云浮厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93223.94 | 0 | 3.9521 | 3.9521 |
| 展能厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151011.3 | 0 | 6.4019 | 6.4019 |
| 湛江厂 | 17 | 122.25 | 139.25 | 20 | 119.25 | 5006.1 | 262405.44 | 236.2779 | 11.1243 | -225.1536 |
| 昭阳Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659238.36 | 0 | 27.9474 | 27.9474 |
| 柘林Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804560 | 0 | 34.1081 | 34.1081 |
| 柘林厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483863.6 | 0 | 20.5127 | 20.5127 |
| 中新厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 243798.51 | 3.4927 | 10.3355 | 6.8428 |
| 珠海Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254650 | 0 | 10.7954 | 10.7954 |
| 珠江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399613.5 | 0 | 16.9409 | 16.9409 |
| 大学城厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69986.4 | 0 | 2.967 | 2.967 |
| 东糖乙厂 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0 | 1.48 | 1.998 | 148276.99 | 0.0943 | 6.286 | 6.1917 |
| 东兴厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丰达厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102491.66 | 0 | 4.345 | 4.345 |
| 虎门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28067.6 | 0 | 1.1899 | 1.1899 |
| 华粤厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45050.81 | 0 | 1.9099 | 1.9099 |
| 通明厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.0009 | 0.0009 |
| 万丰厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20189.49 | 0 | 0.8559 | 0.8559 |
| 樟洋厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52101.72 | 0 | 2.2088 | 2.2088 |
| 宝昌厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59917.44 | 0 | 2.5401 | 2.5401 |
| 福华德厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40326.28 | 0 | 1.7096 | 1.7096 |
| 李坑二厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19487.16 | 0 | 0.8261 | 0.8261 |
| 流溪河电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650.05 | 0 | 0.1971 | 0.1971 |
| 美视B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9735 | 33005.28 | 5.7097 | 1.3992 | -4.3105 |
| 南山厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62083.12 | 0 | 2.6319 | 2.6319 |
| 钰湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61295.52 | 0 | 2.5985 | 2.5985 |
| 小漠厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840502.5 | 0 | 35.6318 | 35.6318 |
| 宝钢厂 | 0 | 45.77 | 45.77 | 40 | 24.88 | 435.4583 | 35390.79 | 20.5528 | 1.5003 | -19.0525 |
| 高栏岛风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5156.8 | 0 | 0.2186 | 0.2186 |
| 仙安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8660.52 | 0 | 0.3671 | 0.3671 |
| 三清山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452.8 | 0 | 0.1888 | 0.1888 |
| 关山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14348.4 | 0 | 0.6083 | 0.6083 |
| 石碑山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16628.7 | 0 | 0.7049 | 0.7049 |
| 汇东厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376535.5 | 0 | 15.9627 | 15.9627 |
| 粤海厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157492.5 | 0 | 6.6767 | 6.6767 |
| 东兴Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234595.68 | 0 | 9.9453 | 9.9453 |
| 协鑫电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194644.07 | 0 | 8.2516 | 8.2516 |
| 韶关Ａ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348286.4 | 0 | 14.7651 | 14.7651 |
| 沙角Ｃ厂 | 10.03 | 0 | 10.03 | 0 | 10.03 | 66.198 | 280770 | 3.1244 | 11.9028 | 8.7784 |
| 龙高山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22466.4 | 0 | 0.9524 | 0.9524 |
| 雷平风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23636.8 | 0 | 1.002 | 1.002 |
| 岭南风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15133.8 | 0 | 0.6416 | 0.6416 |
| 罗定龙湾风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268 | 0 | 0.1809 | 0.1809 |
| 新兴象窝风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4343.46 | 0 | 0.1841 | 0.1841 |
| 大埕风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14546.4 | 0 | 0.6167 | 0.6167 |
| 蝉子顶风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9759.2 | 0 | 0.4137 | 0.4137 |
| 上川风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16029 | 0 | 0.6795 | 0.6795 |
| 下川风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5903 | 0 | 0.2502 | 0.2502 |
| 海山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11941.6 | 0 | 0.5062 | 0.5062 |
| 青澳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13860 | 0 | 0.5876 | 0.5876 |
| 南亚风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8096 | 0 | 0.3432 | 0.3432 |
| 后坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13622.4 | 0 | 0.5775 | 0.5775 |
| 龙岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7238 | 0 | 0.3068 | 0.3068 |
| 上坪石风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18133 | 0 | 0.7687 | 0.7687 |
| 甲东风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4832 | 0 | 0.2048 | 0.2048 |
| 甲湖风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7299 | 0 | 0.3094 | 0.3094 |
| 金厢风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9838 | 0 | 0.4171 | 0.4171 |
| 洋前风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10062.8 | 0 | 0.4266 | 0.4266 |
| 勇士风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16702.4 | 0 | 0.7081 | 0.7081 |
| 沟口风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8210.4 | 0 | 0.3481 | 0.3481 |
| 盐井风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16929 | 0 | 0.7177 | 0.7177 |
| 灯楼角风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9372 | 0 | 0.3973 | 0.3973 |
| 风桥风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5618.8 | 0 | 0.2382 | 0.2382 |
| 南三风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5606.7 | 0 | 0.2377 | 0.2377 |
| 红卫风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7176.4 | 0 | 0.3042 | 0.3042 |
| 大登坡风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8012.4 | 0 | 0.3397 | 0.3397 |
| 中坳风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6925.6 | 0 | 0.2936 | 0.2936 |
| 元新风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065.6 | 0 | 0.1724 | 0.1724 |
| 浮山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468 | 0 | 0.7405 | 0.7405 |
| 泉顺风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33932 | 0 | 1.4385 | 1.4385 |
| 观音山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405.6 | 0 | 0.1444 | 0.1444 |
| 隆文风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17285 | 0 | 0.7328 | 0.7328 |
| 大顶山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14645 | 0 | 0.6209 | 0.6209 |
| 埕头风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918 | 0 | 0.2509 | 0.2509 |
| 福来风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14777.4 | 0 | 0.6265 | 0.6265 |
| 犁牛坪风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24354 | 0 | 1.0325 | 1.0325 |
| 华海风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19684.5 | 0 | 0.8345 | 0.8345 |
| 热水风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5979.6 | 0 | 0.2535 | 0.2535 |
| 长湖Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9504.13 | 0 | 0.4029 | 0.4029 |
| 友好风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11738.1 | 0 | 0.4976 | 0.4976 |
| 仕礼岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8738.4 | 0 | 0.3705 | 0.3705 |
| 浈江厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259452.6 | 0 | 10.9991 | 10.9991 |
| 红心楼风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8418.3 | 0 | 0.3569 | 0.3569 |
| 桔乡厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277388.76 | 0 | 11.7595 | 11.7595 |
| 凤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8583.3 | 0 | 0.3639 | 0.3639 |
| 大岗电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24736.8 | 0 | 1.0487 | 1.0487 |
| 叠岭电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18004.14 | 0 | 0.7633 | 0.7633 |
| 潭口电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.33 | 6233.7 | 9.88 | 0.2643 | -9.6157 |
| 金竹风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10286.1 | 0 | 0.4361 | 0.4361 |
| 崖门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229437.34 | 0 | 9.7266 | 9.7266 |
| 甲湖湾厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883890 | 0 | 37.4712 | 37.4712 |
| 雄州厂 | 18.53 | 228.15 | 246.68 | 40 | 206.68 | 6294.855 | 165584.1 | 297.1046 | 7.0197 | -290.0849 |
| 怡丰厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262203.48 | 0 | 11.1157 | 11.1157 |
| 禄村厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 287158.74 | 0 | 12.1737 | 12.1737 |
| 襟岛核电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160937.5 | 0 | 91.6097 | 91.6097 |
| 昭阳B厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76161.36 | 0 | 3.2287 | 3.2287 |
| 民众厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318919.92 | 0 | 13.5201 | 13.5201 |
| 华兴风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16966.4 | 0 | 0.7193 | 0.7193 |
| 井仔风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13684 | 0 | 0.5801 | 0.5801 |
| 鲤塘电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27519.36 | 0 | 1.1666 | 1.1666 |
| 华电坪山电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376.81 | 114650.25 | 112.1807 | 4.8604 | -107.3203 |
| 宝安垃圾厂一期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800.52 | 0 | 0.5003 | 0.5003 |
| 宝安垃圾厂二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29744.28 | 0 | 1.261 | 1.261 |
| 钟屋电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49790.4 | 0 | 2.1108 | 2.1108 |
| 石子岭风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16368 | 0 | 0.6939 | 0.6939 |
| 润福风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8817.6 | 0 | 0.3738 | 0.3738 |
| 大华桥电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249093.508 | 0 | 10.5599 | 10.5599 |
| 黄登水电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515804.372 | 0 | 21.8667 | 21.8667 |
| 里底电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111804.448 | 0 | 4.7398 | 4.7398 |
| 苗尾电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363663.087 | 0 | 15.4169 | 15.4169 |
| 乌弄龙电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259592.724 | 0 | 11.005 | 11.005 |
| 泉山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10771.2 | 0 | 0.4566 | 0.4566 |
| 珠海Ａ厂 | 4.89 | 0 | 4.89 | 0 | 4.89 | 34.23 | 213822.4 | 1.6156 | 9.0647 | 7.4491 |
| 五兔山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8188.4 | 0 | 0.3471 | 0.3471 |
| 桂山海上风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14480.4 | 0 | 0.6139 | 0.6139 |
| 下海北海风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45120.24 | 0 | 1.9128 | 1.9128 |
| 最终合计 | 376.31 | 893.19 | 1269.5 |  | 1036.94 | 35590.9933 | 36618584.38 | 1552.3893 | 1552.3893 | 0 |

附件3

2019年11月份广东统调电厂辅助服务补偿结果表一

| 电厂名称 | 旋转备用补偿（万元） | 旋转备用补偿缴纳费用（万元） | 旋转备用补偿净收入（万元） | 无功补偿费用（万元） | 无功补偿缴纳费用（万元） | 无功补偿净收入 （万元） | 黑启动补偿费用 （万元） | 黑启动补偿缴纳费用（万元） | 黑启动补偿净收入（万元） | 冷备用补偿费用 （万元） | 冷备用补偿缴纳费用（万元） | 冷备用补偿净收入（万元） | 上网电量（MWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙厂 | 101.2956 | 115.595 | -14.2994 | 0 | 0.1001 | -0.1001 | 0 | 2.2539 | -2.2539 | 0 | 48.7619 | -48.7619 | 185542.5 |
| 宝安垃圾厂二期 | 0 | 18.531 | -18.531 | 0.1923 | 0.016 | 0.1763 | 0 | 0.3613 | -0.3613 | 0 | 7.817 | -7.817 | 29744.28 |
| 宝安垃圾厂一期 | 0 | 7.3519 | -7.3519 | 0.1005 | 0.0064 | 0.0941 | 0 | 0.1434 | -0.1434 | 0 | 3.1013 | -3.1013 | 11800.52 |
| 宝昌厂 | 23.0167 | 37.3292 | -14.3125 | 0.0005 | 0.0323 | -0.0318 | 0 | 0.7279 | -0.7279 | 18.9117 | 15.7467 | 3.165 | 59917.44 |
| 宝钢厂 | 153.4874 | 22.0489 | 131.4385 | 0.0017 | 0.0191 | -0.0174 | 0 | 0.4299 | -0.4299 | 0 | 9.301 | -9.301 | 35390.79 |
| 蝉子顶风电场 | 0 | 6.0801 | -6.0801 | 0 | 0.0053 | -0.0053 | 0 | 0.1186 | -0.1186 | 0 | 2.5648 | -2.5648 | 9759.2 |
| 昌峡厂 | 0.004 | 1.5154 | -1.5114 | 0 | 0.0013 | -0.0013 | 0 | 0.0295 | -0.0295 | 0 | 0.6392 | -0.6392 | 2432.32 |
| 埕头风电场 | 0 | 3.687 | -3.687 | 0 | 0.0032 | -0.0032 | 0 | 0.0719 | -0.0719 | 0 | 1.5553 | -1.5553 | 5918 |
| 大埕风电场 | 0 | 9.0626 | -9.0626 | 0 | 0.0078 | -0.0078 | 0 | 0.1767 | -0.1767 | 0 | 3.8229 | -3.8229 | 14546.4 |
| 大登坡风电场 | 0 | 4.9918 | -4.9918 | 0 | 0.0043 | -0.0043 | 0 | 0.0973 | -0.0973 | 0 | 2.1057 | -2.1057 | 8012.4 |
| 大顶山风电场 | 0 | 9.124 | -9.124 | 0 | 0.0079 | -0.0079 | 0 | 0.1779 | -0.1779 | 0 | 3.8488 | -3.8488 | 14645 |
| 大岗电厂 | 0 | 15.4113 | -15.4113 | 0 | 0.0133 | -0.0133 | 0 | 0.3005 | -0.3005 | 0 | 6.501 | -6.501 | 24736.8 |
| 大华桥电厂 | 0.3386 | 155.188 | -154.8494 | 0.1609 | 0.1344 | 0.0265 | 0 | 3.026 | -3.026 | 0 | 65.4636 | -65.4636 | 249093.508 |
| 大学城厂 | 13.3397 | 43.6023 | -30.2626 | 0 | 0.0378 | -0.0378 | 60 | 0.8502 | 59.1498 | 0 | 18.3929 | -18.3929 | 69986.4 |
| 德胜厂 | 28.7777 | 119.0524 | -90.2747 | 0.1352 | 0.1031 | 0.0321 | 0 | 2.3214 | -2.3214 | 185.1464 | 50.2204 | 134.926 | 191092 |
| 灯楼角风电场 | 0 | 5.8389 | -5.8389 | 0 | 0.0051 | -0.0051 | 0 | 0.1138 | -0.1138 | 0 | 2.463 | -2.463 | 9372 |
| 叠岭电厂 | 0 | 11.2168 | -11.2168 | 0 | 0.0097 | -0.0097 | 0 | 0.2187 | -0.2187 | 0 | 4.7316 | -4.7316 | 18004.14 |
| 定能厂 | 54.5125 | 46.9247 | 7.5878 | 0.0096 | 0.0406 | -0.031 | 0 | 0.915 | -0.915 | 0 | 19.7944 | -19.7944 | 75319.2 |
| 东糖乙厂 | 59.9062 | 92.3782 | -32.472 | 0.0048 | 0.08 | -0.0752 | 0 | 1.8012 | -1.8012 | 0 | 38.9683 | -38.9683 | 148276.99 |
| 东兴Ｂ厂 | 161.7146 | 146.1557 | 15.5589 | 0 | 0.1266 | -0.1266 | 0 | 2.8498 | -2.8498 | 0 | 61.6535 | -61.6535 | 234595.68 |
| 东兴厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飞来峡厂 | 0.3648 | 13.2495 | -12.8847 | 0.0001 | 0.0115 | -0.0114 | 0 | 0.2583 | -0.2583 | 0 | 5.5891 | -5.5891 | 21266.96 |
| 丰达厂 | 31.482 | 63.8534 | -32.3714 | 0.0003 | 0.0553 | -0.055 | 0 | 1.2451 | -1.2451 | 63.2452 | 26.9356 | 36.3096 | 102491.66 |
| 风桥风电场 | 0 | 3.5006 | -3.5006 | 0 | 0.003 | -0.003 | 0 | 0.0683 | -0.0683 | 0 | 1.4767 | -1.4767 | 5618.8 |
| 枫树坝厂 | 0.168 | 24.9756 | -24.8076 | 0.0005 | 0.0216 | -0.0211 | 0 | 0.487 | -0.487 | 0 | 10.5356 | -10.5356 | 40088.57 |
| 凤山风电场 | 0 | 5.3475 | -5.3475 | 0 | 0.0046 | -0.0046 | 0 | 0.1043 | -0.1043 | 0 | 2.2558 | -2.2558 | 8583.3 |
| 浮山风电场 | 0 | 10.8828 | -10.8828 | 0 | 0.0094 | -0.0094 | 0 | 0.2122 | -0.2122 | 0 | 4.5907 | -4.5907 | 17468 |
| 福华德厂 | 10.0404 | 25.1237 | -15.0833 | 0.0037 | 0.0218 | -0.0181 | 0 | 0.4899 | -0.4899 | 0 | 10.598 | -10.598 | 40326.28 |
| 福来风电场 | 0 | 9.2065 | -9.2065 | 0 | 0.008 | -0.008 | 0 | 0.1795 | -0.1795 | 0 | 3.8836 | -3.8836 | 14777.4 |
| 福能厂 | 6.7157 | 12.283 | -5.5673 | 0.0258 | 0.0106 | 0.0152 | 0 | 0.2395 | -0.2395 | 100.9303 | 5.1814 | 95.7489 | 19715.52 |
| 高步厂 | 47.3218 | 70.9408 | -23.619 | 0.0011 | 0.0614 | -0.0603 | 0 | 1.3832 | -1.3832 | 120.3898 | 29.9253 | 90.4645 | 113867.6 |
| 高栏岛风电场 | 0 | 3.2127 | -3.2127 | 0 | 0.0028 | -0.0028 | 0 | 0.0626 | -0.0626 | 0 | 1.3552 | -1.3552 | 5156.8 |
| 沟口风电场 | 0 | 5.1152 | -5.1152 | 0 | 0.0044 | -0.0044 | 0 | 0.0997 | -0.0997 | 0 | 2.1578 | -2.1578 | 8210.4 |
| 关山风电场 | 0 | 8.9392 | -8.9392 | 0 | 0.0077 | -0.0077 | 0 | 0.1743 | -0.1743 | 0 | 3.7709 | -3.7709 | 14348.4 |
| 观音山风电场 | 0 | 2.1217 | -2.1217 | 0 | 0.0018 | -0.0018 | 0 | 0.0414 | -0.0414 | 0 | 0.895 | -0.895 | 3405.6 |
| 桂山海上风电场 | 0 | 9.0214 | -9.0214 | 0 | 0.0078 | -0.0078 | 0 | 0.1759 | -0.1759 | 0 | 3.8056 | -3.8056 | 14480.4 |
| 海门厂 | 1690.674 | 853.1201 | 837.5539 | 0.006 | 0.7387 | -0.7327 | 0 | 16.6347 | -16.6347 | 359.576 | 359.8753 | -0.2993 | 1369350 |
| 海山风电场 | 0 | 7.4397 | -7.4397 | 0 | 0.0064 | -0.0064 | 0 | 0.1451 | -0.1451 | 0 | 3.1383 | -3.1383 | 11941.6 |
| 荷树园 | 15.4244 | 12.6711 | 2.7533 | 0.0538 | 0.011 | 0.0428 | 0 | 0.2471 | -0.2471 | 154.0988 | 5.3451 | 148.7537 | 20338.56 |
| 荷树园Ｂ | 266.7481 | 235.3175 | 31.4306 | 1.7926 | 0.2038 | 1.5888 | 0 | 4.5884 | -4.5884 | 0 | 99.265 | -99.265 | 377710 |
| 恒益厂 | 305.6026 | 281.2589 | 24.3437 | 0.0149 | 0.2435 | -0.2286 | 0 | 5.4842 | -5.4842 | 41.25 | 118.6447 | -77.3947 | 451451 |
| 恒运Ｃ厂 | 85.2548 | 96.8979 | -11.6431 | 0 | 0.0839 | -0.0839 | 0 | 1.8894 | -1.8894 | 108.6225 | 40.8749 | 67.7476 | 155531.66 |
| 恒运Ｄ厂 | 216.057 | 206.1175 | 9.9395 | 0 | 0.1785 | -0.1785 | 0 | 4.019 | -4.019 | 0 | 86.9475 | -86.9475 | 330840.95 |
| 横门２ | 30.4757 | 33.4357 | -2.96 | 0.014 | 0.029 | -0.015 | 0 | 0.6519 | -0.6519 | 419.1525 | 14.1043 | 405.0482 | 53667.9 |
| 横门Ｃ厂 | 336.5322 | 267.8309 | 68.7013 | 0 | 0.2319 | -0.2319 | 64 | 5.2223 | 58.7777 | 115.828 | 112.9803 | 2.8477 | 429897.6 |
| 横门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红海湾厂 | 586.2845 | 429.3947 | 156.8898 | 0.0136 | 0.3718 | -0.3582 | 0 | 8.3726 | -8.3726 | 398.6812 | 181.1334 | 217.5478 | 689225 |
| 红卫风电场 | 0 | 4.471 | -4.471 | 0 | 0.0039 | -0.0039 | 0 | 0.0872 | -0.0872 | 0 | 1.886 | -1.886 | 7176.4 |
| 红心楼风电场 | 0 | 5.2447 | -5.2447 | 0 | 0.0045 | -0.0045 | 0 | 0.1023 | -0.1023 | 0 | 2.2124 | -2.2124 | 8418.3 |
| 洪湾厂 | 11.2289 | 22.3373 | -11.1084 | 0.0021 | 0.0193 | -0.0172 | 60 | 0.4355 | 59.5645 | 123.3236 | 9.4227 | 113.9009 | 35853.84 |
| 后坪风电场 | 0 | 8.4869 | -8.4869 | 0 | 0.0073 | -0.0073 | 0 | 0.1655 | -0.1655 | 0 | 3.5801 | -3.5801 | 13622.4 |
| 虎门厂 | 9.7869 | 17.4864 | -7.6995 | 0.0023 | 0.0151 | -0.0128 | 0 | 0.341 | -0.341 | 0 | 7.3764 | -7.3764 | 28067.6 |
| 华电坪山电厂 | 27.374 | 71.4284 | -44.0544 | 0.0035 | 0.0618 | -0.0583 | 0 | 1.3928 | -1.3928 | 20.3322 | 30.1309 | -9.7987 | 114650.25 |
| 华海风电场 | 0 | 12.2637 | -12.2637 | 0 | 0.0106 | -0.0106 | 0 | 0.2391 | -0.2391 | 0 | 5.1732 | -5.1732 | 19684.5 |
| 华兴风电场 | 0 | 10.5703 | -10.5703 | 0 | 0.0092 | -0.0092 | 0 | 0.2061 | -0.2061 | 0 | 4.4589 | -4.4589 | 16966.4 |
| 华粤厂 | 14.7197 | 28.0671 | -13.3474 | 0.0002 | 0.0243 | -0.0241 | 0 | 0.5473 | -0.5473 | 36.4925 | 11.8397 | 24.6528 | 45050.81 |
| 黄登水电厂 | 1.9744 | 321.3518 | -319.3774 | 0.2728 | 0.2783 | -0.0055 | 0 | 6.2659 | -6.2659 | 0 | 135.5572 | -135.5572 | 515804.372 |
| 黄埔厂 | 317.6041 | 173.7801 | 143.824 | 0 | 0.1505 | -0.1505 | 0 | 3.3885 | -3.3885 | 0 | 73.3064 | -73.3064 | 278935.8 |
| 汇东厂 | 524.4781 | 234.5857 | 289.8924 | 0.0004 | 0.2031 | -0.2027 | 0 | 4.5741 | -4.5741 | 208.65 | 98.9563 | 109.6937 | 376535.5 |
| 甲东风电场 | 0 | 3.0104 | -3.0104 | 0 | 0.0026 | -0.0026 | 0 | 0.0587 | -0.0587 | 0 | 1.2699 | -1.2699 | 4832 |
| 甲湖风电场 | 0 | 4.5474 | -4.5474 | 0 | 0.0039 | -0.0039 | 0 | 0.0887 | -0.0887 | 0 | 1.9182 | -1.9182 | 7299 |
| 甲湖湾厂 | 846.9953 | 550.6732 | 296.3221 | 0 | 0.4768 | -0.4768 | 0 | 10.7374 | -10.7374 | 0 | 232.2928 | -232.2928 | 883890 |
| 金厢风电场 | 0 | 6.1292 | -6.1292 | 0 | 0.0053 | -0.0053 | 0 | 0.1195 | -0.1195 | 0 | 2.5855 | -2.5855 | 9838 |
| 金竹风电场 | 0 | 6.4084 | -6.4084 | 0 | 0.0055 | -0.0055 | 0 | 0.125 | -0.125 | 0 | 2.7033 | -2.7033 | 10286.1 |
| 襟岛核电 | 0 | 1346.2878 | -1346.2878 | 0 | 1.1657 | -1.1657 | 0 | 26.2508 | -26.2508 | 0 | 567.9104 | -567.9104 | 2160937.5 |
| 井仔风电场 | 0 | 8.5253 | -8.5253 | 0 | 0.0074 | -0.0074 | 0 | 0.1662 | -0.1662 | 0 | 3.5963 | -3.5963 | 13684 |
| 靖海Ｂ厂 | 962.5614 | 524.8992 | 437.6622 | 0 | 0.4545 | -0.4545 | 0 | 10.2348 | -10.2348 | 0 | 221.4205 | -221.4205 | 842520 |
| 靖海厂 | 298.011 | 155.6974 | 142.3136 | 0.0038 | 0.1348 | -0.131 | 0 | 3.0359 | -3.0359 | 286.8622 | 65.6785 | 221.1837 | 249911.2 |
| 桔乡厂 | 103.1681 | 172.8162 | -69.6481 | 0 | 0.1496 | -0.1496 | 0 | 3.3697 | -3.3697 | 115.9004 | 72.8998 | 43.0006 | 277388.76 |
| 雷平风电场 | 0 | 14.726 | -14.726 | 0 | 0.0128 | -0.0128 | 0 | 0.2871 | -0.2871 | 0 | 6.2119 | -6.2119 | 23636.8 |
| 犁牛坪风电场 | 0 | 15.1728 | -15.1728 | 0 | 0.0131 | -0.0131 | 0 | 0.2958 | -0.2958 | 0 | 6.4004 | -6.4004 | 24354 |
| 李坑二厂 | 0 | 12.1407 | -12.1407 | 0 | 0.0105 | -0.0105 | 0 | 0.2367 | -0.2367 | 0 | 5.1214 | -5.1214 | 19487.16 |
| 里底电厂 | 0.9348 | 69.6554 | -68.7206 | 0.544 | 0.0603 | 0.4837 | 0 | 1.3582 | -1.3582 | 0 | 29.383 | -29.383 | 111804.448 |
| 鲤塘电厂 | 0 | 17.1449 | -17.1449 | 0 | 0.0148 | -0.0148 | 0 | 0.3343 | -0.3343 | 0 | 7.2323 | -7.2323 | 27519.36 |
| 鲤鱼江电厂 | 382.4552 | 149.7851 | 232.6701 | 0 | 0.1297 | -0.1297 | 60 | 2.9206 | 57.0794 | 0 | 63.1845 | -63.1845 | 240421.22 |
| 岭澳Ｂ厂 | 30.2093 | 911.3872 | -881.1779 | 0 | 0.7892 | -0.7892 | 0 | 17.7708 | -17.7708 | 0 | 384.4544 | -384.4544 | 1462875 |
| 岭南风电场 | 0 | 9.4285 | -9.4285 | 0 | 0.0082 | -0.0082 | 0 | 0.1838 | -0.1838 | 0 | 3.9773 | -3.9773 | 15133.8 |
| 流溪河电厂 | 0.0001 | 2.897 | -2.8969 | 0 | 0.0025 | -0.0025 | 120 | 0.0565 | 119.9435 | 0 | 1.2221 | -1.2221 | 4650.05 |
| 龙高山风电场 | 0 | 13.9968 | -13.9968 | 0 | 0.0121 | -0.0121 | 0 | 0.2729 | -0.2729 | 0 | 5.9043 | -5.9043 | 22466.4 |
| 龙岭风电场 | 0 | 4.5094 | -4.5094 | 0 | 0.0039 | -0.0039 | 0 | 0.0879 | -0.0879 | 0 | 1.9022 | -1.9022 | 7238 |
| 龙滩电厂 | 39.5774 | 616.8127 | -577.2353 | 0.1189 | 0.5341 | -0.4152 | 0 | 12.027 | -12.027 | 0 | 260.1928 | -260.1928 | 990051.12 |
| 隆文风电场 | 0 | 10.7687 | -10.7687 | 0 | 0.0093 | -0.0093 | 0 | 0.21 | -0.21 | 0 | 4.5426 | -4.5426 | 17285 |
| 禄村厂 | 264.4516 | 178.903 | 85.5486 | 0 | 0.1549 | -0.1549 | 0 | 3.4884 | -3.4884 | 61.6298 | 75.4674 | -13.8376 | 287158.74 |
| 罗定龙湾风电场 | 0 | 2.659 | -2.659 | 0 | 0.0023 | -0.0023 | 0 | 0.0518 | -0.0518 | 0 | 1.1217 | -1.1217 | 4268 |
| 妈湾厂 | 454.6418 | 342.2125 | 112.4293 | 0.0213 | 0.2963 | -0.275 | 0 | 6.6727 | -6.6727 | 329.7517 | 144.357 | 185.3947 | 549288.08 |
| 茂名厂 | 375.5707 | 194.6026 | 180.9681 | 0.0199 | 0.1685 | -0.1486 | 0 | 3.7945 | -3.7945 | 313.2858 | 82.0901 | 231.1957 | 312358.2 |
| 美视B厂 | 11.0985 | 20.5627 | -9.4642 | 0.0016 | 0.0178 | -0.0162 | 0 | 0.4009 | -0.4009 | 102.3587 | 8.674 | 93.6847 | 33005.28 |
| 美视厂 | 23.8698 | 67.6206 | -43.7508 | 0.0201 | 0.0586 | -0.0385 | 0 | 1.3185 | -1.3185 | 0 | 28.5247 | -28.5247 | 108538.32 |
| 苗尾电厂 | 6.6836 | 226.5661 | -219.8825 | 7.4594 | 0.1962 | 7.2632 | 0 | 4.4177 | -4.4177 | 0 | 95.5734 | -95.5734 | 363663.087 |
| 民众厂 | 110.7854 | 198.6906 | -87.9052 | 0 | 0.172 | -0.172 | 0 | 3.8742 | -3.8742 | 0 | 83.8145 | -83.8145 | 318919.92 |
| 南朗厂 | 4.1069 | 7.0891 | -2.9822 | 0.0007 | 0.0061 | -0.0054 | 0 | 0.1382 | -0.1382 | 216.9305 | 2.9904 | 213.9401 | 11378.84 |
| 南三风电场 | 0 | 3.493 | -3.493 | 0 | 0.003 | -0.003 | 0 | 0.0681 | -0.0681 | 0 | 1.4735 | -1.4735 | 5606.7 |
| 南山厂 | 9.5746 | 38.6785 | -29.1039 | 0.0055 | 0.0335 | -0.028 | 0 | 0.7542 | -0.7542 | 170.866 | 16.3159 | 154.5501 | 62083.12 |
| 南亚风电场 | 0 | 5.0439 | -5.0439 | 0 | 0.0044 | -0.0044 | 0 | 0.0983 | -0.0983 | 0 | 2.1277 | -2.1277 | 8096 |
| 能东厂 | 195.7799 | 214.9653 | -19.1854 | 0.4995 | 0.1861 | 0.3134 | 0 | 4.1915 | -4.1915 | 5.3788 | 90.6797 | -85.3009 | 345042.5 |
| 平海厂 | 459.2666 | 259.1367 | 200.1299 | 3.5659 | 0.2244 | 3.3415 | 0 | 5.0528 | -5.0528 | 0 | 109.3128 | -109.3128 | 415942.5 |
| 坪石Ｂ２ | 17.7063 | 95.2964 | -77.5901 | 0.0016 | 0.0825 | -0.0809 | 0 | 1.8581 | -1.8581 | 124.2788 | 40.1993 | 84.0795 | 152961 |
| 坪石Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前湾厂 | 130.01 | 209.136 | -79.126 | 0.2593 | 0.1811 | 0.0782 | 0 | 4.0779 | -4.0779 | 0 | 88.2207 | -88.2207 | 335685.9 |
| 桥口电厂 | 516.8141 | 187.2452 | 329.5689 | 0.0001 | 0.1621 | -0.162 | 0 | 3.651 | -3.651 | 302.3448 | 78.9864 | 223.3584 | 300548.78 |
| 青澳风电场 | 0 | 8.6349 | -8.6349 | 0 | 0.0075 | -0.0075 | 0 | 0.1684 | -0.1684 | 0 | 3.6425 | -3.6425 | 13860 |
| 青溪厂 | 0.0605 | 6.4155 | -6.355 | 0.0138 | 0.0056 | 0.0082 | 0 | 0.1251 | -0.1251 | 0 | 2.7063 | -2.7063 | 10297.58 |
| 泉山风电场 | 0 | 6.7106 | -6.7106 | 0 | 0.0058 | -0.0058 | 0 | 0.1308 | -0.1308 | 0 | 2.8308 | -2.8308 | 10771.2 |
| 泉顺风电场 | 0 | 21.14 | -21.14 | 0 | 0.0183 | -0.0183 | 0 | 0.4122 | -0.4122 | 0 | 8.9176 | -8.9176 | 33932 |
| 热水风电场 | 0 | 3.7254 | -3.7254 | 0 | 0.0032 | -0.0032 | 0 | 0.0726 | -0.0726 | 0 | 1.5715 | -1.5715 | 5979.6 |
| 润福风电场 | 0 | 5.4935 | -5.4935 | 0 | 0.0048 | -0.0048 | 0 | 0.1071 | -0.1071 | 0 | 2.3173 | -2.3173 | 8817.6 |
| 润州Ｂ厂 | 138.9214 | 107.6163 | 31.3051 | 0 | 0.0932 | -0.0932 | 0 | 2.0984 | -2.0984 | 44.1031 | 45.3962 | -1.2931 | 172735.75 |
| 三清山风电场 | 0 | 2.7741 | -2.7741 | 0 | 0.0024 | -0.0024 | 0 | 0.0541 | -0.0541 | 0 | 1.1702 | -1.1702 | 4452.8 |
| 沙角Ａ厂 | 339.6607 | 291.9386 | 47.7221 | 0.0483 | 0.2528 | -0.2045 | 0 | 5.6924 | -5.6924 | 76.3467 | 123.1497 | -46.803 | 468592.96 |
| 沙角Ｂ厂 | 76.1542 | 33.0258 | 43.1284 | 0.0881 | 0.0286 | 0.0595 | 0 | 0.644 | -0.644 | 0 | 13.9314 | -13.9314 | 53010 |
| 沙角Ｃ厂 | 389.4072 | 174.9228 | 214.4844 | 0.7862 | 0.1515 | 0.6347 | 0 | 3.4108 | -3.4108 | 219.6422 | 73.7884 | 145.8538 | 280770 |
| 汕头厂 | 295.7967 | 174.4151 | 121.3816 | 0.0015 | 0.151 | -0.1495 | 0 | 3.4009 | -3.4009 | 0 | 73.5743 | -73.5743 | 279955.08 |
| 上川风电场 | 0 | 9.9862 | -9.9862 | 0 | 0.0086 | -0.0086 | 0 | 0.1947 | -0.1947 | 0 | 4.2125 | -4.2125 | 16029 |
| 上坪石风电场 | 0 | 11.2971 | -11.2971 | 0 | 0.0098 | -0.0098 | 0 | 0.2203 | -0.2203 | 0 | 4.7655 | -4.7655 | 18133 |
| 韶关Ａ厂 | 0 | 216.9862 | -216.9862 | 0 | 0.1879 | -0.1879 | 0 | 4.2309 | -4.2309 | 0 | 91.5322 | -91.5322 | 348286.4 |
| 韶关厂 | 3.1708 | 73.9014 | -70.7306 | 0 | 0.064 | -0.064 | 0 | 1.441 | -1.441 | 0 | 31.1742 | -31.1742 | 118619.82 |
| 生物质厂 | 0.5792 | 17.8097 | -17.2305 | 0.0004 | 0.0154 | -0.015 | 0 | 0.3473 | -0.3473 | 0 | 7.5128 | -7.5128 | 28586.525 |
| 石碑山风电场 | 0 | 10.3599 | -10.3599 | 0 | 0.009 | -0.009 | 0 | 0.202 | -0.202 | 0 | 4.3701 | -4.3701 | 16628.7 |
| 石子岭风电场 | 0 | 10.1974 | -10.1974 | 0 | 0.0088 | -0.0088 | 0 | 0.1988 | -0.1988 | 0 | 4.3016 | -4.3016 | 16368 |
| 仕礼岭风电场 | 0 | 5.4441 | -5.4441 | 0 | 0.0047 | -0.0047 | 0 | 0.1062 | -0.1062 | 0 | 2.2965 | -2.2965 | 8738.4 |
| 双水厂 | 78.3675 | 38.5439 | 39.8236 | 0.0009 | 0.0334 | -0.0325 | 0 | 0.7516 | -0.7516 | 0 | 16.2591 | -16.2591 | 61867.16 |
| 潭口电厂 | 0 | 3.8837 | -3.8837 | 0 | 0.0034 | -0.0034 | 0 | 0.0757 | -0.0757 | 0 | 1.6383 | -1.6383 | 6233.7 |
| 天二电厂 | 0.5833 | 91.3506 | -90.7673 | 0.1215 | 0.0791 | 0.0424 | 0 | 1.7812 | -1.7812 | 0 | 38.5348 | -38.5348 | 146627.59 |
| 天一电厂 | 0.5996 | 87.5821 | -86.9825 | 0.0351 | 0.0758 | -0.0407 | 0 | 1.7077 | -1.7077 | 0 | 36.9451 | -36.9451 | 140578.73 |
| 调顺电厂 | 807.5197 | 273.4831 | 534.0366 | 0.336 | 0.2368 | 0.0992 | 0 | 5.3325 | -5.3325 | 0 | 115.3646 | -115.3646 | 438970 |
| 通明厂 | 0 | 0.0137 | -0.0137 | 0.0464 | 0 | 0.0464 | 0 | 0.0003 | -0.0003 | 0 | 0.0058 | -0.0058 | 22 |
| 铜鼓A厂 | 715.06 | 257.5818 | 457.4782 | 0.0125 | 0.223 | -0.2105 | 0 | 5.0225 | -5.0225 | 0 | 108.6568 | -108.6568 | 413446.58 |
| 铜鼓B厂 | 205.4736 | 70.5217 | 134.9519 | 0.0007 | 0.0611 | -0.0604 | 0 | 1.3751 | -1.3751 | 714.8558 | 29.7485 | 685.1073 | 113195 |
| 铜鼓Ｃ厂 | 991.6832 | 351.8968 | 639.7864 | 0 | 0.3047 | -0.3047 | 0 | 6.8615 | -6.8615 | 192.3125 | 148.4422 | 43.8703 | 564832.5 |
| 万丰厂 | 17.0339 | 12.5783 | 4.4556 | 0.1221 | 0.0109 | 0.1112 | 0 | 0.2453 | -0.2453 | 0 | 5.3059 | -5.3059 | 20189.49 |
| 望洋厂 | 97.9483 | 138.9646 | -41.0163 | 0 | 0.1203 | -0.1203 | 50.49 | 2.7096 | 47.7804 | 351 | 58.62 | 292.38 | 223053.16 |
| 乌弄龙电厂 | 1.0003 | 161.7291 | -160.7288 | 1.7856 | 0.14 | 1.6456 | 0 | 3.1535 | -3.1535 | 0 | 68.2229 | -68.2229 | 259592.724 |
| 五兔山风电场 | 0 | 5.1015 | -5.1015 | 0 | 0.0044 | -0.0044 | 0 | 0.0995 | -0.0995 | 0 | 2.152 | -2.152 | 8188.4 |
| 溪洛渡右岸电厂 | 4.2294 | 815.4489 | -811.2195 | 0.2888 | 0.7061 | -0.4173 | 0 | 15.9001 | -15.9001 | 0 | 343.9844 | -343.9844 | 1308883.75 |
| 霞涌厂 | 259.1473 | 188.0798 | 71.0675 | 0 | 0.1629 | -0.1629 | 0 | 3.6673 | -3.6673 | 0 | 79.3385 | -79.3385 | 301888.4 |
| 下川风电场 | 0 | 3.6776 | -3.6776 | 0 | 0.0032 | -0.0032 | 0 | 0.0717 | -0.0717 | 0 | 1.5514 | -1.5514 | 5903 |
| 下海北海风电场 | 0 | 28.1104 | -28.1104 | 0 | 0.0243 | -0.0243 | 0 | 0.5481 | -0.5481 | 0 | 11.8579 | -11.8579 | 45120.24 |
| 仙安风电场 | 0 | 5.3956 | -5.3956 | 0 | 0.0047 | -0.0047 | 0 | 0.1052 | -0.1052 | 0 | 2.276 | -2.276 | 8660.52 |
| 小漠厂 | 926.865 | 523.6423 | 403.2227 | 0.0113 | 0.4534 | -0.4421 | 0 | 10.2103 | -10.2103 | 0 | 220.8903 | -220.8903 | 840502.5 |
| 协鑫电厂 | 59.1561 | 121.2654 | -62.1093 | 0 | 0.105 | -0.105 | 0 | 2.3645 | -2.3645 | 0 | 51.1539 | -51.1539 | 194644.07 |
| 新丰江厂 | 0.3924 | 56.9896 | -56.5972 | 0.0194 | 0.0493 | -0.0299 | 30 | 1.1112 | 28.8888 | 0 | 24.0402 | -24.0402 | 91474.42 |
| 新田Ａ厂 | 70.5018 | 83.0138 | -12.512 | 0.1664 | 0.0719 | 0.0945 | 0 | 1.6187 | -1.6187 | 68.5418 | 35.0181 | 33.5237 | 133246.08 |
| 新田Ｂ厂 | 169.713 | 108.5671 | 61.1459 | 0.0393 | 0.094 | -0.0547 | 0 | 2.1169 | -2.1169 | 202.7161 | 45.7973 | 156.9188 | 174262 |
| 新兴象窝风电场 | 0 | 2.706 | -2.706 | 0 | 0.0023 | -0.0023 | 0 | 0.0528 | -0.0528 | 0 | 1.1415 | -1.1415 | 4343.46 |
| 雄州厂 | 168.0543 | 103.1607 | 64.8936 | 0.0145 | 0.0893 | -0.0748 | 0 | 2.0115 | -2.0115 | 59.6299 | 43.5167 | 16.1132 | 165584.1 |
| 崖门厂 | 172.1158 | 142.942 | 29.1738 | 0 | 0.1238 | -0.1238 | 0 | 2.7872 | -2.7872 | 0 | 60.2978 | -60.2978 | 229437.34 |
| 盐井风电场 | 0 | 10.547 | -10.547 | 0 | 0.0091 | -0.0091 | 0 | 0.2057 | -0.2057 | 0 | 4.4491 | -4.4491 | 16929 |
| 阳江核电厂 | 386.2765 | 2575.3841 | -2189.1076 | 0.0012 | 2.23 | -2.2288 | 0 | 50.2164 | -50.2164 | 0 | 1086.3854 | -1086.3854 | 4133770 |
| 阳西电厂 | 1173.2846 | 572.4007 | 600.8839 | 0.0048 | 0.4956 | -0.4908 | 0 | 11.161 | -11.161 | 117.8098 | 241.4583 | -123.6485 | 918765 |
| 洋前风电场 | 0 | 6.2692 | -6.2692 | 0 | 0.0054 | -0.0054 | 0 | 0.1222 | -0.1222 | 0 | 2.6446 | -2.6446 | 10062.8 |
| 依海厂 | 137.8992 | 162.7109 | -24.8117 | 0 | 0.1409 | -0.1409 | 0 | 3.1726 | -3.1726 | 231.6175 | 68.637 | 162.9805 | 261168.6 |
| 怡丰厂 | 130.9645 | 163.3556 | -32.3911 | 0 | 0.1414 | -0.1414 | 0 | 3.1852 | -3.1852 | 654.4325 | 68.909 | 585.5235 | 262203.48 |
| 永安厂 | 39.2417 | 59.1923 | -19.9506 | 0.0043 | 0.0513 | -0.047 | 0 | 1.1542 | -1.1542 | 0 | 24.9694 | -24.9694 | 95010.08 |
| 勇士风电场 | 0 | 10.4058 | -10.4058 | 0 | 0.009 | -0.009 | 0 | 0.2029 | -0.2029 | 0 | 4.3895 | -4.3895 | 16702.4 |
| 友好风电场 | 0 | 7.313 | -7.313 | 0 | 0.0063 | -0.0063 | 0 | 0.1426 | -0.1426 | 0 | 3.0849 | -3.0849 | 11738.1 |
| 钰湖厂 | 9.2216 | 38.1878 | -28.9662 | 0.0192 | 0.0331 | -0.0139 | 0 | 0.7446 | -0.7446 | 27.82 | 16.1089 | 11.7111 | 61295.52 |
| 元新风电场 | 0 | 2.5329 | -2.5329 | 0 | 0.0022 | -0.0022 | 0 | 0.0494 | -0.0494 | 0 | 1.0685 | -1.0685 | 4065.6 |
| 源和厂 | 521.4077 | 263.8314 | 257.5763 | 0.0524 | 0.2284 | -0.176 | 0 | 5.1443 | -5.1443 | 117.9255 | 111.2932 | 6.6323 | 423478 |
| 粤海厂 | 88.883 | 98.1196 | -9.2366 | 0.1824 | 0.085 | 0.0974 | 0 | 1.9132 | -1.9132 | 0 | 41.3902 | -41.3902 | 157492.5 |
| 云浮Ｃ厂 | 163.2497 | 100.3777 | 62.872 | 0.0077 | 0.0869 | -0.0792 | 0 | 1.9572 | -1.9572 | 46.2 | 42.3427 | 3.8573 | 161117 |
| 云浮厂 | 82.5503 | 58.0795 | 24.4708 | 0.0102 | 0.0503 | -0.0401 | 0 | 1.1325 | -1.1325 | 0 | 24.4999 | -24.4999 | 93223.94 |
| 展能厂 | 47.8202 | 94.0817 | -46.2615 | 0 | 0.0815 | -0.0815 | 0 | 1.8345 | -1.8345 | 0 | 39.6869 | -39.6869 | 151011.3 |
| 湛江厂 | 303.9709 | 163.4815 | 140.4894 | 0.0312 | 0.1416 | -0.1104 | 0 | 3.1877 | -3.1877 | 242.9967 | 68.9621 | 174.0346 | 262405.44 |
| 樟洋厂 | 15.0665 | 32.4599 | -17.3934 | 0.0009 | 0.0281 | -0.0272 | 0 | 0.6329 | -0.6329 | 75.5547 | 13.6927 | 61.862 | 52101.72 |
| 长湖Ｂ厂 | 0 | 5.9212 | -5.9212 | 0 | 0.0051 | -0.0051 | 0 | 0.1155 | -0.1155 | 0 | 2.4978 | -2.4978 | 9504.13 |
| 长湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭阳Ａ厂 | 418.5417 | 410.7127 | 7.829 | 0.1276 | 0.3556 | -0.228 | 0 | 8.0083 | -8.0083 | 0 | 173.2527 | -173.2527 | 659238.36 |
| 昭阳B厂 | 39.6122 | 47.4494 | -7.8372 | 0 | 0.0411 | -0.0411 | 0 | 0.9252 | -0.9252 | 104.4315 | 20.0158 | 84.4157 | 76161.36 |
| 柘林Ｂ厂 | 856.64 | 501.2497 | 355.3903 | 0.007 | 0.434 | -0.427 | 0 | 9.7737 | -9.7737 | 71.1875 | 211.4443 | -140.2568 | 804560 |
| 柘林厂 | 495.6804 | 301.4523 | 194.2281 | 0.0001 | 0.261 | -0.2609 | 0 | 5.8779 | -5.8779 | 0 | 127.1629 | -127.1629 | 483863.6 |
| 浈江厂 | 285.6551 | 161.6418 | 124.0133 | 0.0054 | 0.1401 | -0.1347 | 0 | 3.1518 | -3.1518 | 0 | 68.1861 | -68.1861 | 259452.6 |
| 中坳风电场 | 0 | 4.3147 | -4.3147 | 0 | 0.0038 | -0.0038 | 0 | 0.0841 | -0.0841 | 0 | 1.8201 | -1.8201 | 6925.6 |
| 中新厂 | 177.1725 | 151.8891 | 25.2834 | 0 | 0.1316 | -0.1316 | 0 | 2.9616 | -2.9616 | 0 | 64.0721 | -64.0721 | 243798.51 |
| 钟屋电厂 | 0 | 31.02 | -31.02 | 0 | 0.027 | -0.027 | 0 | 0.6048 | -0.6048 | 0 | 13.0853 | -13.0853 | 49790.4 |
| 珠海Ａ厂 | 354.0871 | 133.2137 | 220.8734 | 0.0035 | 0.1154 | -0.1119 | 0 | 2.5975 | -2.5975 | 630.9476 | 56.1942 | 574.7534 | 213822.4 |
| 珠海Ｂ厂 | 292.5503 | 158.6496 | 133.9007 | 0.0073 | 0.1375 | -0.1302 | 0 | 3.0935 | -3.0935 | 540 | 66.924 | 473.076 | 254650 |
| 珠江厂 | 410.0218 | 248.9636 | 161.0582 | 0 | 0.2157 | -0.2157 | 0 | 4.8543 | -4.8543 | 321.8333 | 105.0215 | 216.8118 | 399613.5 |
| 合计 | 22795.9702 | 22795.9702 | 0 | 19.7388 | 19.7388 | 0 | 444.49 | 444.49 | 0 | 9616.1229 | 9616.1229 | 0 | 36589997.85 |

附件4

2019年11月份广东统调电厂辅助服务补偿结果表二

| 电厂名称 | 调峰补偿合计净收入（万元） | 启停调峰补偿费用（万元） | 启停缴纳费用（万元） | 启停分摊电量（上网电量）（兆瓦时） | 深调补偿费用（万元） | 深调缴纳费用（万元） | 深调补偿分摊电量（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙厂 | -36.0541 | 0 | 11.4318 | 185542.5 | 0 | 24.6223 | 213489.5035 |
| 宝安垃圾厂二期 | -5.2631 | 0 | 1.8326 | 29744.28 | 0 | 3.4305 | 29744.28 |
| 宝安垃圾厂一期 | -2.0881 | 0 | 0.7271 | 11800.52 | 0 | 1.361 | 11800.52 |
| 宝昌厂 | 43.7104 | 54.3125 | 3.6917 | 59917.44 | 0 | 6.9104 | 59917.44 |
| 宝钢厂 | -51.5486 | 0 | 2.1805 | 35390.79 | 1.4158 | 50.7839 | 440325.5208 |
| 蝉子顶风电场 | -1.7269 | 0 | 0.6013 | 9759.2 | 0 | 1.1256 | 9759.2 |
| 昌峡厂 | -0.4304 | 0 | 0.1499 | 2432.32 | 0 | 0.2805 | 2432.32 |
| 埕头风电场 | -1.0471 | 0 | 0.3646 | 5918 | 0 | 0.6825 | 5918 |
| 大埕风电场 | -2.5739 | 0 | 0.8962 | 14546.4 | 0 | 1.6777 | 14546.4 |
| 大登坡风电场 | -1.4178 | 0 | 0.4937 | 8012.4 | 0 | 0.9241 | 8012.4 |
| 大顶山风电场 | -2.5913 | 0 | 0.9023 | 14645 | 0 | 1.689 | 14645 |
| 大岗电厂 | -4.8064 | 0 | 1.5241 | 24736.8 | 0 | 3.2823 | 28459.2227 |
| 大华桥电厂 | -44.076 | 0 | 15.3474 | 249093.508 | 0 | 28.7286 | 249093.508 |
| 大学城厂 | 4.1912 | 16.575 | 4.3121 | 69986.4 | 0 | 8.0717 | 69986.4 |
| 德胜厂 | -32.4586 | 0 | 11.7738 | 191092 | 5.4107 | 26.0955 | 226262.5453 |
| 灯楼角风电场 | -1.6583 | 0 | 0.5774 | 9372 | 0 | 1.0809 | 9372 |
| 叠岭电厂 | -3.8633 | 0 | 1.1093 | 18004.14 | 0 | 2.754 | 23879.043 |
| 定能厂 | -12.8127 | 0 | 4.6406 | 75319.2 | 2.3348 | 10.5069 | 91101.0789 |
| 东糖乙厂 | -30.2009 | 0 | 9.1358 | 148276.99 | 0.0555 | 21.1206 | 183127.1766 |
| 东兴Ｂ厂 | -41.5108 | 0 | 14.4542 | 234595.68 | 0 | 27.0566 | 234595.68 |
| 东兴厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飞来峡厂 | -3.7631 | 0 | 1.3103 | 21266.96 | 0 | 2.4528 | 21266.96 |
| 丰达厂 | 42.6146 | 60.75 | 6.3148 | 102491.66 | 0 | 11.8206 | 102491.66 |
| 风桥风电场 | -0.9942 | 0 | 0.3462 | 5618.8 | 0 | 0.648 | 5618.8 |
| 枫树坝厂 | -7.0935 | 0 | 2.47 | 40088.57 | 0 | 4.6235 | 40088.57 |
| 凤山风电场 | -1.5187 | 0 | 0.5288 | 8583.3 | 0 | 0.9899 | 8583.3 |
| 浮山风电场 | -3.0909 | 0 | 1.0763 | 17468 | 0 | 2.0146 | 17468 |
| 福华德厂 | 16.4895 | 23.625 | 2.4846 | 40326.28 | 0 | 4.6509 | 40326.28 |
| 福来风电场 | -2.6148 | 0 | 0.9105 | 14777.4 | 0 | 1.7043 | 14777.4 |
| 福能厂 | 19.0115 | 22.5 | 1.2147 | 19715.52 | 0 | 2.2738 | 19715.52 |
| 高步厂 | -11.1484 | 9 | 7.0157 | 113867.6 | 0 | 13.1327 | 113867.6 |
| 高栏岛风电场 | -0.9124 | 0 | 0.3177 | 5156.8 | 0 | 0.5947 | 5156.8 |
| 沟口风电场 | -1.4528 | 0 | 0.5059 | 8210.4 | 0 | 0.9469 | 8210.4 |
| 关山风电场 | -2.5388 | 0 | 0.884 | 14348.4 | 0 | 1.6548 | 14348.4 |
| 观音山风电场 | -0.6026 | 0 | 0.2098 | 3405.6 | 0 | 0.3928 | 3405.6 |
| 桂山海上风电场 | -2.5623 | 0 | 0.8922 | 14480.4 | 0 | 1.6701 | 14480.4 |
| 海门厂 | 499.8825 | 0 | 84.3699 | 1369350 | 751.2799 | 167.0275 | 1448222.63 |
| 海山风电场 | -2.1131 | 0 | 0.7358 | 11941.6 | 0 | 1.3773 | 11941.6 |
| 荷树园 | -3.5988 | 0 | 1.2531 | 20338.56 | 0 | 2.3457 | 20338.56 |
| 荷树园Ｂ | -64.933 | 0 | 23.2719 | 377710 | 6.855 | 48.5161 | 420661.6535 |
| 恒益厂 | -50.785 | 0 | 27.8153 | 451451 | 33.4427 | 56.4124 | 489127.1923 |
| 恒运Ｃ厂 | -30.6803 | 0 | 9.5828 | 155531.66 | 0 | 21.0975 | 182927.3708 |
| 恒运Ｄ厂 | -64.5564 | 0 | 20.3841 | 330840.95 | 0 | 44.1723 | 382998.5298 |
| 横门２ | 49.0037 | 58.5 | 3.3066 | 53667.9 | 0 | 6.1897 | 53667.9 |
| 横门Ｃ厂 | 171.1814 | 247.25 | 26.4873 | 429897.6 | 0 | 49.5813 | 429897.6 |
| 横门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红海湾厂 | -81.7561 | 0 | 42.4653 | 689225 | 48.378 | 87.6688 | 760137.7764 |
| 红卫风电场 | -1.2699 | 0 | 0.4422 | 7176.4 | 0 | 0.8277 | 7176.4 |
| 红心楼风电场 | -1.4896 | 0 | 0.5187 | 8418.3 | 0 | 0.9709 | 8418.3 |
| 洪湾厂 | 25.1558 | 31.5 | 2.2091 | 35853.84 | 0 | 4.1351 | 35853.84 |
| 后坪风电场 | -2.4104 | 0 | 0.8393 | 13622.4 | 0 | 1.5711 | 13622.4 |
| 虎门厂 | 26.5336 | 31.5 | 1.7293 | 28067.6 | 0 | 3.2371 | 28067.6 |
| 华电坪山电厂 | 0.0881 | 20.375 | 7.064 | 114650.25 | 0 | 13.2229 | 114650.25 |
| 华海风电场 | -3.4831 | 0 | 1.2128 | 19684.5 | 0 | 2.2703 | 19684.5 |
| 华兴风电场 | -3.0022 | 0 | 1.0454 | 16966.4 | 0 | 1.9568 | 16966.4 |
| 华粤厂 | -8.8951 | 0 | 2.7757 | 45050.81 | 0.1968 | 6.3162 | 54765.2295 |
| 黄登水电厂 | -91.2694 | 0 | 31.7803 | 515804.372 | 0 | 59.4891 | 515804.372 |
| 黄埔厂 | -53.5364 | 0 | 17.1861 | 278935.8 | 0 | 36.3503 | 315177.4165 |
| 汇东厂 | -36.1912 | 0 | 23.1995 | 376535.5 | 33.9642 | 46.9559 | 407134.1537 |
| 甲东风电场 | -0.855 | 0 | 0.2977 | 4832 | 0 | 0.5573 | 4832 |
| 甲湖风电场 | -1.2915 | 0 | 0.4497 | 7299 | 0 | 0.8418 | 7299 |
| 甲湖湾厂 | 104.0566 | 0 | 54.4592 | 883890 | 211.8455 | 53.3297 | 462398.7269 |
| 金厢风电场 | -1.7407 | 0 | 0.6061 | 9838 | 0 | 1.1346 | 9838 |
| 金竹风电场 | -1.8201 | 0 | 0.6338 | 10286.1 | 0 | 1.1863 | 10286.1 |
| 襟岛核电 | -334.6176 | 0 | 133.142 | 2160937.5 | 66.7782 | 268.2538 | 2325912.021 |
| 井仔风电场 | -2.4213 | 0 | 0.8431 | 13684 | 0 | 1.5782 | 13684 |
| 靖海Ｂ厂 | -44.009 | 0 | 51.9103 | 842520 | 111.7804 | 103.8791 | 900690.7633 |
| 靖海厂 | -28.8567 | 0 | 15.3978 | 249911.2 | 17.5355 | 30.9944 | 268738.9679 |
| 桔乡厂 | 7.1547 | 56.2375 | 17.0908 | 277388.76 | 0 | 31.992 | 277388.76 |
| 雷平风电场 | -4.1824 | 0 | 1.4563 | 23636.8 | 0 | 2.7261 | 23636.8 |
| 犁牛坪风电场 | -4.3093 | 0 | 1.5005 | 24354 | 0 | 2.8088 | 24354 |
| 李坑二厂 | -4.1985 | 0 | 1.2007 | 19487.16 | 0 | 2.9978 | 25992.6336 |
| 里底电厂 | -19.7833 | 0 | 6.8886 | 111804.448 | 0 | 12.8947 | 111804.448 |
| 鲤塘电厂 | -5.3308 | 0 | 1.6956 | 27519.36 | 0 | 3.6352 | 31519.4035 |
| 鲤鱼江电厂 | -45.146 | 0 | 14.8131 | 240421.22 | 0 | 30.3329 | 263003.8136 |
| 岭澳Ｂ厂 | -266.3476 | 0 | 90.1322 | 1462875 | 7.0145 | 183.2299 | 1588706.62 |
| 岭南风电场 | -2.6778 | 0 | 0.9324 | 15133.8 | 0 | 1.7454 | 15133.8 |
| 流溪河电厂 | -0.8228 | 0 | 0.2865 | 4650.05 | 0 | 0.5363 | 4650.05 |
| 龙高山风电场 | -3.9753 | 0 | 1.3842 | 22466.4 | 0 | 2.5911 | 22466.4 |
| 龙岭风电场 | -1.2808 | 0 | 0.446 | 7238 | 0 | 0.8348 | 7238 |
| 龙滩电厂 | -181.4936 | 0 | 61.0001 | 990051.12 | 0 | 120.4935 | 1044746.561 |
| 隆文风电场 | -3.0585 | 0 | 1.065 | 17285 | 0 | 1.9935 | 17285 |
| 禄村厂 | 27.4485 | 78.26 | 17.6927 | 287158.74 | 0 | 33.1188 | 287158.74 |
| 罗定龙湾风电场 | -0.7552 | 0 | 0.263 | 4268 | 0 | 0.4922 | 4268 |
| 妈湾厂 | -6.5775 | 80 | 33.8433 | 549288.08 | 15.592 | 68.3262 | 592426.97 |
| 茂名厂 | -17.9123 | 0 | 19.2454 | 312358.2 | 40.8277 | 39.4946 | 342440.9578 |
| 美视B厂 | 27.5723 | 33.4125 | 2.0336 | 33005.28 | 0 | 3.8066 | 33005.28 |
| 美视厂 | 71.7946 | 91 | 6.6874 | 108538.32 | 0 | 12.518 | 108538.320 |
| 苗尾电厂 | -64.3487 | 0 | 22.4064 | 363663.087 | 0 | 41.9423 | 363663.087 |
| 民众厂 | -56.4315 | 0 | 19.6496 | 318919.92 | 0 | 36.7819 | 318919.92 |
| 南朗厂 | 11.4865 | 13.5 | 0.7011 | 11378.84 | 0 | 1.3124 | 11378.84 |
| 南三风电场 | -0.992 | 0 | 0.3454 | 5606.7 | 0 | 0.6466 | 5606.7 |
| 南山厂 | 52.0147 | 63 | 3.8251 | 62083.12 | 0 | 7.1602 | 62083.12 |
| 南亚风电场 | -1.4325 | 0 | 0.4988 | 8096 | 0 | 0.9337 | 8096 |
| 能东厂 | 246.0712 | 307.125 | 21.2591 | 345042.5 | 0 | 39.7947 | 345042.5 |
| 平海厂 | 70.6873 | 0 | 25.6275 | 415942.5 | 147.8356 | 51.5208 | 446714.5241 |
| 坪石Ｂ２ | -22.389 | 0 | 9.4244 | 152961 | 6.3156 | 19.2802 | 167169.9437 |
| 坪石Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前湾厂 | 219.9932 | 273 | 20.6826 | 335685.9 | 7.3122 | 39.6364 | 343670.06 |
| 桥口电厂 | -46.274 | 0 | 18.5177 | 300548.78 | 9.6952 | 37.4515 | 324725.7353 |
| 青澳风电场 | -2.4525 | 0 | 0.854 | 13860 | 0 | 1.5985 | 13860 |
| 青溪厂 | -1.8221 | 0 | 0.6345 | 10297.58 | 0 | 1.1876 | 10297.58 |
| 泉山风电场 | -1.9059 | 0 | 0.6636 | 10771.2 | 0 | 1.2423 | 10771.2 |
| 泉顺风电场 | -6.0042 | 0 | 2.0907 | 33932 | 0 | 3.9135 | 33932 |
| 热水风电场 | -1.058 | 0 | 0.3684 | 5979.6 | 0 | 0.6896 | 5979.6 |
| 润福风电场 | -1.5603 | 0 | 0.5433 | 8817.6 | 0 | 1.017 | 8817.6 |
| 润州Ｂ厂 | -33.9254 | 0 | 10.6428 | 172735.75 | 0.0081 | 23.2907 | 201943.3932 |
| 三清山风电场 | -0.788 | 0 | 0.2744 | 4452.8 | 0 | 0.5136 | 4452.8 |
| 沙角Ａ厂 | -89.0805 | 0 | 28.8715 | 468592.96 | 2.3053 | 62.5143 | 542034.8019 |
| 沙角Ｂ厂 | -0.4061 | 0 | 3.2661 | 53010 | 9.7764 | 6.9164 | 59968.8932 |
| 沙角Ｃ厂 | 137.6169 | 0 | 17.2991 | 280770 | 190.9388 | 36.0228 | 312337.8588 |
| 汕头厂 | -36.808 | 0 | 17.2489 | 279955.08 | 16.1308 | 35.6899 | 309451.3742 |
| 上川风电场 | -2.8363 | 0 | 0.9876 | 16029 | 0 | 1.8487 | 16029 |
| 上坪石风电场 | -3.2085 | 0 | 1.1172 | 18133 | 0 | 2.0913 | 18133 |
| 韶关Ａ厂 | 324.4295 | 0 | 21.459 | 348286.4 | 389.0777 | 43.1892 | 374474.6945 |
| 韶关厂 | -12.1587 | 0 | 7.3085 | 118619.82 | 9.8685 | 14.7187 | 127619.6533 |
| 生物质厂 | -5.2481 | 0 | 1.7613 | 28586.525 | 0 | 3.4868 | 30232.88335 |
| 石碑山风电场 | -2.9423 | 0 | 1.0245 | 16628.7 | 0 | 1.9178 | 16628.7 |
| 石子岭风电场 | -2.8963 | 0 | 1.0085 | 16368 | 0 | 1.8878 | 16368 |
| 仕礼岭风电场 | -1.5462 | 0 | 0.5384 | 8738.4 | 0 | 1.0078 | 8738.4 |
| 双水厂 | -13.4523 | 0 | 3.8118 | 61867.16 | 0.7298 | 10.3703 | 89916.6673 |
| 潭口电厂 | -1.3765 | 0 | 0.3841 | 6233.7 | 0 | 0.9924 | 8604.8048 |
| 天二电厂 | -25.9452 | 0 | 9.0342 | 146627.59 | 0 | 16.911 | 146627.59 |
| 天一电厂 | -24.8748 | 0 | 8.6615 | 140578.73 | 0 | 16.2133 | 140578.73 |
| 调顺电厂 | -62.0628 | 0 | 27.0463 | 438970 | 20.1718 | 55.1883 | 478513.3962 |
| 通明厂 | -0.0039 | 0 | 0.0014 | 22 | 0 | 0.0025 | 22 |
| 铜鼓A厂 | 269.2777 | 0 | 25.4737 | 413446.58 | 348.2547 | 53.5033 | 463903.5315 |
| 铜鼓B厂 | 101.7351 | 0 | 6.9743 | 113195 | 122.6715 | 13.9621 | 121058.99 |
| 铜鼓Ｃ厂 | 436.0599 | 0 | 34.8011 | 564832.5 | 540.3652 | 69.5042 | 602640.4248 |
| 万丰厂 | -4.0223 | 0 | 1.2439 | 20189.49 | 0.0088 | 2.7872 | 24166.2558 |
| 望洋厂 | -39.4683 | 0 | 13.743 | 223053.16 | 0 | 25.7253 | 223053.16 |
| 乌弄龙电厂 | -47.9234 | 0 | 15.9943 | 259592.724 | 0 | 31.9291 | 276843.726 |
| 五兔山风电场 | -1.4489 | 0 | 0.5045 | 8188.4 | 0 | 0.9444 | 8188.4 |
| 溪洛渡右岸电厂 | -231.6015 | 0 | 80.6444 | 1308883.75 | 0 | 150.9571 | 1308883.75 |
| 霞涌厂 | -59.5966 | 0 | 18.6003 | 301888.4 | 0 | 40.9963 | 355461.4947 |
| 下川风电场 | -1.0445 | 0 | 0.3637 | 5903 | 0 | 0.6808 | 5903 |
| 下海北海风电场 | -7.9838 | 0 | 2.78 | 45120.24 | 0 | 5.2038 | 45120.24 |
| 仙安风电场 | -1.5324 | 0 | 0.5336 | 8660.52 | 0 | 0.9988 | 8660.52 |
| 小漠厂 | 112.8807 | 0 | 51.7859 | 840502.5 | 268.2592 | 103.5926 | 898206.2309 |
| 协鑫电厂 | 29.2586 | 63.7 | 11.9926 | 194644.07 | 0 | 22.4488 | 194644.07 |
| 新丰江厂 | -16.186 | 0 | 5.636 | 91474.42 | 0 | 10.55 | 91474.42 |
| 新田Ａ厂 | 24.1762 | 0 | 8.2097 | 133246.08 | 50.0251 | 17.6392 | 152941.4788 |
| 新田Ｂ厂 | -11.7574 | 0 | 10.7368 | 174262 | 21.7542 | 22.7748 | 197470.1844 |
| 新兴象窝风电场 | -0.7685 | 0 | 0.2676 | 4343.46 | 0 | 0.5009 | 4343.46 |
| 雄州厂 | -2.0842 | 0 | 10.2021 | 165584.1 | 28.9749 | 20.857 | 180841.9616 |
| 崖门厂 | -40.5979 | 0 | 14.1363 | 229437.34 | 0 | 26.4616 | 229437.34 |
| 盐井风电场 | -2.9955 | 0 | 1.043 | 16929 | 0 | 1.9525 | 16929 |
| 阳江核电厂 | -772.9649 | 0 | 254.6943 | 4133770 | 0 | 518.2706 | 4493699.571 |
| 阳西电厂 | 428.3894 | 0 | 56.6079 | 918765 | 598.3475 | 113.3502 | 982810.717 |
| 洋前风电场 | -1.7806 | 0 | 0.62 | 10062.8 | 0 | 1.1606 | 10062.8 |
| 依海厂 | -23.2127 | 23 | 16.0914 | 261168.6 | 0 | 30.1213 | 261168.6 |
| 怡丰厂 | -40.6458 | 5.75 | 16.1552 | 262203.48 | 0 | 30.2406 | 262203.48 |
| 永安厂 | -12.3117 | 4.5 | 5.8539 | 95010.08 | 0 | 10.9578 | 95010.08 |
| 勇士风电场 | -2.9554 | 0 | 1.0291 | 16702.4 | 0 | 1.9263 | 16702.4 |
| 友好风电场 | -2.077 | 0 | 0.7232 | 11738.1 | 0 | 1.3538 | 11738.1 |
| 钰湖厂 | 44.954 | 55.8 | 3.7766 | 61295.52 | 0 | 7.0694 | 61295.52 |
| 元新风电场 | -0.7194 | 0 | 0.2505 | 4065.6 | 0 | 0.4689 | 4065.6 |
| 源和厂 | -36.1847 | 0 | 26.0918 | 423478 | 42.4586 | 52.5515 | 455651.3745 |
| 粤海厂 | -30.5748 | 0 | 9.7036 | 157492.5 | 0 | 20.8712 | 180964.763 |
| 云浮Ｃ厂 | -28.9245 | 0 | 9.9269 | 161117 | 1.6407 | 20.6383 | 178945.7044 |
| 云浮厂 | -16.3976 | 0 | 5.7438 | 93223.94 | 1.8888 | 12.5426 | 108751.7469 |
| 展能厂 | 95.1542 | 121.875 | 9.3043 | 151011.3 | 0 | 17.4165 | 151011.3 |
| 湛江厂 | -6.0494 | 0 | 16.1676 | 262405.44 | 43.4254 | 33.3072 | 288792.4132 |
| 樟洋厂 | 44.7809 | 54 | 3.2101 | 52101.72 | 0 | 6.009 | 52101.72 |
| 长湖Ｂ厂 | -1.6817 | 0 | 0.5856 | 9504.13 | 0 | 1.0961 | 9504.13 |
| 长湖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭阳Ａ厂 | 151.4755 | 268.125 | 40.6177 | 659238.36 | 0 | 76.0318 | 659238.36 |
| 昭阳B厂 | 72.7736 | 86.25 | 4.6925 | 76161.36 | 0 | 8.7839 | 76161.36 |
| 柘林Ｂ厂 | 28.8227 | 0 | 49.5714 | 804560 | 177.8008 | 99.4067 | 861912.0372 |
| 柘林厂 | -80.5772 | 0 | 29.8123 | 483863.6 | 9.3275 | 60.0924 | 521035.5414 |
| 浈江厂 | -39.4472 | 0 | 15.9857 | 259452.6 | 8.9364 | 32.3979 | 280908.3872 |
| 中坳风电场 | -1.2254 | 0 | 0.4267 | 6925.6 | 0 | 0.7987 | 6925.6 |
| 中新厂 | -47.199 | 0 | 15.0212 | 243798.51 | 0 | 32.1778 | 279000.1273 |
| 钟屋电厂 | -9.4801 | 0 | 3.0678 | 49790.4 | 0 | 6.4123 | 55597.7128 |
| 珠海Ａ厂 | 31.0038 | 0 | 13.1744 | 213822.4 | 70.9542 | 26.776 | 232161.914 |
| 珠海Ｂ厂 | -48.3490 | 0 | 15.6899 | 254650 | 0.0099 | 32.669 | 283257.4502 |
| 珠江厂 | -73.0763 | 0 | 24.6215 | 399613.5 | 1.4991 | 49.9539 | 433127.3409 |
| 最终合计 | 0 | 2254.4225 | 2254.4225 | 36589997.85 | 4501.4755 | 4501.4755 | 39030341.28 |

附件5

2019年11月份广东统调电厂并网运行考核与辅助服务补偿

结算汇总表

| 电厂名称 | 总净收入（万元） | 考核汇总一净收入（万元） | 考核汇总二（非停）净收入（万元） | 旋转备用补偿净收入（万元） | 调峰补偿净收入（万元） | 无功补偿净收入（万元） | 黑启动补偿净收入（万元） | 冷备用补偿净收入（万元） | 10月考核补差净收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙厂 | -94.3519 | 0.3817 | 7.8658 | -14.2994 | -36.0541 | -0.1001 | -2.2539 | -48.7619 | -1.13 |
| 宝安垃圾厂二期 | -30.6569 | 0.0612 | 1.261 | -18.531 | -5.2631 | 0.1763 | -0.3613 | -7.817 | -0.183 |
| 宝安垃圾厂一期 | -12.1398 | 0.0243 | 0.5003 | -7.3519 | -2.0881 | 0.0941 | -0.1434 | -3.1013 | -0.0738 |
| 宝昌厂 | 33.9749 | 0.1232 | 2.5401 | -14.3125 | 43.7104 | -0.0318 | -0.7279 | 3.165 | -0.4916 |
| 宝钢厂 | 50.711 | 0.0728 | -19.0525 | 131.4385 | -51.5486 | -0.0174 | -0.4299 | -9.301 | -0.4509 |
| 蝉子顶风电场 | -11.6397 | -1.5288 | 0.4137 | -6.0801 | -1.7269 | -0.0053 | -0.1186 | -2.5648 | -0.0289 |
| 昌峡厂 | -2.5466 | -0.0094 | 0.1031 | -1.5114 | -0.4304 | -0.0013 | -0.0295 | -0.6392 | -0.0285 |
| 埕头风电场 | -6.5225 | -0.3787 | 0.2509 | -3.687 | -1.0471 | -0.0032 | -0.0719 | -1.5553 | -0.0302 |
| 大埕风电场 | -15.0632 | 0.0299 | 0.6167 | -9.0626 | -2.5739 | -0.0078 | -0.1767 | -3.8229 | -0.0659 |
| 大登坡风电场 | -11.5668 | -3.2557 | 0.3397 | -4.9918 | -1.4178 | -0.0043 | -0.0973 | -2.1057 | -0.0339 |
| 大顶山风电场 | -15.5335 | -0.3574 | 0.6209 | -9.124 | -2.5913 | -0.0079 | -0.1779 | -3.8488 | -0.0471 |
| 大岗电厂 | -26.0502 | 0.0509 | 1.0487 | -15.4113 | -4.8064 | -0.0133 | -0.3005 | -6.501 | -0.1173 |
| 大华桥电厂 | -258.5609 | 0.4331 | 10.5599 | -154.8494 | -44.0760 | 0.0265 | -3.026 | -65.4636 | -2.1654 |
| 大学城厂 | 17.3676 | 0.144 | 2.967 | -30.2626 | 4.1912 | -0.0378 | 59.1498 | -18.3929 | -0.3911 |
| 德胜厂 | 16.8302 | 0.3931 | 8.1011 | -90.2747 | -32.4586 | 0.0321 | -2.3214 | 134.926 | -1.5674 |
| 灯楼角风电场 | -9.721 | 0.0104 | 0.3973 | -5.8389 | -1.6583 | -0.0051 | -0.1138 | -2.463 | -0.0496 |
| 叠岭电厂 | -19.324 | 0.037 | 0.7633 | -11.2168 | -3.8633 | -0.0097 | -0.2187 | -4.7316 | -0.0842 |
| 定能厂 | -23.7046 | -0.537 | 3.193 | 7.5878 | -12.8127 | -0.031 | -0.915 | -19.7944 | -0.3953 |
| 东糖乙厂 | -97.8009 | 0.305 | 6.1917 | -32.472 | -30.2009 | -0.0752 | -1.8012 | -38.9683 | -0.78 |
| 东兴Ｂ厂 | -81.7169 | 0.4826 | 9.9453 | 15.5589 | -41.5108 | -0.1266 | -2.8498 | -61.6535 | -1.563 |
| 东兴厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飞来峡厂 | -21.7281 | 0.0437 | 0.9016 | -12.8847 | -3.7631 | -0.0114 | -0.2583 | -5.5891 | -0.1668 |
| 丰达厂 | 48.1367 | -1.1159 | 4.345 | -32.3714 | 42.6146 | -0.055 | -1.2451 | 36.3096 | -0.3451 |
| 风桥风电场 | -5.8284 | 0.0116 | 0.2382 | -3.5006 | -0.9942 | -0.003 | -0.0683 | -1.4767 | -0.0354 |
| 枫树坝厂 | -41.3024 | 0.0825 | 1.6995 | -24.8076 | -7.0935 | -0.0211 | -0.487 | -10.5356 | -0.1396 |
| 凤山风电场 | -8.9007 | 0.0177 | 0.3639 | -5.3475 | -1.5187 | -0.0046 | -0.1043 | -2.2558 | -0.0514 |
| 浮山风电场 | -18.1019 | 0.0359 | 0.7405 | -10.8828 | -3.0909 | -0.0094 | -0.2122 | -4.5907 | -0.0923 |
| 福华德厂 | -8.5607 | -0.0066 | 1.7096 | -15.0833 | 16.4895 | -0.0181 | -0.4899 | -10.598 | -0.5639 |
| 福来风电场 | -15.8318 | -0.4599 | 0.6265 | -9.2065 | -2.6148 | -0.008 | -0.1795 | -3.8836 | -0.106 |
| 福能厂 | 109.6267 | 0.0406 | 0.8358 | -5.5673 | 19.0115 | 0.0152 | -0.2395 | 95.7489 | -0.2185 |
| 高步厂 | 58.1055 | -0.2835 | 4.8272 | -23.619 | -11.1484 | -0.0603 | -1.3832 | 90.4645 | -0.6918 |
| 高栏岛风电场 | -5.3436 | 0.0106 | 0.2186 | -3.2127 | -0.9124 | -0.0028 | -0.0626 | -1.3552 | -0.0271 |
| 沟口风电场 | -9.2446 | -0.7211 | 0.3481 | -5.1152 | -1.4528 | -0.0044 | -0.0997 | -2.1578 | -0.0417 |
| 关山风电场 | -14.9389 | -0.0486 | 0.6083 | -8.9392 | -2.5388 | -0.0077 | -0.1743 | -3.7709 | -0.0677 |
| 观音山风电场 | -3.5323 | 0.007 | 0.1444 | -2.1217 | -0.6026 | -0.0018 | -0.0414 | -0.895 | -0.0212 |
| 桂山海上风电场 | -14.9293 | 0.0298 | 0.6139 | -9.0214 | -2.5623 | -0.0078 | -0.1759 | -3.8056 | 0 |
| 海门厂 | 1357.9638 | 2.8167 | 41.9298 | 837.5539 | 499.8825 | -0.7327 | -16.6347 | -0.2993 | -6.5524 |
| 海山风电场 | -13.4415 | -1.0415 | 0.5062 | -7.4397 | -2.1131 | -0.0064 | -0.1451 | -3.1383 | -0.0636 |
| 荷树园 | 148.6079 | 0.0418 | 0.8622 | 2.7533 | -3.5988 | 0.0428 | -0.2471 | 148.7537 | 0 |
| 荷树园Ｂ | -121.0114 | 0.7769 | 16.0124 | 31.4306 | -64.9330 | 1.5888 | -4.5884 | -99.265 | -2.0337 |
| 恒益厂 | -92.5891 | -0.2042 | 19.1386 | 24.3437 | -50.7850 | -0.2286 | -5.4842 | -77.3947 | -1.9747 |
| 恒运Ｃ厂 | 29.3127 | 0.2193 | 6.5935 | -11.6431 | -30.6803 | -0.0839 | -1.8894 | 67.7476 | -0.951 |
| 恒运Ｄ厂 | -132.9611 | 0.6805 | 13.629 | 9.9395 | -64.5564 | -0.1785 | -4.019 | -86.9475 | -1.5087 |
| 横门２ | 452.5071 | 0.1104 | 2.2752 | -2.96 | 49.0037 | -0.015 | -0.6519 | 405.0482 | -0.3035 |
| 横门Ｃ厂 | 317.8561 | 0.8843 | 18.2249 | 68.7013 | 171.1814 | -0.2319 | 58.7777 | 2.8477 | -2.5293 |
| 横门厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红海湾厂 | 291.1182 | 1.4177 | 10.251 | 156.8898 | -81.7561 | -0.3582 | -8.3726 | 217.5478 | -4.5012 |
| 红卫风电场 | -8.008 | -0.5655 | 0.3042 | -4.471 | -1.2699 | -0.0039 | -0.0872 | -1.886 | -0.0287 |
| 红心楼风电场 | -9.2118 | -0.471 | 0.3569 | -5.2447 | -1.4896 | -0.0045 | -0.1023 | -2.2124 | -0.0442 |
| 洪湾厂 | 188.7692 | -0.0522 | 1.52 | -11.1084 | 25.1558 | -0.0172 | 59.5645 | 113.9009 | -0.1942 |
| 后坪风电场 | -14.1076 | 0.028 | 0.5775 | -8.4869 | -2.4104 | -0.0073 | -0.1655 | -3.5801 | -0.0629 |
| 虎门厂 | 12.1526 | 0.0199 | 1.1899 | -7.6995 | 26.5336 | -0.0128 | -0.341 | -7.3764 | -0.1611 |
| 华电坪山电厂 | -162.9111 | 0.1318 | -107.3203 | -44.0544 | 0.0881 | -0.0583 | -1.3928 | -9.7987 | -0.5065 |
| 华海风电场 | -20.6081 | -0.1656 | 0.8345 | -12.2637 | -3.4831 | -0.0106 | -0.2391 | -5.1732 | -0.1073 |
| 华兴风电场 | -18.563 | -0.9479 | 0.7193 | -10.5703 | -3.0022 | -0.0092 | -0.2061 | -4.4589 | -0.0877 |
| 华粤厂 | 2.436 | -1.1249 | 1.9099 | -13.3474 | -8.8951 | -0.0241 | -0.5473 | 24.6528 | -0.1879 |
| 黄登水电厂 | -534.1296 | 1.061 | 21.8667 | -319.3774 | -91.2694 | -0.0055 | -6.2659 | -135.5572 | -4.5819 |
| 黄埔厂 | 24.4606 | 0.5738 | 11.8251 | 143.824 | -53.5364 | -0.1505 | -3.3885 | -73.3064 | -1.3805 |
| 汇东厂 | 373.425 | 0.7745 | 15.9627 | 289.8924 | -36.1912 | -0.2027 | -4.5741 | 109.6937 | -1.9303 |
| 甲东风电场 | -5.0357 | -0.0209 | 0.2048 | -3.0104 | -0.8550 | -0.0026 | -0.0587 | -1.2699 | -0.023 |
| 甲湖风电场 | -7.5617 | 0.015 | 0.3094 | -4.5474 | -1.2915 | -0.0039 | -0.0887 | -1.9182 | -0.0364 |
| 甲湖湾厂 | 191.1512 | 1.8181 | 37.4712 | 296.3221 | 104.0566 | -0.4768 | -10.7374 | -232.2928 | -5.0098 |
| 金厢风电场 | -10.614 | -0.3969 | 0.4171 | -6.1292 | -1.7407 | -0.0053 | -0.1195 | -2.5855 | -0.054 |
| 金竹风电场 | -10.6545 | 0.0037 | 0.4361 | -6.4084 | -1.8201 | -0.0055 | -0.125 | -2.7033 | -0.032 |
| 襟岛核电 | -1978.2514 | 4.4449 | 91.6097 | -1346.2878 | -334.6176 | -1.1657 | -26.2508 | -567.9104 | 201.9263 |
| 井仔风电场 | -16.3345 | -2.1981 | 0.5801 | -8.5253 | -2.4213 | -0.0074 | -0.1662 | -3.5963 | 0 |
| 靖海Ｂ厂 | 194.4015 | 1.733 | 35.7174 | 437.6622 | -44.0090 | -0.4545 | -10.2348 | -221.4205 | -4.5923 |
| 靖海厂 | -84.9774 | 0.5141 | -414.1874 | 142.3136 | -28.8567 | -0.131 | -3.0359 | 221.1837 | -2.7778 |
| 桔乡厂 | -12.2097 | 0.5706 | 11.7595 | -69.6481 | 7.1547 | -0.1496 | -3.3697 | 43.0006 | -1.5277 |
| 雷平风电场 | -27.2581 | -2.755 | 1.002 | -14.726 | -4.1824 | -0.0128 | -0.2871 | -6.2119 | -0.0849 |
| 犁牛坪风电场 | -25.1947 | 0.0501 | 1.0325 | -15.1728 | -4.3093 | -0.0131 | -0.2958 | -6.4004 | -0.0859 |
| 李坑二厂 | -20.9602 | 0.0401 | 0.8261 | -12.1407 | -4.1985 | -0.0105 | -0.2367 | -5.1214 | -0.1186 |
| 里底电厂 | -114.7745 | 0.23 | 4.7398 | -68.7206 | -19.7833 | 0.4837 | -1.3582 | -29.383 | -0.9829 |
| 鲤塘电厂 | -28.9725 | 0.0566 | 1.1666 | -17.1449 | -5.3308 | -0.0148 | -0.3343 | -7.2323 | -0.1386 |
| 鲤鱼江电厂 | 190.7694 | 0.4945 | 9.9069 | 232.6701 | -45.1460 | -0.1297 | 57.0794 | -63.1845 | -0.9213 |
| 岭澳Ｂ厂 | -1491.9338 | 3.0091 | 62.0164 | -881.1779 | -266.3476 | -0.7892 | -17.7708 | -384.4544 | -6.4194 |
| 岭南风电场 | -15.6582 | 0.0311 | 0.6416 | -9.4285 | -2.6778 | -0.0082 | -0.1838 | -3.9773 | -0.0553 |
| 流溪河电厂 | 115.1851 | 0.0096 | 0.1971 | -2.8969 | -0.8228 | -0.0025 | 119.9435 | -1.2221 | -0.0208 |
| 龙高山风电场 | -23.2219 | 0.0462 | 0.9524 | -13.9968 | -3.9753 | -0.0121 | -0.2729 | -5.9043 | -0.0591 |
| 龙岭风电场 | -7.4969 | 0.0149 | 0.3068 | -4.5094 | -1.2808 | -0.0039 | -0.0879 | -1.9022 | -0.0344 |
| 龙滩电厂 | -990.0254 | 2.0365 | 41.9717 | -577.2353 | -181.4936 | -0.4152 | -12.027 | -260.1928 | -2.6697 |
| 隆文风电场 | -17.8783 | 0.0356 | 0.7328 | -10.7687 | -3.0585 | -0.0093 | -0.21 | -4.5426 | -0.0576 |
| 禄村厂 | 106.9476 | 0.5907 | 12.1737 | 85.5486 | 27.4485 | -0.1549 | -3.4884 | -13.8376 | -1.333 |
| 罗定龙湾风电场 | -4.4231 | 0.0088 | 0.1809 | -2.659 | -0.7552 | -0.0023 | -0.0518 | -1.1217 | -0.0228 |
| 妈湾厂 | 266.0691 | -1.4317 | -13.1129 | 112.4293 | -6.5775 | -0.275 | -6.6727 | 185.3947 | -3.6851 |
| 茂名厂 | 401.9793 | 0.6015 | 13.242 | 180.9681 | -17.9123 | -0.1486 | -3.7945 | 231.1957 | -2.1726 |
| 美视B厂 | 106.8326 | 0.0679 | -4.3105 | -9.4642 | 27.5723 | -0.0162 | -0.4009 | 93.6847 | -0.3005 |
| 美视厂 | 2.6561 | 0.2233 | 4.6013 | -43.7508 | 71.7946 | -0.0385 | -1.3185 | -28.5247 | -0.3306 |
| 苗尾电厂 | -364.1375 | 0.6774 | 15.4169 | -219.8825 | -64.3487 | 7.2632 | -4.4177 | -95.5734 | -3.2727 |
| 民众厂 | -219.749 | 0.656 | 13.5201 | -87.9052 | -56.4315 | -0.172 | -3.8742 | -83.8145 | -1.7277 |
| 南朗厂 | 222.494 | -0.2598 | 0.4824 | -2.9822 | 11.4865 | -0.0054 | -0.1382 | 213.9401 | -0.0294 |
| 南三风电场 | -5.8084 | 0.0115 | 0.2377 | -3.493 | -0.9920 | -0.003 | -0.0681 | -1.4735 | -0.028 |
| 南山厂 | 179.1912 | 0.1234 | 2.6319 | -29.1039 | 52.0147 | -0.028 | -0.7542 | 154.5501 | -0.2428 |
| 南亚风电场 | -8.9102 | -0.5121 | 0.3432 | -5.0439 | -1.4325 | -0.0044 | -0.0983 | -2.1277 | -0.0345 |
| 能东厂 | 152.1687 | 0.7097 | 14.6276 | -19.1854 | 246.0712 | 0.3134 | -4.1915 | -85.3009 | -0.8754 |
| 平海厂 | 175.1631 | 0.8556 | 17.6333 | 200.1299 | 70.6873 | 3.3415 | -5.0528 | -109.3128 | -3.1189 |
| 坪石Ｂ２ | -182.232 | 0.3146 | -164.0655 | -77.5901 | -22.3890 | -0.0809 | -1.8581 | 84.0795 | -0.6425 |
| 坪石Ｂ厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前湾厂 | -27.7597 | 0.6905 | -76.2099 | -79.126 | 219.9932 | 0.0782 | -4.0779 | -88.2207 | -0.8871 |
| 桥口电厂 | 514.3593 | 0.1431 | 12.7413 | 329.5689 | -46.2740 | -0.162 | -3.651 | 223.3584 | -1.3654 |
| 青澳风电场 | -12.21 | 0.0285 | 0.5876 | -8.6349 | -2.4525 | -0.0075 | -0.1684 | -3.6425 | 2.0797 |
| 青溪厂 | -10.6479 | 0.0212 | 0.4366 | -6.355 | -1.8221 | 0.0082 | -0.1251 | -2.7063 | -0.1054 |
| 泉山风电场 | -11.1051 | 0.0222 | 0.4566 | -6.7106 | -1.9059 | -0.0058 | -0.1308 | -2.8308 | 0 |
| 泉顺风电场 | -35.2503 | -0.0838 | 1.4385 | -21.14 | -6.0042 | -0.0183 | -0.4122 | -8.9176 | -0.1127 |
| 热水风电场 | -6.1991 | 0.0123 | 0.2535 | -3.7254 | -1.0580 | -0.0032 | -0.0726 | -1.5715 | -0.0342 |
| 润福风电场 | -9.0911 | 0.0181 | 0.3738 | -5.4935 | -1.5603 | -0.0048 | -0.1071 | -2.3173 | 0 |
| 润州Ｂ厂 | 0.2025 | 0.3553 | 7.3229 | 31.3051 | -33.9254 | -0.0932 | -2.0984 | -1.2931 | -1.3707 |
| 三清山风电场 | -6.0182 | -1.3954 | 0.1888 | -2.7741 | -0.7880 | -0.0024 | -0.0541 | -1.1702 | -0.0228 |
| 沙角Ａ厂 | -76.1498 | 0.9639 | 19.8653 | 47.7221 | -89.0805 | -0.2045 | -5.6924 | -46.803 | -2.9207 |
| 沙角Ｂ厂 | 13.0879 | -16.5425 | 2.2473 | 43.1284 | -0.4061 | 0.0595 | -0.644 | -13.9314 | -0.8233 |
| 沙角Ｃ厂 | 501.4441 | -0.0086 | 8.7784 | 214.4844 | 137.6169 | 0.6347 | -3.4108 | 145.8538 | -2.5047 |
| 汕头厂 | -8.4726 | 0.5759 | -14.1142 | 121.3816 | -36.8080 | -0.1495 | -3.4009 | -73.5743 | -2.3832 |
| 上川风电场 | -16.603 | 0.033 | 0.6795 | -9.9862 | -2.8363 | -0.0086 | -0.1947 | -4.2125 | -0.0772 |
| 上坪石风电场 | -19.1669 | -0.3598 | 0.7687 | -11.2971 | -3.2085 | -0.0098 | -0.2203 | -4.7655 | -0.0746 |
| 韶关Ａ厂 | 24.8734 | 0.4544 | 14.7651 | -216.9862 | 324.4295 | -0.1879 | -4.2309 | -91.5322 | -1.8384 |
| 韶关厂 | -111.6179 | 0.0438 | 4.5225 | -70.7306 | -12.1587 | -0.064 | -1.441 | -31.1742 | -0.6157 |
| 生物质厂 | -28.1936 | 0.1176 | 2.4238 | -17.2305 | -5.2481 | -0.015 | -0.3473 | -7.5128 | -0.3813 |
| 石碑山风电场 | -17.2432 | 0.0149 | 0.7049 | -10.3599 | -2.9423 | -0.009 | -0.202 | -4.3701 | -0.0797 |
| 石子岭风电场 | -16.8753 | 0.0337 | 0.6939 | -10.1974 | -2.8963 | -0.0088 | -0.1988 | -4.3016 | 0 |
| 仕礼岭风电场 | -9.1555 | -0.0822 | 0.3705 | -5.4441 | -1.5462 | -0.0047 | -0.1062 | -2.2965 | -0.0461 |
| 双水厂 | 10.8911 | 0.0247 | 2.2858 | 39.8236 | -13.4523 | -0.0325 | -0.7516 | -16.2591 | -0.7475 |
| 潭口电厂 | -16.6408 | 0.0128 | -9.6157 | -3.8837 | -1.3765 | -0.0034 | -0.0757 | -1.6383 | -0.0603 |
| 天二电厂 | -151.2193 | 0.3016 | 6.2161 | -90.7673 | -25.9452 | 0.0424 | -1.7812 | -38.5348 | -0.7509 |
| 天一电厂 | -145.0234 | 0.2892 | 5.9596 | -86.9825 | -24.8748 | -0.0407 | -1.7077 | -36.9451 | -0.7214 |
| 调顺电厂 | 362.7992 | -4.758 | 18.6095 | 534.0366 | -62.0628 | 0.0992 | -5.3325 | -115.3646 | -2.4282 |
| 通明厂 | 0.0235 | 0 | 0.0009 | -0.0137 | -0.0039 | 0.0464 | -0.0003 | -0.0058 | -0.0001 |
| 铜鼓A厂 | 628.7256 | 0.8504 | 17.5274 | 457.4782 | 269.2777 | -0.2105 | -5.0225 | -108.6568 | -2.5183 |
| 铜鼓B厂 | 922.9362 | 0.2328 | 4.7987 | 134.9519 | 101.7351 | -0.0604 | -1.3751 | 685.1073 | -2.4541 |
| 铜鼓Ｃ厂 | 1132.6972 | 1.1618 | 23.9452 | 639.7864 | 436.0599 | -0.3047 | -6.8615 | 43.8703 | -4.9602 |
| 万丰厂 | -15.5544 | -11.3384 | 0.8559 | 4.4556 | -4.0223 | 0.1112 | -0.2453 | -5.3059 | -0.0652 |
| 望洋厂 | 267.9734 | 0.4588 | 9.456 | -41.0163 | -39.4683 | -0.1203 | 47.7804 | 292.38 | -1.4969 |
| 乌弄龙电厂 | -269.2025 | 0.534 | 11.005 | -160.7288 | -47.9234 | 1.6456 | -3.1535 | -68.2229 | -2.3585 |
| 五兔山风电场 | -8.4542 | 0.005 | 0.3471 | -5.1015 | -1.4489 | -0.0044 | -0.0995 | -2.152 | 0 |
| 溪洛渡右岸电厂 | -1364.7651 | 2.6923 | 55.4881 | -811.2195 | -231.6015 | -0.4173 | -15.9001 | -343.9844 | -19.8227 |
| 霞涌厂 | -59.4687 | 0.621 | 12.7981 | 71.0675 | -59.5966 | -0.1629 | -3.6673 | -79.3385 | -1.19 |
| 下川风电场 | -6.1115 | 0.0121 | 0.2502 | -3.6776 | -1.0445 | -0.0032 | -0.0717 | -1.5514 | -0.0254 |
| 下海北海风电场 | -46.5189 | 0.0928 | 1.9128 | -28.1104 | -7.9838 | -0.0243 | -0.5481 | -11.8579 | 0 |
| 仙安风电场 | -8.9689 | 0.0178 | 0.3671 | -5.3956 | -1.5324 | -0.0047 | -0.1052 | -2.276 | -0.0399 |
| 小漠厂 | 317.3009 | 1.7289 | 35.6318 | 403.2227 | 112.8807 | -0.4421 | -10.2103 | -220.8903 | -4.6205 |
| 协鑫电厂 | -78.6535 | 0.4004 | 8.2516 | -62.1093 | 29.2586 | -0.105 | -2.3645 | -51.1539 | -0.8314 |
| 新丰江厂 | -110.2557 | 0.1882 | -42.0613 | -56.5972 | -16.1860 | -0.0299 | 28.8888 | -24.0402 | -0.4181 |
| 新田Ａ厂 | 30.4837 | 0.2741 | -12.8896 | -12.512 | 24.1762 | 0.0945 | -1.6187 | 33.5237 | -0.5645 |
| 新田Ｂ厂 | 204.4533 | 0.3584 | 1.1419 | 61.1459 | -11.7574 | -0.0547 | -2.1169 | 156.9188 | -1.1827 |
| 新兴象窝风电场 | -4.496 | 0.0089 | 0.1841 | -2.706 | -0.7685 | -0.0023 | -0.0528 | -1.1415 | -0.0179 |
| 雄州厂 | -213.7707 | 0.3406 | -290.0849 | 64.8936 | -2.0842 | -0.0748 | -2.0115 | 16.1132 | -0.8627 |
| 崖门厂 | -65.4918 | 0.4719 | 9.7266 | 29.1738 | -40.5979 | -0.1238 | -2.7872 | -60.2978 | -1.0574 |
| 盐井风电场 | -18.9147 | -1.3285 | 0.7177 | -10.547 | -2.9955 | -0.0091 | -0.2057 | -4.4491 | -0.0975 |
| 阳江核电厂 | -3932.6781 | 8.503 | 175.2449 | -2189.1076 | -772.9649 | -2.2288 | -50.2164 | -1086.3854 | -15.5229 |
| 阳西电厂 | 928.6101 | 1.8899 | 38.9496 | 600.8839 | 428.3894 | -0.4908 | -11.161 | -123.6485 | -6.2024 |
| 洋前风电场 | -11.8481 | -1.3993 | 0.4266 | -6.2692 | -1.7806 | -0.0054 | -0.1222 | -2.6446 | -0.0534 |
| 依海厂 | 121.7487 | 0.5372 | 11.0718 | -24.8117 | -23.2127 | -0.1409 | -3.1726 | 162.9805 | -1.5029 |
| 怡丰厂 | 519.1547 | 0.5393 | 11.1157 | -32.3911 | -40.6458 | -0.1414 | -3.1852 | 585.5235 | -1.6603 |
| 永安厂 | -56.2143 | -1.2205 | 4.0278 | -19.9506 | -12.3117 | -0.047 | -1.1542 | -24.9694 | -0.5887 |
| 勇士风电场 | -18.2225 | -0.8738 | 0.7081 | -10.4058 | -2.9554 | -0.009 | -0.2029 | -4.3895 | -0.0942 |
| 友好风电场 | -12.1646 | 0.0241 | 0.4976 | -7.313 | -2.0770 | -0.0063 | -0.1426 | -3.0849 | -0.0625 |
| 钰湖厂 | 29.2265 | 0.1261 | 2.5985 | -28.9662 | 44.9540 | -0.0139 | -0.7446 | 11.7111 | -0.4385 |
| 元新风电场 | -4.2144 | 0.0084 | 0.1724 | -2.5329 | -0.7194 | -0.0022 | -0.0494 | -1.0685 | -0.0228 |
| 源和厂 | 239.1621 | 0.8711 | 17.7318 | 257.5763 | -36.1847 | -0.176 | -5.1443 | 6.6323 | -2.1444 |
| 粤海厂 | -77.2286 | 0.324 | 6.6767 | -9.2366 | -30.5748 | 0.0974 | -1.9132 | -41.3902 | -1.2119 |
| 云浮Ｃ厂 | 34.9494 | 0.3314 | 0.1867 | 62.872 | -28.9245 | -0.0792 | -1.9572 | 3.8573 | -1.3371 |
| 云浮厂 | -14.0583 | -0.0086 | 3.9521 | 24.4708 | -16.3976 | -0.0401 | -1.1325 | -24.4999 | -0.4025 |
| 展能厂 | 13.4596 | 0.3106 | 6.4019 | -46.2615 | 95.1542 | -0.0815 | -1.8345 | -39.6869 | -0.5427 |
| 湛江厂 | 78.4187 | 0.5398 | -225.1536 | 140.4894 | -6.0494 | -0.1104 | -3.1877 | 174.0346 | -2.144 |
| 樟洋厂 | 90.3972 | -0.122 | 2.2088 | -17.3934 | 44.7809 | -0.0272 | -0.6329 | 61.862 | -0.279 |
| 长湖Ｂ厂 | -9.8346 | 0.0195 | 0.4029 | -5.9212 | -1.6817 | -0.0051 | -0.1155 | -2.4978 | -0.0357 |
| 长湖厂 | -0.0374 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | -0.0374 |
| 昭阳Ａ厂 | 4.6293 | 1.356 | 27.9474 | 7.829 | 151.4755 | -0.228 | -8.0083 | -173.2527 | -2.4896 |
| 昭阳B厂 | 150.0955 | 0.1567 | 3.2287 | -7.8372 | 72.7736 | -0.0411 | -0.9252 | 84.4157 | -1.6757 |
| 柘林Ｂ厂 | 264.8173 | 1.6549 | 34.1081 | 355.3903 | 28.8227 | -0.427 | -9.7737 | -140.2568 | -4.7012 |
| 柘林厂 | -1.2668 | 0.9953 | 20.5127 | 194.2281 | -80.5772 | -0.2609 | -5.8779 | -127.1629 | -3.124 |
| 浈江厂 | 23.7087 | 0.5337 | 10.9991 | 124.0133 | -39.4472 | -0.1347 | -3.1518 | -68.1861 | -0.9176 |
| 中坳风电场 | -7.2271 | -0.0387 | 0.2936 | -4.3147 | -1.2254 | -0.0038 | -0.0841 | -1.8201 | -0.0339 |
| 中新厂 | -83.4652 | 0.3866 | 6.8428 | 25.2834 | -47.1990 | -0.1316 | -2.9616 | -64.0721 | -1.6137 |
| 钟屋电厂 | -52.2771 | 0.1023 | 2.1108 | -31.02 | -9.4801 | -0.027 | -0.6048 | -13.0853 | -0.273 |
| 珠海Ａ厂 | 831.81 | 0.4397 | 7.4491 | 220.8734 | 31.0038 | -0.1119 | -2.5975 | 574.7534 | 0 |
| 珠海Ｂ厂 | 560.9207 | -3.252 | 10.7954 | 133.9007 | -48.3490 | -0.1302 | -3.0935 | 473.076 | -2.0267 |
| 珠江厂 | 311.2339 | -2.9538 | 16.9409 | 161.0582 | -73.0763 | -0.2157 | -4.8543 | 216.8118 | -2.4769 |
| 最终合计 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |

备注：（1）襟岛核电厂因机组高压缸入口压力限值信号闭锁了一次调频综合信号送出，导致投运率不合格，产生一次调频考核费用；青澳风电场因配合南方电网进行863柔直启动试验工作，在启动试验期间青澳变电站受冲击，导致风电场主变实际负荷、远动服务器传输数据异常，造成风功率短期预测不合格，产生风电风功率预测考核费用。经核查，以上情况属实。

（2）根据“两个细则”一次调频豁免条款第八条、风电场风功率预测考核豁免条款第四条规定，非机组自身原因造成的不合格可免于考核。但由于技术支持系统老旧不稳定，造成对襟岛核电、青澳风电场的豁免计算延时，10月考核费用重新计算后，计算结果与10月实际结算产生的差额并至11月结算。