国家能源局南方监管局文件

南方监能市场〔2020〕2号

关于发布南网总调直调电厂2019年11月

并网运行考核及辅助服务补偿结果的通知

云南、贵州能源监管办，中国南方电网有限责任公司，广东、广西、云南、贵州电网有限责任公司，各有关电厂：

按照南方区域并网发电厂运行管理、辅助服务管理实施细则的要求，南网总调完成了2019年11月直调电厂的并网运行考核、辅助服务补偿统计工作，并向我局报送了考核及补偿结果。经审核，现予发布。请各电网公司按照发布的结果，与省（区）内中调电厂平衡后，一并结算。

附件：1.2019年11月份南网总调直调电厂并网运行考核结果

2.2019年11月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结果

南方能源监管局

2020年1月2日

南方能源监管局综合处                    2020年1月2日印发

附件1

2019年11月份南网总调直调电厂并网运行考核结果

| 电厂名称 | 区域 | 发电量（兆瓦时） | 发电计划考核电量（兆瓦时） | 非计划停运考核电量（兆瓦时） | 一次调频考核电量（兆瓦时） | AGC考核电量（兆瓦时） | 电压曲线合格率考核电量（兆瓦时） | 调峰考核电量（兆瓦时） | AVC考核电量（兆瓦时） | 燃料管理考核电量（兆瓦时） | 技术监督考核电量（兆瓦时） | 安全管理考核电量（兆瓦时） | 调度管理考核电量（兆瓦时） | 检修管理考核电量（兆瓦时） | 设备参数维护考核电量（兆瓦时） | 黑启动考核费用（万元） | 考核合计（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调顺电厂 | 广东 | 471960.1243 | 4.7393 | 0 | 0 | 123.8803 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8196 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 949914.9082 | 28.8909 | 876.5694 | 0 | 517.2917 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.912 |
| 防城港电厂 | 广西 | 715182.8 | 24.5374 | 50.3521 | 157.5 | 63.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.2645 |
| 富川电厂 | 广西 | 1190434.514 | 373.6476 | 8130.9708 | 0 | 398.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8903.3875 |
| 贵港电厂 | 广西 | 744318.4549 | 0 | 0 | 0 | 352.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.0508 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 257913.3122 | 0 | 6.0459 | 0 | 14.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6553 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 674847.5912 | 0.1588 | 577.8432 | 0 | 61.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.9343 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 953332.9175 | 9.3008 | 964.335 | 0 | 480.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454.4691 |
| 普安电厂 | 贵州 | 643215.8849 | 419.5604 | 532.2108 | 0 | 49.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.9847 |
| 桥口电厂 | 广东 | 321570.7077 | 10.0667 | 0 | 0 | 8.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1917 |
| 兴义电厂 | 广西 | 357490.3507 | 211.0699 | 5.232 | 0 | 101.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.2029 |
| 阳西电厂 | 广东 | 966934.3424 | 0 | 0 | 0 | 338.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.4063 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 701938.588 | 0 | 0 | 0 | 150.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6944 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 264782.8657 | 1.6805 | 0 | 0 | 0.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1597 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 143253.6071 | 5.482 | 0 | 0 | 85.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8084 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 518314.423 | 0 | 0 | 0 | 590.2344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.2344 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 899379.3727 | 0 | 0 | 0 | 375.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.1302 |
| 光照电厂 | 贵州 | 131802.8727 | 0 | 0 | 0 | 63.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0139 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 549667.1528 | 0 | 0 | 0 | 206.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5755 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 1016742.33 | 0 | 0 | 0 | 13.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8542 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 842912.247 | 0 | 0 | 0 | 269.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4792 |
| 里底电厂 | 广东 | 119264.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙滩电厂 |  | 1087867.522 | 0 | 0 | 0 | 805.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.395 |
|  | 广东 | 1044746.549 | 0 | 0 | 0 | 773.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.4707 |
|  | 广西 | 43120.9732 | 0 | 0 | 0 | 31.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9243 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 141554.383 | 0 | 0 | 0 | 48.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1771 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 386740.1371 | 1.4966 | 0 | 0 | 182.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6667 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 1213340.043 | 4.3274 | 0 | 0 | 711.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.2805 |
| 天二电厂 |  | 307300.4114 | 0 | 0 | 0 | 49.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1563 |
|  | 广东 | 154586.733 | 0 | 0 | 0 | 24.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.728 |
|  | 广西 | 152713.6784 | 0 | 0 | 0 | 24.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4283 |
| 天一电厂 |  | 211397.8516 | 0 | 0 | 0 | 87.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1354 |
|  | 广东 | 147008.2958 | 0 | 0 | 0 | 60.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5949 |
|  | 广西 | 64389.5558 | 0 | 0 | 0 | 26.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5405 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 276843.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 2330154.013 | 0 | 0 | 0 | 1029.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.4922 |
|  | 广东 | 2330154.013 | 0 | 0 | 0 | 1029.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.4922 |
|  | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小湾电厂 | 云南 | 1788318.463 | 0 | 0 | 0 | 868.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.9844 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 1537258.202 | 0 | 211.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.77 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 4389981.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 27105930.03 | 1094.9583 | 11355.3292 | 157.5 | 8048.1387 | 0 | 3.16 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20774.2862 |

附件2

2019年11月份南网总调直调电厂辅助服务补偿结果

| 电厂名称 | 区域 | 发电量（兆瓦时） | AGC补偿费用（万元） | 调峰补偿费用（万元） | 旋转备用补偿费用（万元） | 无功补偿费用（万元） | 黑启动补偿费用（万元） | AVC补偿费用（万元） | 冷备用补偿费用（万元） | 启停调峰补偿费用（万元） | 深度调峰补偿费用（万元） | 深度调峰缴纳电量（兆瓦时） | 补偿合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调顺电厂 | 广东 | 471960.1243 | 0 | 20.1718 | 807.5197 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1718 | 478513.3962 | 828.0275 |
| 发耳电厂 | 贵州 | 949914.9082 | 11.8569 | 1.8298 | 197.7174 | 0.136 | 0 | 2 | 325.18 | 0 | 1.8298 | 959700.8524 | 538.7201 |
| 防城港电厂 | 广西 | 715182.8 | 22.1932 | 10.8059 | 119.869 | 0.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.8059 | 722650.1832 | 153.8684 |
| 富川电厂 | 广西 | 1190434.514 | 12.4396 | 18.8887 | 98.7172 | 0.0018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.8887 | 1355188.308 | 131.0473 |
| 贵港电厂 | 广西 | 744318.4549 | 14.9555 | 1.6144 | 104.7273 | 0.0728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.6144 | 761343.9426 | 122.37 |
| 鲤鱼江电厂 | 广东 | 257913.3122 | 0 | 10.0052 | 382.4552 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10.0052 | 263003.8136 | 452.4604 |
| 六枝电厂 | 贵州 | 674847.5912 | 101.1546 | 2.3929 | 121.1284 | 0.0119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3929 | 677848.2558 | 225.6878 |
| 盘南电厂 | 贵州 | 953332.9175 | 16.6949 | 6.304 | 254.5256 | 0.0311 | 0 | 2 | 165.09 | 0 | 6.304 | 968307.023 | 444.6456 |
| 普安电厂 | 贵州 | 643215.8849 | 75.0601 | 3.1444 | 102.3891 | 0.0007 | 0 | 1 | 67.804 | 0 | 3.1444 | 652842.0752 | 249.3983 |
| 桥口电厂 | 广东 | 321570.7077 | 0 | 9.6952 | 516.8141 | 0.0001 | 0 | 0 | 302.3448 | 0 | 9.6952 | 324725.7353 | 828.8542 |
| 兴义电厂 | 广西 | 357490.3507 | 5.0876 | 0.6737 | 41.491 | 0.3482 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6737 | 359001.4039 | 48.1005 |
| 阳西电厂 | 广东 | 966934.3424 | 0 | 598.3475 | 1173.2846 | 0.0048 | 0 | 2 | 117.8098 | 0 | 598.3475 | 982810.717 | 1891.4467 |
| 阿海水电厂 | 云南 | 701938.588 | 52.1279 | 0 | 16.0693 | 0.5421 | 12 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 701938.5884 | 83.2393 |
| 大华桥电厂 | 广东 | 264782.8657 | 0 | 0 | 0.3386 | 0.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264782.867 | 0.4995 |
| 董箐电厂 | 贵州 | 143253.6071 | 73.7033 | 0 | 1.1159 | 2.3502 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143253.6071 | 79.1694 |
| 构皮滩电厂 | 贵州 | 518314.423 | 50.5414 | 0 | 48.4952 | 20.1244 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 518314.4268 | 121.661 |
| 观音岩水电厂 | 云南 | 899379.3727 | 80.2003 | 0 | 329.6167 | 1.5422 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 899379.3802 | 419.8592 |
| 光照电厂 | 贵州 | 131802.8727 | 26.6592 | 0 | 0.642 | 0.3062 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131802.8727 | 32.6074 |
| 黄登水电厂 | 广东 | 549667.1528 | 0 | 0 | 1.9744 | 0.2728 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 549667.1533 | 3.7472 |
| 金安桥电厂 | 云南 | 1016742.33 | 136.8821 | 0 | 62.6904 | 0.185 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016742.347 | 202.7575 |
| 梨园水电厂 | 云南 | 842912.247 | 13.6212 | 0 | 39.5031 | 0.2296 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 842912.2467 | 67.3539 |
| 里底电厂 | 广东 | 119264.4184 | 0 | 0 | 0.9348 | 0.544 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 119264.4184 | 2.9788 |
| 龙滩电厂 |  | 1087867.522 | 5.0778 | 0 | 40.3993 | 0.122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087867.535 | 48.5991 |
|  | 广东 | 1044746.549 | 0 | 0 | 39.5774 | 0.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044746.561 | 39.6963 |
|  | 广西 | 43120.9732 | 5.0778 | 0 | 0.8219 | 0.0031 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43120.9737 | 8.9028 |
| 鲁布革电厂 | 云南 | 141554.383 | 23.8094 | 0 | 1.3473 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141554.383 | 25.2959 |
| 苗尾电厂 | 广东 | 386740.1371 | 0 | 0 | 6.6836 | 7.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386740.1359 | 14.143 |
| 糯扎渡水电厂 | 云南 | 1213340.043 | 80.1864 | 0 | 178.5285 | 6.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213340.059 | 265.6341 |
| 天二电厂 |  | 307300.4114 | 72.8483 | 0 | 1.166 | 0.2419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 307300.4129 | 77.2562 |
|  | 广东 | 154586.733 | 0 | 0 | 0.5833 | 0.1215 | 0 | 1.5091 | 0 | 0 | 0 | 154586.7337 | 2.2139 |
|  | 广西 | 152713.6784 | 72.8483 | 0 | 0.5827 | 0.1204 | 0 | 1.4909 | 0 | 0 | 0 | 152713.6792 | 75.0423 |
| 天一电厂 |  | 211397.8516 | 38.2925 | 0 | 0.8668 | 0.0506 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211397.8533 | 44.2099 |
|  | 广东 | 147008.2958 | 0 | 0 | 0.5996 | 0.0351 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 147008.297 | 2.0255 |
|  | 广西 | 64389.5558 | 38.2925 | 0 | 0.2672 | 0.0154 | 3 | 0.6092 | 0 | 0 | 0 | 64389.5563 | 42.1843 |
| 乌弄龙电厂 | 广东 | 276843.726 | 0 | 0 | 1.0003 | 1.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276843.726 | 2.7859 |
| 溪洛渡右岸电厂 |  | 2330154.013 | 0 | 0 | 4.2294 | 0.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330154.015 | 4.5182 |
|  | 广东 | 2330154.013 | 0 | 0 | 4.2294 | 0.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330154.015 | 4.5182 |
|  | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小湾电厂 | 云南 | 1788318.463 | 29.5282 | 0 | 45.2963 | 2.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788318.481 | 77.5772 |
| 光坡核电厂 | 广西 | 1537258.202 | 0 | 0 | 2.9926 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582963.895 | 2.9939 |
| 阳江核电厂 | 广东 | 4389981.497 | 0 | 0 | 386.2765 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493699.571 | 386.2777 |
| 合计 |  | 27105930.03 | 942.9203 | 683.8735 | 5090.8055 | 46.9629 | 102 | 33 | 978.2285 | 0 | 683.8735 | 27514173.68 | 7877.7907 |