附件1

2016年电力供需平衡预测表

单位：万千瓦时

| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合可调容量 | 1751 | 1691 | 1707 | 1672 | 1649 | 1685 |
| 最大需求负荷 | 960 | 915 | 889 | 833 | 807 | 865 |
| 备用率 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 备用容量 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 43 |
| 电力余缺 | 743 | 730 | 774 | 797 | 802 | 777 |
| 实际备用率 | 72.4 | 84.8 | 92.0 | 100.7 | 104.0 | 94.8 |
| 项目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 综合可调容量 | 1665 | 1642 | 1610 | 1604 | 1581 | 1632 |
| 最大需求负荷 | 892 | 868 | 818 | 950 | 976 | 1000 |
| 备用率 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 备用容量 | 45 | 43 | 41 | 47 | 49 | 50 |
| 电力余缺 | 728 | 731 | 751 | 607 | 556 | 582 |
| 实际备用率 | 86.7 | 89.2 | 96.8 | 68.8 | 61.9 | 63.2 |