附件4

各地市调控措施统计表

单位：万千瓦

| 地市 | 主要措施 |  | 应调控负荷 | 最大可调控负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ级预案（电力供应缺口在5%以内） |  |  |  |  |
| 长春 | 负控避峰限电 |  | 31.0 | 31.2 |
| 吉林 | 负控错峰、避峰限电 |  | 21.0 | 21.1 |
| 四平 | 负控错峰、避峰限电 |  | 9.0 | 10.0 |
| 延边 | 错峰、避峰、负控限电 |  | 7.0 | 7.1 |
| 通化 | 负控错峰、避峰限电 |  | 9.0 | 9.2 |
| 松原 | 错峰、避峰、负控限电 |  | 9.0 | 9.6 |
| 白城 | 负控错峰、避峰限电 |  | 7.0 | 7.2 |
| 白山 | 错峰、避峰、负控限电 |  | 6.0 | 6.1 |
| 辽源 | 负控错峰、避峰限电 |  | 6.0 | 6.1 |
| 小计 |  |  | 105.0 | 107.6 |
| Ⅲ级预案（电力供应缺口在5%—10%） |  |  |  |  |
| 长春 |  | 负控错峰、避峰限电 | 31-46.5 | 46.7 |
| 吉林 |  | 负控错峰、避峰限电 | 21-31.5 | 31.6 |
| 四平 |  | 负控错峰、避峰限电 | 9.5-13.5 | 14.3 |
| 延边 |  | 错峰、避峰、负控限电、调度拉电 | 7.0-10.5 | 10.7 |
| 通化 |  | 负控错峰、避峰限电 | 9.0-13.5 | 13.6 |
| 松原 |  | 错峰、避峰、负控限电 | 9.0-13.5 | 14.3 |
| 白城 |  | 负控错峰、避峰限电 | 7.0-10.5 | 10.6 |
| 白山 |  | 错峰、避峰、负控限电 | 6.0-9.0 | 9.1 |
| 辽源 |  | 负控错峰、避峰限电 | 6.0-9.0 | 9.1 |
| 小计 |  |  | 92-157.5 | 160.0 |
| Ⅱ级预案（电力供应缺口在10%—20%） |  |  |  |  |
| 长春 |  | 负控错峰、避峰限电、调度拉电 | 46.5-62 | 62.1 |
| 吉林 |  | 负控错峰、避峰限电 | 31.5-42 | 42.1 |
| 四平 |  | 负控错峰、避峰限电 | 13.5-18 | 19.2 |
| 延边 |  | 错峰、避峰、负控限电、调度拉电 | 10.5-14 | 14.1 |
| 通化 |  | 负控错峰、避峰限电、用户自限 | 13.5-18 | 18.2 |
| 松原 |  | 错峰、避峰、负控限电 | 13.5-18 | 19.1 |
| 白城 |  | 负控错峰、避峰限电 | 10.5-14 | 14.2 |
| 白山 |  | 错峰、避峰、负控限电 | 9.0-12 | 12.1 |
| 辽源 |  | 负控错峰、避峰限电 | 9.0-12 | 12.1 |
| 小计 |  |  | 157.5-198 | 213.2 |
| Ⅰ级预案（电力供应缺口在20%以上） |  |  |  |  |
| 长春 |  | 负控错峰、避峰限电、调度拉电 | 62 | 62.1 |
| 吉林 |  | 错峰、避峰、连续生产企业停产检修 | 42 | 42.1 |
| 四平 |  | 负控错峰、避峰限电 | 18 | 19.2 |
| 延边 |  | 错峰、避峰、负控限电、调度拉电 | 14 | 14.1 |
| 通化 |  | 负控错峰、避峰限电、用户自限 | 18 | 18.2 |
| 松原 |  | 错峰、避峰、负控限电 | 18 | 19.1 |
| 白城 |  | 负控错峰、避峰限电、调度拉电 | 14 | 14.2 |
| 白山 |  | 错峰、避峰、负控限电 | 12 | 12.1 |
| 辽源 |  | 负控错峰、避峰限电 | 12 | 12.1 |
| 小计 |  |  | 210 | 213.2 |