附件3

吉林省有序用电措施汇总表

单位：万千伏安、万千瓦

| 地区名称 | 参与总户数 | 供电总容量 | 可控总户数 | 可控总容量 | 可控总负荷 | 有序用电措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ⅳ级 |  |  |  | Ⅲ级 |  |  |  | Ⅱ级 |  |  |  | Ⅰ级 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 转限 电总 负荷 | 其中 错峰 负荷 | 其中 避峰 负荷 | 其中 限电 负荷 | 转限 电总 负荷 | 其中 错峰 负荷 | 其中 避峰 负荷 | 其中 限电 负荷 | 转限 电总 负荷 | 其中 错峰 负荷 | 其中 避峰 负荷 | 其中 限电 负荷 | 转限 电总 负荷 | 其中 错峰 负荷 | 其中 避峰 负荷 | 其中 限电 负荷 |
| 长春 | 97 | 127 | 115 | 119 | 106.8 | 31.20 | 8 | 23.2 | 0 | 30.1 | 12 | 25.1 | 0 | 51 | 25 | 26.6 | 0 | 63.6 | 28 | 35.6 | 0 |
| 吉林 | 96 | 83.0 | 74 | 70 | 65.2 | 10.14 | 10.14 | 0 | 0 | 20.3 | 15.5 | 4.5 | 0 | 40.7 | 30 | 10.7 | 0 | 61.3 | 36 | 25.3 | 4 |
| 四平 | 23 | 19.2 | 23 | 19.2 | 20.2 | 19.2 | 0 | 10.0 | 0 | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 |
| 延边 | 44 | 30.0 | 32 | 24 | 22.5 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 | 10.5 | 0 | 7.0 | 3.5 | 14.0 | 0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 0 | 7.0 | 8.0 |
| 通化 | 38 | 36.0 | 33 | 31.5 | 27.4 | 8.99 | 8.99 | 0 | 0 | 13.5 | 9.11 | 4.48 | 0 | 18.0 | 11.7 | 6.3 | 0 | 22.4 | 14.5 | 7.85 | 0 |
| 松原 | 83 | 27.0 | 57 | 27.0 | 19.0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 14.2 | 9.8 | 4.45 | 0 | 19.0 | 10.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白城 | 89 | 18.2 | 84 | 16.4 | 14.8 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7.8 | 2.2 | 0 | 15.3 | 8.1 | 7.2 | 0 |
| 白山 | 27 | 17.5 | 25 | 15.6 | 13.7 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 9 | 6.9 | 2.1 | 0 | 13.6 | 7.5 | 6.1 | 0 |
| 辽源 | 18 | 18.4 | 18 | 15.1 | 14.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 9 | 6.9 | 2.1 | 0 | 13.6 | 7.5 | 6.1 | 0 |
| 填写说明：1、可控总户数栏填写方案中利用负荷管理技术系统实现控制的用户总数；2、可控总容量填写可利用负荷管理技术手段控制的供电总容量；3、可控总负荷填写可利用负荷管理技术手段控制的最大负荷；4、转限电总负荷填写方案中在本级采用错峰、避峰、限电等措施后可转移及限制下来的用电总负荷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |