垫江县电动机动车公共充电设施专项规划（2023—2027年）

- 文  本

- 图  纸

二〇二四年六月

规划文本

目 录

第一章 总 则	1

第二章 垫江县充换电基础设施现状	3

第三章 垫江县充换电基础设施预测	3

第四章 垫江县充换电基础设施规划	3

第五章 垫江县充换电设施重点任务	4

第六章 环境影响评价	6

第七章 规划实施建议	6

附表1 一类区规划公共充电站一览表	8

附表2 二类区和三类区规划公共充电站一览表	10

附表3 规划专用充换电站一览表	13

附表4 储备公共充电站一览表	14

附表5 公共充电设施统计表	17

第一章 总 则

- 规划目的

为贯彻落实《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（国办发〔2020〕39号）、《进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源〔2022〕53号）、《重庆市新型基础设施重大项目建设行动方案（2020—2025年）》（渝府发〔2020〕18号）、《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《重庆市充电基础设施“十四五”发展规划（2021—2025年）》等系列文件，结合垫江县实际，制定垫江县电动机动车公共充电设施专项规划。

- 规划依据

- 《中华人民共和国土地管理法》

- 《中华人民共和国城乡规划法》

- 《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》（财建〔2014〕11号）

- 《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2015〕73号）

- 《交通运输部关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》（交运发〔2015〕34号）

- 《关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知》（国办发〔2020〕39号）

- 《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号）

- 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市支持新能源汽车推广应用政策措施（2018—2022年）的通知》（渝府办发〔2018〕184号）

- 《重庆市支持新能源汽车推广应用激励措施（2020年度）的通知》（渝府办发〔2020〕106号）

- 《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》（发改能源〔2015〕1454号）

- 《重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划（2022—2030年）》（渝府发〔2022〕38号）

- 《重庆市经济和信息化委员会关于印发全市加快建设充换电基础设施工作方案的通知》（渝经信规范〔2022〕9号）

- 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市推进智能网联新能源汽车基础设施建设及服务行动计划（2022—2025年）的通知》

- 《重庆市城市规划管理技术规定》

- 《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）

- 《重庆市电动汽车充电设施建设技术标准》（DBJ50-218-2020）

- 《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T 51313-2018）

- 《电动汽车充电设施布局规划导则》

- 《垫江县国土空间总体规划（2021—2035年）》

- 《垫江县城区公共停车场专项规划（2021—2025年）》

- 《垫江县综合交通运输“十四五”及2035年中长期发展规划》

- 《垫江县城市基础设施建设“十四五”规划》

- 《2020年重庆市垫江县交通发展年度报告》

- 《垫江县“十四五”能源发展规划》

- 《垫江县公共停车场充电桩建设项目可行性研究报告》

- 《重庆市充电基础设施“十四五”发展规划》

- 《重庆市能源发展“十四五”规划》

- 基本原则

（一）因地制宜，有序推进

充分考虑垫江县电动机动车推广实际，科学预测垫江县电动机动车推广规模及充电需求，按照“实施一批、规划一批、储备一批”的理念，因地制宜、分类有序推进各领域充电基础设施发展。

（二）科学布局，服务便利

在新建或建成的公共停车场、小微停车场、城市边角地带、加油（加气）站等场地规划公共充电设施，在人口密集区域加大布点密度，并从城区向外辐射，在各乡镇至少建立一个公共充电站，以更好地满足电动机动车用户的充换电需求。

（三）适度超前，按需建设

强化规划引领，加强规划前瞻性和适度超前性，规划充换电设施规模保持适度富余。形成较为完善的充电基础设施体系，引领带动电动机动车产业发展。

- 规划范围

规划范围为垫江县行政区范围，面积1516.31平方千米。

包括桂溪街道、桂阳街道2个街道和黄沙镇、长龙镇、澄溪镇、高安镇、周嘉镇、坪山镇、新民镇、砚台镇、太平镇、五洞镇、杠家镇、高峰镇、沙坪镇、包家镇、鹤游镇、三溪镇、普顺镇、永安镇、曹回镇、永平镇、裴兴镇、白家镇、沙河乡、大石乡24个乡镇。

- 规划对象

本次规划以垫江县公共充电设施和专用充电设施为规划对象。

（1）公共充电设施

公共充电设施是结合公共服务设施、商业设施、公园、交通枢纽等公共停车场以及旅游景区停车场所设置的城市公共充（换）电站和公共充电桩。

（2）专用充电设施

专用充电设施服务对象为公交、客运、环卫等公共服务领域的电动汽车，主要结合各自领域相应场站设置专用充电站。

- 规划期限

本次规划期限为2023—2027年，基准年为2023年，规划至2027年。

- 规划目标

总体目标：遵循从城区到乡镇的原则，逐步布局公共充电设施，构建综合性公共充电服务；推动充电桩有序建设。

具体目标：根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015—2020年）》（发改能源〔2015〕1454号），重庆市属于电动汽车示范推广地区，在新能源汽车推广应用城市，城市核心区公共充电桩与电动汽车的比例不低于1:8，公共充电服务半径小于1公里，一般城区及县城区公共充电桩与电动汽车比例不低于1:15，公共充电服务半径小于2.5公里。

结合垫江县充电设施发展现状，展望未来发展趋势，将垫江划分为一类、二类、三类充电设施发展区域，并对不同区域进行差异化公共充电设施布局。

根据垫江县国土空间分区规划，城区为桂溪街道和桂阳街道，设为一类区，公共充电桩与电动汽车的比例不低于1:7，公共充电服务半径小于0.9公里；重点乡镇包括高安镇、澄溪镇、黄沙镇、长龙镇、周嘉镇、新民镇、太平镇、坪山镇，设为二类区，公共充电桩与电动汽车的比例不低于1:8，公共充电服务半径小于1.2公里；其余乡镇设为三类区，其公共充电桩与电动汽车比例不低于1:15，公共充电服务半径小于2.5公里。

第二章 垫江县充换电基础设施现状

- 电动机动车发展现状

截至2023年，全县机动车总量为22.42万辆，电动汽车保有量为6566辆，其中电动私人乘用车6390辆。

- 充换电基础设施建设情况

截至2023年，垫江县共有电动汽车充电站19座，公用充电桩204个，自用充电桩810个，公共充电站桩车比为1:32。

第三章 垫江县充换电基础设施预测

- 2027年电动机动车保有量预测

到2027年，全县汽车保有量约为26.23万辆，电动汽车保有量约为1.62万辆。其中电动私人乘用车将达到1.48万辆，其余电动公交车将达到125辆，电动出租车将达到339辆，电动客运车将达到248辆，电动环卫车将达到102辆，电动公务车将达到556辆。

- 2027年公共充换电基础设施预测

到2027年，全县电动私人乘用车充换电设施需求6480个（桩车比1:2.5），公共充电设施1480个车位（全县平均公共充电设施桩车比1:10），公共充电设施站点需求107座，其中公共充电站99座（含现状19座），公交专用充电站3座，客运车专用充电站2座，环卫车专用充电站1座，出租车换电站2座。

第四章 垫江县充换电基础设施规划

- 布局原则

1、电动机动车充电设施规划应与垫江县国土空间分区规划和发展规划等相协调，并应符合环境保护和防火安全的要求，应充分利用就近的供电、交通、消防、给排水及防排洪等公用设施，并对站区、电源进出线走廊、给排水设施、防排洪设施、进出站道路等进行合理布局、统筹安排。

2、充电站不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧；不应设在有剧烈振动或高温的场所；不应设在地势低洼和可能积水的场所。

3、以用户居住地停车位、单位停车场、公交及出租车场站等配建的专用充电设施为主体，以公共建筑物停车场、社会公共停车场、临时停车位等配建的公共充电设施为辅助，以独立占地的城市快充站、换电站和高速公路服务区配建的城际快充站为补充，形成电动汽车充电基础设施体系。

4、专用充换电站的布局应与相应场站相结合，如公交车充换电站结合公交枢纽站、公交场站、公交首末站等设置；环卫车充电站结合环卫车停保场设置。

5、公共充电站空间布局宜按照“面、线、点”三个层次开展。“面”上，主要按照服务半径要求合理布局，满足基本充电需求；“线”上，主要结合规划和现状的城市主干道（含国道、省道等）周边停车场进行布局，建议结合有条件的加油（气）站布局；“点”上，交通枢纽、商业中心、大型综合体、旅游景点等重点位置宜结合公共停车场，按照“一点一站”的原则进行布局。

- 公共充电站

规划综合考虑站点服务半径、土地权属、实施态势等因素，在社会停车场、绿地、广场、加油加气站以及高速公路服务区、城市边角地等用地并结合重要交通干线进行公共充电站布点。本次规划新增公共充电站80座，其中一类区30座，二类区22座，三类区28座，合计规划公共充电车位1085个；现状充电站点19座，充电车位数408个，2027年车位合计1493个；公共充电设施全县平均车桩比达到1:10。根据区域发展情况、充电设施覆盖、结合区域电动汽车发展情况，储备充电站74座，其中一类区11座，二类区28座，三类区35座，合计储备公共充电车位614个，储备站点选点原则为补足服务空间、满足公共需求、注重公共服务。具体见附表。

本次规划针对加油加气站内的充换电设施布点主要依据服务影响区域和用地面积等因素进行预控，其实施应结合具体方案确定，并满足安全、环保等要求。

- 专用充电站

结合电动公交需求和公交站场布局、服务半径等因素，规划新增公交专用充电站3座；结合电动客运车需求和客运中心布局等因素，规划新增客运专用充电站2座；结合环卫设施布局，规划新增环卫专用充电站1座；结合出租车换电需求，规划新增出租车专用换电站2座。具体见附表。

规划专用充电站数量、布局等可结合本行业发展需要动态调整。

第五章 垫江县充换电设施重点任务

- 全面推进充电设施网络布局和建设

有序推进充电服务网络建设，科学布局充电基础设施，加快推进住宅小区、单位内部停车场、专用领域和电动摩托车充电基础设施的建设。加强充电设施专项规划与综合交通规划、停车场规划、电力等专项规划的衔接，将充电设施作为城市重要基础设施纳入相关规划中。

加快推进住宅小区充电基础设施建设。积极推进住宅小区按照桩随车走的原则建设自用充电设施。对于有自有产权车位或长期租赁车位的用户，优先考虑结合停车位建设充电桩，鼓励在已建住宅小区公共停车位配建一定比例的公共充电车位，建立充电车位分时共享机制，为用户充电创造条件。对于实施条件较为困难的居住区，积极在小区周边发展公用充电设施予以补足。

加快推进公用充电网络建设。在商业等公共服务场所、公共停车场、高速公路服务区、加油站以及具备停车条件的可利用场地，建设以快充为主的公用充电设施。在城市交通节点、公交场站等区域，建设服务于特定型号或特定领域车辆的充电设施。

公用充电基础设施布局应按照从城区中心到边缘逐步推进的原则，逐步增加公共充电基础设施服务覆盖率。在城区以外区域或新能源重点发展地区适当新建独立用地的公共充电站。根据区域发展和充电设施覆盖情况，储备一批充电站。鼓励有条件的单位和个人充电基础设施向社会公众开放。推进本县高速公路服务区城际快充设施布局，建立城际快充网络，实现区域间互联互通，满足电动汽车城际、省际的出行需求。

加强专用领域充电基础设施建设。推进公交、客运等专用充电设施建设。在公交、客运等定点定线运行的公共服务领域，根据运营需求，优先在自有停车场站内配建充电基础设施。鼓励专用充电设施对外开放，进一步提高充电资源的利用效率。

推动电动摩托车充电基础设施建设。通过自建及引入社会投资等方式，积极推进住宅小区电动摩托车充电桩建设工作，在小区停车场内统一安装电动摩托车充电桩，并设置电动摩托车停放场所，完善消防和安防设施，并配备专人进行安全巡查等工作。

- 加强配套电网综合保障能力

开展充电设施发展对电网的影响分析，提出配套电网建设需求。将充电基础设施配套电网新建与改造项目纳入配电网专项规划，与其他相关规划相协调，在用地保障、廊道通行等方面给予支持，切实做到“设施建设、电网先行”。根据各类建筑配建充电基础设施需求，合理提高各类建筑用电设计标准，加强相关标准与规范的制修订工作。

- 加强充电技术创新与标准支撑

加强跨行业协作，推动产业各方协同升级。鼓励探索即插即充、无线充电、自动充电等新技术应用。

严格执行国家充电设施技术标准和规范，对于不符合要求的充电设施，加快改造升级。进一步规范电动机动车充电设施接口、基建配套、消防安全、数据采集等方面的技术标准。

- 建设信息服务平台，提高设施利用率

大力推进“互联网+充电基础设施”建设，为优化充电设施的布点规划、完善补贴政策和监管办法以及产业发展规划的制定等提供科学指导。

发展有序充电技术，引导有序用电，减小峰谷差，提高设施效用效率，促进电动机动车与智能电网间能量和信息的双向互动。依托市级平台将充电服务信息接入信息平台，提升用户体验与运营效率。

- 探索可持续商业模式

充分发挥市场的作用，探索可实施、可推广的充电设施运营商业化模式，鼓励社会资本参与充电设施网络及基础服务平台建设。加快形成私人用户住宅小区与办公场所配套停车场充电基础设施建设运营的市场机制。构建统一开放、竞争有序的充电服务市场。

加快探索建设“光储充放”多功能综合一体站，率先在工业园区、人流密集公共停车场和高速服务区充电站开展试点，既可减少新能源车大量接入时对电网造成的瞬时冲击，还可拓宽收益渠道，降低充电桩后期成本。

- 积极开展建设与运营模式示范

按照因地制宜、适度超前原则，在各个领域开展建设与运营示范。通过示范项目，理顺充电基础设施建设运营管理机制，探索系统化的支持政策以及可行的商业模式，以点带面，加快充电基础设施建设整体进程。建立多层次的充电基础设施示范经验交流推广机制，通过多种形式开展示范工作经验交流，提升示范效果，发挥带动作用。

第六章 环境影响评价

- 环境影响分析

按照建设期和运营期分别进行分析。建设期涉及的环境影响因素主要为建设过程中产生的各种噪声、粉尘、固体废物（建筑垃圾）、废气、污水等，在落实设计、施工期的环境保护措施的情况下，可使项目建设产生的水、气、渣等对环境的不利影响降到最小限度。充换电基础设施在建成投入运营后，涉及的环境影响因素主要为各类变电设备产生的噪音、电磁辐射等，因此应强化运营期间管理。

- 环境保护措施

完善充换电基础设施环境保护监管机制。严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规，切实履行充电基础设施建设运营企业的节能环保责任和义务。

加强与“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控体系衔接。实行企业自主监管、政府部门监管和社会监督同步运行的常态化监督机制，引导企业制定环境风险应急预案及保障体系，主动接受各方监督。

加强项目建设和运营期环境保护工作，对施工期及运营期可能造成的影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，落实各项环保措施和风险防范措施。按照国家法规对污水、废气排放进行监控和处理，项目建设和运营期严格执行国家规定排放标准，项目施工期间严格控制粉尘、噪音、固体废物等污染，项目建成投产后要加强运营期的环境监测，发现对环境的不利影响时应及时采取措施进行消除。

第七章 规划实施建议

- 加强规划引领

编制充电基础设施专项规划，明确各类充电设施的发展目标、规划布局，相关内容按程序纳入国土空间规划、综合交通规划、基础设施规划、电网规划等，形成完整的充电基础设施发展规划体系。

- 站点优化调整

规划区建充电站须满足本规划要求，如规划位置实施有难度等特殊情况，可在附近区域另行选址，但需要经过相关部门评审。若规划的充换电站不具备建设条件，可在站点周边适当范围进行调整。对于未纳入规划但确需建设的站点，经研究论证后按相关程序纳入专项规划，适时对《专项规划》进行评估和修编。

- 明确监管责任

按照“谁所有，谁负责”原则，公用、专用充电设施的安全主体责任由所有权人和运营企业共同承担，其安全监管工作由属地乡镇人民政府、街道办事处和相关主管部门依职责分工负责。自用充电设施的安全主体责任由其所有权人承担。充电设施所有权人将其所属充电设施委托给第三方（包括但不限于运营企业、物管企业）运营、维护管理的，须签订安全生产管理协议，双方共同承担充电设施安全生产主体责任。各乡镇人民政府、街道办事处应将辖区内各类充电设施纳入所在乡镇人民政府（街道办事处、园区管委会）、村（居）委的网格化管理范围。

- 强化安全管理

严格按照“三管三必须”要求，落实各方安全责任。建立完善各级安全管理机制，加强充电设施运营安全监管，强化居住社区用电安全管理。建立火灾事故调查处理、溯源机制，鼓励相关安全责任保险推广应用。

- 注重发挥示范引领作用

结合电动机动车推广应用需要，积极开展“示范小区与单位”充电基础设施建设与运营模式试点示范。充分发挥现有公共设施的作用，创新充电基础设施建设与运营模式，形成可复制、可推广的充电基础设施发展经验，促进充电基础设施加快普及。

- 强化舆论宣传保障

建立舆论监督和公众监督机制，加大相关部门、企业和新闻媒体的宣传力度，综合运用法规强制、行政管理、市场引导、公众自愿等手段，营造全方位的支撑保障环境和有利于充电基础设施发展的舆论氛围。

附表1 一类区规划公共充电站一览表

| 编号 | 名称 | 位置 | 地块编号 | 地块面积（公顷） | 站点 用地类型 | 建设 方式 | 站点功能类型 | 建议车位充电功率 | 建议充电 车位 | 超充 配置 | 站点 建议分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJ-01 | 玉鼎大道（白龙公园）充电站 | 桂西大道北段和回龙路交叉口西南侧（白龙公园停车场） | A04-04/02 | 0.47 | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 16 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-02 | 西街社区充电站 | 陵园路与工农路交叉口北侧（林业局小区对面） | F02-20-3/03 | 0.34 | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 46 | 必配 | 重点站 |  |
| DJ-03 | 保合社区充电站 | 人民路与桂东大道东北侧（天子云庭斜对面） | B03-19/03 | 0.38 | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 30 | 必配 | 重点站 |  |
| DJ-04 | 三合社区充电站 | 牡丹大道北侧与朝阳北路交叉处（三合苑旁） | I03-19/03 | 0.27 | 社会停车场 | 新建 | 充电 | 80~600KW | 28 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-05 | 马蹄路充电站 | 马蹄路南侧（电力公司斜对面伴山壹品旁） | K04-01-2/03 | 0.45 | 社会停车场 | 新建 | 充电 | 80~600KW | 28 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-06 | 桂南大道充电站 | 垫江县桂南大道404号（天马桥饭是钢酒楼对面） | K06-18/03 | 1.1 | 社会停车场 | 新建 | 充电 | 80~600KW | 20 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-07 | 牡丹大道南侧充电站 | 牡丹大道南侧（牡丹大道与朝阳二路交叉处，现君诚二手车市场） | N01-02/02 | 0.64 | 社会停车场 | 新建 | 充电 | 80~600KW | 28 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-08 | 长安大道西段充电站 | 长安大道西段北侧（长安天樾对面） | L01-09/04 | 0.82 | 社会停车场 | 新建 | 充电 | 80~600KW | 28 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-09 | 朝阳一支路充电站 | 朝阳一支路（聚欣源） | M04-10/02 | 0.35 | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 30 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-10 | 高铁站充电站 | 垫江高铁站社会停车场 | N04-06/03 | 6.66 | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 100 | 必配 | 重点站 |  |
| DJ-11 | 牡丹湖湿地公园充电站 | 牡丹湖湿地公园（北一门停车场） | K02-28/02 | 11 | 公园和绿地 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 18 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-12 | 明月大道南段加油站充电站 | 明月大道南段加油站 | K01-15/02 |  | 加油加气站 | 新建 | 充电 | 80~600KW | 24 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-13 | 明月大道北段加油站充电站 | 明月大道北段加油站 | A01-03/03 | 0.35 | 加油加气站 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 16 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-14 | 南阳大道加油站充电站 | 南阳大道南侧加油站 | O01-01-4/04 | 0.76 | 加油加气站 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-15 | 中国石油垫江北郊站充电站 | 工农北路81号（北门转盘处） | B02-07/02 | 0.18 | 加油加气站 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-16 | 中国石油垫江桂西站充电站 | 桂溪大道松林一组（林业局旁） | F01-10/02 | 0.30 | 加油加气站 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-17 | 三合湖湿地公园充电站 | 三合湖北通廊（北入口）停车场 | D01-01/04 | 1.9 | 公园和绿地 | 新建 | 充电 | 80~600KW | 32 | 必配 | 重点站 |  |
| DJ-18 | 盛满停车场充电站 | 重百商场后门停车场 | G03-24/02 | 0.34 | 商业用地 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 16 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-19 | 天宝寨充电站 | 天宝寨公园停车场（明月天街二期对面） | F01-16/02 | 1.64 | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 20 | 必配 | 重点站 |  |
| DJ-20 | 明月二路充电站 | 月阳西路与明月二路交叉处（安澜酒店对面） | J02-11/02 | 0.39 | 行政办公 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 22 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-21 | 汇丰广场充电站 | 垫江县汇丰广场（县人民医院门口） | / | / | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-22 | 杏林充电站 | 天源街五一大院旁（中医院对面） | F01-27-2/03 | 1.24 | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 100 | 必配 | 重点站 |  |
| DJ-23 | 北门农贸市场充电站 | 工农北路与北新西路交叉处（北门农贸市场斜对面） | G01-04/02 | 0.31 | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-24 | 三合大道南段充电站 | 三合大道南段与龙凤路交叉处（垫江工业园区科创孵化园） | O02-01/03 | 0.46 | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 30 | 必配 | 重点站 |  |
| DJ-25 | 桂北小学校充电站 | 垫江县桂溪街道工农北路马房街66 号 | / | 0.56 | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 5 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-26 | 林业局充电站 | 垫江县桂西大道北段 | / | 1.03 | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-27 | 峰门铺文物保护工程（二期）充电站 | 桂阳街道十路村、太平镇桂花村7组（峰门铺） | / | 0.36 | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-28 | 金桂果园露营基地充电站 | 桂溪街道西山村1组（金桂果园） | / | 0.59 | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-29 | 瓜子坪露营基地充电站 | 桂阳街道群山村3组与4组交界处（瓜子坪） | / | 0.87 | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 10 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-30 | 玉湖澜湾充电站 | 玉湖澜湾路旁停车场 | / | / | 社会停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 6 | 选配 | 标准站 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 712个 |  |  |  |
| 注： 1、建设方式：配建——利用现状用地配建、增建充电车位；新建——利用规划未建用地建设充电站。（全部站点已经实地调研确认规划可行性） 2、建议车位功率：单车位最低功率80KW，最高按照液冷超充标准（360-600KW）配置； 3、站点建议分类：重点站（城市驿站）——城市高热度区域建设的具备光储充换多种技术组合，休闲购物多种功能的综合站点（充电车位20个及以上，且区位位置相对优越，配备超充站） 标准站——城市中心区一般区域的站点，具备充电和简单配套功能（可配备超充站）； 轻型站——城市一般区域和周边乡镇配套建设的仅具备充电功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2 二类区和三类区规划公共充电站一览表

| 编号 | 名称 | 位置 | 建设 方式 | 站点功能类型 | 建议车位充电功率 | 建议充电 车位 | 超充 配置 | 站点 建议分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJ-31 | 高安工业园区充电站 | 高安工业园区（五家坝广场） | 新建 | 充电 | 80~600KW | 4 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-32 | 高安政府充电桩 | 高安镇政府停车场 | 新建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-33 | 高安车站充电站 | 高安镇客运车站内空地 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 4 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-34 | 高安小学校充电站 | 高安镇桥东路377号 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-35 | 高安中心卫生院 | 高安镇桥西路50号 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-36 | G350连接线充电站 | 澄溪G350连接线旁（澄溪下高速口旁边） | 配建 | 充电 | 80~600KW | 4 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-37 | 澄溪兴澄广场充电站 | 澄溪镇兴澄广场停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-38 | 天池坝露营基地充电站 | 澄溪镇双桂社区9组 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 12 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-39 | 澄溪中心幼儿园充电站 | 垫江县澄溪镇康熙路15号 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-40 | 澄溪小学校充电站 | 垫江县澄溪小学校1号校门旁停车位 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-41 | 垫江县第一人民医院充电站 | 垫江县澄溪镇泽生路69号 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 20 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-42 | 黄沙镇长红社区充电站 | 黄沙镇长红安置房旁 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-43 | 长龙镇龙桥湖充电站 | 长龙镇长久村龙桥湖 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-44 | 周嘉镇政府应急广场充电站 | 周嘉镇政府外应急广场 | 新建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-45 | 垫江牡丹樱花世界充电站 | 新民镇石仙村牡丹樱花世界停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 30 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-46 | 精神卫生中心充电站 | 重庆市垫江县新民镇南印寺村1组（加油站旁） | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-47 | 太平小学校充电站 | 垫江县太平镇丹源路8号 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-48 | 太平镇卫生院充电站 | 垫江县太平镇石油路 39 号 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-49 | 太平镇人民政府充电站 | 太平镇人民政府广场旁 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-50 | 太平镇桂花村充电站 | 太平镇桂花村美丽巴蜀庭院（多萝西） | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-51 | 牡丹中学校充电站 | 重庆市垫江县太平镇迎春南路77号 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-52 | 坪山镇回龙社区充电站 | 坪山镇回龙社区便民服务中心 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-53 | 砚台镇政府充电站 | 砚台镇政府停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 12 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-54 | 砚台镇卫生院充电站 | 垫江县砚台镇学府路100号 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-55 | 曹回镇政府充电站 | 曹回镇光明街1号 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-56 | 曹回镇龙桥学校充电站 | 垫江县曹回镇正大街2号 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 1 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-57 | 沙坪社区充电站 | 垫江县沙坪社区（沙坪镇政府） | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-58 | 白杨村充电站 | 沙坪镇白杨村综合能源站 | 新建 | 充电 | 80~600KW | 20 | 必配 | 重点站 |  |
| DJ-59 | 闲云茗居房车露营基地充电站 | 沙坪镇环大村1组（闲云茗居） | 配建 | 充电 | 80~600KW | 12 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-60 | 落日乌托邦房车露营基充电站地 | 沙坪镇环大村1组（落日乌托邦） | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-61 | 天香旅游度假区北主入口充电站 | 沙坪镇环大村4组（天香旅游度假区） | 配建 | 充电 | 80~600KW | 10 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-62 | 天香路沿线露营基地（K4）充电站 | 沙坪镇东印村6组 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-63 | 五洞中心卫生院充电站 | 垫江县五洞中心卫生院停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-64 | 五洞镇政府充电站 | 五洞镇政府 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 10 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-65 | 杠家镇政府充电站 | 杠家镇政府篮球场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-66 | 高峰镇政府充电站 | 高峰镇镇中大道旁（渝垫国资公司储备地） | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-67 | 包家镇橘海广场充电站 | 包家镇橘海广场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-68 | 鹤游小学校充电站 | 鹤游镇鹤游小学 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-69 | 鹤游规资所充电站 | 鹤游规资所旁边 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-70 | 双龙充电站 | 三溪镇双龙移民安置点 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 4 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-71 | 普顺镇政府充电站 | 普顺镇磨滩村一组停车场（普顺镇政府） | 配建 | 充电 | 80~600KW | 12 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-72 | 金华小学充电站 | 普顺镇金华街（垫江县金华小学校校园内） | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-73 | 永安镇卫生院充电站 | 永安镇中心街11号 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-74 | 永安镇政府充电站 | 永安镇政府停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-75 | 永平镇政府充电站 | 永平镇码头街05号 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-76 | 裴兴政府 | 裴兴镇政府便民服务中心停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-77 | 白家镇政府充电站 | 白家镇政府 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 标准站 |  |
| DJ-78 | 白家镇卫生院 | 垫江县白家镇新街22号 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 3 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-79 | 沙河小学校充电站 | 沙河小学校停车场 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| DJ-80 | 大石乡政府充电站 | 大石乡洋河街317号 | 配建 | 充电 | 80~600KW | 8 | 选配 | 轻型站 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 373个 |  |  |  |
| 注： 1、建设方式：配建——利用现状用地配建、增建充电车位；新建——利用规划未建用地建设充电站。（全部站点已经实地调研确认规划可行性） 2、建议车位功率：单车位最低功率80KW，最高按照液冷超充标准（360-600KW）配置； 3、站点建议分类：重点站（城市驿站）——城市高热度区域建设的具备光储充换多种技术组合，休闲购物多种功能的综合站点；（充电车位20个及以上，且区位位置相对优越，配备超充站） 标准站——城市中心区一般区域的站点，具备充电和简单配套功能（可配备超充站）； 轻型站——城市一般区域和周边乡镇配套建设的仅具备充电功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3 规划专用充换电站一览表

| 编号 | 名称 | 位置（具体位置） | 类型 | 建设方式 | 地块编号 | 用地性质 | 地块面积（公顷） | 建议充电车位（≥个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZY-01 | 垫江高铁站专用充电站 | 垫江高铁站公交车停车场 | 公交车专用充电站 | 配建 | N04-06/03 | S41 | 6.66 | 25 |
| ZY-02 | 明月大道南段公共汽车专用充电站 | 明月大道南段规划公共汽车首末站 | 公交车专用充电站 | 配建 | K01-16/02 | S41 | 0.33 | 25 |
| ZY-03 | 规划公交综合保养场充电站 | 工农南路与西湖东路交叉口西南侧 | 公交车专用充电站 | 配建 | K03-38/03 | S41 | 2.40 | 25 |
| ZY-04 | 汽车客运中心客车充电站 | 牡丹大道南侧（红星天铂对面） | 客运车专用充电站 | 配建 | M03-04/02 | S3 | 2.66 | 25 |
| ZY-05 | 旅游集散中心充电站 | 文笔大道南段（文笔湖公园南侧） | 客运车专用充电站 | 配建 | N05-02-01/03 | S3 | 3.92 | 25 |
| ZY-06 | 工业园区环卫充电站 | 工业园区环卫停车场 | 环卫车专用充电站 | 配建 | - | - | - | 25 |
| ZY-07 | 三合公交换电站 | 文笔大道与人民东路交叉口北偏西300米 | 出租车换电站 | 配建 | C03-06/02 | S41 | 0.78 | - |
| ZY-08 | 南阳大道换电站 | 南阳大道与朝阳二路交叉口 | 出租车换电站 | 配建 | M04-12/03 | S42 | 0.32 | - |

附表4 储备公共充电站一览表

| 编号 | 所在区域 | 名称 | 位置 | 建议充电车位 （≥个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB-01 | 一类区 | 中石油凉风垭加油站充电站 | 工农南路与长安大道西段交叉路口往东北约190米 | 12 |  |
| CB-02 |  | 中石油桂东大道加油站充电站 | 桂溪街道保合村2社（桂东大道北段与北新东路交叉路口东北侧） | 12 |  |
| CB-03 |  | 中石油城南加油站充电站 | 垫江县桂阳街道万安村6组 | 18 |  |
| CB-04 |  | 中石油庙山加油站充电站 | 垫江县桂阳街道春花2社 | 12 |  |
| CB-05 |  | 中石油峡口加油站充电站 | 桂溪街道石岭社区 | 18 |  |
| CB-06 |  | 中国石油凤山加油站充电站 | 垫江县新建路123号加油站 | 12 |  |
| CB-07 |  | 中石油高新区加油站充电站 | 建新路145号加油站 | 12 |  |
| CB-08 |  | 文笔大道北段充电站 | 文笔大道北段与人民东路交叉口（教委对面） | 28 |  |
| CB-09 |  | 三合大道北段充电站 | 三合大道北段 | 16 |  |
| CB-10 |  | 东待货停车场充电站 | 东待货停车场 | 36 |  |
| CB-11 |  | 北待货停车场充电站 | 北待货停车场 | 32 |  |
| CB-12 | 二类区 | 高安镇东桥村充电站 | 高安镇东桥村1社高安收费站下道口 | 8 |  |
| CB-13 |  | 高安粮食市场充电站 | 高安粮食市场停车场 | 4 |  |
| CB-14 |  | 跳石场充电站 | 高安镇跳石村广场 | 2 |  |
| CB-15 |  | 福安场充电站 | 高安镇福安村水厂门口 | 2 |  |
| CB-16 |  | 高安原变电站充电站 | 高安原变电站大门处 | 8 |  |
| CB-17 |  | 中国石油澄溪加油站充电站 | 澄溪镇老街140号 | 8 |  |
| CB-18 |  | 向阳广场充电站 | 澄溪镇向阳广场停车场 | 8 |  |
| CB-19 |  | 通集村充电站 | 澄溪镇通集村委会停车场 | 8 |  |
| CB-20 |  | 澄溪政府充电站 | 澄溪镇政府停车场 | 8 |  |
| CB-21 |  | 长红社区充电站 | 黄沙镇长红社区安置房 | 8 |  |
| CB-22 |  | 万胜社区充电站 | 黄沙镇万胜社区便民服务中心 | 4 |  |
| CB-23 |  | 黄沙镇长安大道南加油站充电站 | 黄沙镇长安大道南加油站 | 4 |  |
| CB-24 |  | 朝阳社区充电站 | 长龙镇朝阳社区10组 | 4 |  |
| CB-25 |  | 龙田村充电站 | 长龙镇龙田村便民服务中心 | 2 |  |
| CB-26 |  | 高桥社区充电站 | 长龙镇高桥社区便民服务中心 | 2 |  |
| CB-27 |  | 石水村充电站 | 长龙镇石水村便民服务中心 | 2 |  |
| CB-28 |  | 长堰村充电站 | 长龙镇长堰村便民服务中心 | 2 |  |
| CB-29 |  | 中国石油周嘉加油站充电站 | 周嘉镇东沟村群益街100号 | 8 |  |
| CB-30 |  | 周嘉小学充电站 | 周嘉小学外停车场 | 8 |  |
| CB-31 |  | 创业园充电站 | 周嘉镇创业园 | 8 |  |
| CB-32 |  | 中华仙草园充电站 | 新民镇中华仙草园停车场 | 8 |  |
| CB-33 |  | 恬园山庄充电站 | 新民镇恬园山庄停车场 | 8 |  |
| CB-34 |  | 国庆大厦充电站 | 新民社区国庆大厦停车场 | 8 |  |
| CB-35 |  | 建设南路充电站 | 垫江县太平镇建设南路 | 8 |  |
| CB-36 |  | 桂花村充电站 | 太平镇桂花村桂花塆 | 8 |  |
| CB-37 |  | 文昌社区充电站 | 坪山镇文昌社区办公室 | 8 |  |
| CB-38 |  | 九龙社区充电站 | 坪山镇九龙社区办公室 | 8 |  |
| CB-39 |  | 中国石油坪山加油站充电站 | 坪山镇一环路与坪新街交叉路口西北侧 | 2 |  |
| CB-40 | 三类区 | 汪家社区充电站 | 砚台镇汪家社区便民服务中心 | 4 |  |
| CB-41 |  | 白云村充电站 | 砚台镇白云村便民服务中心 | 2 |  |
| CB-42 |  | 曹回镇乐安村充电站 | 曹回镇乐安村便民服务中心 | 6 |  |
| CB-43 |  | 银珠村充电站 | 曹回镇银珠村便民服务中心 | 8 |  |
| CB-44 |  | 莲花村充电站 | 曹回镇莲花村便民服务中心村 | 8 |  |
| CB-45 |  | 中国石油沙坪加油站充电站 | 沙坪镇沙坪南路59号 | 8 |  |
| CB-46 |  | 清水鱼庄充电站 | 沙坪镇竹鸡村青水鱼庄 | 8 |  |
| CB-47 |  | 母安社区充电站 | 沙坪镇母安社区停车场 | 10 |  |
| CB-48 |  | 沙坪镇卫生院充电站 | 沙坪镇渝巫路1号 | 8 |  |
| CB-49 |  | 平乐村充电站 | 沙坪镇平乐村LNG能源站 | 8 |  |
| CB-50 |  | 沙坪镇环大村充电站 | 沙坪镇环大村茶叶四中队 | 16 |  |
| CB-51 |  | 李花大道充电站 | 五洞镇李花大道牌坊处 | 8 |  |
| CB-52 |  | 迎宾路充电站 | 五洞镇迎宾路至新农贸市场丁字路口（再生资源回收站旁边） | 8 |  |
| CB-53 |  | 文龙村充电站 | 五洞镇文龙村办公室旁 | 2 |  |
| CB-54 |  | 龙凤社区充电站 | 杠家镇龙凤社区便民服务中心（龙凤社区5社） | 8 |  |
| CB-55 |  | 中石油杠家加油站充电桩 | 杠家镇双溪村9社 | 8 |  |
| CB-56 |  | 高峰场镇2号充电站 | 高峰镇农贸市场停车位 | 8 |  |
| CB-57 |  | 界尺场镇充电站 | 高峰镇界尺社区停车位 | 8 |  |
| CB-58 |  | 宝山社区充电站 | 包家镇宝山社区广场 | 8 |  |
| CB-59 | 三类区 | 土主新村充电站 | 包家镇土主新村便民服务中心 | 8 |  |
| CB-60 |  | 三溪镇向前充电站 | 三溪镇向前村便民服务中心 | 6 |  |
| CB-61 |  | 迎凤村充电站 | 普顺镇迎凤石龙塞（移民活动广场） | 8 |  |
| CB-62 |  | 李家湾充电站 | 普顺镇如莱山居（东风村10组李家湾露营基地） | 8 |  |
| CB-63 |  | 东湖社区充电站 | 普顺镇东湖社区 | 2 |  |
| CB-64 |  | 秋桥社区充电站 | 永平镇秋桥社区居民委员会 | 8 |  |
| CB-65 |  | 裴兴镇幼儿园充电桩 | 裴兴镇幼儿园停车场 | 8 |  |
| CB-66 |  | 拱桥村充电站 | 裴兴镇拱桥村办公室 | 8 |  |
| CB-67 |  | 云龙村充电站 | 白家镇云龙村3组 | 2 |  |
| CB-68 |  | 农按社区充电站 | 白家镇农按社区移民大道 | 8 |  |
| CB-69 |  | 湖滨社区充电站 | 白家镇湖滨社区党群服务中心 | 8 |  |
| CB-70 |  | 合兴村充电站 | 白家镇合兴村党群服务中心 | 8 |  |
| CB-71 |  | 沙河乡政府充电站 | 沙河乡人民政府停车场 | 4 |  |
| CB-72 |  | 卷洞村充电站 | 大石乡卷洞村办公室 | 4 |  |
| CB-73 |  | 清水村充电站 | 大石乡滴水村办公室 | 2 |  |
| CB-74 |  | 高生村充电站 | 大石乡高生村办公室 | 4 |  |
| 合计 |  |  |  | 614个 |  |

附表5 公共充电设施统计表

| 所在区域 | 规划充电站（个） | 储备充电站（个） | 所在区域 | 规划充电站（个） | 储备充电站（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垫江城区 | 30 | 11 | 杠家镇 | 1 | 2 |
| 高安镇 | 5 | 5 | 高峰镇 | 1 | 2 |
| 澄溪镇 | 6 | 4 | 包家镇 | 1 | 2 |
| 黄沙镇 | 1 | 3 | 鹤游镇 | 2 | 0 |
| 长龙镇 | 1 | 5 | 三溪镇 | 1 | 1 |
| 周嘉镇 | 1 | 3 | 普顺镇 | 2 | 3 |
| 新民镇 | 2 | 3 | 永安镇 | 2 | 0 |
| 太平镇 | 5 | 2 | 永平镇 | 1 | 1 |
| 坪山镇 | 1 | 3 | 裴兴镇 | 1 | 2 |
| 砚台镇 | 2 | 2 | 白家镇 | 2 | 4 |
| 曹回镇 | 2 | 3 | 沙河乡 | 1 | 1 |
| 沙坪镇 | 6 | 6 | 大石乡 | 1 | 3 |
| 五洞镇 | 2 | 3 |  |  |  |
| 站点合计 | 80座 | 74座 |  |  |  |
| 充电车位合计 | 1085个 | 614个 |  |  |  |
| 现状站点合计 | 19座 |  | 现状充电车位 | 408个 |  |
| 规划站点合计 | 80座（超充站≥20座） |  | 规划充电车位合计 | 1085个 |  |
| 2027年站点合计 | 99座 |  | 2027年车位合计 | 1493个 |  |
| 储备站点合计 | 74座 |  | 储备充电车位合计 | 614个 |  |

规划图纸

图纸目录

01 城区公共充电站规划布局图

02 城区专用充电站规划布局图

03 乡镇公共充电站规划布局图