## 总表
全国碳排放权交易企业碳排放补充数据核算报告
发电企业 年温室气体排放报告补充数据表
企业名称
组织机构代码 |  |  |  | 行业代码
数据汇总企业经办人
|  | 姓名 |  | 职务 | 联系电话
联系人
负责人
补充数据 |  |  |  | 数值 | 计算方法或填写要求
既有设施 |  | 二氧化碳排放总量（tCO2） |  | 0
新增设施 |  | 二氧化碳排放总量（tCO2） |  | 0
机组1 | 1 | 既有还是新增 |  | 既有 | 2016年1月1日之前投产为既有，之后为新增
| 2 | 发电燃料类型 |  | 燃煤 | 燃煤或者燃气
| 3 | 装机容量（MW）
| 4 | 压力参数/机组类型 |  | ——请选择—— | 对于燃煤机组，压力参数指：高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界； 对于燃气机组，机组类型指：B级、E级、F级
| 5 | 冷却方式 |  | ——请选择—— | 开式循环，闭式循环，直接空冷，间接空冷
| 6 | 机组二氧化碳排放总量（tCO2） |  | 0
| 6.1 | 化石燃料燃烧排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（2）计算
| 6.1.1 | 消耗量（t或万Nm3） | 无烟煤
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.1.2 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料——
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.1.3 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料——
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.2 | 购入电力产生的排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（10）计算
| 6.2.1 | 消费的购入电量（MWh）
| 6.2.2 | 区域电网平均排放因子(tCO2/MWh) |  | 0.5271 | 2012电力排放因子表格参考值为0.5271,2012年以后都采用2012年数值
| 7 | 发电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 8 | 供电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 9 | 供热量（GJ） |  |  | 热电联产机组需填写，来源于企业台账或统计报表
| 10 | 供热比 |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 11 | 供电煤耗（tce/MWh）或供电气耗（万Nm3/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 12 | 供热煤耗（tce/TJ）或供热气耗（万Nm3/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 13 | 供电碳排放强度（tCO2/MWh） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，该机组供电二氧化碳排放量/供电量
| 14 | 供热碳排放强度（tCO2/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，该机组供热二氧化碳排放量/供热量
| 热电联产机组需补充数据 | 锅炉效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用锅炉主机采购合同中的指标。
|  | 管道效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则取99%。
|  | 热网首站换热效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。采用换热方式供热，如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用参考值98%；采用锅炉或者汽轮机抽出的蒸汽直接供热时，不存在换热，直接取100%。
|  | 机组耗用燃料总量（tce） |  | 0 | 计算值
|  | 供热消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
|  | 供电消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
机组2 | 1 | 既有还是新增 |  | 既有 | 2016年1月1日之前投产为既有，之后为新增
| 2 | 发电燃料类型 |  | ——请选择—— | 燃煤或者燃气
| 3 | 装机容量（MW）
| 4 | 压力参数/机组类型 |  | ——请选择—— | 对于燃煤机组，压力参数指：高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界； 对于燃气机组，机组类型指：B级、E级、F级
| 5 | 冷却方式 |  | ——请选择—— | 开式循环，闭式循环，直接空冷，间接空冷
| 6 | 机组二氧化碳排放总量（tCO2） |  | 0
| 6.1 | 化石燃料燃烧排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（2）计算
| 6.1.1 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料——
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.1.2 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料——
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.1.3 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料——
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.2 | 购入电力产生的排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（10）计算
| 6.2.1 | 消费的购入电量（MWh）
| 6.2.2 | 区域电网平均排放因子(tCO2/MWh) |  | 0.5271 | 2012电力排放因子表格参考值为0.5271,2012年以后都采用2012年数值
| 7 | 发电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 8 | 供电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 9 | 供热量（GJ） |  |  | 热电联产机组需填写，来源于企业台账或统计报表
| 10 | 供热比 |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 11 | 供电煤耗（tce/MWh）或供电气耗（万Nm3/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 12 | 供热煤耗（tce/TJ）或供热气耗（万Nm3/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 13 | 供电碳排放强度（tCO2/MWh） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，该机组供电二氧化碳排放量/供电量
| 14 | 供热碳排放强度（tCO2/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，该机组供热二氧化碳排放量/供热量
| 热电联产机组需补充数据 | 锅炉效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用锅炉主机采购合同中的指标。
|  | 管道效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则取99%。
|  | 热网首站换热效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。采用换热方式供热，如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用参考值98%；采用锅炉或者汽轮机抽出的蒸汽直接供热时，不存在换热，直接取100%。
|  | 机组耗用燃料总量（tce） |  | 0 | 计算值
|  | 供热消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
|  | 供电消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
机组3 | 1 | 既有还是新增 |  | 既有 | 2016年1月1日之前投产为既有，之后为新增
| 2 | 发电燃料类型 |  | ——请选择—— | 燃煤或者燃气
| 3 | 装机容量（MW）
| 4 | 压力参数/机组类型 |  | ——请选择—— | 对于燃煤机组，压力参数指：高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界； 对于燃气机组，机组类型指：B级、E级、F级
| 5 | 冷却方式 |  | ——请选择—— | 开式循环，闭式循环，直接空冷，间接空冷
| 6 | 机组二氧化碳排放总量（tCO2） |  | 0
| 6.1 | 化石燃料燃烧排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（2）计算
| 6.1.1 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料——
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.1.2 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料——
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.1.3 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料——
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.2 | 购入电力产生的排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（10）计算
| 6.2.1 | 消费的购入电量（MWh）
| 6.2.2 | 区域电网平均排放因子(tCO2/MWh) |  | 0.5271 | 2012电力排放因子表格参考值为0.5271,2012年以后都采用2012年数值
| 7 | 发电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 8 | 供电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 9 | 供热量（GJ） |  |  | 热电联产机组需填写，来源于企业台账或统计报表
| 10 | 供热比 |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 11 | 供电煤耗（tce/MWh）或供电气耗（万Nm3/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 12 | 供热煤耗（tce/TJ）或供热气耗（万Nm3/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 13 | 供电碳排放强度（tCO2/MWh） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，该机组供电二氧化碳排放量/供电量
| 14 | 供热碳排放强度（tCO2/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，该机组供热二氧化碳排放量/供热量
| 热电联产机组需补充数据 | 锅炉效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用锅炉主机采购合同中的指标。
|  | 管道效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则取99%。
|  | 热网首站换热效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。采用换热方式供热，如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用参考值98%；采用锅炉或者汽轮机抽出的蒸汽直接供热时，不存在换热，直接取100%。
|  | 机组耗用燃料总量（tce） |  | 0 | 计算值
|  | 供热消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
|  | 供电消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
机组4 | 1 | 既有还是新增 |  | 既有 | 2016年1月1日之前投产为既有，之后为新增
| 2 | 发电燃料类型 |  | ——请选择—— | 燃煤或者燃气
| 3 | 装机容量（MW）
| 4 | 压力参数/机组类型 |  | ——请选择—— | 对于燃煤机组，压力参数指：高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界； 对于燃气机组，机组类型指：B级、E级、F级
| 5 | 冷却方式 |  | ——请选择—— | 开式循环，闭式循环，直接空冷，间接空冷
| 6 | 机组二氧化碳排放总量（tCO2） |  | 0
| 6.1 | 化石燃料燃烧排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（2）计算
| 6.1.1 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料——
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.1.2 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料——
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.1.3 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料——
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.2 | 购入电力产生的排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（10）计算
| 6.2.1 | 消费的购入电量（MWh）
| 6.2.2 | 区域电网平均排放因子(tCO2/MWh) |  | 0.5271 | 2012电力排放因子表格参考值为0.5271,2012年以后都采用2012年数值
| 7 | 发电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 8 | 供电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 9 | 供热量（GJ） |  |  | 热电联产机组需填写，来源于企业台账或统计报表
| 10 | 供热比 |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 11 | 供电煤耗（tce/MWh）或供电气耗（万Nm3/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 12 | 供热煤耗（tce/TJ）或供热气耗（万Nm3/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 13 | 供电碳排放强度（tCO2/MWh） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，该机组供电二氧化碳排放量/供电量
| 14 | 供热碳排放强度（tCO2/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，该机组供热二氧化碳排放量/供热量
| 热电联产机组需补充数据 | 锅炉效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用锅炉主机采购合同中的指标。
|  | 管道效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则取99%。
|  | 热网首站换热效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。采用换热方式供热，如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用参考值98%；采用锅炉或者汽轮机抽出的蒸汽直接供热时，不存在换热，直接取100%。
|  | 机组耗用燃料总量（tce） |  | 0 | 计算值
|  | 供热消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
|  | 供电消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
机组5 | 1 | 既有还是新增 |  | 既有 | 2016年1月1日之前投产为既有，之后为新增
| 2 | 发电燃料类型 |  | ——请选择—— | 燃煤或者燃气
| 3 | 装机容量（MW）
| 4 | 压力参数/机组类型 |  | ——请选择—— | 对于燃煤机组，压力参数指：高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界； 对于燃气机组，机组类型指：B级、E级、F级
| 5 | 冷却方式 |  | ——请选择—— | 开式循环，闭式循环，直接空冷，间接空冷
| 6 | 机组二氧化碳排放总量（tCO2） |  | 0
| 6.1 | 化石燃料燃烧排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（2）计算
| 6.1.1 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料——
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.1.2 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料——
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.1.3 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料——
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（0 ~ 1） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 6.2 | 购入电力产生的排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（10）计算
| 6.2.1 | 消费的购入电量（MWh）
| 6.2.2 | 区域电网平均排放因子(tCO2/MWh) |  | 0.5271 | 2012电力排放因子表格参考值为0.5271,2012年以后都采用2012年数值
| 7 | 发电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 8 | 供电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 9 | 供热量（GJ） |  |  | 热电联产机组需填写，来源于企业台账或统计报表
| 10 | 供热比 |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 11 | 供电煤耗（tce/MWh）或供电气耗（万Nm3/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 12 | 供热煤耗（tce/TJ）或供热气耗（万Nm3/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 13 | 供电碳排放强度（tCO2/MWh） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，该机组供电二氧化碳排放量/供电量
| 14 | 供热碳排放强度（tCO2/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，该机组供热二氧化碳排放量/供热量
| 热电联产机组需补充数据 | 锅炉效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用锅炉主机采购合同中的指标。
|  | 管道效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则取99%。
|  | 热网首站换热效率（%） |  |  | 填写0~100间的数字。采用换热方式供热，如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用参考值98%；采用锅炉或者汽轮机抽出的蒸汽直接供热时，不存在换热，直接取100%。
|  | 机组耗用燃料总量（tce） |  | 0 | 计算值
|  | 供热消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
|  | 供电消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
说明： *1 如果机组数多于5个，请自行添加表格。 *2 如果机组有3种以上燃料，请自行更改或添加表格。 *3 对于燃煤的低位发热量，应符合《中国发电企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》对于燃煤低位发热量的具体规定，如果数据无法获得，可采用入厂煤低位发热值的加权平均值，权重是每批次的入厂煤量。如果没有实测值，可采用附表所示推荐值。 *4 对于燃煤的单位热值含碳量，应符合《中国发电企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》对于燃煤单位热值含碳量的具体规定，如果数据无法获得，可采用附表所示推荐值。 *5 注意单位换算：1GJ=109 J；1 TJ=1012 J =1000 GJ；1大卡=4.1868千焦。
Note on C11: TQ: 多于5个机组时，添加表格后需修改该项计算公式
Note on C12: TQ: 多于5个机组时，添加表格后需修改该项计算公式
Note on C38: TQ: 多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式
Note on C46: TQ: 多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式
Note on C74: TQ: 多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式
Note on C82: TQ: 多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式
Note on C110: TQ: 多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式
Note on C118: TQ: 多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式
Note on C146: TQ: 多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式
Note on C154: TQ: 多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式
Note on C182: TQ: 多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式
Note on C190: TQ: 多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式

## 附录-相关参考值
表1 电力行业指南参考值
单位 燃料品种 | 低位发热量 （吉焦/吨，吉焦/万立方米） | 单位热值碳含量 （吨碳/吉焦） | 碳氧化率
燃煤 | 见表2 | 见表3 | 98%
原油 | 41.816 | 0.02008 | 98%
燃料油 | 41.816 | 0.0211 | 98%
汽油 | 43.07 | 0.0189 | 98%
柴油 | 42.652 | 0.0202 | 98%
炼厂干气 | 45.998 | 0.0182 | 98%
天然气 | 389.31 | 0.01532 | 99%
焦炉煤气 | 179.81 | 0.01358 | 99%
其它煤气 | 52.27 | 0.0122 | 99%
表2 《关于进一步规范报送全国碳排放权交易市场拟纳入企业名单的通知》附件3
煤种 | 无烟煤 | 烟煤 | 褐煤 | 洗精煤 | 其他洗煤 | 其他煤制品 | 煤矸石 | 焦炭
低位发热量（吉焦/吨） | 26.7 | 19.57 | 11.9 | 26.334 | 12.545 | 17.46 | 5.82 | 28.435
表3 不同类别煤中单位热值含碳量缺省值
煤种 | 无烟煤 | 烟煤 | 褐煤 | 洗精煤 | 其他洗煤 | 型煤 | 水煤浆 | 煤粉 | 煤矸石 | 焦炭 | 其他焦化产品
单位热值含碳量（tC/TJ) | 27.49 | 26.18 | 27.97 | 25.41 | 25.41 | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 27.3 | 29.42 | 29.42
单位热值含碳量（tC/GJ) | 0.02749 | 0.02618 | 0.02797 | 0.02541 | 0.02541 | 0.03356 | 0.03356 | 0.03356 | 0.0273 | 0.02942 | 0.02942
备注：表3数据来源于MRV技术平台专家解答 http://123.57.77.92:8089/mrv/?/question/55?rf=254